Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V. Trong E-HSMT cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, thiết bị:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Đối với các vật tư thiết bị chính nêu tại chương V của hồ sơ mời thầu. | - Nêu rõ cam kết đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của của E- HSMT (Theo các yêu cầu trong chương V yêu cầu kỹ thuật của HSMT). Với các VTTB do B cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây như đã nêu trong chương V về Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật: + Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất. + Cam kết Bảo hành >=12 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đạt | ### Không đạt |
| 3.1.2. Đối với các vật tư, vật liệu khác. | Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp, nhà sản xuất | ### Đạt |
|  | Không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, không có cam kết cấp hàng hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp, nhà sản xuất . | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1.1, 3.1.2 được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3.2. Giải pháp kỹ thuật:

| - Nội dung yêu cầu | - Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| - 3.2.1. Hiểu biết về vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng thi công. | - Hiểu về vị trí của công trình; về thuận lợi và khó khăn mặt bằng thi công, có các phương án phối hợp giải quyết giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để phục vụ quá trình thi công do ảnh hưởng thi công... | - Đạt/Chấp nhận được |
|  | - Không am hiểu địa bàn, không có phương án phối hợp giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công, mặt bằng thi công. | - Không đạt |
| - 3.2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, vị trí lấy mẫu và biện pháp bảo quản thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | - Có giải phương án tổ chức mặt bằng, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có đầy đủ kế hoạch bố trí kho bãi, làn trại trong biện pháp thi công được nêu trong HSDT của nhà thầu. | - Đạt/Chấp nhận được |
|  | - Không trình bày tổ chức công trường, hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Không đạt |
| 3.2.3. Thi công xây mới và cải tạo… | - Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Đạt |
|  | - Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Không đạt |
| 3.2.4. Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ các công trình cũ (nếu có) | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Không đạt |
| - Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.2.1, 3.2.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được; 3.2.3, 3.2.4 được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3.3. Biện pháp tổ chức thi công

| - Nội dung yêu cầu | - Mức độ đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
| - 3.3.1 Bố trí điện, nước phục vụ thi công. | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.2 Biện pháp thi công công tác trắc đạc và công tác đất | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.3 Biện pháp thi công móng (ván khuôn, cốt thép, bê tông) | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.4 Biện pháp thi công cột (ván khuôn, cốt thép, bê tông) | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.5 Biện pháp thi công dầm sàn (ván khuôn, cốt thép, bê tông) | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.6 Biện pháp thi công xây, trát | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.7 Biện pháp thi công ốp tường, lát nền | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.8 Biện pháp thi công sơn, trần thạch cao | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.9 Biện pháp thi công lắp dựng cửa | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.10 Biện pháp thi công hệ thống điện | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.11 Biện pháp thi công hệ thống nước | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.12 Biện pháp thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy và chống sét | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.13 Biện pháp thi công sân, đường, bể nước, bể cứu hỏa,… | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.14 Biện pháp thi công lắp đặt điều hòa, thang máy | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - 3.3.15 Biện pháp thi công, quản lý của nhà thầu trong mùa mưa bão | - Có thuyết minh đầy đủ. | - Đạt |
|  | - Không có thuyết minh. | - Không đạt |
| - Kết luận | - Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | - Đạt |
|  | - Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

3.4. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 3.4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 12 tháng có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 12 tháng có tính đến điều kiện thời tiết. | - Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 12 tháng | - Không đạt |
| 3.4.2. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | - Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | - Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.4.1, 3.4.2 được xác định là đạt. | - Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

3.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| - Nội dung yêu cầu | - Mức độ đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
| - Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. - Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: đào đất; móng (ván khuôn, cốt thép, bê tông); cột (ván khuôn, cốt thép, bê tông); dầm sàn (ván khuôn, cốt thép, bê tông); xây, trát; ốp tường, lát nền; sơn; lắp dựng cửa; hệ thống điện; hệ thống nước; hệ thống phòng cháy, chữa cháy và chống sét; sân, đường cung cấp lắp đặt thiết bị…….): quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. - Tổ chức phòng thí nghiệm, thiết bị kiểm tra. - Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão. - Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình. | - Trình bày đầy đủ các yêu cầu về quản lý bảo đảm chất lượng trong công tác thi công đúng quy trình, quy phạm. | - Đạt |
|  | - Không nêu các biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công ở biện pháp thi công công trình. | - Không đạt |
| - Kết luận | - Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt . | - Đạt |
|  | - Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

3.6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Không đạt |
| 3.6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | - Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | - Không đạt |
| 3.6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | - Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | - Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 được xác định là đạt . | - Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

3.7. Đánh giá Uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu thông qua tham dự thầu | ### Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu, hoặc - Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tổng công ty điện lực miền Bắc phê duyệt gần nhất với thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng bị đánh giá là không đạt hoặc không có từ 02 hợp đồng trở lên bị đánh giá là cảnh báo. | ### Đạt |
|  | ### Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng bị Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu, hoặc - Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tổng công ty điện lực miền Bắc phê duyệt gần nhất với thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng bị đánh giá là không đạt hoặc có từ 02 hợp đồng trở lên bị đánh giá là cảnh báo. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt . | ### Đạt |
|  | ### Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |