##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ; Phần Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc Dự án: Đa chia - Đa nối (MDMC) lưới điện trung áp khu vực các xã Việt Hồng, Lương Thịnh, phường Âu Lâu - tỉnh Lào Cai năm 2026

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ

1. Phụ lục I.1. Yêu cầu kỹ thuật: Dao cắt tải LBS 35 kV (trọn bộ); Router 4G/5G; Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho trạm cắt LBS/ Recloser;

2. Phụ lục I.2. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-35 kV;

3. Phụ lục I.3. Yêu cầu kỹ thuật: Máy biến điện áp 35kV; Máy biến dòng điện 35kV;

4. Phụ lục I.4. Quy định thử nghiệm nghiệm thu để minh chứng đáp ứng điều kiện vận hành môi trường đối với tủ điều khiển LBS; ROUTER;

5. Phụ lục I.5. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van 35 kV.

II. Yêu cầu kỹ thuật phần Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục II.1. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W -20/35(40,5) kV-3x240mm2;

2. Phụ lục II.2. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện trung áp: hộp đầu cáp, hộp nối cáp;

3. Phụ lục II.3. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn ACSR 95/16 mm2;

4. Phụ lục II.4. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 35kV;

5. Phụ lục II.5. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

6. Phụ lục II.6. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cáp, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 1A. Yêu cầu kỹ thuật: Dao cắt tải LBS 35 kV (trọn bộ);

- Bảng 1B. Yêu cầu kỹ thuật: Router 4G/5G;

- Bảng 1C. Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho trạm cắt LBS/ Recloser;

- Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-35 kV;

- Bảng 3. Yêu cầu kỹ thuật: Máy biến điện áp 35kV; Máy biến dòng điện 35kV;

- Bảng 4. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm Al/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W -20/35(40,5) kV-3x240mm2;

- Bảng 5. Yêu cầu kỹ thuật: Hộp đầu cáp ngầm 35 kV sử dụng ngoài trời; Hộp nối cáp ngầm 35 kV;

- Bảng 6. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn ACSR 95/16 mm2;

- Bảng 7A. Yêu cầu kỹ thuật: Sứ đứng gốm 35kV cả ty;

- Bảng 7B. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện chuỗi 35 kV;

- Bảng 8. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

- Bảng 9. Yêu cầu kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Bảng 10. Yêu cầu kỹ thuật: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.