|  | TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP Địa chỉ: 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: (028) 39304438 Fax: (028) 3930 5686 – (028) 3930 5991 Website: www.petec.com.vn |
| --- | --- |

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

# Gói thầu: “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”

# Công trình: “Hệ thống pha chế xăng E10 giai đoạn 2 in-line tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng”

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị; tiến độ cung cấp hàng hóa;

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường;

- Tiến độ thực hiện gói thầu;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ…;

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Các yếu tố cần thiết khác.

Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ |  |  |
| 1.1 Hàng hóa sử dụng cho gói thầu | - Có bảng kê nêu rõ và đầy đủ các hàng hóa sử dụng cho gói thầu (bao gồm: Tên nhãn hiệu, nhà cung cấp và nhà sản xuất) phù hợp yêu cầu về kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT; - Có đặc tính, thông số kỹ thật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V của E-HSMT. - Có Catalogue của hàng hóa và hình ảnh phù hợp với thông số kỹ thuật. - Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác nhưng nhà thầu phải chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu. Đặc tính thông số kỹ thuật hàng hóa của E-HSMT là yêu cầu tối thiểu. - Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, ký mã hiệu, model, tình trạng và năm sản xuất của từng loại hàng hóa dự thầu. - Nhà thầu có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất đối với thiết bị công nghệ cụm pha chế E10. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên hoặc có nhưng không đầy đủ | Không đạt |
| 1.2 Vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu | - Có bảng liệt kê danh mục, đề xuất danh mục vật tư, nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật (nếu có) sử dụng cho công trình đáp ứng. - Vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu phải tuân thủ các quy định của hồ sơ thiết kế, đáp ứng QCVN, TCVN hiện hành. | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ | Không đạt |
| 2. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị; tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
| Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị; tiến độ cung cấp hàng hóa | - Có cam kết thiết bị cung cấp cho gói thầu được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng - Có cam kết thiết bị cung cấp cho gói thầu đảm bảo tương thích và không xung đột với hệ thống thiết bị đang sử dụng tại Kho xăng dầu PETEC Hải Phòng (bao gồm các thiết bị của dự án mở rộng Kho Xăng dầu) | Đạt |
|  | Không có cam kết hoặc có nhưng không đầy đủ | Không đạt |
| 3. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
| Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công | - Có giải pháp tổ chức mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, có thuyết minh chi tiết kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng bố trí thi công đúng theo thực tế hiện trạng công trình. - Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công việc hợp lý, hiệu quả, phù hợp với điều kiện hiện trường, đảm bảo tiến độ thi công công trình. - Có giải pháp/biện pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng các công trình lận cận do nhà thầu gây ra trong quá trình thi công hoặc các công việc thi công không đảm bảo chất lượng | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi | Không đạt |
| 4. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường | - Có quy trình/sơ đồ tổ chức quản lý dự án, trong đó có thể hiện cách thức phối hợp giữa bộ phận văn phòng công ty và bộ phận công trường. - Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh chi tiết sơ đồ tổ chức, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường hoặc giám đốc dự án của nhà thầu; các cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp và thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng, quản lý khối lượng, tiến độ thi công xây dựng, quản lý hồ sơ thi công xây dựng công trình - Có quy trình/thuyết minh biện pháp phối hợp công việc giữa CĐT, TVGS và Nhà thầu trong quá trình triển khai thi công, lắp đặt thiết bị. | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi | Không đạt |
| 5. Tiến độ thực hiện gói thầu |  |  |
| Tiến độ thực hiện gói thầu | Có bảng tiến độ thực hiện gói thầu hợp lý, khả thi, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Có thuyết minh giải pháp đảm bảo tiến độ trong trường hợp tiến độ bị chậm trễ | Đạt |
|  | Không có bảng tiến độ hoặc có nhưng đề xuất tiến độ không hợp lý, không khả thi, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không đạt |
| 6. Các biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| Các biện pháp bảo đảm chất lượng | - Có quy trình quản lý chất lượng phù hợp với hiện trạng, quy mô và tính chất gói thầu. - Có kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc (nếu có), đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật - Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; - Có kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng - Có biện pháp bảo quản, bảo đảm chất lượng vật liệu, thiết bị, hàng hóa khi đưa về công trình nhưng chưa tiến hành lắp đặt hoặc trong mùa mưa bão. | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi | Không đạt |
| 7. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |
| Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | - Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ các quy định. - Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ các quy định. - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tuân thủ các quy định. - Có phương án giảm thiểu tiếng ồn, khói, bụi, rung trong quá trình thi công tránh ảnh hưởng tới môi trường làm việc, sinh hoạt xung quanh công trình. | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi | Không đạt |
| 8. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ… |  |  |
| Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ… | - Có đề xuất thời gian bảo hành và đính kèm bản cam kết bảo hành ≥ 12 tháng (đối với thiết bị, thời gian bảo hành sẽ theo nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng); bảo trì 3 tháng/lần (không tính phí) trong thời gian bảo hành; - Có trình bày kế hoạch cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ… - Có cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. - Có cam kết cử cán bộ kỹ thuật sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng. | Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ, không hợp lý | Không đạt |
| 9. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. | Nhà thầu có cam kết trong vòng 03 năm trở lại đây không xảy ra trường hợp nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | Đạt |
|  | Nhà thầu không có cam kết hoặc cam kết không trung thực. | Không đạt |
| Kết luận: Nhà thầu đáp ứng toàn bộ các nội dung tại Mục 1-9 sẽ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, trường hợp nhà thầu không Đạt một trong các nội dung trên thì nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. |  |  |