Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật


Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

· Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

· Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

· Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;

· Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa.

· Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

· Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

· Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);

· Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;

· Tiến độ cung cấp hàng hóa;

· Yếu tố thân thiện môi trường;

· Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);

· Các yếu tố cần thiết khác.


3.1.
Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:


Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 


Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.


Đối với các thông số ghi chữ “hoặc tương đương”: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tương đương bằng tài liệu khoa học gốc từ nhà sản xuất hoặc các tài liệu khoa học được công nhận bởi các cơ quan, tổ chức uy tín trong nước và quốc tế. Đối với các thông số kỹ thuật xin ý kiến của Đơn vị sử dụng và Đơn vị sử dụng thống nhất ý kiến đáp ứng tương đương thì được đánh giá là đạt; Ngược lại trường hợp Đơn vị sử dụng không thống nhất đa số (>60%) hoặc thống nhất không đáp ứng tương đương sẽ được đánh giá không đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt

	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa
	Hàng hóa dự thầu đạt khi đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: 

- Nhà thầu kê khai Phụ lục 01 và đính kèm file Excel trong E-HSDT.

- Cung cấp kèm theo E-HSDT các tài liệu tại Mục 1.2 thuộc Chương V. 

- Có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu tại Chương V. 
	Đạt

	
	Hàng hóa dự thầu không đạt nếu vi phạm 1 trong các trường hợp sau: 

- Nhà thầu không kê khai Phụ lục 01 hoặc không đính kèm file Excel trong E-HSDT.

- Không nêu đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, tình trạng của hàng hóa dự thầu. 

- Không Cung cấp hoặc từ chối cung cấp kèm theo E-HSDT các tài liệu tại Mục 1.2 thuộc Chương V. 

- Cung cấp nội dung không thống nhất đối với cùng một tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa dự thầu có khái niệm “sản xuất theo yêu cầu” hoặc “lựa chọn theo yêu cầu” nhưng không có nhãn sản phẩm thể hiện hàng hóa thực tế; 

- Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Không đạt

	2. Cam kết theo Phụ lục 04
	Nhà thầu có Bản cam kết với đầy đủ nội dung theo Phụ lục 04-Chương V.
	Đạt

	2.1. 
	Không có cam kết hoặc thiếu nội dung của cam kết.
	Không đạt

	3. PHẦN LÔ SỬ DỤNG TRÊN THIẾT BỊ HIỆN CÓ TẠI ĐƠN VỊ

Phần PP2600106896 - Phần số 01: Hóa chất, vật tư tương thích với máy xét nghiệm sinh hoá tự động AU480

Phần PP2600106897 - Phần số 02: Hóa chất, vật tư tương thích với máy xét nghiệm nước tiểu tự động Auto 100

Phần PP2600106898 - Phần số 03: Hoá chất, vật tư tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas E411

Phần PP2600106899 - Phần số 04: Hoá chất, vật tư tương thích với máy xét nghiệm điện giải tự động Auto ISE500

Phần PP2600106900 - Phần số 05: Hóa chất, vật tư tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh ETIMAX3000

Phần PP2600106901 - Phần số 06: Hoá chất, vật tư tương thích với máy xét nghiệm đông máu tự động Thrombolyzer XRC

Phần PP2600106902 - Phần số 07: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm huyết học tự động Celltac Alpha MEK-6510K

Phần PP2600106903 - Phần số 08: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy điện di huyết sắc tố Hemoglobin D-10 (Thalassemia)

Phần PP2600106904 - Phần số 09: Hoá chất, vật tư tương thích với máy xét nghiệm định danh nhóm máu tự động BIO-RAD IH-500

Phần PP2600106905 - Phần số 10: Hoá chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm phân tích khí máu RAPID Point 500e

Phần PP2600106906 - Phần số 11: Hóa chất xét nghiệm cho hệ thống PCR

Phần PP2600106907 - Phần số 12: Hóa chất xét nghiệm tương thích với máy xét nghiệm khí máu GEM Premier 3500

Phần PP2600106908 - Phần số 13: Hóa chất định danh, môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Tiêu chí đánh giá áp dụng độc lập cho từng Phần, nhà thầu tham dự Phần nào sẽ được đánh giá theo quy định tiêu chí độc lập của phần đó. Nhà thầu tham dự nhiều phần sẽ được đánh giá tiêu chí quy định của riêng từng phần tham dự trong nhiều phần.

	Hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị sử dụng hàng hóa trúng thầu (thiết bị hiện có tại đơn vị)
	Nhà thầu cam kết khi trúng thầu: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất và Hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị hiện có tại Bệnh viện để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có sự cố phát sinh trong thời gian thực hiện gói thầu. Thời gian tiếp nhận và hỗ trợ xử lý sự cố trong vòng 72 giờ sau khi có thông báo về sự cố từ Đơn vị thụ hưởng. 
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc thiếu nội dung của cam kết.
	Không đạt

	4. PHẦN LÔ CẦN CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐỂ SỬ DỤNG KHI TRÚNG THẦU

Phần PP2600106909 - Phần số 14: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa tự động

Phần PP2600106910 - Phần số 15: Hóa chất xét nghiệm đông máu tự động

Phần PP2600106911 - Phần số 16: Hóa chất xét nghiệm phân tích tế bào máu ngoại vi tự động

Phần PP2600106912 - Phần số 17: Hóa chất xét nghiệm đông máu tự động

Phần PP2600106913 - Phần số 18: Hóa chất xét nghiệm miễn dịch tự động
Tiêu chí đánh giá áp dụng độc lập cho từng Phần, nhà thầu tham dự Phần nào sẽ được đánh giá theo quy định tiêu chí độc lập của phần đó. Nhà thầu tham dự nhiều phần sẽ được đánh giá tiêu chí quy định của riêng từng phần tham dự trong nhiều phần.

	4.1. Yêu cầu về cung cấp thiết bị
	Nhà thầu cam kết khi trúng thầu: cung cấp tối thiểu 01 thiết bị y tế phù hợp (có kèm thiết bị phụ trợ, phần mềm kết nối đi kèm và các yêu cầu khác của chủ đầu tư liên quan vận hành thiết bị) để Đơn vị sử dụng hàng hóa trúng thầu đối với các phần/ lô mà nhà thầu dự thầu. Thiết bị cung cấp để sử dụng hàng hóa trúng thầu phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của Pháp luật hiện hành. Nhà thầu đề xuất về thiết bị y tế cung cấp theo hàng hóa dự thầu ghi rõ Model, Hãng sản xuất, xuất xứ thiết bị.
	Đạt

	
	Không có hoặc thiếu nội dung cam kết.
	Không đạt

	4.2. Bảo hành, bảo trì  thiết bị khi sử dụng
	Trong quá trình sử dụng, Nhà thầu trúng thầu khi đặt máy sử dụng hàng hóa trúng thầu phải thực hiện bảo trì theo quy định của nhà sản xuất và cung cấp hóa chất rửa máy theo quy định của nhà sản xuất; 
	Đạt

	4.3. 
	Không có cam kết hoặc thiếu nội dung của cam kết.
	Không đạt

	4.4. Hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị sử dụng hàng hóa trúng thầu
	Nhà thầu cam kết khi trúng thầu: Hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị cung cấp kèm theo để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có sự cố phát sinh trong thời gian thực hiện gói thầu. Thời gian tiếp nhận và hỗ trợ xử lý sự cố trong vòng 72 giờ sau khi có thông báo về sự cố từ Đơn vị thụ hưởng. 
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc thiếu nội dung của cam kết.
	Không đạt

	5. Tiến độ cung cấp
	Tiến độ cung cấp: Thời gian thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng từng đợt theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Cam kết giao hàng trong vòng 24 - 72 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng từ Đơn vị sử dụng.

Phạm vi cung cấp: Cung cấp đủ số lượng và danh mục hàng hóa theo yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không đáp ứng 1 trong các nội dung trên.
	Không đạt

	6. Điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế
	Nhà thầu (Tất cả các thành viên liên danh) tham gia đấu thầu phải công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế và cung cấp kèm Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do đơn vị có thẩm quyền cấp còn hiệu lực; 
Trừ trường hợp Thiết bị y tế thuộc loại A hoặc B, C, D (được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại Điều 4 – Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022): Không yêu cầu công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế.  
	Đạt

	
	Ngoài các trường hợp nêu trên.
	Không đạt

	7. Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Nhà thầu cam kết về kết quả thực hiện các hợp đồng được ký kết của nhà thầu không vi phạm 1 trong các nội dung theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Nhà thầu chịu trách nhiệm về nội dung cam kết trước pháp luật.
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc cam kết không trung thực.
	Không đạt

	KẾT LUẬN
	Tất cả tiêu chuẩn đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 01 tiêu chuẩn được xác định là không đạt.
	Không đạt


Chương 3 – Trang 2

