# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu 01: Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm năm 2026 cho Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc (06 phần);

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm năm 2026 cho Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc, Địa chỉ: Số 230, đường Dương Tĩnh, xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ;

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp y tế và các nguồn thu hợp pháp của đơn vị;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tối đa 90 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026;

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tuỳ chọn mua thêm: Tối đa 30% (Tương ứng 2.387.906.329 VND).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Mã phần/lô | Tên hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Quy cách đóng gói hoặc tương đương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP2600087133 | Phần 1: Hóa chất dùng cho máy sinh hóa tự động AU480 hãng Beckman Coulter/ Nhật Bản |  |  |  |  |
| 1 |  | Albumin | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Albumin. Phương pháp BCG. Dải đo: 0.12 – 6.00 g/dL. Thành phần Succinic acid Bromocresol Green Độ lặp lại: CV ≤ 0.97% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1.61% | 4x29ml |  |
| 2 |  | α-Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp IFCC. Dải đo Huyết thanh: 3.1 – 2000 IU/L Nước tiểu: 1.6 – 4000 IU/L Thuốc thử 1 (R1) PIPES, pH 7.0 MgCL2 Glucosidase Chất không phản ứng và chất bảo quản. Thuốc thử 2 (R2) EPS Chất không phản ứng và chất bảo quản. Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% | 4x32ml + 4x8ml |  |
| 3 |  | ALT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp IFFC không dùng pyridoxal phosphate. Dải đo: 8-800 U/L. Thành Phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris buffer (pH 7.4) D-LDH L-Alanine Chất không phản ứng, chất bảo quản. Thuốc thử 2 (R2) NADH α-ketoglutarate Chất không phản ứng, chất bảo quản. Độ lặp lại: CV ≤ 1.78% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2.31% Số test làm được tối thiểu ≥ 10 test/ml | 4x50ml + 4x12.5ml |  |
| 4 |  | AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp IFFC không dùng pyridoxal phosphate. Dải đo: 6-800 U/L Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris buffer (pH 7.8) MDH D-LDH L-aspartate Chất không phản ứng, chất bảo quản. Thuốc thử 2 (R2) NADH α-ketoglutarate Chất không phản ứng, chất bảo quản. Độ lặp lại: CV ≤ 2.32% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3.06% Số test làm được tối thiểu ≥ 10 test/ml | 4x50ml + 4x12.5ml |  |
| 5 |  | Bilirubin Total | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp DPD. Dải đo 0.02 – 30 mg/dL Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) DPD Chất hoạt động bề mặt Thuốc thử trắng (RB) HCl Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% | 4x52.5ml + 4x52.5ml |  |
| 6 |  | Bilirubin Direct | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Direct Bilirubin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp DPD. Dải đo 0.04 - 10 mg/dL Thành Phần Thuốc thử 1 (R1) DPD HCl Chất hoạt động bề mặt Thuốc thử trắng (RB) HCl Chất hoạt động bề mặt Độ lặp lại: CV ≤ 1.43% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2.37% | 4x52.5ml + 4x52.5ml |  |
| 7 |  | Calcium arsenazo | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Canxi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp Arsenazo. Dải đo: Huyết thanh: 0.01 – 15mg/dL Nước tiểu: 0.08 – 35 mg/dL Thành phần: MES buffer (pH 6.5) Arsenazo III: Chất không phản ứng, chất bảo quản. Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% Số test làm được tối thiểu ≥ 27 test/ml. | 4x30ml |  |
| 8 |  | Cholesterol | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp enzym CHOD-PAP. Dải đo: 8.1 – 700 mg/dL Thành phần thuốc thử: 4-Chlorophenol 4-Aminoantipyrine Cholesterol esterase (CHE) Cholesterol oxidase (CHOD) Peroxidase (POD) Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% Số test làm được tối thiểu ≥ 8 test/ml. | 8x50ml |  |
| 9 |  | Creatinine | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Creatinine. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp Jaffe kinetic. Huyết thanh: 0.03 – 25 mg/dL Nước tiểu: 0.1 – 370 mg/dL Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) NaOH Detergent Chất không phản ứng và chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) Picric acid Solution Chất không phản ứng và chất bảo quản Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% Số test làm được tối thiểu ≥ 13 test/ml | 4x38ml + 4x25ml |  |
| 10 |  | GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp IFCC. Dải đo: 2.5 – 1000 U/L Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris buffer (pH 8.2) Glycyl-Glycine Chất không phản ứng, chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) Tris buffer (pH 8.2) GLUPA-C Chất không phản ứng, chất bảo quản Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% Số test làm được tối thiểu ≥ 7 test/ml | 4x40ml + 4x40ml |  |
| 11 |  | Glucose | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Glucose. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp Hexokinase. Dải đo: Huyết thanh: 0.4 – 550 mg/dL Nước tiểu: 0.08 – 800 mg/dL Dịch não tủy: 0.8 – 400 mg/dL Thành phần Thuốc thử 1 (R1) Tris base, pH 7.8 MgSO4 NAD ATP Các chất không phản ứng và chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) Tris Base MgSO4 Hexokinase G6PDH Các chất không phản ứng và chất bảo quản. Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% Số test làm được tối thiểu ≥ 10 test/ml | 4x45ml + 4x15ml |  |
| 12 |  | HDL Cholesterol | Hoá chất dùng cho xét nghiệm HDL Cholesterol. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Dải đo: 0-180 mg/dL. Thành phần Anti-human-β-Lipoprotein antibody Cholesterol Esterase Cholesterol Oxidase Peroxidase Ascorbate Oxidase Good’s buffer pH=7.0 N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3.5-dimethoxy-4-fluoroaniline (F-DAOS) 4-aminoantipyrine Thành phần không phản ứng và chất bảo quản Độ lặp lại: CV ≤ 1.06% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2.11% | 4 x 27 mL + 4 x 9 mL |  |
| 13 |  | LDL Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL Cholesterol; Dải đo: 0.08 – 300.0 mg/dL; phương pháp Immunosuppression. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Thành phần Good’s Buffer (pH 6.8) 4-AMP Cholesterol Oxidase (CHO) Cholesterol Esterase (CHE) Peroxidase (POD) Catalase Chất không phản ứng và chất bảo quản. Độ lặp lại: CV ≤ 1.37% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1.71% | 4 x 27 mL + 4 x 9 mL |  |
| 14 |  | Iron | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Sắt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp: Ferrozine. Dải đo: 4.9-1000ug/dL. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Acetate buffer (pH 4.5) Thiourea Hydroxylamine salt Thuốc thử 2 (R2) Acetate buffer (pH 4.5) Ferrozine Độ lặp lại: CV ≤ 1.25% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1.99% | 4x27ml + 4x27ml |  |
| 15 |  | Total Protein | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Total protein. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Dải đo: 0.10 – 12 g/dL. Phương pháp Biuret. Thành phần: Thuốc thử 1 Potassium Sodium Tartrate Thuốc thử 2 Potassium Sodium Tartrate Potassium Iodide Copper (II) Sulfate Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% | 4x50ml + 4x50ml |  |
| 16 |  | Triglycerides | Hoá chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp GPO-POD. Dải đo: 10.9 – 1300 mg/dL. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Pipes buffer (pH: 6.8) Peroxidase Glycerokinase Lipoprotein Lipase ATP TOOS Chất không phản ứng, chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) 4-Aminoantipyrine GPO Chất không phản ứng, chất bảo quản Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% Số test làm được tối thiểu ≥ 10 test/ml | 4x50ml + 4x12.5ml |  |
| 17 |  | Urea | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Dải đo: Huyết thanh: 1.8 – 300 mg/dL, Nước tiểu: 7.1 – 4000 mg/dL Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Tris base, pH 7.4 a-ketoglutaric acid GLDH Urease Chất không phản ứng và chất bảo quản. Thuốc thử 2 (R2) Tris base, pH 8.4 NADH Chất không phản ứng và chất bảo quản. Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% Số test làm được tối thiểu ≥ 7 test/ml | 4x50ml + 4x50ml |  |
| 18 |  | Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid; dải đo: Huyết thanh: 0.5 – 30 mg/dL, Nước tiểu: 0.4 – 550 mg/dL; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) 4-aminoantipyrine Peroxidase Chất không phản ứng, chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) Uricase Chất không phản ứng, chất bảo quản.. Độ lặp lại: CV ≤ 0.9% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1.79% Số test làm được tối thiểu ≥ 6 test/ml | 4x50ml + 4x50ml |  |
| 19 |  | CK-NAC | Hoá chất dùng cho xét nghiệm CK. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Dải đo: 2-2000 IU/L. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) Imidazole EDTA Mg Acetate AMP NADP Hexokinase D-Glucose NAC Chất không phản ứng, chất bảo quản Thuốc thử 2 (R2) Creatine Phosphate ADP G6PD Chất không phản ứng, chất bảo quản. Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% | 4x24ml + 4x6ml |  |
| 20 |  | CK-MB | Hoá chất dùng cho xét nghiệm CK-MB. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp Enzymatic immunoinhibition. Dải đo: lên đến 2000 U/L. Thành phần Thuốc thử 1 (R1) Imidazole buffer (pH 6.7) Hexokinase NADP+ G6PDH ADP Magnesium Acetate AMP Thuốc thử 2 (R2) Diadenosine pentaphosphate EDTA D-Glucose Creatine Phosphate Ν-Αcetyl Cysteine Anti-CK-M antibody Chất bảo quản. Độ lặp lại: CV ≤ 2.3% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3.2% | 2x24ml + 2x6ml |  |
| 21 |  | CK-MB Calibrator | Chất chuẩn cho xét nghiệm CKMB. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Thành phần Huyết thanh người đông khô có chứa CK-MB của người trong dung dịch đệm. Chất bảo quản | 3x1ml |  |
| 22 |  | CK-MB Control | Chất kiểm tra cho xét nghiệm CKMB. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Thành phấn chất đông khô dựa trên huyết thanh người, có chứa CK-MB của người trong dung dịch đệm. Chất bảo quản | 2x3x2ml |  |
| 23 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm chống viêm CRP | Hoá chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp immunoturbidimetric. Dải đo 0.12-160 mg/l . Thành phần: Thuốc thử R1 Tris buffer pH 7.4 Polymer để tăng tốc phản ứng kết tủa. Thành phần không phản ứng, chất bảo quản Thuốc thử R2 Kháng thể đơn dòng kháng protein CRP của người gắn trên các hạt latex. Thành phần không phản ứng, chất bảo quản. Độ lặp lại: CV ≤ 3.72% Độ chụm toàn phần: CV ≤ 6.05% | 4x9ml+4x9ml |  |
| 24 |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP | Chất chuẩn cho xét nghiệm CRP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Thành phần: Huyết tương người ở dạng lỏng, không tan huyết, đã lọc và dịch màng phổi được điều chỉnh bằng chất ổn định và chất bảo quản. | 5x1ml |  |
| 25 |  | Vật liệu nội kiểm các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục (mức 1) | *Tính năng: Chất kiểm tra mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục *Quy cách: 1x3ml/Lọ *Thành phần: Chất lỏng, chất kiểm soát dựa trên huyết thanh người với các chất phụ gia và chất bảo quản. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. | 1x3ml |  |
| 26 |  | Vật liệu nội kiểm các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục (mức 2) | *Tính năng: Chất kiểm tra mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục *Quy cách: 1x3ml/Lọ *Thành phần: Chất lỏng, chất kiểm soát dựa trên huyết thanh người với các chất phụ gia và chất bảo quản. Tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương. | 1x3ml |  |
| 27 |  | MEASURE HbA1c | Hoá chất dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c trong máu người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Dải đo 3 - 15%. Phương pháp Latex Immunoturbidimetric, bước sóng 660/800nm. Thành phần: Mouse anti-human hemoglobin A1c monoclonal antibody-sensitized latex; Mouse anti-human hemoglobin A1c monoclonal antibody label-goat anti-mouse IgG polyclonal antibody. Hóa chất sẵn sàng sử dụng, có mã vạch nhận diện hóa chất tương thích với hệ thống phân tích sinh hóa Beckman Coulter AU-series và các hệ thống phân tích sinh hóa tự động. Bảo quản đến hết hạn sử dụng ở nhiệt độ 2 - 8 độ C. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 2 x 60ml + 2 x 20ml |  |
| 28 |  | HbA1c Calibrator set | Hoá chất hiệu chuẩn 5 mức nồng độ dùng cho định lượng glycated hemoglobin HbA1c trong máu bằng phương pháp miễn dịch. Dạng đông khô, được chiết xuất từ hồng cầu được ly giải, các chất ổn định và bảo quản. Bảo quản đến hết hạn sử dụng ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 5x1ml |  |
| 29 |  | HbA1c Control set (L, H) | Hoá chất kiểm chuẩn 2 mức nồng độ dùng cho định lượng glycated hemoglobin HbA1c trong máu bằng phương pháp miễn dịch. Dạng đông khô, được chiết xuất từ hồng cầu được ly giải, các chất ổn định và bảo quản. Bảo quản đến hết hạn sử dụng ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 2x1ml |  |
| 30 |  | HbA1c Diluent | Dung dịch ly giải máu dùng để pha loãng mẫu máu toàn phần hoặc hồng cầu để định lượng đo HbA1c bằng phương pháp miễn dịch. Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Thành phần: Good buffer, Sodium azide. Bảo quản đến hết hạn sử dụng ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 1 x 5L |  |
| 31 |  | Clinical Chemistry Control Lev1 | Hóa chất kiểm tra mức 1. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Bột đông khô. Có chứa số lượng đã điều chỉnh các chất phân tích sau ở các nồng độ trong khoảng tham chiếu: Alanine Aminotransferase, Albumin, Alkaline Phosphatase, Aspartate Aminotransferase, α- Amylase, Calcium, Chlorine, Cholesterol, Cholinesterase, Creatine Kinase, Creatinine, Direct Bilirubin, G-Glutamyl Transferase, Glucose, HDL-Cholesterol, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL-Cholesterol, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, UIBC, Urea và Uric Acid. | 1x5ml |  |
| 32 |  | Clinical Chemistry Control Lev2 | Hóa chất kiểm tra mức 2. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Bột đông khô. Có chứa số lượng đã điều chỉnh các chất phân tích sau ở các nồng độ trong khoảng tham chiếu: Alanine Aminotransferase, Albumin, Alkaline Phosphatase, Aspartate Aminotransferase, α- Amylase, Calcium, Chlorine, Cholesterol, Cholinesterase, Creatine Kinase, Creatinine, Direct Bilirubin, G-Glutamyl Transferase, Glucose, HDL-Cholesterol, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, LDL-Cholesterol, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, UIBC, Urea và Uric Acid. | 1x5ml |  |
| 33 |  | Medical | Hoá chất hiệu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa số lượng đã điều chỉnh các chất phân tích sau: Alanine Aminotransferase, Albumin, Alkaline Phosphatase, Aspartate Aminotransferase, α-Amylase, Calcium, Cholesterol, Cholinesterase, Creatine Kinase, Creatinine, Direct Bilirubin, G-Glutamyl Transferase, Glucose, HDL-Cholesterol, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate, Lactate Dehydrogenase, LDL-Cholesterol, Magnesium, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Urea và Uric Acid. | 1x5ml |  |
| 34 |  | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa. Thành phần: Sodium, hydroside, Polyethylene glycol (PEG), Sodium lauryl ether sulfste (SLES), Nước, phụ gia an toàn khác. Phù hợp với máy sinh hóa AU | 5000ml |  |
| 35 |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp IFCC. Dải đo 3 – 1500 U/L. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (pH 10.4) HEDTA. Magnesium acetate. Zinc sulfate. Chất không phản ứng, chất bảo quản. Thuốc thử 2 (R2): p-Nitrophelyl phosphate Chất không phản ứng, chất bảo quản. Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% | 4x45ml+4x45ml |  |
| 36 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ferritin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ferritin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phương pháp immunoturbidimetric. Dải đo 5.05 – 450 ng/mL Thành phần: Thuốc thử 1: Tris Buffer (pH 7.2) Chất không phản ứng và chất bảo quản Thuốc thử 2 Các hạt latex phủ kháng thể F (ab)2 của thỏ kháng Ferritin của người. Chất không phản ứng và chất bảo quản Độ lặp lại: CV < 5% Độ chụm toàn phần: CV < 8% | Hộp: 2 x 8 mL(R1) + 2 x 8 ml (R2) |  |
| 37 |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa Ferritin | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm Ferritin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Thành phần: Huyết tương người ở dạng lỏng, đã được lọc, đã khử fibrin, có chứa chất ổn định và chất bảo quản. | 5 x 1 x 1 mL/Hộp |  |
| 38 |  | Bóng đèn máy sinh hóa | Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa AU480 | 1 cái/hộp |  |
| 39 |  | Dây bơm máy sinh hóa | Dây bơm dùng cho máy sinh hóa AU480 | 2 cái/túi |  |
| 40 |  | Xi lanh hút mẫu | Xi lanh hút mẫu | 1 cái/hộp |  |
| 41 |  | Xi lanh bệnh phẩm | Xi lanh bệnh phẩm | 1 cái/hộp |  |
|  | PP2600087134 | Phần 2: Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động Access 2 hãng Beckman Coulter/ Mỹ |  |  |  |
| 42 |  | Định lượng CEA | - Phạm vi báo cáo: 0,1–1.000 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí “sandwich” - Thành phần: R1a: Pha rắn: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA MAb ở chuột, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất pha loãng: Dung dịch đệm photphat, protein (chuột, bò) với < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp: Kháng thể kháng CEA MAb ở chuột được liên kết với photphataza kiềm (bò), được pha loãng trong dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2x50test |  |
| 43 |  | Chất chuẩn CEA | - Thành phần: S0: Dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên carcinoembryonic người ở các mức nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 500, 1.000 ng/mL, trong dung dịch đệm phosphate, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 6x2.5mL |  |
| 44 |  | Định lượng AFP | - Phạm vi phân tích: 0,5–3.000 ng/mL [0,41–2.478 IU/mL] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AFP đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (dê, thỏ, chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 2x50test |  |
| 45 |  | Chất chuẩn AFP | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL AFP. S1,S2,S3,S4,S5, S6: AFP ở nồng độ xấp xỉ 2,5, 5, 25, 100, 500 và 3.000 ng/mL (2,1, 4,1, 21, 83, 413 và 2.478 IU/mL), trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 7x2.5mL |  |
| 46 |  | Định lượng Cortisol | - Phạm vi phân tích: 0,4–60 µg/dL [11–1.655 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Chất cộng hợp cortisol – phosphatase kiềm (bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA matrix và < 0,1% natri azit. R1b: Huyết thanh miễn dịch của thỏ kháng cortisol trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA và < 0,1% natri azit. | 2x50test |  |
| 47 |  | Chất chuẩn Cortisol | - Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 µg/dL (nmol/L) cortisol. S1,S2,S3,S4,S5: Cortisol (hợp chất hóa học tinh sạch) trong huyết thanh người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 2, 5, 10, 25 và 60 µg/dL (55, 138, 276, 690 và 1.655 nmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 6x4mL |  |
| 48 |  | Định lượng Total T3 | - Phạm vi phân tích: 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Analog T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch natri hiđroxit 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS). R1d: 0,4N dung dịch axit clohyđric (HCl). | 2x50test |  |
| 49 |  | Chất chuẩn Total T3 | - Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ chứa 0 ng/mL (nmol/L) Triiodothyronine. S1, S2, S3, S4, S5: Triiodothyronine ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL (0,8, 1,5, 3,1, 6,1 và 12,3 nmol/L) trong huyết thanh người có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | 6x4mL |  |
| 50 |  | Định lượng Free T4 | - Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp triiodothyronine-photphataza kiềm (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1e: Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. | 2x50test |  |
| 51 |  | Chất chuẩn Free T4 | - Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/dL (0 pmol/L) thyroxine. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 3 và 6 ng/dL (xấp xỉ 6,4, 12,9, 25,7, 38,6 và 77,2 pmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 6x2.5mL |  |
| 52 |  | Định lượng total PSA | - Phạm vi phân tích: 0,008–150 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,008–121 ng/mL (hiệu chuẩn WHO) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 2x50test |  |
| 53 |  | Chất chuẩn Hybritech PSA | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: PSA trong huyết thanh ở mức xấp xỉ 0,5, 2, 10, 75 và 150 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,7, 8, 58 và 121 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 6x2.5mL |  |
| 54 |  | Định lượng CA 125 | - Phạm vi phân tích: 0,5 U/mL - 5.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 125, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 125 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2x50test |  |
| 55 |  | Chất chuẩn CA 125 | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2.000 và 5.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 6x2.5mL |  |
| 56 |  | Định lượng CA 15-3 | - Phạm vi phân tích: 0,5–1.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 15-3, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 15-3 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. | 2x50test |  |
| 57 |  | Chất chuẩn CA 15-3 | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1.000 U/mL trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 6x1.5mL |  |
| 58 |  | Định lượng CA 19-9 | - Phạm vi phân tích: 0,8–2.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ, phủ kháng thể kháng biotin đa dòng ở dê, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp biotin- kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2x50test |  |
| 59 |  | Chất chuẩn CA 19-9 | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ xấp xỉ 30, 90, 300, 900 và 2.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 6x2.5mL |  |
| 60 |  | Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2 | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 Ml | 16x98cái |  |
| 61 |  | Cơ chất phát quang | - Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt | 4x130mL |  |
| 62 |  | Dung dịch kiểm tra máy | - Thành phần: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300, < 0,1% natri azit. | 6x4mL |  |
| 63 |  | Dung dịch rửa máy hàng ngày | - Thành phần: KOH 1-5% | 1L |  |
| 64 |  | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Thành phần chính: Acid hữu cơ. | 1gallon |  |
| 65 |  | Dung dịch rửa dùng cho máy Access 2 | - Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4- isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1). | 4x1950mL |  |
| 66 |  | Định lượng total βhCG | - Phạm vi phân tích: 0,6–1350 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ IgG kháng chuột ở dê: các phức hợp kháng βhCG đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm citrate, có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp photphataza kiềm kháng βhCG ở thỏ (tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm MES, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (thỏ), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | 2x50test |  |
| 67 |  | Chất chuẩn Total βhCG (5th IS) | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 mIU/mL (IU/L) hCG. S1,S2,S3,S4,S5: hCG ở nồng độ xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1.350 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 6x4mL |  |
| 68 |  | Định lượng TSH (3rd IS) | - Phạm vi phân tích: 0,005–50 µIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1d: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | 2x100test |  |
| 69 |  | Chất chuẩn TSH (3rd IS) | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL (mIU/L) hTSH S1,S2,S3,S4,S5: Xấp xỉ 0,05, 0,3, 3, 15 và 50 µIU/mL (mIU/L) hTSH, trong chất nền đệm BSA có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | 6x2.5mL |  |
| 70 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 1x5mL |  |
| 71 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 1x5mL |  |
| 72 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 1x5mL |  |
| 73 |  | Định lượng Thyroglobulin | - Phạm vi phân tích: 0,1–500 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Các kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm HEPES có protein (bò và chuột), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 2x50test |  |
| 74 |  | Chất chuẩn Thyroglobulin | - Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL thyroglobulin. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroglobulin người ở các nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 250 và 500 ng/mL, trong dung dịch đệm HEPES có BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 6x2mL |  |
| 75 |  | Định lượng Thyroglobulin Ab | - Phạm vi phân tích: 0,9–2.500 IU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước tiên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin và được liên kết với thyroglobulin có gắn biotin ở người, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Liên hợp photphataza kiềm - thyroglobulin ở người (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c: Dung dịch đệm TRIS có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1d: Dung dịch đệm TRIS có chứa "blocking polymer", < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | 2x50test |  |
| 76 |  | Chất chuẩn Thyroglobulin Antibody II | - Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 IU/mL kháng thể thyroglobulin S1,S2,S3,S4,S5: Kháng thể thyroglobulin người trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 50, 250, 500, 1.000 và 2.500 IU/mL có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | 1x4mL+5x2.5mL |  |
| 77 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I tim | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I tim trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 2,3-27027 pg/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ được bao phủ bằng kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng cTnI của người được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, chất cộng hợp giữa kháng thể (đơn dòng, cừu) kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES, protein (bò, cừu, chuột) | 2x50test |  |
| 78 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I tim | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I tim trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, phức hợp troponin tái tổ hợp ở các mức nồng độ cTnI xấp xỉ 30,7; 144; 567; 2293; 9280 và 27027 pg/mL | 3x1.5mL+ 4x1mL |  |
| 79 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 dấu ấn tim mạch | Vật liệu kiểm soát 9 dấu ấn tim mạch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ protein tái tổ hợp, mô người hoặc dịch cơ thể | 6 x 3 ml |  |
| 80 |  | Định tính kháng thể kháng HBcAg | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBcAg trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch bắt cặp; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ protein A, được phân tán trong đệm TRIS với chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, chất hoạt động bề mặt, kali thiocyanat, kháng nguyên HBc tái tổ hợp (E. coli) cộng hợp với phosphatase kiềm trong đệm muối phosphat (PBS) có chất hoạt động bề mặt | 2x50test |  |
| 81 |  | Chất chuẩn kháng thể kháng HBcAg | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBcAg trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người âm tính với kháng thể kháng HBc, natri azid, ProClin, Huyết tương và huyết thanh người đã loại bỏ fibrin, dương tính với kháng thể kháng HBc | 2x1mL |  |
| 82 |  | HBc Ab QC | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBcAg trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người âm tính (không phản ứng) với kháng thể kháng HBc, natri azid, ProClin, Huyết tương và huyết thanh người đã loại bỏ fibrin, dương tính (phản ứng) với kháng thể kháng HBc | 6x2mL |  |
| 83 |  | Định tính HBsAg | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch một bước (“sandwich”); Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ streptavidin và liên kết với các kháng thể (đơn dòng, chuột) đặc hiệu với HBs Ag được biotin hóa trong dung dịch đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, ProClin, protein (chuột, bò), kháng thể (đơn dòng, chuột) đặc hiệu với HBs Ag cộng hợp với phosphatase kiềm (tái tổ hợp) trong dung dịch đệm phosphate | 2x50test |  |
| 84 |  | Chất chuẩn HBsAg | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), NaN3, ProClin, kháng nguyên HBs | 2x2.7mL |  |
| 85 |  | HBsAg Qc | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết tương người được khử fibrin, HBs Ag âm tính, HBs Ag dương tính, NaN3, ProClin | 6x4mL |  |
|  | PP2600087135 | Phần 3. Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học tự động Celltac ES, Celltac Alpha hãng Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản |  |  |  |
| 86 |  | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 180 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 | Can 5 lít |  |
| 87 |  | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypoclorit Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 | Can 5 lít |  |
| 88 |  | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 | Can 500ml |  |
| 89 |  | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 | Can 18 lít |  |
| 90 |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thường | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 | Lọ 2ml |  |
| 91 |  | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.5 đến 9.5 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0.11% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 30 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 | Can 500ml |  |
| 92 |  | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương Xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 | Lọ 3ml |  |
|  | PP2600087136 | Phần 4: Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải EX-D hãng Jokoh/ Nhật Bản |  |  |  |
| 93 |  | Hóa chất xét nghiệm điện giải Calibrator 1 for IoNEX | Hóa chất xét nghiệm điện giải Calibrator 1 for IoNEX; Thành phần thuốc thử: Ion Natri, Ion Kali, Ion Cloride, Ion Calcium, pH: 7.52 | 470mL |  |
| 94 |  | Hóa chất xét nghiệm điện giải Calibrator 2 for IoNEX | Hóa chất xét nghiệm điện giải Calibrator 2 for IoNEX; Thành phần thuốc thử: Ion Natri, Ion Kali, Ion Cloride, Ion Calcium, pH: 7.05 | 140mL |  |
| 95 |  | Washing solution | Dung dịch Electrolyte wash solution Thành phần: Natri Borate | 1x25ml |  |
| 96 |  | Bộ điện cực Na Electrode | Bộ điện cực Na Electrode Phù hợp với máy Ex-D & Ex-Ds/Jokoh | Hộp 1 Cái |  |
| 97 |  | Bộ điện cực Kali Electrode | Bộ điện cực K Electrode Phù hợp với máy Ex-D & Ex-Ds/Jokoh | Hộp 1 Cái |  |
| 98 |  | Bộ điện cực Cl Electrode | Bộ điện cực Cl Electrode Phù hợp với máy Ex-D & Ex-Ds/Jokoh | Hộp 1 Cái |  |
| 99 |  | Bộ điện cực Ref Electrode | Bộ điện cực Ref Electrode Phù hợp với máy Ex-D & Ex-Ds/Jokoh | Hộp 1 Cái |  |
| 100 |  | Small packing | Small packing sử dụng phù hợp trên máy điện giải Ex-D/Ds ; IoNEX | Hộp 1 Cái |  |
| 101 |  | Large packing | Large packing sử dụng phù hợp trên máy điện giải Ex-D/Ds ; IoNEX | Hộp 1 Cái |  |
|  | PP2600087137 | Phần 5: Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải EasyLyte Plus hãng Medica Corporation/ Mỹ |  |  |  |
| 102 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | *Pack EasyLyte Na / K / Cl Solutions Pack sử dụng để xác định định lượng Natri (Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu người bằng Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte plus. *Thành phần: - Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent - Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent - Wash Solution, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 800ml/ hộp |  |
| 103 |  | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu và điện giải | Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải EasyLyte plus (Không có Ammonium Biflouride) Thành phần 1 hộp gồm: - Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml, HCl (0,1N) và muối - Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ, pepsin 0.5g. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 1 lọ Rinse 90 mL + 6 lọ Pepsin |  |
| 104 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số điện giải | *Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH) với 3 mức: bình thường, cao và thấp. *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 3x10ml |  |
| 105 |  | Điện cực tham chiếu xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Li | Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải EasyLyte plus. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 1 cái |  |
| 106 |  | Đường ống bơm và ống mẫu máy điện giải | Hộp gồm: 1 đường ống bơm và 1 đường ống mẫu. Dùng cho máy điện giải EasyLyte plus. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Hộp 1 bộ |  |
| 107 |  | Bộ phát hiện mẫu máy xét nghiệm điện giải | Bộ phát hiện mẫu dùng cho máy xét nghiệm điện giải hãng EasyLyte plus. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | 1 cái |  |
| 108 |  | IVD ngâm điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải | Dung dịch ngâm điện cực, dùng cho máy xét nghiệm điện giải EasyLyte plus. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Lọ 125ml |  |
| 109 |  | Van máy xét nghiệm điện giải | Van dùng cho máy xét nghiệm điện giải | 1 cái |  |
| 110 |  | Kim hút mẫu máy xét nghiệm điện giải | Kim hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm điện giải | 1 cái |  |
| 111 |  | Màng điện cực máy xét nghiệm điện giải | Màng điện cực dùng cho máy xét nghiệm điện giải | 1 cái |  |
| 112 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Na | Điện cực Na dùng cho máy xét nghiệm điện giải | 1 cái |  |
| 113 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng K | Điện cực K dùng cho máy xét nghiệm điện giải | 1 cái |  |
| 114 |  | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl | Điện cực Cl dùng cho máy xét nghiệm điện giải | 1 cái |  |
|  | PP2600087138 | Phần 6: Hóa chất dùng cho máy phân tích đông máu tự động D.C Analyzer hãng Labitec GmbH /Đức |  |  |  |
| 115 |  | Thuốc thử xét nghiệm PT | Dùng trong xét nghiệm chỉ số PT. Thành phần thuốc thử: lọ chứa thromboplastin não thỏ, canxi clorua cho nồng độ cuối cùng là 0,0125mmol/L, và Natri Clorua để có nồng độ cuối cùng là 0,1mmol/L. | 10x2mL |  |
| 116 |  | Thuốc thử xét nghiệm APTT | Dùng trong xét nghiệm chỉ số APTT. Thành phần thuốc thử: Phospholipid, ellagic acid | 10x4mL |  |
| 117 |  | Thuốc thử xét nghiệm Calcium Chloride | Dùng trong xét nghiệm chỉ số aPTT. Thành phần thuốc thử: 0.025M calcium chloride ; excipients and stabilizers | 8x4mL |  |
| 118 |  | Thuốc thử xét nghiệm Fibrinogen | Dùng trong xét nghiệm chỉ số Fibrinogen. Thành phần bao gồm: Thrombin: lọ chứa thrombin đông khô. Một lần hoàn nguyên nồng độ xấp xỉ 100 NIH đơn vị thrombin / ml. Dung dịch đệm imidazole: 0,05 M, pH 7,3. | 10x1ml + 1x1ml + 2x60ml |  |
| 119 |  | Vật liệu kiểm soát sử dụng cho máy đo đông máu | Dung dịch kiểm chuẩn mức bình thường cho máy xét nghiệm đông máu. Bao gồm các chỉ số Prothrombin Time, APTT, APTT ellgic, Fibrinogen, Thrombin Time 4.0 UNIH/ml, Thrombin Time 2.7 UNIH/ml. | 6x1mL |  |
| 120 |  | Vật liệu kiểm soát sử dụng cho máy đo đông máu | Dung dịch kiểm chuẩn mức bệnh lý cho máy xét nghiệm đông máu. Bao gồm các chỉ số Prothrombin Time, APTT, APTT ellgic, Fibrinogen, Thrombin Time 4.0 UNIH/ml, Thrombin Time 2.7 UNIH/ml. | 6x1mL |  |
| 121 |  | Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động | Dung dịch rửa máy đông máu. Thành phần thuốc thử: Buffer Salt Solution; HCL ≤ 0,3%; Detergent 0,02%. | 5x15mL |  |
| 122 |  | Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động | Dung dịch để làm sạch thường xuyên trạm rửa, ống thải, pipet và bơm chất thải của máy. Thành phần thuốc thử: Aqueous Solution 99,1%. | 5x15mL |  |
| 123 |  | Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu tự động | Cóng nhựa trong suốt có sẵn thanh Mixer, bên trong có thẻ CuvCard | 6x10x32 Cái |  |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Chủ đầu tư sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Tên hàng hóa theo Quyết định 5086/ QĐ-BYT | Mã theo Quyết định 5086/ QĐ-BYT | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng - Nước sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Số Giấy phép lưu hành hoặc tương đương | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) | Giây phép bán hàng (nếu có) | Trang thiết bị y tế/ Không phải trang thiết bị y tế | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Loại (ISO, CE, …), hết hạn …./…/… (số trang…) | Loại …: (số trang…) | Số …., ngày ….. (số trang…) | Số …., ngày cấp…, hiệu lực đến …. (số trang…) | Số …., ngày | Nêu rõ ủy quyền từ hãng SX cho đến nhà thầu (số trang…) |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu trên đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Excel kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp không thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu trên đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

# 4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Mẫu A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày ….. tháng ….. năm …..

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: ….. do Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc mời thầu, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Cam kết hàng hoá được niêm yết giá, kê khai giá các mặt hàng là trang thiết bị y tế theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và giá dự thầu của hàng hoá tuân thủ quy định của Luật giá, Nghị định hướng dẫn và các văn bản khác còn hiệu lực.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến Kho của Trung tâm, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu.

- Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết giao thành nhiều đợt trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể: cung cấp hàng hóa trong vòng 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax, email hoặc điện thoại); riêng đối hóa chất, vật tư y tế dùng đột xuất trong cấp cứu, chống dịch thì bắt buộc giao hàng cho bên mua trong vòng 24 giờ.

- Cam kết bảo hành: Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến Trung tâm đảm bảo:

- Tối thiểu còn 24 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng ≥36 tháng;

- Tối thiểu còn 18 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 24 tháng đến <36 tháng;

- Tối thiểu còn 12 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18 tháng đến <24 tháng;

- Tối thiểu còn 06 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12 tháng đến <18 tháng;

- Có thời hạn tối thiểu còn ½ thời hạn sử dụng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng <12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt, nhà thầu có văn bản nêu rõ lý do, Chủ đầu tư sẽ xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận cho từng trường hợp riêng rẽ. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu) ….) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Chúng tôi cam kết xuất trình bản gốc tài liệu (có hợp pháp hóa lãnh sự) để Bên mời thầu đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Trung tâm giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm.

- Nhà thầu có cam kết không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại Điều 19 và Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |