Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm nghiệm chỉ tiêu B năm 2026 tại các NMN, KXL và hộ dân theo QCVN 01-1:2024/BYT.

- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

2. Mục tiêu công việc:

- Mục tiêu tổng quát: Kiểm nghiệm chỉ tiêu B theo QCVN 01-1:2024/BYT tại các nhà máy nước, khu xử lý, giếng nước ngầm và hộ dân năm 2026.

- Mục tiêu cụ thể: Kiểm nghiệm các mẫu nước sau xử lý tại các NMN, KXL, GNN và các hộ dân của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh với các thông số thuộc nhóm B được quy định trong QCVN 01-1:2024/BYT. Tổng số mẫu: 104 mẫu/đợt, tần suất 02 lần/năm.

- Nhiệm vụ của gói thầu:

+ Lấy mẫu nước sau xử lý tại các nhà máy nước, giếng ngầm và hộ khách hàng của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh, cụ thể như sau:

| STT | Vị trí lấy mẫu | Đơn vị | Số đợt lấy mẫu | Số lượng mẫu /đợt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sau xử lý KXL Đông Triều | Mẫu | 2 | 1 |
| 2 | Nước tại hộ dân NMN Đông Triều | Mẫu | 2 | 2 |
| 3 | Nước sau xử lý NMN Miếu Hương | Mẫu | 2 | 1 |
| 4 | Nước tại hộ dân NMN Miếu Hương | Mẫu | 2 | 2 |
| 5 | Nước sau xử lý KXL Mạo Khê | Mẫu | 2 | 1 |
| 6 | Nước tại hộ dân KXL Mạo Khê | Mẫu | 2 | 2 |
| 7 | Nước sau xử lý giếng 12 | Mẫu | 2 | 1 |
| 8 | Nước tại hộ dân giếng 12 | Mẫu | 2 | 2 |
| 9 | Nước sau xử lý NMN An Sinh | Mẫu | 2 | 1 |
| 10 | Nước tại hộ dân NMN An Sinh | Mẫu | 2 | 2 |
| 11 | Nước sau xử lý NMN Đồng Mây | Mẫu | 2 | 1 |
| 12 | Nước tại hộ dân NMN Đồng Mây | Mẫu | 2 | 4 |
| 13 | Nước sau xử lý 02 giếng Vàng Danh | Mẫu | 2 | 1 |
| 14 | Nước tại hộ dân giếng Vàng Danh | Mẫu | 2 | 2 |
| 15 | Nước sau xử lý NMN Quảng Yên | Mẫu | 2 | 1 |
| 16 | Nước tại hộ dân NMN Quảng Yên | Mẫu | 2 | 2 |
| 17 | Nước sau xử lý NMN Liên Hoà | Mẫu | 2 | 1 |
| 18 | Nước tại hộ dân NMN Liên Hòa | Mẫu | 2 | 2 |
| 19 | Nước sau xử lý NMN Phong Cốc | Mẫu | 2 | 1 |
| 20 | Nước tại hộ dân NMN Phong Cốc | Mẫu | 2 | 2 |
| 21 | Nước sau xử lý NMN Yên Lập | Mẫu | 2 | 1 |
| 22 | Nước tại hộ dân NMN Yên Lập | Mẫu | 2 | 4 |
| 23 | Nước sau xử lý NMN Đồng Ho | Mẫu | 2 | 1 |
| 24 | Nước tại hộ dân NMN Đồng Ho | Mẫu | 2 | 3 |
| 25 | Nước sau xử lý NMN Đồng Đăng | Mẫu | 2 | 1 |
| 26 | Nước tại hộ dân NMN Đồng Đăng | Mẫu | 2 | 2 |
| 27 | Nước sau xử lý NMN Hoành Bồ | Mẫu | 2 | 1 |
| 28 | Nước tại hộ dân NMN Hoành Bồ | Mẫu | 2 | 3 |
| 30 | Nước sau xử lý giếng 53 | Mẫu | 2 | 1 |
| 31 | Nước tại hộ dân giếng 53 | Mẫu | 2 | 2 |
| 32 | Nước tại NMN Diễn Vọng | Mẫu | 2 | 1 |
| 33 | Nước tại hộ dân NMN Diễn Vọng | Mẫu | 2 | 7 |
| 34 | Nước tại NMN Dương Huy | Mẫu | 2 | 1 |
| 35 | Nước tại hộ dân NMN Dương Huy | Mẫu | 2 | 2 |
| 36 | Nước sau xử lý giếng 101 | Mẫu | 2 | 1 |
| 37 | Nước tại hộ dân giếng101 | Mẫu | 2 | 1 |
| 38 | Nước sau xử lý giếng 259 | Mẫu | 2 | 1 |
| 39 | Nước tại hộ dân giếng 259 | Mẫu | 2 | 1 |
| 40 | Nước sau xử lý giếng 15 | Mẫu | 2 | 1 |
| 41 | Nước tại hộ dân giếng 15 | Mẫu | 2 | 1 |
| 42 | Nước sau xử lý giếng 274 | Mẫu | 2 | 1 |
| 43 | Nước tại hộ dân giếng 274 | Mẫu | 2 | 1 |
| 44 | Nước sau xử lý giếng 275 | Mẫu | 2 | 1 |
| 45 | Nước tại hộ dân giếng 275 | Mẫu | 2 | 1 |
| 46 | Nước sau xử lý NMN Cộng Hòa | Mẫu | 2 | 1 |
| 47 | Nước tại hộ dân NMN Cộng hòa | Mẫu | 2 | 1 |
| 48 | Nước sau xử lý KXL Cái Rồng | Mẫu | 2 | 1 |
| 49 | Nước tại hộ dân KXL Cái Rồng | Mẫu | 2 | 2 |
| 50 | Nước sau xử lý KXL Đông Xá | Mẫu | 2 | 1 |
| 51 | Nước tại hộ dân KXL Đông Xá | Mẫu | 2 | 2 |
| 52 | Nước sau xử lý KXL Vạn Long | Mẫu | 2 | 1 |
| 53 | Nước tại hộ dân KXL Vạn Long | Mẫu | 2 | 1 |
| 54 | Nước sau xử lý NMN Khe Mai | Mẫu | 2 | 1 |
| 55 | Nước tại hộ dân NMN Khe Mai | Mẫu | 2 | 2 |
| 56 | Nước sau xử lý NMN Ba Chẽ | Mẫu | 2 | 1 |
| 57 | Nước tại hộ dân NMN Ba Chẽ | Mẫu | 2 | 2 |
| 58 | Nước sau xử lý NMN Đầm Hà | Mẫu | 2 | 1 |
| 59 | Nước tại hộ dân NMN Đầm Hà | Mẫu | 2 | 1 |
| 60 | Nước sau xử lý NMN Tiên Yên | Mẫu | 2 | 1 |
| 61 | Nước tại hộ dân NMN Tiên Yên | Mẫu | 2 | 2 |
| 62 | Nước sau xử lý NMN Đoan Tĩnh | Mẫu | 2 | 1 |
| 63 | Nước tại hộ dân NMN Đoan Tĩnh | Mẫu | 2 | 2 |
| 64 | Nước sau xử lý NMN Kim Tinh | Mẫu | 2 | 1 |
| 65 | Nước tại hộ dân NMN Kim Tinh | Mẫu | 2 | 2 |
| 66 | Nước sau xử lý NMN Hải Hà | Mẫu | 2 | 1 |
| 67 | Nước tại hộ dân NMN Hải Hà | Mẫu | 2 | 2 |
| 68 | Nước sau xử lý NMN Vạn Gia | Mẫu | 2 | 1 |
| 69 | Nước tại hộ dân NMN Vạn Gia | Mẫu | 2 | 1 |
| Tổng Cộng |  |  | 2 | 104 |

+ Phân tích 89 chỉ tiêu chất lượng nước thuộc nhóm B, và so sánh với giá trị được quy định trong QCVN 01-01:2024/BYT, từ đó đưa ra đánh giá về chất lượng nước sạch sau xử lý tại các NMN, KXL, GNN và hộ khách hàng của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh.

+ 02 đợt kiểm nghiệm, cách nhau không quá 6 tháng.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu phải thực hiện các công việc phân tích mẫu đúng theo các yêu cầu dưới đây:

3.1. Danh mục chỉ tiêu xét nghiệm phân tích mẫu nước

3.1.2. Danh mục 89 chỉ tiêu theo QCVN 01-1:2024/BYT

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staphylococcus aureus (Tụ cầu vàng) | Mẫu | 104 | - Thực hiện theo QCVN 01-1:2024/BYT - Phương pháp thử nghiệm áp dụng theo QCVN 01-1:2024/BYT hoặc phương pháp tương đương. - Nhà thầu nêu chi tiết phương pháp, giới hạn đối với từng phép thử. |
| 2 | Ps. Aeruginosa (Trực khuẩn mủ xanh) | Mẫu | 104 |  |
| 3 | Antimon (Sb) | Mẫu | 104 |  |
| 4 | Bari (Ba) | Mẫu | 104 |  |
| 5 | Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) | Mẫu | 104 |  |
| 6 | Cadmi (Cd) | Mẫu | 104 |  |
| 7 | Chì (Plumbum) (Pb) | Mẫu | 104 |  |
| 8 | Clorua (Chloride) (Cl-) | Mẫu | 104 |  |
| 9 | Chromi (Cr) | Mẫu | 104 |  |
| 10 | Đồng (Cuprum) (Cu) | Mẫu | 104 |  |
| 11 | Độ cứng, tính theo CaCO3 | Mẫu | 104 |  |
| 12 | Florua (Fluoride) (F-) | Mẫu | 104 |  |
| 13 | Kẽm (Zincum) (Zn) | Mẫu | 104 |  |
| 14 | Mangan (Mn) | Mẫu | 104 |  |
| 15 | Natri (Na) | Mẫu | 104 |  |
| 16 | Nhôm (Aluminium) (Al) | Mẫu | 104 |  |
| 17 | Nickel (Ni) | Mẫu | 104 |  |
| 18 | Nitrat (NO3- tính theo N) | Mẫu | 104 |  |
| 19 | Nitrit (NO2- tính theo N) | Mẫu | 104 |  |
| 20 | Sắt (Ferrum) (Fe) | Mẫu | 104 |  |
| 21 | Seleni (Se) | Mẫu | 104 |  |
| 22 | Sulfat (Sulfate) (SO42-) | Mẫu | 104 |  |
| 23 | Sunfua (Sulfide) (S2-) | Mẫu | 104 |  |
| 24 | Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) | Mẫu | 104 |  |
| 25 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | Mẫu | 104 |  |
| 26 | Xyanua (Cyanide) (CN-) | Mẫu | 104 |  |
| 27 | 1,1,1 - Trichloroethane (C2H3CI3) | Mẫu | 104 |  |
| 28 | 1,2 - Dichloroethane (C2H4CI2) | Mẫu | 104 |  |
| 29 | 1,2 - Dichloroethene (C2H2CI2) | Mẫu | 104 |  |
| 30 | Carbon tetrachloride (CCI4) | Mẫu | 104 |  |
| 31 | Dichloromethane (CH2CI2) | Mẫu | 104 |  |
| 32 | Tetrachloroethene (C2CI2) | Mẫu | 104 |  |
| 33 | Trichloroethene (C2HCI3) | Mẫu | 104 |  |
| 34 | Vinyl chloride (C2H3CI) | Mẫu | 104 |  |
| 35 | Benzene (C6H6) | Mẫu | 104 |  |
| 36 | Ethylbenzene (C8H10) | Mẫu | 104 |  |
| 37 | Pentachlorophenol (C6HCI5O) | Mẫu | 104 |  |
| 38 | Styrene (C8H8) | Mẫu | 104 |  |
| 39 | Toluene (C7H8) | Mẫu | 104 |  |
| 40 | Xylene (C8H10) | Mẫu | 104 |  |
| 41 | 1,2 - Dichlorobenzene (C6H4CI3) | Mẫu | 104 |  |
| 42 | Monochlorobenzene (C6H5CI) | Mẫu | 104 |  |
| 43 | Tổng Trichlorobenzene (C6H3CI3) | Mẫu | 104 |  |
| 44 | Acrylamide (C3H5NO) | Mẫu | 104 |  |
| 45 | Epichlorohydrin (C3H5CIO) | Mẫu | 104 |  |
| 46 | Hexachlorobutadiene (C4CI6) | Mẫu | 104 |  |
| 47 | 1,2- Dibromo - 3 chloropropane (C3H5Br2CI) | Mẫu | 104 |  |
| 48 | 1,2 - Dichloropropane (C3H6CI2) | Mẫu | 104 |  |
| 49 | 1,3- Dichloropropene (C3H6CI2) | Mẫu | 104 |  |
| 50 | 2,4-D (C8H6CI2O3) | Mẫu | 104 |  |
| 51 | 2,4 - DB (C10H10CI2O3) | Mẫu | 104 |  |
| 52 | Alachlor (C14H20CINO2) | Mẫu | 104 |  |
| 53 | Aldicarb (C7H14N2O2S) | Mẫu | 104 |  |
| 54 | Atrazine (C8H14CIN5) và các dẫn xuất chloro-s-triazine | Mẫu | 104 |  |
| 55 | Carbofuran (C12H15NO3) | Mẫu | 104 |  |
| 56 | Chlorpyrifos (C9H11CI3NO3PS) | Mẫu | 104 |  |
| 57 | Chlordane (C10H6CI8) | Mẫu | 104 |  |
| 58 | Chlorotoluron (C10H13CIN2O) | Mẫu | 104 |  |
| 59 | Cyanazine (C9H13CIN6) | Mẫu | 104 |  |
| 60 | DDT (C14H9CI5) và các dẫn xuất | Mẫu | 104 |  |
| 61 | Dichlorprop (C9H8CI2O3) | Mẫu | 104 |  |
| 62 | Fenoprop (C9H7CI3O3) | Mẫu | 104 |  |
| 63 | Hydroxyatrazine (C8H15N5O) | Mẫu | 104 |  |
| 64 | Isoproturon (C12H18N2O) | Mẫu | 104 |  |
| 65 | MCPA (C9H9CIO3) | Mẫu | 104 |  |
| 66 | Mecoprop (C10H11CIO3) | Mẫu | 104 |  |
| 67 | Methoxychlor (C16H15CI3O2) | Mẫu | 104 |  |
| 68 | Molinate (C9H17NOS) | Mẫu | 104 |  |
| 69 | Pendimethalin (C13H19N3O4) | Mẫu | 104 |  |
| 70 | Permethrin (C21H20CI2O3) | Mẫu | 104 |  |
| 71 | Propanil (C9H9CI2NO) | Mẫu | 104 |  |
| 72 | Simazine (C7H12CIN5) | Mẫu | 104 |  |
| 73 | Trifluralin (C13H16F3N3O4) | Mẫu | 104 |  |
| 74 | 2,4,6 - Trichlorophenol (C6H2CI3OH) | Mẫu | 104 |  |
| 75 | Bromat (BrO3-) | Mẫu | 104 |  |
| 76 | Formaldehyde (CH2O) | Mẫu | 104 |  |
| 77 | Monochloramine (NH3CI) | Mẫu | 104 |  |
| 78 | Bromodichloromethane (CHBrCl2) | Mẫu | 104 |  |
| 79 | Bromoform (CHBr3) | Mẫu | 104 |  |
| 80 | Chloroform (CHCI3) | Mẫu | 104 |  |
| 81 | Dibromochloromethane (CHBr2CI) | Mẫu | 104 |  |
| 82 | Dibromoacetonitrile (C2HBr2N) | Mẫu | 104 |  |
| 83 | Dichloroacetonitrile (C2HCI2N) | Mẫu | 104 |  |
| 84 | Trichloroacetonitrile (C2CI3N) | Mẫu | 104 |  |
| 85 | Acid monochloroacetic (C2H3CIO2) | Mẫu | 104 |  |
| 86 | Acid dichloroacetic (C2H2CI2O2) | Mẫu | 104 |  |
| 87 | Acid trichloroacetic (C2HCI3O2) | Mẫu | 104 |  |
| 88 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Mẫu | 104 |  |
| 89 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Mẫu | 104 |  |

3.2. Yêu cầu về nhân sự

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về việc quản lý và triển khai nhân lực đảm bảo hiệu quả công việc lấy mẫu, phân tích xét ngiệm đảm bảo đáp ứng thời gian lấy mẫu cũng như các yêu cầu về kỹ thuật khác theo tiến độ yêu cầu của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bằng cấp chứng chỉ liên quan của các nhân sự thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định của Nhà nước trong lĩnh vực phân tích, thử nghiệm.

3.3. Yêu cầu về nội dung công việc

- Địa điểm lấy mẫu: theo sự bố trí của Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh.

- Trả kết quả trong vòng 15 ngày làm việc tính từ ngày thực hiện lấy mẫu.

- Thời gian lưu mẫu trong vòng 07 ngày kể từ ngày trả kết quả.

- Tất cả các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm, tổ chức có chứng nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025:2017 và đăng ký hoạt động thử nghiệm (các phép thử liên quan đến mẫu nước) theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

- Phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch tuân thủ theo quy định tại QCVN 01-1:2024/BYT.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sản phẩm của dịch vụ: 04 bộ kết quả kiểm nghiệm, trong đó:

- 02 đợt kiểm nghiệm: mỗi đợt 02 bộ kết quả, bao gồm các phiếu kết quả phân tích mẫu nước của từng vị trí lấy mẫu, trong đó ghi rõ phương pháp thực hiện từng chỉ tiêu, so sánh kết quả phân tích với và QCVN 01-1:2024/BYT.