Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1: Yêu cầu kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

### - Tên gói thầu: Gói thầu số MS12-TMKH: Mua sắm tủ bảo quản VTKT.

### - Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cục Kỹ thuật quân, binh chủng, Số 5, Đường Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội.

### - Ngân sách: Ngân sách nghiệp vụ năm 2026.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a. Yêu cầu chung

- Tất cả hàng hóa phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất không trước năm 2026, có xuất xứ rõ ràng. Được cung cấp đồng bộ, kèm theo tài liệu kỹ thuật. Đối với hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao có dịch thuật công chứng bao gồm: Chứng chỉ xuất xứ (C/O), Chứng chỉ chất lượng (C/Q), Chứng nhận hiệu chuẩn của nhà sản xuất (CC). Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh bản gốc hoặc bản sao công chứng; với các trang thiệt bị hiệu chuẩn phải được kiểm định lần đầu cấp bởi cơ quan Đo lường có thẩm quyền tại Việt Nam.

- Kiểm tra, nghiệm thu, giám định hàng hóa: Người mua có quyền tiến hành kiểm tra nghiệm thu, giám định hàng hóa theo các trình tự kiểm tra được chấp thuận dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa và và do cơ quan chức năng của Bên mua thực hiện.

b. Yêu cầu cụ thể

Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| TT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tủ bảo quản | - Dung tích của tủ 1100 lít. - Vỏ tủ bằng inox 304; có bánh xe để dẽ dàng di chuyển vị trí; - Kích thước ngoài: H1866 x W1000 x D600mm (+-5mm). - Công suất: 75W. - Nguồn điện: 220-240VAC hoặc 5VDC - Bên trong tủ có 4 khay, chia thành 5 khoang có thể thay, đổi chiều cao từng khoang. - Kính của tủ là loại cường lực có độ dày không nhỏ hơn 4mm. - Có thể điều chỉnh độ ẩm theo đúng thông số kỹ thuật của thiết bị, khí tài được bảo quản. - Điều khiển bằng đồng hồ điện tử, màn hình hiển thị OLED. - Độ phân giải, chỉ thị của thiết bị điều khiển là: 0,10 C/0,1 % RH. - Phạm vi kiểm soát độ ẩm từ 30 %-80 %. Sai số ± 3 % RH. Nút điều chỉnh biên độ 1% RH. - Thời gian giảm độ ẩm về tiêu chuẩn 50 % RH: từ 5-6 giờ. - Sản phẩm phải có Giấy hiệu chuẩn thiết bị đo, điều khiển độ ẩm do Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng/BQP hoặc tương đương cấp; Giấy chứng nhận xuất xưởng, hướng dẫn sử dụng. |

1.3. Các yêu cầu khác

- Tất cả các yêu cầu và chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa là yêu cầu tối thiểu. Khuyến khích nhà thầu chào thầu với chỉ tiêu kỹ thuật cao hơn nhưng không làm tăng giá gói thầu và phải bảo đảm kích thước trọng lượng phù hợp trong quá trình lắp đặt.

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng cho tất cả các hàng hóa.

Mục 2: Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.

Mục 3: Kiểm tra và nghiệm thu

3.1. Kiểm tra hàng hóa

- Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư, hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất và quy cách của hàng hóa, hai bên sẽ lập Biên bản bàn giao, nghiệm thu sơ bộ hàng hóa (nếu hàng hóa đạt yêu cầu kiểm tra);

- Nếu kết quả kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ năm sản xuất và quy cách của lô hàng chứng tỏ hàng hóa không phù với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu:

i) Phải khắc phục toàn bộ những tồn tại của lô hàng đó trong vòng 3 ngày kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường nhưng không được quá ngày hết hạn thực hiện hợp đồng;

ii) Sau khi khắc phục toàn bộ những tồn tại của hàng hóa như mục i nêu trên, mà lô hàng vẫn không đáp ứng quy định của hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận lô hàng đó và chấm dứt hợp đồng. Mọi chi phí phát sinh từ việc tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận gây ra nhà thầu bị phạt theo quy định tại điều khoản phạt của hợp đồng.

- Nếu kết quả kiểm tra về số lượng, chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất và quy cách hàng hóa chứng tỏ là phù hợp với hợp đồng, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao nghiệm thu sơ bộ hàng hóa.

3.2. Nghiệm thu

100% hàng hóa thuộc gói thầu phải được kiểm tra, giám định, nghiệm thu của các cơ quan chức năng của chủ đầu tư theo quyết định phê duyệt KHLCNT. Nếu kết quả kiểm tra, giám định hàng hóa chứng tỏ rằng chất lượng hàng hóa không đáp ứng như quy định của Hợp đồng và E-HSDT, Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và mọi chi phí phát sinh bên nhà thầu phải chịu.