Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt bao gồm:

| Stt | Tiêu chí đánh giá | Tiêu chuẩn đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đạt |  | Không đạt |
| 1 | Phạm vi công việc |  |  |  |  |  |
|  | Phạm vi công việc | Đủ các hạng mục công việc theo yêu cầu tại Mẫu số 01A - Phạm vi cung cấp. |  | Đạt |  |  |
|  |  | Thiếu một trong các hạng mục công việc theo yêu cầu tại Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp. |  |  |  | Không đạt |
| 2 | Giải pháp và phương pháp luận thực hiện dịch vụ |  |  |  |  |  |
|  | Kế hoạch triển khai để thực hiện các công việc theo yêu cầu | - E-HSDT Có giải pháp và phương pháp luận trong đó trình bày chi tiết kế hoạch triển khai, đầy đủ và phù hợp để triển khai dịch vụ theo yêu cầu tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. |  | Đạt |  |  |
|  |  | - E-HSDT không có giải pháp và phương pháp luận trong đó trình bày chi tiết kế hoạch triển khai, đầy đủ và phù hợp để triển khai dịch vụ theo yêu cầu tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. |  |  |  | Không đạt |
| 3 | Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |
|  | Bảng tiến độ cung cấp dịch vụ hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |  | Tiến độ cung cấp dịch vụ ≤365 ngày. | Đạt |  |  |
|  |  |  | Tiến độ cung cấp dịch vụ >365 ngày. |  | Không đạt |  |
| 4 | Điều kiện thực hiện gói thầu |  |  |  |  |  |
|  | Điều kiện thực hiện gói thầu | # - Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ (do Bộ/Sở Khoa học và Công nghệ chứng nhận) cho các hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: “Dịch vụ khoa học và công nghệ: kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh phương tiện đo và báo cáo kiểm tra độ chính xác tương đối của hệ thống các trạm quan trắc môi trường (RA TEST)” liên quan đến các phương tiện đo của gói thầu. # - Có giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (theo quy định tại Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép cho các kiểm định/hiệu chuẩn/ thử nghiệm liên quan đến các phương tiện đo của gói thầu. - Có Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho các phép kiểm định phương tiện đo pH và phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong không khí). - Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp đối với các thông số liên quan của gói thầu. |  | Đạt |  |  |
|  |  | - Không có một trong các giấy tờ nêu trên hoặc có nhưng không còn hiệu lực tính đến ngày mở thầu. |  |  |  | Không đạt |
| 5 | Yêu cầu bố trí nhân sự thực hiện |  |  |  |  |  |
|  | Nhà thầu bố trí nhân sự thực hiện đúng quy định của pháp luật để đáp ứng theo yêu cầu nêu tại Khoản 3, mục 3.2, Chương V, E-HSMT. | Bố trí đủ nhân sự và đáp ứng yêu cầu về trình độ, chứng chỉ, kinh nghiệm theo Khoản 3.2 Chương V. |  | Đạt |  |  |
|  |  | Không bố trí đủ nhân sự và đáp ứng yêu cầu về trình độ, chứng chỉ, kinh nghiệm theo Khoản 3.2 Chương V. |  |  |  | Không đạt |
| Kết luận | Đáp ứng | Đạt tất cả nội dung các mục trên. |  |  |  |  |
|  | Không đáp ứng | Không đạt một trong các nội dung các mục trên. |  |  |  |  |

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:

4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

#### Bước 2. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.