# Mẫu số 21C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 2026

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA DIỄN CHÂU

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: ….. do Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu mời thầu, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Cam kết hàng hoá được niêm yết giá, kê khai giá các mặt hàng là trang thiết bị y tế theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và giá dự thầu của hàng hoá tuân thủ quy định của Luật giá, Nghị định hướng dẫn và các văn bản khác còn hiệu lực.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến Kho của Bệnh viện, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu.

- Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết giao thành nhiều đợt trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể: cung cấp hàng hóa trong vòng 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax, email hoặc điện thoại); riêng đối hóa chất, thiết bị y tế dùng đột xuất trong cấp cứu, chống dịch thì bắt buộc giao hàng cho bên mua trong vòng 24 giờ.

- Cam kết bảo hành: Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi bên mời thầu.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến Bệnh viện đảm bảo:

- Tối thiểu còn 24 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng ≥ 36 tháng;

- Tối thiểu còn 18 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 24 tháng đến <36 tháng;

- Tối thiểu còn 12 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18 tháng đến <24 tháng;

- Tối thiểu còn 06 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12 tháng đến <18 tháng;

- Có thời hạn tối thiểu còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng <12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt, nhà thầu có văn bản nêu rõ lý do, Chủ đầu tư sẽ xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận cho từng trường hợp riêng rẽ. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu) ….) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.

- Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Chúng tôi cam kết xuất trình bản gốc tài liệu (có hợp pháp hóa lãnh sự) để Bên mời thầu đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Bệnh viện giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm.

- Có cam kết không có gói thầu nào không hoàn thành do lỗi của nhà thầu và không có tên đối với Tổ chức, cá nhân vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

- Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. (Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, hiệu chuẩn... chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ)

- Cam kết hỗ trợ kỹ thuật

+ Cam kết hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị có sử dụng hàng hóa dự thầu do nhà thầu cung cấp trong trường hợp xảy ra sự cố trong vòng 24 – 72 giờ kể từ khi có thông báo của đơn vị sử dụng.

+ Cam kết hàng hóa dự thầu sử dụng tương thích với hệ thống thiết bị sẵn có tại Đơn vị sử dụng (đối với các phần (lô) hàng hóa có yêu cầu tương thích / đồng bộ với thiết bị). [Tên hệ thống là tên Thiết bị trên các phần lô]

16. Cam kết đặt máy hỗ trợ kỹ thuật, dụng cụ sử dụng khi chủ đầu tư yêu cầu

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Yêu cầu cung cấp tối thiểu 01 thiết bị để sử dụng tương ứng với mã phần (lô) | Yêu cầu về xuất xứ thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhà thầu chỉ chọn những mã phần (lô) mà mình tham dự, những phần không tham dự thì xóa đi |  |  |  |  |
| 1 |  | Bổ sung hóa chất xét nghiệm huyết học LAZE CD3200 | Công suất máy tối thiểu: 70 test/ giờ | G7/ Châu âu |
| 2 |  | Bổ sung hóa chất xét nghiệm máy HBA1C tự động HA-1500 | Công suất máy tối thiểu: 60 test/ giờ | G7/ Châu âu |
| 3 |  | Bổ sung hóa chất xét nghiệm dùng cho máy Đông máu tự động ACL (GIZ) | Trong trường hợp cần thiết phải đặt máy Công suất máy tối thiểu: ≥ 110 mẫu/ giờ | G7/ Châu âu |
| 4 |  | Bổ sung hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động 2 | Công suất máy tối thiểu:180 test/ giờ |  |
| 5 |  | Bổ sung hóa chất xét nghiệm dùng cho máy xét nghiệm điện giải (i-Smart 30 PRO) | Công suất máy tối thiểu: 80 test/ giờ |  |
| 6 |  | Bổ sung hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động 1 Access2 | Trong trường hợp cần thiết phải đặt máy Công suất máy tối thiểu: 100 mẫu/ giờ | G7/ Châu âu |
| 7 |  | Bổ sung hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Công suất máy tối thiểu: 800 xét nghiệm/giờ |  |
| 8 |  | Vật tư phẫu thuật nội soi khớp | Hỗ trợ kỹ thuật và dụng cụ sử dụng |  |
| 9 |  | Vật tư dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực | Hỗ trợ kỹ thuật và dụng cụ sử dụng |  |
| 10 |  | Bộ đinh nội tủy xương chày | Hỗ trợ kỹ thuật và dụng cụ sử dụng |  |
| 11 |  | Bộ đinh nội tủy xương chày | Hỗ trợ kỹ thuật và dụng cụ sử dụng |  |
| 12 |  | Bộ đinh nội tủy xương đùi | Hỗ trợ kỹ thuật và dụng cụ sử dụng |  |
| 13 |  | Bộ đinh đầu trên xương đùi, rỗng (Đinh gamma) | Hỗ trợ kỹ thuật và dụng cụ sử dụng |  |

+ Nhà thầu cam kết cung cấp tối thiểu 01 thiết bị để sử dụng tương ứng với mã phần (lô) để Đơn vị thụ hưởng sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đối với các phần/ lô mà nhà thầu dự thầu. Thiết bị này phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

+ Trong quá trình sử dụng, Nhà thầu trúng thầu khi đặt máy sử dụng hóa chất trúng thầu phải thực hiện bảo trì theo quy định của nhà sản xuất.

+ Hỗ trợ kỹ thuật cho Đơn vị thụ hưởng khi có sự cố phát sinh trong quá trình vận hành (thời gian xử lý sự cố từ 24 – 72 giờ sau khi có thông báo về sự cố từ Đơn vị thụ hưởng) và Nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả về các chi phí liên quan này.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |