32
MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầu


PHẦN 2: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Sửa chữa tòa nhà làm việc khu văn phòng 254 Trần Phú.
· Sửa chữa sơn tường ngoài, trong nhà các tầng sàn.
· Sửa chữa nền gạch các tầng sàn.

· Sửa chữa vách nhôm kính, lam gió cầu thang bộ trái.

· Sửa chữa cửa sổ nhôm kính tầng hầm. 

· Chống thấm sê nô mái.

· Sửa chữa tôn mái.

· Sửa chữa ốp tôn đầu hồi.

· Sửa chữa hệ thống làm mát một số phòng họp lớn, phồng hợp nhỏ, phòng kỹ thuật.
1.2. Khuôn viên.
· Sửa chữa khuôn viên:

· Phá bỏ phần hư hỏng của khuôn viên cũ.

· Sửa chữa lại khuôn viên.

· Sửa chữa cổng.

2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng: 150 ngày. Chi tiết tại bảng dưới:
[image: image3.png]_ Mirc yéu ciu

Phi Quy cach
™ Chi tiéu ky thuat A il iy A o e g
E<3% | 3%<Es6% | 6%<E<10% | E>10%
1. | B hit nusrc, % knéi lwong
- Trung binh Es3% | 3% <Es6% | 6%<Es10% | E>10% | TCVN 641532016
- Clia tirg méu, khong lon hon 33 65 1 -
2. | DY bén uén, MPa
- Trung binh, khng nhé hon 23 20 175 8 | TcuNe41s42016
- Clia timg mAu, khéng nhé hon 18 18 15 7
3. [ Hé sb gian n nhiét dai, ti nhiét ag phong thi § o
nghiém dén 100 °C, 10 °C, khéng lém hon 0 ToNB41582016 g;“ggf’"é"
He s8 gian né 4m, mmim, khong In hon I TCVN 6415-10:2016
.| ©6 chiu mai mon
5.1. | Db chiu mai mén sau ddi voi gach khdng phi
bling thé tich vat liéu bi hao hut khi | 275 393 649 2365 | TCVN 6415-6:2016
mai mén, mm®, khdng Ién hon
5.2. | D6 chiu mai mén abi vi gach phi men, tinh
theo giai doan mai mon bat dlu xust hign | 1, 1L LIV | LI 1L IV L, v TCVN 6415-7:2016

Kkhuyét tat, cép





III. Yêu cầu về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Không yêu cầu.

IV. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

1.1 Các điều luật và quy định sau đây phải được tuân theo:
a. Bộ luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

b. Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

c. Nghị Định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
d. Các Quy định hiện hành về bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông đô thị, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan khác.

1.2 Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm thi công, giám sát và nghiệm thu

1.2.1. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu:

	- TCVN 4252: 2012
	Qui trình lập thiết kế Tổ chức xây dựng và thiết kế thi công Qui phạm thi công - Nghiệm thu

	- TCVN 4055-2012
	Tổ chức thi công

	-TCVN 8053:2009
	Quy định các yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt các loại tấm lợp dạng sóng dùng cho mái nhà và công trình xây dựng

	-TCVN 6934:2001
	Tiêu chuẩn quốc gia quy định về phương pháp thử và yêu cầu chất lượng đối với sơn xây dựng

	-TCVN 8264:2009
	Quy phạm thi công và nghiệm thu công tác ốp lát trong xây dựng

	-TCVN 9377:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu

	-TCVN 9377-2:2012
	Hướng dẫn cụ thể về công tác trát trong xây dựng, gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt ốp gạch

	-TCVN 13113:2020
	Quy định về phân loại gạch gốm ốp lát, cơ sở đánh giá vật liệu đầu vào

	-TCVN 6415:2016
	Hướng dẫn về lấy mẫu, thử nghiệm và kiểm tra chất lượng gạch ceramic trong thi công

	-TCVN 9377-3
	Tập trung vào công tác ốp trong hoàn thiện, mô tả yêu cầu về kỹ thuật và nghiệm thu tại công trường

	-TCVN 7745:2007
	Quy định về kỹ thuật sản xuất gạch không nung, là cơ sở kiểm định các dòng gạch hiện đại

	- TCVN 9377-2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

	- TCVN 9259-1:2012
	Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

	- TCVN 4087: 2012
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

	- QCVN 01:2021/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng” QCVN 01:2021/BXD ban hành theo thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng;

	- QCVN 18:2021/BXD
	QCVN 18:2021/BXD ngày 20/12/2021 về An toàn trong thi công xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD;

	- QCVN 03:2022/BXD
	QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng;

	- QCVN 10:2024/BXD
	QCVN 10:2024/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng ban hành theo Thông tư số 06/2024/TT-BXD ngày 01/08/2024 của Bộ Xây dựng;

	- QCVN 16:2014/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

	- TCVN 5718:1993
	TCVN 5718:1993 Mái và sàn BTCT - Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước;

	- TCVN 4453:1995
	TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông & BTCT toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

	- TCXDVN 170:2007
	TCXDVN 170:2007 Kết cấu thép. Gia công lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật;

	- TCVN 9206:2012
	TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu chuẩn thiết kế;

	- TCVN 4038:2012
	TCVN 4038:2012 Thoát nước - thuật ngữ và định nghĩa;

	- TCVN 7957:2023
	TCVN 7957:2023 về Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế;

	- TCVN 5687:2024
	TCVN 5687:2024 Thông gió và điều hòa không khí – Yêu cầu thiết kế;

	- TCVN 5575:2024
	TCVN 5575:2024 Tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu thép;

	- TCVN 4038:2012
	TCVN 4038:2012 Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa

	- QCVN 07-1:2016/BXD 
	QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật Công trình cấp nước

	-QCVN 07-2:2016/BXD 
	QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật Công trình thoát nước

	-TCVN 4513 : 1988 
	TCVN 4513 : 1988 Tiêu chuẩn thiết kế Cấp nước bên trong

	-TCVN 7957:2023 
	TCVN 7957:2023 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế

	-TCVN 3989:2012 
	TCVN 3989:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công

	-TCVN 13606 : 2023 
	TCVN 13606 : 2023 Tiêu chuẩn Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu cầu thiết kế

	-TCXDVN 51 : 2008 
	TCXDVN 51 : 2008 Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài

	-TCVN 9206:2012 
	TCVN 9206:2012 – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

	-TCVN 9207:2012 
	TCVN 9207:2012 – Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

	-TCVN 9208:2012 
	TCVN 9208:2012 – Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp

	-TCVN 9358:2012 
	TCVN 9358:2012 – Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

	-TCVN 7447-4-43:2010 
	TCVN 7447-4-43:2010 – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-43: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống quá dòng

	-TCVN 7447-4-44:2010 
	TCVN 7447-4-44:2010 – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-44: Bảo vệ an toàn – Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

	-TCVN 7447-5-51:2010 
	TCVN 7447-5-51:2010 – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung

	-TCVN 7447-5-52:2010 
	TCVN 7447-5-52:2010 – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

	-TCVN 7447-5-53:2005 
	TCVN 7447-5-53:2005 – Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển

	-TCVN 7447-5-54:2015 
	TCVN 7447-5-54:2015 – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất và dây bảo vệ

	-TCVN 7447-5-55:2015 
	TCVN 7447-5-55:2015 – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác – 43

	- EN:
	EN: Tiêu chuẩn châu Âu;

	- ASTM:
	ASTM: Tiêu chuẩn Mỹ;

	- ASTM:
	ISO: Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế;

	- ISO:
	IEC: Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế;

	- IEEE:
	IEEE: Viện tiêu chuẩn thiết kế điện và điện tử;


1.2.2. Tiêu chuẩn về an toàn xây dựng

	- TCVN 5308-1991

- TCVN 7996-1:2009
- TCVN 4078-2012
	Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung
Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung

	- TCXDVN 296.2004
	Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn

	- QCVN 01:2020/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

	- TCVN 4424-2005
	Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

	- TCVN 4244:2005
	Thiết bị nâng - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

	- QCVN 18:2021/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng


2. Yêu cầu chung về mặt kỹ thuật thi công, giám sát

2.1. Yêu cầu chung về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Nhà thầu phải đảm bảo thi công công trình đúng với hồ sơ bản vẽ được giao, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, số lượng, các quy định trong HSMT và  bản vẽ thi công.

- Về kỹ thuật, chất lượng vật tư chào thầu theo yêu cầu của HSMT: 
+ Nhà thầu phải ghi rõ xuất xứ, chủng loại nguồn gốc vật liệu sử dụng trong công tác xây lắp của công trình.

+ Nếu hàng hóa có xuất xứ nước ngoài: Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO), bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ), bản gốc/bản sao y công chứng hợp đồng thương mại hàng hóa mua sắm hàng hóa đối với đơn vị nhập khẩu (nếu mua lại của đơn vị nhập khẩu).

+ Nếu hàng hóa SX trong nước: cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ).

- Đảm bảo tiến độ thi công, thi công đúng tinh thần các quy phạm hiện hành của Nhà nước.

- Nhà thầu phải lập tiến độ thi công công trình với thời gian hoàn thành không quá thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu. Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát với mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Cung cấp danh sách cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và phải có người thay thế.

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

- Nhà thầu, hàng ngày phải chịu trách nhiệm ghi nhật ký điện tử, cập nhật hình ảnh thi công, báo cáo định kỳ trên trang web: imis.evn.com quản lý đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư .

2.2. Giám sát thi công

Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công cụ thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư, nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau:

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp

3.1. Yêu cầu chung:

Tất cả các loại vật tư, vật liệu dùng cho công trình Nhà thầu phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế công trình đã được phê duyệt và tuân thủ các quy phạm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để kiểm duyệt. Mọi vật tư  vào công trình không có sự đồng ý của giám sát thì không đuợc thanh toán.

Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng. Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyêt toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp với chất lượng công trình xây dựng.

Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ các loại vật tư, vật liệu do Nhà thầu cung cấp.

Các vật liệu, gia công chế tạo và thử nghiệm phải tuân theo các quy định trong bản vẽ thiết kế, các qui phạm và tiêu chuẩn được nêu ra dưới đây, hoặc các quy phạm và tiêu chuẩn tương đương được sự chấp thuận bởi nước sản xuất và bên mời thầu.

3.2. Yêu cầu vật tư, vật liệu:

a. Sơn nước
· Yêu cấu kỹ thuật

· Màu sắc: Đúng theo mẫu chuẩn.

· Độ mịn: nhỏ hơn hoặc bằng 50mm.

· Độ phủ: 125÷200 g/m2 (tùy thuộc vào màu sắc)

· Độ bám dính của màng sơn trên nền vữa xi măng - cắt: không lớn hơn 2 điểm.

· Thời gian khô:

· Khô bề mặt: Không quá 1 giờ.

· Khô hoàn toàn (cấp 1): Không quá 2 giờ.

· Hàm lượng chất không bay hơi: Không nhỏ hơn 50% (tính theo khối lượng).

· Độ nhớt (đo ở điều kiện RV4, SP4)

· Sơn tường trong: 20 ÷ 30 Pa.s.

· Sơn tường ngoài: 12 ÷ 20 Pa.s.

· Độ bền nước:

· Sơn tường trong: không nhỏ hơn 250 giờ.

· Sơn tường ngoài: không nhỏ hơn 1000 giờ.

· Độ bền kiềm (trong dung dịch Ca(OH)2 bão hòa, pH = 14)

· Sơn tường trong: không nhỏ hơn 150 giờ.

· Sơn tường ngoài: không nhỏ hơn 600 giờ.

· Độ rửa trôi

· Sơn tường trong: không nhỏ hơn 450 chu kỳ.

· Sơn tường ngoài: không nhỏ hơn 1200 chu kỳ.

· Chu kỳ nóng lạnh (đối với sơn tường ngoài): 50 chu kỳ.
b. Ốp lát gạch
· Yêu cấu kỹ thuật
Theo TCVN 6883:2001 và TCVN 6415:2016 trong tiêu chuẩn gạch ốp lát Ceramic cần đạt các yêu cầu sau:

· Bề mặt phẳng, không rạn nứt, không cong vênh

· Độ hút nước phải phù hợp theo từng nhóm gạch (gạch gốm, gạch granite, gạch ceramic)

· Kích thước đồng đều, sai số trong phạm vi cho phép theo tiêu chuẩn

· Cường độ chịu lực, độ mài mòn, độ bám dính phải đáp ứng các chỉ số quy định

· Gạch không chứa tạp chất gây ảnh hưởng đến độ bám dính

· Tất cả gạch trước khi đưa vào thi công cần có chứng nhận chất lượng, báo cáo thử nghiệm và phiếu xuất xưởng rõ ràng.


[image: image2]
c. Keo dán gạch
· Yêu cầu kỹ thuật
· Cường độ bám dính: ≥ 0.5 N/mm² (trên bề mặt bê tông đã chuẩn bị và làm ẩm)

· Tiêu chuẩn: ISO 13007-2:2005 / TCVN 7899-2:2008

· Cường độ nén: ~10 N/mm² (28 ngày) – ASTM C349-08
d. Chống thấm mái, sê nô
· Yêu cầu kỹ thuật

· Khối lượng thể tích: ~1.00-1.30 kg/lít

· Hàm lượng chất rắn: > 45%

· Lớp lót: ~0.2- 0.3 kg/m2

· Lớp phủ: ~0.6 kg/m2/ lớp (thi công tối thiểu 2 lớp)

· Thời gian khô: < 24 giờ (khô hoàn toàn)

· Cường độ kéo: > 0.5 N/mm2 (ASTM D-412)

· Độ giãn dài cực hạn: ~ 300% (ASTM D-412)
e. Tôn lợp mái
· Yêu cầu kỹ thuật

· Vật liệu nền: Thép mạ kẽm, mạ nhôm kẽm (AZ), inox hoặc hợp kim nhôm.
· Lớp mạ bảo vệ:

· Mạ kẽm (Z): Z180 – Z275

· Mạ nhôm kẽm (AZ): AZ50 – AZ150

· Lớp sơn phủ (nếu có):

· Sơn Polyester, SMP, PVDF

· Độ dày sơn đạt tiêu chuẩn chống ăn mòn, phai màu.
· Yêu cầu về kích thước & hình dạng

· Chiều dày tôn (thường dùng):

Nhà dân: 0,35 – 0,45 mm

Nhà xưởng: 0,45 – 0,60 mm

· Chiều rộng hiệu dụng: theo từng loại sóng (5 sóng, 9 sóng, seamlock…).

· Chiều dài tấm: cắt theo thiết kế, hạn chế nối chồng.

· Độ chính xác hình học: sóng đều, không cong vênh.

· Yêu cầu cơ lý

· Cường độ chịu kéo: ≥ 300 MPa (tùy tiêu chuẩn áp dụng).

· Độ bền uốn: không nứt gãy khi uốn theo bán kính cho phép.

· Khả năng chịu gió, tải trọng mưa: phù hợp khu vực sử dụng

f. Nhôm, kính
· Tiêu chuẩn kỹ thuật: Yêu cầu nhà cung cấp cung cấp thông tin chi tiết về tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ profile, như khả năng chịu lực, cách âm, cách nhiệt.

· Hình ảnh: So sánh profile thực tế với hình ảnh trên catalogue hoặc website của nhà sản xuất để đảm bảo đúng chủng loại.

· Độ dày và kích thước

· Độ dày: Thanh nhôm Xingfa chính hãng có độ dày từ 1.4mm đến 2mm.

· Kích thước: Đảm bảo rằng kích thước của thanh nhôm đồng đều và chính xác.

· Chất liệu nhôm

· Chất lượng nhôm: Thanh nhôm Xingfa chất lượng cao được làm từ hợp kim nhôm nguyên chất nhôm 6063-T5, có độ cứng và độ bền tốt. Thông tin về hợp kim và yêu cầu chứng nhận sản xuất để đảm bảo chất lượng.

· Khả năng chống ăn mòn: Nhôm Xingfa có lớp sơn tĩnh điện bảo vệ chất lượng cao.

· Hệ profile: Phân loại: Hệ profile Xingfa hệ 55.

· Tem mác: Thanh nhôm chính hãng có tem mác của nhà sản xuất Xingfa in rõ ràng.

· Khả năng chịu lực và tải trọng

· Khả năng chịu lực: Thanh nhôm phải có khả năng chịu lực tốt để đảm bảo cửa hoạt động ổn định và không bị biến dạng dưới tải trọng. Có chứng nhận hoặc thông số kỹ thuật từ nhà cung cấp để xác minh khả năng chịu lực của thanh nhôm.

· Độ cứng: độ cứng của nhôm Singfa (6063-T5).
g. Xi măng

- Xi măng dùng để thi công là xi măng poóc lăng PC40 theo tiêu chuẩn xi măng poóc lăng hiện hành.

- Tại mọi thời điểm nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ xác nhận chất lượng của xi măng dùng cho công trình đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu trong thời gian sử dụng, chứng nhận này do một cơ quan có đủ tư cách pháp nhân cấp.

- Xi măng cần phải giữ tại công trường trong kho kín. Bao xi măng phải được cách nước và thoáng khí trên sàn cách mặt đất không nhỏ hơn 30cm và phải có biện pháp phòng chống các huỷ hoại của thời tiết hay các nguyên nhân khác trước thời gian đưa vào sử dụng. Bất cứ phần xi măng nào không đảm bảo chất lượng do ẩm, vón cục hoặc do các nguyên nhân khác đều không được sử dụng và được thay thế bằng xi măng khác, nhà thầu phải chịu kinh phí này.

- Xi măng mới sản xuất còn nóng cần phải lưu kho để nguội sau 22 ngày mới sử dụng. Không sử dụng xi măng đã sản xuất quá 12 tháng hoặc tuy chưa quá 12 tháng nhưng đã bị giảm chất lượng như vón cục, chậm đông kết, giảm cường độ.

  +  Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mời thầu các chứng chỉ thí nghiệm của lô hàng từ Nhà sản xuất. Tuy nhiên, Bên mời thầu có thể thử nghiệm thêm nếu xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Số mẫu thử không quá 3 mẫu cho một lô với chi phí do Nhà thầu chịu

h. Cốt liệu (Cát):

- Quy trình này gồm những quy định cho cốt liệu nhỏ và lớn để sản xuất bê tông cốt thép. Các cốt liệu được lấy từ tự nhiên và phải tuân theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Tất cả các cốt liệu phải cứng , rời , bền, sạch, không bẩn bởi các tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và có kích thứơc các cạnh đồng đều nhau. Tỷ lệ các hạt dẹt, hình kim phải có tỷ lệ phần trăm thoả mãn các tiêu chuẩn hiện hành.

- Toàn bộ cốt liệu trước khi đưa vào sử dụng phải được thí nghiệm đảm bảo chất lượng do một cơ quan có tư cách pháp nhân cấp.


- Khi thay đổi nguồn thu mua vật liệu Nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm cần thiết bằng kính phí của mình và chỉ sử dụng khi đã được giám sát chủ đầu tư chấp thuận.

- Công tác kiểm tra kỹ thuật phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. Nhà thầu phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra khác tại hiện trường, giám sát chủ đầu tư có quyền loại bỏ các loại cốt liệu tại hiện trường không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, các loại cốt liệu bị loại bỏ yêu cầu vận chuyển ra khỏi công trường.

Nhà thầu phải chỉ rõ các mỏ cốt liệu dự kiến cung cấp cho công trường và phạm vi cung đoạn cung cấp của từng mỏ.

Nhà thầu phải cung cấp cho Bên mời thầu các chứng chỉ thí nghiệm của các mỏ cát cung cấp cho công trường. Tuy nhiên, Bên mời thầu có thể thử nghiệm thêm nếu xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Số mẫu thử không quá 1 mẫu cho một móng với chi phí do Nhà thầu chịu.
3.3. Yêu cầu cụ thể 
Danh mục vật tư chính sử dụng cho công trình (Nhà thầu chào 01 xuất xứ, 01 nhà sản xuất, 01 quy cách, 01 chủng loại cho mỗi loại vật tư, không sửa dụng tương đương):
	STT
	Tên vật liệu
	Tính năng kỹ thuật yêu cầu tương đương
	NHÀ THẦU CHÀO

(Ghi rõ xuất xứ, nhà sản xuất, quy cách, chủng loại)

Định danh dưới đây là đề xuất tham khảo 

	1. 
	Xi măng dùng cho công tác bê tông cho cấu kiện khác còn lại (ngoài BT thương phẩm)
	Cường độ nén với 28 ngày tuổi không nhỏ hơn 40MPa, thời gian đông kết bắt đầu không sớm hơn 45 phút, và kết thúc không muộn hơn 375 phút; Độ mịn phần còn lại trên sàn 0,08mm không lớn hơn 10%;  
TCVN 6260: 2009

PCB40
	Nghi Sơn hoặc tương đương

	2. 
	Xi măng dùng cho công tác trát, xây, láng, … 
	Cường độ nén với 28 ngày tuổi không nhỏ hơn 30MPa, thời gian đông kết bắt đầu không sớm hơn 45 phút, và kết thúc không muộn hơn 375 phút; Độ mịn phần còn lại trên sàn 0,08mm không lớn hơn 12%;  

PCB40
	Nghi Sơn hoặc tương đương

	3. 
	Cát vàng
	Cát dùng cấp phối bê tông là cát có modul>=2, cát dùng cấp phối tô trát là cát vàng có modul>=0,7-2, lượng bụi, bùn, sét <=3%, lượng sét cục <=0,25%, phù hợp TCVN 7572-06
	Cát địa phương, Đồng Nai, Đạ Tẻh hoặc tương đương

	4. 
	Đá dăm cát loại
	Đảm bảo thành phần cấp phối đó 

Dmax20, Dmax40, Dmax60, lượng bụi, bựn, sột <=2%, lượng hạt thoi dẹt <=35%, độ nộn đập bóo hũa nước <=14, độ mài mũn Los Angeles <50%; phự hợp TCVN 7572-06 
	Mỏ đá địa phương, Mỏ Tân Việt hoặc tương đương

	5. 
	  Gạch xây

 
	 Chất liệu kết cấu gạch đất sét nung, sai lệch về kích thước không quá ± 0,5%, độ vuông góc không quá ± 0,5%, độ hút nước nhỏ hơn 6%, hệ số giản nở ẩm ≤ 10mm/m và các thông số khác; sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng I SO 9001-2000 
	Hiệp Thành hoặc tương đương

	6. 
	Bột trét tường, trần
	Độ bao phủ: 1-1,2 m2/kg/ 2 lớp với độ dày tiêu chuẩn 1mm/lớp
Thời gian khô: 4-6 giờ sau khi thi công lớp 1
Số lớp sơn: 2
Che phủ khe nứt nhỏ
Tạo bề mặt nhẵn mịn
Độ bám dính cao 
	Bột trét Dulux A50229133, Việt Nam hoặc tương đương

	7. 
	Sơn chống thấm
	Thành phần: chất nhựa Acrylic chống thấm, chất màu, phụ gia và nước tạo thành chất chống thấm hỗn hợp.

Không chứa chì và thủy ngân và các kim loại độc hại.

Sử dụng trong vòng 4 giờ sau khi pha xi măng
	Sơn chống thấm Dulux Aquatech -Y65, Việt Nam hoặc tương đương

	8. 
	Sơn lót nội thất 
	Màu sắc: Trắng

Độ bám dính cao; Không chứa chì và thủy ngân

Độ phủ lý thuyết:  12 m2 / 1 lít sơn, như vậy 1 thùng 18L sẽ phủ được 216 m2/ 1 lớp đối với bề mặt tường bả 

Thời gian khô: nhiệt độ thông thường, lớp thứ nhất sẽ khô trong vòng 30 phút và lớp kế tiếp sẽ khô sau 2-3 tiếng

Pha sơn với  10% nước sạch & khuấy thủ công hoặc dùng máy khoan khuấy thật đều trước khi sử dụng.

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8653:2024.
	Sơn Dulux Easyclean Primer A935,  Việt Nam hoặc tương đương

	9. 
	Sơn phủ nội thất
	Thành phần: Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (46-68%); Chất phụ gia (1-10%) & nước (31-44%); Hàm lượng các chất VOC: < 30g/L

Độ phủ lý thuyết: 12 – 14m2/lít/lớp (Trung bình một thùng sơn 18 lít phủ được 100m2 tường/ 2 lớp).

Tỉ lệ pha nước: Pha tối đa 10% nước sạch

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8653:2024
	Sơn Dulux Inspire bề mặt mờ 39A,  Việt Nam hoặc tương đương

	10. 
	Sơn lót ngoài trời 
	Thành phần: Nhựa gốc Acrylic; Bột khoáng; Nước; Chất bền màu không chứa chì.

Không chứa chì và thủy ngân

Độ bền nước: Chịu được độ ẩm trong môi trường ngoài trời.

Độ bám dính: Bám dính tốt trên bề mặt sạch bụi.

Độ phủ lý thuyết: 10 – 12 m²/lít/lớp

Thời gian khô: Khô bề mặt sau 30 phút; lớp sơn tiếp theo có thể thi công sau 1 – 2 giờ trong điều kiện nhiệt độ 30°C và độ ẩm 80%

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8653:2024
	Sơn Dulux Weathershield chống kiềm A936, Việt Nam hoặc tương đương

	11. 
	Sơn nước ngoại thất
	Thành phần cấu tạo: Nhựa gốc Polymer & bột khoáng (46-68%), chất phụ gia (1-10%), nước (31-44%)

Hàm lượng các chất VOC: < 30g/L

Độ phủ lý thuyết : 12 – 14 m2/lít/lớp

Khô bề mặt: 30 phút

Sơn lớp sau: 1-2 giờ

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8653:2024.
	Sơn Dulux inspire bề mặt mờ Z98, Việt Nam hoặc tương đương.

	12. 
	Keo dán gạch
	Ngoại quan/Màu sắc: Bột/Xám.

Hạn sử dụng: 9 tháng.

Tỷ trọng: 1,49 kg/l (bột khô).

Cường độ bám dính: >= 0,5 N/mm2 (trên bề mặt bê tông đã được chuẩn bị, đã được làm ẩm) theo tiêu chuẩn Iso 13007-2:2005; TCVN 7899-2:2008.

Cường độ nén: 10 N/mm2 (28 ngày) theo tiêu chuẩn ASTM C349-08.

Tỷ lệ trộn: khoản 5,5 – 6,6 lít nước sạch cho bao 25kg.

Mức độ phủ 7-8m2 cho bao 25kg (với độ dày lớp keo 2mm).

Nhiệt độ bề mặt: tối thiểu 8(C, tối đa 40(C.

Thời gian thi công: 60 phút (ở nhiệt độ 27(C, độ ẩm 65%)

Thời gian điều chỉnh: khoảng 20 phút.
	Keo dán gạch tương đương SikaCeram-75 Easy Fix, Việt Nam.

	13. 
	Tôn lạnh
	Độ mạ: Lượng nhôm kẽm 70g/m² trên cả hai bề mặt

Chống ăn mòn: Độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt, chống nóng.

Chống ố (Anti-finger): Giữ bề mặt sáng lâu, hạn chế bong tróc, trầy xước.

Thông số: Độ dày 0,5 mm, khổ rộng 914-1250mm, chiều dài tùy chỉnh.

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8053:2009.
	Tôn lạnh Hoa Sen AZ070, dày 0,5 mm, Việt Nam. hoặc tương đương

	14. 
	Tôn lợp
	Lớp mạ: Hợp kim nhôm kẽm AZ150 (55% nhôm, 43.5% kẽm, 1.5% silicon)

Độ dày: 0,50mm; Dung sai: ± 0,04mm.

Chiều rộng chưa cán sóng (mm): 1200 mm; Dung sai: (0 ÷ +7)mm

Độ bền kéo: Min 550 Mpa

Lớp sơn phủ mặt trên: Sơn Polyester cao cấp.

Lớp sơn phủ mặt dưới: Sơn Polyester

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 8053:2009; ASTM A775/A755M
	Tôn cao cấp Hoa Sen Gold, dày 0,5 mm Việt Nam hoặc tương đương

	15. 
	Cửa sổ khung nhôm kính
	Thanh nhôm Xingfa hệ 55 , Kính an toàn 2 lớp 6,38mm trắng trong, khung bao và khung cánh dày 1.4mm; Phụ kiện nhôm Việt Pháp hoặc tương đương (bao gồm công sản xuất; phụ kiện và vật liệu phụ khác). Màu sắc đo Chủ đầu tư chọn. Sản phẩm đến công trường còn nhãn mác, trường hợp các không còn nhãn mác xem như không đạt yêu cầu. 
	Nhôm Xingfa FRANDOOR và FRANALUMI (nhôm Việt Pháp); Việt Nam, hoặc tương đương

	16. 
	Vách kính khung nhôm
	Thanh nhôm Xingfa hệ 55 , Kính an toàn 2 lớp 6,38mm trắng trong, khung bao và khung cánh dày 1.4mm; Phụ kiện nhôm Việt Pháp hoặc tương đương (bao gồm công sản xuất; phụ kiện và vật liệu phụ khác). Màu sắc đo Chủ đầu tư chọn. Sản phẩm đến công trường còn nhãn mác, trường hợp các không còn nhãn mác xem như không đạt yêu cầu. 
	Nhôm Xingfa FRANDOOR và FRANALUMI (nhôm Việt Pháp); Việt Nam, hoặc tương đương

	17. 
	Kính các loại
	Kính an toàn 2 lớp 6,38mm trắng trong. Sản phẩm đạt chất lượng theo TCVN 7455
	Việt Nhật hoặc tương đương

	18. 
	Dây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC không chì VC/LF-2.5 - 450/750V
	Tiết diện danh nghĩa: 1 x 2,5 mm2;

Số sợi/ Đường kính sợi danh nghĩa: 1/1,77 N0/mm;
Điện trở DC tối đa ở 20°C: 7,41 Ω/km;

Chiều dày cách điện danh nghĩa: 0,8 mm;
Đường kính tổng: 3,4 mm;

Khối lượng dây: 31 kg/km

Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6610-5:2014
	Dây điện đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC không chì 70°C-VC/LFC, VC/LF-2.5 (F 1.77) - 450/750V Cadivi, Việt Nam hoặc tương đương

	19. 
	Gạch lát nền (600x600mm)
	Thành phần: 70-75% bột đá, 25-30% đất sét tinh chế và một số phụ gia 

Độ hút ẩm: Nhỏ hơn 0,5%

Nhiệt độ nung:> 1200 độ C

Tính chất: Khả năng chịu lực, chống trầy xước tốt

Bề mặt gạch nhẵn nhụi do được mài bóng
Chất liệu gạch là một khối đồng chất từ đáy lên bề mặt.. 

Đáp ứng tiêu chuẩn: TCVN 13113:2020; QCVN 16:2023/BXD
	 Gạch Granite, Primer Tiền Phong, Việt Nam, hoặc tương đương

	20. 
	 Chất chống thấm gốc nước, hệ xi măng
	Tính chất: Dạng lỏng, màu trắng đục, gốc nước, hệ xi măng.

Thành phần chính: Xi măng chiết xuất, Silicat cải tiến, thạch anh cải tiến, nước, acrylic, phụ gia kháng nước.

Tỷ trọng: 1.07 kg/lít

Độ pH: 8 -10

Định mức:01 kg INTOC-05 SUPER / khoảng 03m2


	 Chất chống thấm INTOC 5-SUPER ,Việt Nam hoặc tương đương

	21. 
	Lọc Drum Filter 20 m3/h
	'Kích thước (D x R x C): 47 x 50 x dài 50cm

Lưu lượng hồ chính: 3-6 khối

Lưu lượng máy bơm tối đa: 23 khối/ giờ

Đầu vào (IN): 3 x Ø114mm

Đầu ra (OUT): 2 x Ø114mm

1 đường nước xả thải: 1 x Ø114mm

Mực nước vận hành: 38cm

Lưới lọc: inox 304 / 150 mec.

Vật liệu: Inox 304 chống gỉ.
	Thương hiệu SG Drumfilter

Xuất xứ Việt Nam

hoặc tương đương

	22. 
	Bơm chìm, công suất 200w
	Công Suất 200w, Nguồn điện: 220-240V/50Hz. 

Lưu lượng nước tối đa: 21.600L/h
	Thương hiệu: Tsurumi

Xuất xứ: Nhật Bản

hoặc tương đương

	23. 
	Bơm chìm, công suất 50w
	Công Suất 50w, Nguồn điện: 220-240V/50Hz.

Lưu lượng nước tối đa: 7.800L/h
	Thương hiệu: Tsurumi

Xuất xứ: Nhật Bản

hoặc tương đương

	24. 
	Máy lạnh 1 chiều, công suất máy lạnh: 2 HP
	Loại máy lạnh: Máy lạnh 1 chiều 

Kiểu dáng: Máy lạnh treo tường

Công suất máy lạnh: 2 HP

Tốc độ làm lạnh tối thiểu:15000 BTU

Tốc độ làm lạnh tối đa:20000 BTU

Công nghệ Inverter: Có Inverter

Lưu lượng gió dàn lạnh: 800 m³/h

Độ ồn trung bình (dB) :40 dB

Độ ồn dàn lạnh: 43/40/37/30 dB

Độ ồn dàn nóng: 50 dB

Gas sử dụng: Gas R32

Phạm vi hiệu quả: Từ 20 - 30m²

Tiêu thụ điện: 1720 W

Kích thước dàn lạnh (RxSxC): 875 x 217 x 307 mm

Kích thước dàn nóng (RxSxC): 800 x 280 x 553 mm
	Thương hiệu: Aqua

Model: AQA-RV18QE

Xuất xứ thương hiệu: Nhật Bản

Sản xuất tại: Thái Lan

hoặc tương đương


4. Các yêu cầu kỹ thuật chung 
5. Quy định về an toàn lao động: 

5.1. Quy định chung về an toàn lao động

· An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.

· Trong quá trình thi công các đơn vị thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không và các quy định hiện hành an toàn lao động khác của nhà nước.

· Nhà thầu phải có phương án, biện pháp đảo bảo an toàn thi công, chỉ định ít nhất một cán bộ chỉ đạo giám sát an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm, từng tổ công tác tại hiện trường.

· Cán bộ chỉ đạo giám sát an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

· Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về xây dựng, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành. 

· Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỹ thuật an toàn điện, an toàn trong xây dựng công trình của nhà nước ban hành, Nhà thầu chịu trách nhiệm:

· Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn điện và trong xây dựng hiện hành.

· Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.

· Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

· Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký và đạt chất lượng.

· Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng quy định các công việc mà cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.

· Không làm việc ở trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù, khi có gió cấp VI trở lên.

· Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

· Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải gọn gàng nhẹ dễ thao tác.

· Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.

· Khi lắp dựng các kết cấu bằng cẩu phải chú ý chống lún cho cẩu và các biện pháp cụ thể để an toàn cho máy và người lái cẩu.

· Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các vật nặng.

· Khi đóng, cắt điện để thi công cần có sự phối hợp thống nhất với vận hành để được an toàn.

· Y tế cần trực thường xuyên trên công trường.

· Các thiết bị phục vụ trong quá trình thi công như: máy cẩu, máy hàn và các phương tiện dụng cụ khác… làm việc tại khu vực có ảnh hương của điện trường phải được tiếp đất.

· Phải có hàng rào bảo vệ để làm ranh giới giữa khu vực được phép thi công và các khu vực mang điện không được phép thi công hoặc không được phép có người qua lại.

· Xung quanh khu vực cấm phải có biển báo nguy hiểm, đặt ở vị trí thuận lợi, dễ nhìn thấy.

· Tuân thủ đúng các chế độ bảo hiểm về tai nạn an toàn lao động gây ra thiệt hại cho người và tài sản. 

· Đảm bảo nội quy an toàn lao động và an ninh khu vực.

6. Yêu cầu huy động nhân lực, thiết bị thi công:

- Đơn vị thi công phải thuyết minh và lập biểu đồ biện pháp huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công phù hợp với tiến độ đề ra.
7. Yêu cầu về biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết

7.1. Yêu cầu về biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công tổng thể:

7.1.1. Yêu cầu chung:

- Nhà thầu thi công phải có kinh nghiệm thi công các công trình tương tự như gói thầu này. Nhà thầu cần đệ trình các chứng chỉ về kinh nghiệm thi công khi có yêu cầu.

- Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà kho v..v.. cần thiết cho các công việc:

+ Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong hồ sơ thiết kế.

+ Đảm bảo điện nước khi thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

7.1.2. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường:

Nhà thầu phải xem xét, khảo sát địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến công tác thi công, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.

7.1.3. Lối ra vào công trường:
Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

7.1.4. Định vị:
Nhà thầu phải phải xác định vị trí, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện bên mời thầu cung cấp phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra công tác định vị và những liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

7.1.5. Thiết bị và nhân công:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dàn giáo và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.
7.1.6.  Dọn sạch mặt bằng 

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, đảm bảo tổng thể mặt bằng công trình đáp ứng đúng bản vẽ thiết kế. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung. Việc thực hiện dọn mặt bằng phải được thực hiện trước (tối thiểu 03 ngày) khi bắt đầu tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình.
7.1.7. Tiến độ thi công 

Nhà thầu phải đệ trình Bảng tiến độ thi công tổng thể đồng thời với hồ sơ dự thầu, và sau khi được chủ đầu tư phê duyệt giao thầu thì nhà thầu phải trình Bảng tiến độ thi công chi tiết trong vòng 7 ngày sau khi ký hợp đồng. Bảng tiến độ thi công chi tiết bao gồm tất cả các hạng mục, công việc và thời gian thực hiện các công việc phải hợp lý so với thời tiết, huy động nhân lực, thiết bị, mặt bằng, mức độ ảnh hưởng tới quá trình làm việc, sinh hoạt của chủ đầu tư, ... Bảng tiến độ thi công chi tiết phải đi kèm với Bảng tiến độ huy động nhân lực. Bảng tiến độ thi công chi tiết phải có ý kiến, thống nhất của chủ đầu tư bằng việc ký, đóng dấu vào bảng tiến độ. Trong hợp đồng, phải có điều khoản về thực hiện tiến độ thi công chi tiết và xử phạt khi chậm các mốc tiến độ chi tiết. 

Trường hợp phải điều chỉnh tiến độ chi tiết do các nguyên nhân bất khả kháng hoặc có sự thỏa thuận của các bên tham gia hợp đồng, nhà thầu phải trình lại tiến độ chi tiết phù hợp và được sự chấp thuận của chủ đầu tư bằng việc ký, đóng dấu vào bảng tiến độ hiệu chỉnh.

Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có văn bản Bàn giao mặt bằng của Chủ đầu tư.

7.1.8.  Bản vẽ hoàn công: 

Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các bản vẽ hoàn công trong từng giai đoạn thi công các hạng mục và nộp cho Chủ đầu tư để phục vụ công tác nghiệm thu. Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được bên mời thầu chấp thuận. Số bộ bản vẽ hoàn công là 03 bộ. 

7.1.9. Vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh công trường luôn sạch, không gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh. Đặc biệt có các biện pháp bố trí nơi vệ sinh, sinh hoạt của Công nhân đảm bảo tính sạch sẽ và văn minh. Trong và sau khi thi công phải đảm bảo môi trường quanh công trình không bị ô nhiễm.

Việc đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình thi công phải được đổ đúng chổ qui định và có sự thoả thuận của chính quyền sở tại, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung.
7.1.10. An toàn phòng chống cháy nổ:

Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp bố trí dụng cụ và thiết bị cần thiết để phòng chống cháy nổ đảm bảo cho sinh hoạt và thi công. Cần phải có các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy để dập tắt nhanh chóng khi có cháy, đảm bảo không gây cháy lan truyền đến các thiết bị khác, cũng như các khu vực lân cận.
7.1.11. Điện, nước, kho để vật liệu, lán trại tạm, di chuyển bộ máy... phục vụ cho quá trình thi công:

Nhà thầu tự lo liệu trong suốt quá trình thi công đến khi bàn giao đưa công trình vào vận hành. Chi phí cho các hạng mục này được tính chung trong giá bỏ thầu của hạng mục.

7.1.12. Đền bù thi công 

Phần đền bù nhằm mục đích phục vụ thi công như: đường tạm thi công, bãi tập kết vật liệu, bãi quay xe, … và cây cối, công trình hư hỏng do thi công, ... nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện và Chi phí đền bù trên sẽ được nhà thầu phân bổ vào giá chào khi tham dự thầu. 

7.2. Yêu cầu biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể: 
7.2.1. Chuẩn bị công trường:

a. Giải tỏa, chuẩn bị mặt bằng:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc thi công các hạng mục gây ra (đào đất, bãi vật liệu, xe máy… ).

b. Đường vận chuyển, mặt bằng thi công:

· Đường hiện có: Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng đường công cộng hiện có, lệ phí sử dựng đường, cầu phà, tu bổ đường vận chuyển để đảm bảo an toàn giao thông, các chi phí này được đưa vào giá chào thầu.

·  Đường tạm thi công: Trong phương án tổ chức thi công của mình Nhà thầu có thể dự kiến làm đường tạm để thi công nếu thấy cần thiết. Các chi phí này được đưa vào giá chào thầu. Nhà thầu phải thoả thuận xin phép chủ đất để làm đường tạm thi công và đền bù thiệt hại.

7.2.2 Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu:

· 
Các hạng mục công việc sau khi hoàn tất sẽ được Chủ Đầu Tư tổ chức nghiệm thu để chuyển qua thực hiện các phần việc tiếp theo.

· Tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; các văn bản, hướng dẫn và quy định hiện hành khác có liên quan.

· Quy trình nghiệm thu thực hiện theo: Quyết định số 381/QĐ-EVNGENCO1 ngày 20/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng Công ty Phát điện 1 của Tổng công ty Phát điện 1; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

· 
Trường hợp các hạng mục không đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành, nhà thầu phải thi công lại, các chi phí tháo dỡ, thi công lại do Nhà thầu chịu trách nhiệm. Đồng thời nhà thầu sẽ bị phạt 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm về chất lượng.

· 
Trường hợp sửa chữa mà phải kéo dài thời gian hoàn thành thì tiếp tục xử phạt theo quy định về chậm tiến độ.

7.2.3  Thi công công tác sơn, bả matit:

a. Công tác chuẩn bị:

     Trước lúc bả ma tít cần tiến hành các bước sau:

· Làm vệ sinh mặt tường, trần.

· Quét sạch bụi bẩn trên tường trần.

· Chuẩn bị dụng cụ, giàn giáo.

· Chuẩn bị vật liệu.

b.   Công tác bả matit:

· Sau khi công việc chuẩn bị đã xong phải kiểm tra lại mặt tường, trần phải bả matit. Dùng giấy nhám đánh sạch một lượt, lau sạch bụi, sau đó dùng giấy nhám mịn đánh lại.

· Bả lớp thứ nhất:

· Dùng dao bả phét vữa lên mặt tường, trần, yêu cầu làm dứt điểm đi một lượt cho hết matit cần bả, miết đi miết lại hai ba lần. Bả phải đều tay, phẳng mặt àv nhẵn. Lớp bả không được dày quá 0.3 mm.

· Khi bả lớp thứ nhất khô trắng, dùng giấy nhám xoa cho tường, trần phẳng rồi bả lớp thứ hai. Trình tự giống lớp thứ nhất.

· Sau khi bả xong các lớp, dùng giấy nhám xoa lại, đảm bảo mặt tường trần phải mịn, bóng, không được rỗ, xước mới được sơn, phủ bề mặt. Tổng số chiều dày các lớp bả phải nhỏ hơn 1 mm.

c.   Sơn tường:

· Quy trình thi công sơn nước chuẩn kỹ thuật

Để đảm bảo chất lượng và việc nghiệm thu sơn nước được diễn ra nhanh chóng dễ dàng, thợ thi công cần đảm bảo quy trình thi công sơn nước diễn ra theo các bước sau:
           Bước 1: Vệ sinh và chuẩn bị bề mặt

            Đối với công trình mới:
· Cần đợi khoảng 3 tuần sau khi hoàn thành công trình mới có thể thi công sơn. Ngoài ra, yếu tố này còn phụ thuộc vào thời tiết để tính toán thời gian.

· Sử dụng đá mài để vệ sinh bề mặt tường nhằm tăng độ bám dính giữa lớp sơn và bề mặt tường.

· Vệ sinh lại lần nữa bằng giấy ráp mịn để loại bỏ hết sạn cát bám trên bề mặt tường.

· Nếu bề mặt tường quá khô, cần làm ẩm bằng cách dùng Rulo lăn với nước sạch hay phun hơi nước trước khi bả bột matit hoặc thi công sơn lót.

           Đối với công trình cũ
· Làm sạch bề mặt tường như rêu mốc, bụi bẩn và các lớp bột cũ, sơn cũ bị bong tróc bám trên bề mặt.

· Nếu bề mặt cần sơn lại, bạn hãy lấy giấy ráp đánh phẳng bề mặt để tạo chân bám trước khi phủ lớp sơn mới.

· Nếu mặt tường quá cũ nát, bạn cần tiến hành xối rửa lại bằng nước sạch, để khô rồi mới tiến hành thi công.

           Bước 2: Sơn chống thấm (Không bắt buộc)

· Làm sạch bề mặt tường trước khi sơn chống thấm

· Pha sơn chống thấm với xi măng theo tỉ lệ 1:1, sau đó cho thi công lần 1. Lưu ý: Sau khi pha, cần thi công ngay, không nên để qua 3h.

· Phủ lớp sơn lần 2 sau lần 1 khoảng 2 tiếng với tỷ lệ pha trộn như lần 1. Kết quả thi công cần đạt là lớp sơn phủ đều trên bề mặt, không có vệt, không bị lệch màu.

           Bước 3: Bả bột matit

· Cần tiến hành 2 lần bả bột matit cho tường, mỗi lần cách nhau khoảng 1-2h.

· Sau khi hoàn thành lần 2, thợ thi công để khô trong 3h sau đó dùng giấy ráp mịn để làm phẳng bề mặt được bả. 

· Có thể tiến hành thi công sơn sau 24h bả matit.

           Bước 4: Phủ sơn lót

Sử dụng những dụng cụ chuyên dụng cần thiết để phủ sơn lót, lưu ý 2 lớp sơn mỗi lớp cách nhau 1-2 tiếng.

           Bước 5: Phủ sơn màu

· Dụng cụ thi công: máy phun sơn, cọ hoặc Rulo.

· Phủ 2 lớp sơn màu, mỗi lớp cách nhau khoảng 2 tiếng.

· Khi hoàn thành thi công, lớp sơn cần đạt những tiêu chuẩn sau:

· Bề mặt có độ mịn, phẳng cần thiết.

· Bề mặt lớp sơn cuối phải đều màu, không có vệt ố, loang lổ, hiện vết chổi sơn.

· Bề mặt nhẵn phẳng, không bị cộm sơn, lớp ở dưới không bị trội màu so với lớp phủ trên cùng.

· Bề mặt không được có bọt khí, không có hạt bột vón cục, không có vết rạn nứt.

· Nếu trên bề mặt có hoa văn, bạn phải thiết kế theo đúng hình dạng, kích thước và có độ đều màu nhất định.

· Bề mặt lớp sơn và bề mặt tường phải có sự kết dính

· Màu sắc khi hoàn thành thi công phải đúng với màu sắc yêu cầu.

· Đảm bảo độ bền theo thời gian.

· Lớp sơn không bị bong tróc sau khi hoàn thành.

· Lớp sơn phải chịu được những tác động của thời tiết.
7.2.4  Thi công lát gạch nền và ốp tường

· Quy trình thi công công tác ốp lát cần tuân thủ theo hướng dẫn tại TCVN 8264:2009 và các văn bản liên quan. Các bước chính bao gồm:
· Chuẩn bị bề mặt: Làm sạch lớp nền, đảm bảo độ ẩm thích hợp, không bám bụi bẩn hoặc dầu mỡ.

· Kiểm tra cao độ, độ phẳng: Đảm bảo bề mặt nằm trong phạm vi dung sai cho phép trước khi bắt đầu dán gạch.

· Trộn vữa hoặc keo dán: Tuân thủ đúng tỷ lệ nhà sản xuất khuyến nghị. Đảm bảo tính dẻo, độ kết dính cao.

· Tiến hành ốp gạch: Căng dây, dùng búa cao su gõ nhẹ để đảm bảo gạch bám đều, không bị rỗng.

· Chà ron: Sau khoảng 24 – 48 giờ, tiến hành chà mạch, đảm bảo mạch kín đều, sạch sẽ.

· Vệ sinh bề mặt: Làm sạch toàn bộ bề mặt ốp lát, tránh để vết xi măng hoặc keo dính bám lâu ngày.
7.2.5. Thi công keo dán gạch
· Cách thức thi công

· Tỷ lệ trộn: 5.5 – 6.5 lít nước sạch / bao 25 kg

· Định mức tiêu thụ:

· Phụ thuộc vào độ nhám nền, kích thước gạch, kỹ thuật lắp đặt

· Mức phủ ~7–8 m² / bao 25 kg (với lớp keo dày 2 mm)

· Nhiệt độ bề mặt khi thi công: 8°C – 40°C

· Thời gian thi công: ~60 phút (ở 27°C, độ ẩm 65%)

· Thời gian điều chỉnh: ~20 phút

· Thời gian chờ trước khi chà ron:

· Tường: sau 7–8 giờ (tùy nhiệt độ)

· Sàn: sau 24 giờ

· Đưa vào sử dụng: sau 14 ngày

· Hướng dẫn thi công

·  Xử lý bề mặt

· Bề mặt bê tông phải sạch, đặc chắc, phẳng, không dính dầu mỡ

· Gỡ bỏ các vật liệu rời bằng máy phun cát hoặc nước áp lực cao

· Bề mặt hút nước cần bão hòa và để ráo nước

· Trộn
· Đổ bột vào nước sạch (5.5 – 6.5 L/25 kg)

· Trộn đều bằng tay hoặc máy 3–5 phút đến khi đồng nhất

· Nghỉ 1–2 phút → trộn lại 1 phút → sử dụng ngay

· Thi công

· Trải đều keo bằng bay răng cưa
· Phết keo mặt sau gạch (nếu cần, đặc biệt với gạch lớn)

· Ép chặt gạch và điều chỉnh trong vòng 20 phút

· Dùng hỗn hợp keo trong vòng 60 phút

· Vệ sinh dụng cụ

· Keo còn mềm: rửa bằng nước

· Keo khô: loại bỏ bằng phương pháp cơ học

7.2.6. Thi công chống thấm mái, sê nô
Quy trình thi công Chống Thấm Mái Sikaproof Membrane
· Dọn dẹp vệ sinh bề mặt chống thấm

· Dọn dẹp các chướng ngại vật.

· Đục bỏ phần bê tông không đặc chắc

· Dùng máy mài bằng chổi mài sạch bề mặt bê tông

· Dùng các dụng cụ làm sạch các lớp vữa bê tông vừa đục, tẩy, mài
·   Thực hiện thi công.
· Bước 1:

· Thi công lớp lót Sikaproof Membrane (pha với 50% nước) lên bề mặt bê tông khô bằng cọ hoặc bằng cách phun.

· Mật độ thi công khoảng 0.2 – 0.3 kg/m² cho lớp lót.

· Trong trường hợp bề mặt hút nước phải làm ẩm bề mặt trước bằng nước sạch.

· Bước 2:

·  Để cho lớp lót khô hoàn toàn (khoảng 2-3 giờ ở 30ºC) sau đó thi công lớp thứ nhất Sikaproof Membrane dày nguyên chất với mật độ tiêu thụ khoảng 0.85 kg/m².

· Lưu ý:

· Tại các góc, cạnh và những nơi nền bê tông xuất hiện các vết nứt đã cố định, nên đặt thêm một lớp lưới thủy tinh có mắt lưới rỗng và khi ráp nối cần nối chồng ít nhất 50mm. Lớp lưới này phải được thi công lên lớp Sikaproof Membrane thứ nhất đã khô nhưng vẫn còn dính.

· Thi công lớp Sikaproof Membrane thứ hai và ba (không pha loãng) với mật độ tiêu thụ khoảng 0.85 kg/m². Thời gian cho giữa các lớp là 2 giờ.

· Bước 3:

· Thi công kết nối bằng Sika Latex/ Sika Latex TH

· Lớp kết nối thứ nhất:

· Trộn Sika Latex/ Sika Latex TH với nước theo tỉ lệ 1:1 và hòa đều. Sau đó tiếp tục cho xi măng vào hỗn hợp Sika Latex/ Sika Latex TH và nước theo tỉ lệ 4:1:1 được hỗn hợp hồ dầu.

· Quét hỗn hợp kết nối hồ dầu lên lớp Sikaproof Membrane trên cùng sau khi chờ đủ thời gian hoặc cho đến khi Sikaprof Membrane khô hoàn toàn (4-5 giờ) với mật độ tiêu thụ 0.25 lít/m².

· Hoàn thiện vữa chống thấm Sika Latex/ Sika Latex TH bằng phương pháp xoa nền. Nếu không thể xoa phẳng bề mặt thì xoa đều bằng bay thép.

· Lớp kết nối thứ hai:

· Phủ lớp vữa bảo vệ bằng hỗn hợp xi măng – cát và hỗn hợp Sika Latex/ Sika Latex TH – nước.

· Trộn xi măng – cát theo tỉ lệ 1:3, sau đó trộn tiếp Sika Latex/ Sika Latex TH với nước theo tỉ lệ 1:3 rồi trộn 2 hỗn hợp đều với nhau cho đến khi đạt độ dẻo theo yêu cầu đối với thi công chống thấm.

· Thi công bằng tay khi lớp hồ dầu Sika Latex/ Sika Latex TH còn ướt, làm phẳng bề mặt bằng bay.
· Vệ sinh

· Rửa sạch tay và dụng cụ bằng nước lạnh khi sản phẩm còn ướt và dùng dầu lửa hoặc dung môi khi sản phẩm đã khô.

· Lưu ý thi công/Giới hạn

· Sikaproof Membrane không kháng tia tử ngoại trong thời gian dài nên các bề mặt lộ thiên (như mái phẳng) phải được bảo vệ (Như sơn phản chiếu hoặc trát vữa bảo vệ).

· Không sử dụng sản phẩm làm bề mặt chịu sự đi lại trực tiếp.

· Không được pha loãng với dung môi.

· Khi đã mở thùng, nên sử dụng hết sản phẩm.
7.2.7. Thi công công tác lắp đặt cửa nhôm kính:

· Chuẩn bị dụng cụ lắp chuyên dụng cho quy trình lắp đặt cửa:

· Máy khoan bê tông; Thước kiểm tra thăng bằng; Máy khoan bắt vít; Thước mét; Búa nhựa; Chìa lục giác; Kê đệm chèm kính các loại; Súng bắn keo bọt; Mũi khoan Ø 6,7,8,11,12,13; Súng bắn Silicon, …

· Trình tự tiến hành lắp đặt 1 công trình trong quy trình lắp đặt cửa nhôm kính, sắt kính:

· Khảo sát toàn bộ điều kiện mặt bằng thi công, kích thước ô chờ trước khi tiến hành lắp đặt:

· Khi đi khảo sát phải có hồ sơ đề nghị sản xuất lắp đặt và các dụng cụ để đo kiểm như thước dây và ni vô.

· Công việc khảo sát phải làm rõ được các điều kiện mặt bằng, kích thước ô chờ và đặc biệt xem xét đến thời điểm đưa cửa của chúng ta vào lắp đặt có thuận lợi không và có ảnh hưởng đến các công trình thi công khác không.

· Vận chuyển đến công trình

· Để ngăn ngừa sự nguy hiểm đối với cửa sổ và cửa đi trong thời gian vận chuyển đến công trình, thông thường cửa được vận chuyển khi đã được lắp toàn bộ kính vào khung, như vậy sẽ giảm nguy cơ vỡ kính.

· Chúng ta phải hết sức cẩn thận trong quá trình mang vác cửa. Không được bóc hộp bao gói, ném hoặc làm rơi cửa. Không được tì, cọ xát mặt cửa vào các vật dụng cứng như sắt hoặc các cạnh sắc và không được đập mạnh góc khung cửa xuống sàn ....

· Trong quá trình di chuyển cửa không được dùng tay đòn luồn vào khung hoặc cánh cửa để khênh.

· Trên đường di chuyển bằng ô tô mà bị sóc nhiều cũng có thể nguy hiểm đến kính và khung (Vỡ mối Hàn và Kính).

· Khi xếp cửa phải lưu ý các phụ kiện không được tỳ vào mặt kính (Bản lề, ổ khóa không được tỳ lên mặt kính).

· Khi khênh phải khênh ở tư thế thẳng đứng, không khênh ở tư thế nằm ngang.

· Xếp cửa trên xe vận chuyển phải được xếp trên giá chuyên dùng và tư thế đứng không bị vặn quả đỗ, khi buộc dây phải cẩn thận sao cho cửa không bị dịch chuyển.

· Phải sử dụng các vật liệu mềm để làm lớp ngăn cách giữa các cửa với nhau.

· Tháo kính và cánh cửa ra khỏi khung cửa.

· Dụng cụ để tháo kính là phải có 1 búa, đục gỗ sắc bản rộng 10mm và tay bắt kính để di chuyển kính

· Đưa đục gỗ vào phần tiếp giáp giữa nạp kính và khung ở chính giữa thanh nẹp có chiều dài hơn.

· Dùng búa đóng nhẹ nhàng theo phương vuông góc với cửa cho đục ăn sâu vào phần tiếp giáp giữa nẹp kính và khung. Sau đó đóng búa theo phương ngang để cho nẹp kính bật ra khỏi rãnh nẹp trên khung.

· Đưa khung cửa lên ô tường, kê đệm các cạnh và kiểm tra độ thẳng và thăng bằng

· Khoan bê tông lỗ Ø 10 để lắp vít lắp đặt

· Lưu ý khi khoan phải giữ khoan và điều chỉnh khoan cho vuông góc với mặt cần khoan, Như vậy khi lắp vít cố định mới chính xác và điều chỉnh được độ thẳng của khung. Đặc biệt khi lắp khung cửa sát mép tường phải chú ý hướng khoan để giảm sự vỡ cạnh tường.

· Bắn vít liên kết giữa khung và tường

· Kiểm tra độ vuông góc và thẳng đứng để điều chỉnh các vít cho phù hợp.

· Bơm keo bọt nở

· Sau khi keo khô ta tiến hành cắt keo bọt thừa và bả Sillicon.

· Lắp kính cố định vào cánh cửa.

· Khi lắp kính cố định lên khung cửa chúng ta cũng phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau: Trình tự lắp nẹp kính cạnh ngắn trước sau đó ta uốn cong các nẹp dài để lắp chúng vào vị trí. Bóc băng bảo vệ, vệ sinh và bàn giao sản phẩm đã lắp đặt hoàn thiện cho khách hàng.

· Các tiêu chuẩn kỹ thuật của quy trình lắp đặt cửa:

· Khung cửa phải vuông, thẳng đứng và cạnh nằm ngang phải thăng bằng. Đối với cửa trượt phải chú ý ray trượt phía dưới phải thẳng. (Sai lệch cho phép 0~ 0,5° áp dụng cho các loại cửa và 0°~ 1° áp dụng cho vách kính cố định).

· Khe hở bơm keo xung quanh phải đều nhau, cân đối và phía cạnh dưới của khung bắt buộc phải có khe hở nhỏ nhất là 3mm để bơm keo bọt. (Bơm keo bọt phải đầy và đều).

· Các lắp bịt lỗ vít phải được lắp đầy đủ, phải bơm keo cho các nắp vít lắp đặt ở cạnh dưới của khung cửa.

· Tiêu chuẩn lỗ khoan khi lắp đặt.

· Dùng vít lắp đặt bắt trực tiếp vào khung. Khoảng cách từ góc khung hoặc từ các vị trí đầu nối đố vào vị trí khoan là 100~150. tuyệt đối không được đặt vít lắp đặt vào đúng vị trí giữa đầu nối đố và điểm đầu của khung

7.2.8. Thi công lợp mái tôn:

· Biện pháp thi công mái tôn

· Giai đoạn 1: Chuẩn bị các thiết bị cần thiết trước khi thi công


Đây là giai đoạn giúp bạn tiết kiệm thời gian thi công cũng như đảm bảo yêu cầu về lớp lợp. Các bước chuẩn bị trước khi thi công gồm có:

· Bước 1: Xác định độ dốc mái tôn, khoảng cách xà gồ, phương pháp chống sét cho mái lợp. Từ đó tính toán và chuẩn bị các vật liệu xây dựng cần thiết. Yêu cầu quan trọng của bước này là phải đảm bảo vật liệu xây dựng đều phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như không bị cong, vênh, không bị gỉ sét…

· Bước 2: Tính toán và chuẩn bị số lượng tôn lợp mái phù hợp với kích thước và cấu trúc mái lợp. Khi mua tôn lợp mái cần lưu ý kiểm tra chất lượng sản phẩm để tránh phải việc mua nhầm hàng giả, hàng nhái.

· Bước 3: Tháo bỏ mái nhà cũ và sửa chữa phần hư hại (nếu sữa chữa và thi công mái lợp cũ)

· Bước 4: Chuẩn bị những dụng cụ, đinh, ốc vít, keo… hỗ trợ cho việc thi công mái lợp nhanh chóng.

· Giai đoạn 2: Thi công mái tôn đúng quy định


Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và vật liệu thi công mái tôn, bạn tiến hành lợp mái theo từng bước dưới đây:

· Bước 5: Lắp đặt tấm lợp. Lưu ý nên bắt đầu lắp từ đỉnh cao nhấp cho tới mép mái, sau đó sử dụng đinh vít, vòng đệm cao su để cố định tấm lợp. Và tiếp tục xếp các tấm lợp khác cho đến khi kín. Tấm lợp đầu tiên, ngoài rìa mái lợp mái nhô ra so với mép mái ít nhất 2cm. Khoảng cách giữa các tấm tôn lợp phải xếp chồng lên nhau ít nhất 2,5cm.

· Bước 6: Lắp đặt máng nước và tấm úp nóc.

· Bước 7: Lắp đặt diềm mái. Khi lắp đặt diềm mái cần lưu ý đặt diềm mái chồng lên các cạnh của máng nước để không xảy ra hiện tượng dột, đọng nước…

· Bước 8: Tiếp tục bắng đinh vít, keo mái lợp và kiểm tra lại các đường nối cũng như quá trình thi công của tôn.

· Bước 9: Hoàn thành quy trình thi công mái lợp và nghiệm thu công trình.

· Những lưu ý trong quá trình thi công mái tôn


Trong quá trình thi công mái tôn cần lưu ý những điều quan trọng sau đây:

· Khung kèo, xà gồ đảm bảo khô ráo, không thi công khi bị ẩm mốc. Thanh xà gồ làm bằng sắt thì nên được sơn lớp sơn tĩnh điện chống han rỉ.

· Kiểm tra độ cong vênh của xà gồ để khi thi công tiến hành lấy dấu đinh vít chính xác, không bị lệch ra ngoài.

· Kiểm tra chất lượng các loại tôn lợp trước khi thi công.

· Khi lắp đặt hai mái tôn liền nhau phải được úp lên nhau ít nhất 1 sóng để không xảy ra hiện tượng cấn sóng khi bắt vít.

· Bắt vít thưng tường cần bắn vào múi âm và vuông góc với bề mặt tấm tôn che vách tường.

· Nếu lắp đặt tôn lạnh thì cần tránh để phôi sắt bắn lên bề mặt bởi có thể gây ra hiện tượng rỉ mái tôn.

· Cần kiểm tra lại mái lợp sau khi hoàn thành, nhất là những vị trí bắn vít để đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cho mái lợp và công trình.
7.2.9. Yêu cầu vận chuyển phế thải 

· Vận chuyển đổ thải bằng ô tô, phía trên thùng ben được che đậy phủ bạt, tránh rơi vãi ra đường.
· Ô tô trước khi di chuyển ra khỏi vị trí thi công phải được xịt rửa sạch các bánh xe.

· Lưu thông trên đường đảm bảo tốc độ theo quy định, không được sử dụng còi hơi nơi khu vực đông dan cư.

· Đổ thải đúng nơi quy định. 

· Xe ra vào khu vực thi công phải có người canh gác, đảm bảo an toàn.

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, quản lý chất lượng của nhà thầu

· Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng công trình của mình phù hợp với gói thầu.

· Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 

· Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalog của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalog hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 

9. Yêu cầu về bảo hành công trình, thiết bị:

· Thời gian bảo hành đối với phần xây dựng lớn hơn hoặc bằng 24 tháng. 

· Thời gian bảo hành thiết bị (bao gồm thiết bị công trình, thiết bị công nghệ) lớn hơn hoặc bằng 24 tháng và không nhỏ hơn thời gian bảo hành của nhà sản xuất.
· Các điều khoản về bảo hành tham khảo thêm Điều 28, Điều 29 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các Quy định khác liên quan.

V. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ. 

	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản / ngày phát hành
	Ghi chú

	1
	TC-01
	Mặt bằng tổng thể 
	01/2026
	Chi tiết bản vẽ xem tại tài liệu đính kèm chương V-E-HSMT

	2
	TC-02
	Mặt bằng sửa chữa tầng hầm
	01/2026
	

	3
	TC-03
	Mặt bằng sửa chữa tầng trệt
	01/2026
	

	4
	TC-04
	Mặt bằng sửa chữa tầng 1
	01/2026
	

	5
	TC-05
	Mặt bằng sửa chữa tầng 2
	01/2026
	

	6
	TC-06
	Mặt bằng sửa chữa tầng 3
	01/2026
	

	7
	TC-07
	Mặt bằng đứng trục 1-8, trục A-E
	01/2026
	

	8
	TC-08
	Mặt bằng trục đứng trục A-E, mặt cắt 1-1
	01/2026
	

	9
	TC-09
	Mặt bằng sửa chữa tầng thượng
	01/2026
	

	10
	TC-01
	Mặt bằng sửa chữa tầng mái
	01/2026
	


2

[image: image1.png]THOT GIAN THI CONG

STT TEN CONG VIEC VT @ % 0 =
1 [TANG MAT
1.1 [stta chita son tutmg m
1.2 |Sia chita gach nén m
13 |Sua chita chone tham sé n6. m
14|Stta chiva ton mit m
2 [TANG THUQNG
2.1 [Swa chita son wom m
32""|Sta chita gach nén m)
3 [tixes 16
3.1 |Sta chita son o, m [——
32 |Sita chita gach nen m2 — |
4 tiNea m 16
4.1 [Sta chita son o, m —
42 |Sita chita gach nen m2 —
5 [HiNe1 16
5.1 [sita chita son tumg m —_—
3.2 |Sta chita gach nen m2 .
6 |TANG TRET 16
6.1 |Sita chita son o, m [—
6.2 _|Sita chita gach nen m2 —
7. [TANG HAM 15
7.1 [Sita chita son tumg m) —
3 [KHUON VIEN 2
8.1 |Sia chita khuon vien B [—
82 [Sira chiva cong tr dong Cong —_
9. [KHAC 15
Sita chita vach kinh cau thang b
LR e m —_
Stta chita cia 6 nhom kinh tang -
92 | m
Sita chita am g6 cu thang b9 =
93 |omea m
94 |Sta chita b Bo -




