# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

1. Nội dung mua sắm: Mua sắm vật tư y tế dùng chung

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 103.

3. Dự toán mua sắm: 12.032.501.010 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, không trăm ba mươi hai triệu năm trăm linh một nghìn, không trăm mười đồng./.).

4. Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026

6. Địa điểm thực hiện: Số 261 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

7. Tên gói thầu: VT06.2026 vật tư y tế dùng chung.

8. Giá gói thầu: 12.032.501.010 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, không trăm ba mươi hai triệu năm trăm linh một nghìn, không trăm mười đồng./.).

9. Giá trị phần tùy chọn mua thêm: 3.582.800.450 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm tám mươi hai triệu tám trăm nghìn bốn trăm năm mươi đồng./.).

10. Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a.  Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Thể hiện rõ ràng tên hàng hóa dự thầu, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa, hãng sản xuất, nước sản xuất.

- Hàng hóa được đóng gói, vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng:

+ Tối thiểu 12 tháng, đối với hàng hóa có hạn dùng ≥ 24 tháng.

+ Tối thiểu ½ hạn dùng, đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≤ 24 tháng.

b.  Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Nhà thầu lập bảng thể hiện sự đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (Danh mục hàng hóa và yêu cầu kỹ thuật chi tiết theo file đính kèm).

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong bảng này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật, thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo và chứng minh được các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu hoàn thiện các biểu mẫu đính kèm chương V như sau:

+ Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu: (Nhà thầu gửi file scan và file dữ liệu dạng .xlsx đính kèm E-HSDT).

+ Bảng đáp ứng kỹ thuật chi tiết: (Nhà thầu gửi file scan và file dữ liệu dạng .xlsx đính kèm E-HSDT).

b. Nhà thầu đính kèm E-HSDT đầy đủ các tài liệu liên quan thông số kỹ thuật hàng hóa, catalogue hàng hóa, hình ảnh hàng hóa (nếu có). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính thống nhất nội dung giữa 2 (hai) bản. Nhà thầu đánh dấu (highlight) các thông tin về ký mã hiệu, thông số kỹ thuật dự thầu của hàng hóa tại các tài liệu này

c. Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT bản scan đầy đủ các tài liệu thể hiện tính hợp pháp của hàng hóa dự thầu như sau:

+ Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B: Cung cấp các tài liệu: Bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

+ Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D: Cung cấp các tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, Bản kết quả phân loại trang thiết bị y tế hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương.

d. Cách sắp xếp các tài liệu trong E-HSDT:

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Với các hàng hóa dự thầu thuộc loại có yêu cầu của pháp luật phải kiểm tra và thử nghiệm. Nhà thầu phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hàng hóa dự thầu đã tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu.