###### TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ###### TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI Hà Nội, tháng năm 2025

|  | MÃ TÀI LIỆU: QĐ-VTU-01 LẦN BAN HÀNH /SỬA ĐỔI: 01/00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ĐƠN VỊ THAM GIA GÓP Ý |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Ban Pháp chế |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ban soạn thảo: Quách Tuấn Anh Ký: Ban thẩm định: Nguyễn Mạnh Đức Ký: Người Kiểm tra: Nguyễn Anh Dũng Ký: |  |  |  |  |  |  |
|  | CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN PHỐI |  |  |  |  |  |  |
|  | TT | BAN, ĐƠN VỊ |  |  |  | Số lượng |  |
|  | 1 | Ban Vật tư, Ban Pháp chế, Ban QA |  |  |  | 03 (bản giấy) |  |
|  | 2 | Các đơn vị trong toàn Tổng công ty |  |  |  | 50 |  |

## MỤC LỤC

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	6

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mục tiêu quản lý VTTB	6

Điều 2. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt	7

Chương II. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC MUA SẮM VTTB………………..........10

Điều 3. Nguyên tắc mua sắm VTTB	.10

Điều 4. Tổ chức mua sắm VTTB	10

Điều 5. Nghiệm thu tài sản, VTTB	14

Chương III. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VTTB MỚI, NHẬP

KHO VTTB THU HỒI	17

Điều 6. Tiếp nhận VTTB mới	17

Điều 7. Nhập kho VTTB thu hồi	21

Điều 8. Trường hợp nhập VTTB thừa từ công trình không sử dụng hết	28

Chương IV. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CẤP PHÁT, ĐIỀU CHUYỂN

VTTB	30

Điều 9. Nguyên tắc chung khi cấp phát VTTB	30

Điều 10. Thủ tục cấp phát VTTB	32

Điều 11. Điều chuyển VTTB trong Tổng Công ty	35

Chương V. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VTTB TẠI KHO	36

Điều 12. Yêu cầu chung về quản lý kho VTTB	36

Điều 13. Công tác quản lý VTTB trong kho	38

Điều 14. Công tác quản lý máy biến áp	40

Điều 15. Công tác quản lý sử dụng kìm kẹp chì	46

Điều 16. Công tác kiểm kê VTTB	46

Chương VI. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THANH XỬ LÝ VTTB, QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHO	49

Điều 17. Công tác thanh xử lý VTTB	49

Điều 18. Công tác quản lý VTTB có chứa chất thải nguy hại	..51

Điều 19. Công tác quản lý môi trường, phòng cháy chữa cháy	52

Chương VII. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VTTB	52

Điều 20. Quyết toán VTTB	52

Chương VIII. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

VTTB TẠI ĐƠN VỊ	53

Điều 21. Kiểm tra công tác quản lý VTTB tại các kho thuộc đơn vị	53

Điều 22. Kiểm tra công tác quản lý VTTB tại các đơn vị trong Tổng Công ty	54

Chương IX. QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO	55

Điều 23. Chế độ báo cáo	55

Điều 24. Chứng từ sổ sách	56

Điều 25. Lưu hồ sơ	57

Chương X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	59

Điều 26. Trách nhiệm thi hành	59

Điều 27. Hiệu lực thi hành	59

Phụ lục. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

BM/QyĐ-VTU-01-01: Biên bản nghiệm thu tài sản, VTTB

BM/QyĐ-VTU-01-02: Công văn về việc nhập VTTB thừa sau thi công

BM/QyĐ-VTU-01-03: Báo cáo về việc điều chuyển VTTB trong nội bộ đơn vị

BM/QyĐ-VTU-01-04: Báo cáo về việc điều chuyển VTTB giữa các đơn vị

BM/QyĐ-VTU-01-05: Công văn về việc điều chuyển VTTB tháng…năm…

BM/QyĐ-VTU-01-06: Báo cáo về việc tổng hợp VTTB điều chuyển tháng…năm…

BM/QyĐ-VTU-01-07: Biên bản về việc nhập VTTB thu hồi

BM/QyĐ-VTU-01-08: Biên bản xác nhận danh mục VTTB dự kiến thu hồi  (khi lập   NVTK, PAKT)

BM/QyĐ-VTU-01-09: Biên bản xác nhận danh mục VTTB dự kiến thu hồi (khi lập BCKTKT, TKBVTC & DT)

BM/QyĐ-VTU-01-10: Biên bản xác nhận danh mục VTTB dự kiến thu hồi (khi giao tuyến)

BM/QyĐ-VTU-01-11: Biên bản xác nhận danh mục VTTB thu hồi (khi thi công)

BM/QyĐ-VTU-01-12: Biên bản đánh giá VTTB thu hồi

BM/QyĐ-VTU-01-13: Biên bản bàn giao đối chiếu VTTB thu hồi

BM/QyĐ-VTU-01-14: Biên bản thanh lý hủy hoặc thanh lý bán tại chỗ đối với VTTB thu hồi

BM/QyĐ-VTU-01-15: Biên bản về việc tạm ứng vốn SCL bằng VTTB

BM/QyĐ-VTU-01-16: Biên bản về việc tạm ứng vốn ĐTXD bằng VTTB

BM/QyĐ-VTU-01-17: Báo cáo tổng hợp VTTB đã tiếp nhận phục vụ SXKD

BM/QyĐ-VTU-01-18: Báo cáo tổng hợp VTTB đã tiếp nhận phục vụ ĐTXD

BM/QyĐ-VTU-01-19: Biên bản về việc nhập máy biến áp thu hồi

BM/QyĐ-VTU-01-20: Biên bản về việc giao nhận tài sản cố định

BM/QyĐ-VTU-01-21: Biên bản về việc cấp VTTB cho SXKD/XLSC

BM/QyĐ-VTU-01-22: Báo cáo tình hình xuất – nhập – tồn kho VTTB Quý../Năm..

BM/QyĐ-VTU-01-23: Báo cáo về việc tổng hợp chi tiết tình hình thanh xử lý VTTB

BM/QyĐ-VTU-01-24: Công văn về việc nhập VTTB thừa sau thi công tại TCT

BM/QyĐ-VTU-01-25: Báo cáo chi tiết tình hình tồn kho máy biến áp thu hồi

BM/QyĐ-VTU-01-26: Biên bản về việc giao nhận hàng hóa

BM/QyĐ-VTU-01-27: Báo cáo về việc tình hình thực hiện hợp đồng mua sắm

BM/QyĐ-VTU-01-28: Biên bản về việc đối chiếu số lượng công tơ mang đi kiểm định

BM/QyĐ-VTU-01-29: Tờ trình về việc cấp tài sản cố định cho sự cố hoặc nâng công suất cho đơn vị

BM/QyĐ-VTU-01-30: Sổ nhật ký kho

BM/QyĐ-VTU-01-31: Mẫu thẻ kho VTTB

BM/QyĐ-VTU-01-32: Báo cáo về việc ước thực hiện các công trình SCL giao chi phí năm…

BM/QyĐ-VTU-01-33: Tờ trình về việc điều chuyển kho VTTB

BM/QyĐ-VTU-01-34: Tờ trình về việc cấp TSCĐ

BM/QyĐ-VTU-01-35: Tờ trình về việc nhập VTTB thu hồi

BM/QyĐ-VTU-01-36: Công văn về việc tạo mã VTTB

BM/QyĐ-VTU-01-37: Công văn về việc hiệu chỉnh tên VTTB

BM/QyĐ-VTU-01-38: Công văn về việc đề nghị nhập VTTB

BM/QyĐ-VTU-01-39: Tờ trình về việc cấp VTTB cho SXKD/ XLSC (dùng tại nội bộ đơn vị)

BM/QyĐ-VTU-01-40: Tờ trình về việc cấp VTTB cho phát triển khách hàng (dùng tại nội bộ đơn vị)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY			     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI

QUY ĐỊNH                                                                                                                    về công tác Quản lý vật tư thiết bị trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội                     (Ban hành kèm theo Quyết định số:	/QĐ-EVNHANOI ngày	tháng	năm 2025      của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội)

# Chương I

# NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mục tiêu quản lý vật tư thiết bị

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định Quản lý vật tư thiết bị trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội bao gồm quy định các nội dung: Mua sắm - nghiệm thu - tiếp nhận - nhập kho - cấp phát - sử dụng vật tư thiết bị; quản lý kho và công cụ dụng cụ trong kho; chế độ báo cáo, công tác kiểm kê, đối chiếu, thu hồi, thanh xử lý vật tư thiết bị.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định Quản lý vật tư thiết bị trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội áp dụng cho các Ban chức năng khối Cơ quan Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

3. Mục tiêu quản lý vật tư thiết bị

Tối ưu hóa hiệu quả trong quản lý và sử dụng vật tư thiết bị; đảm bảo cung cấp đủ vật tư thiết bị chất lượng cao cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVNHANOI, giảm thiểu chi phí, rủi ro và tác động môi trường, thông qua các mục tiêu cụ thể sau:

- Kinh tế - Hiệu quả: Đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời vật tư thiết bị; giảm tồn kho không cần thiết, hạn chế hao hụt, mất mát; tối ưu hóa chi phí mua sắm, vận chuyển và lưu kho.

- Chất lượng và Kỹ thuật: Đảm bảo vật tư thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu an toàn và độ tin cậy trong vận hành, thông qua kiểm soát và đánh giá chất lượng.

- Quản lý rủi ro: Đảm bảo nguồn cung liên tục, có kế hoạch ứng phó gián đoạn và biến động giá; ngăn ngừa rủi ro tài chính, an toàn.

- Thông tin và Dữ liệu: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý vật tư thiết bị chính xác, kịp thời; tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin giữa các bên liên quan.

- Phát triển bền vững: Ưu tiên vật tư thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

Điều 2. Giải thích ngữ và chữ viết tắt

1. Giải thích từ ngữ

- Tổng công ty hoặc EVNHANOI: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

- Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

- Các Công ty Điện lực: gồm 12 Công ty Điện lực (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa).

- Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty: Bao gồm 12 Công ty Điện lực; Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện thành phố Hà Nội; Trung tâm Chăm sóc khách hàng; Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội; Công ty Lưới điện cao thế thành phố Hà Nội; Công ty Dịch vụ Điện lực Hà Nội; Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội; Ban Quản lý dự án Phát triển điện lực Hà Nội.

- Trưởng các đơn vị: gồm Trưởng các Ban thuộc Hội đồng thành viên, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHANOI;

- Ban chức năng: Văn phòng Tổng công ty, Ban Kế hoạch, Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Kỹ thuật, Ban Tài chính và Kế toán, Ban Vật tư, Ban Pháp chế, Ban Quản lý đầu tư, Ban Kinh doanh, Ban Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Ban An toàn, Ban Quản lý đấu thầu, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Ban Kiểm tra và Thanh tra, Ban tổng hợp, Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính.

- Quản lý vật tư thiết bị: là hoạt động mua sắm - tiếp nhận - nghiệm thu - cấp phát - sử dụng vật tư thiết bị; quản lý kho và phương tiện trong kho; chế độ báo cáo, công tác kiểm kê, đối chiếu, thu hồi, thanh xử lý vật tư thiết bị…tại Tổng Công ty và các đơn vị.

- Bộ phận vật tư: Ban/phòng chủ trì có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý vật tư thiết bị của EVNHANOI hoặc đơn vị.

- Bộ phận sử dụng vật tư: Bộ phận trong cùng một đơn vị hoặc đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân trực tiếp nhận vật tư thiết bị tại kho và đưa về sử dụng cho công trình (dự án) hoặc công việc đã được duyệt”.

- Bộ phận Kế hoạch: Ban/phòng có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác kế hoạch của EVNHANOI hoặc đơn vị.

- Bộ phận kỹ thuật: Ban/phòng có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý kỹ thuật của EVNHANOI hoặc đơn vị.

- Bộ phận tài chính kế toán: Ban/phòng có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác tài chính kế toán của EVNHANOI hoặc đơn vị.

- Bộ phận kinh doanh: Ban/phòng có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác kinh doanh của EVNHANOI hoặc đơn vị.

- Bộ phận Quản lý đấu thầu: Ban/phòng có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý đấu thầu của EVNHANOI hoặc đơn vị.

- Bộ phận xuất nhập khẩu: Ban/phòng có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác xuất nhập khẩu của EVNHANOI hoặc đơn vị.

- Bộ phận An toàn: Ban/phòng có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác an toàn của EVNHANOI hoặc đơn vị.

- Đơn vị quản lý tài sản: bao gồm các Ban chức năng, các CTĐL, các đơn vị phụ trợ….quản lý tài sản tại đơn vị được giao phụ trách.

- Vật tư: Là tất cả các loại thiết bị (kể cả thiết bị đồng bộ cho các dự án đầu tư xây dựng có thực hiện công tác quản lý vật tư), chi tiết thiết bị, thiết bị lẻ lắp sẵn, vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, vật tư dự phòng chiến lược, vật tư dự phòng tối thiểu, thiết bị chuyên dụng, các loại dụng cụ, công cụ, đồ nghề…

- Vật tư chuyên dụng: Là những trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân… được sử dụng trong công tác an toàn và bảo hộ lao động tại Đơn vị.

- Vật tư dự phòng chiến lược: Là số lượng vật tư, thiết bị không có sẵn trên thị trường, số nhà chế tạo rất hạn chế, thời gian chế tạo dài hạn dẫn đến ngừng/giảm công suất khi có sự cố hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, môi trường.

- Vật tư dự phòng tối ưu: Là số lượng vật tư, thiết bị được duy trì trong kho nhằm đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả của một Đơn vị, đồng thời tối thiểu hóa chi phí tồn kho và rủi ro về sự thiếu hụt vật tư thiết bị trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo dưỡng sửa chữa, trong đó đã bao gồm vật tư dự phòng chiến lược, vật tư chuyên dụng.

- Vật tư mua lẻ: Là các vật tư được mua sắm thường xuyên như mua phụ tùng thay thế xe ô tô, xăng dầu ô tô, vật tư tiêu hao, vật dụng rẻ tiền, mau hỏng và trong các hoạt động mua sắm khác có giá trị mua sắm dưới 50 triệu đồng.

- Kiểm kê vật tư: Là việc cân, đong, đo, đếm số lượng, xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của thiết bị, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

- Năm N: Năm kế hoạch.

- Năm N-1: Năm trước liền kề năm kế hoạch.

- Năm N+1: Năm sau liền kề năm kế hoạch.

Các định nghĩa, chữ viết tắt khác không được định nghĩa, giải thích tại Quy định này thì được hiểu, giải nghĩa theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN, EVNHANOI, Quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNHANOI và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Chữ viết tắt

- EVN: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- EVNHANOI: Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

- TCT: Tổng công ty

- HĐTV: Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

- TGĐ: Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

- PTGĐ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

- KCQ: Khối cơ quan.

- CTĐL: Công ty Điện lực.

- ĐTXD: Đầu tư xây dựng.

- QLVH: Quản lý vận hành.

- SCL: Sửa chữa lớn.

- SCTX: Sửa chữa thường xuyên.

- SXKD: Sản xuất kinh doanh.

- HSDT: Hồ sơ dự thầu.

- HSĐX: Hồ sơ đề xuất.

- HSMT: Hồ sơ mời thầu.

- HSYC: Hồ sơ yêu cầu.

- KHLCNT: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- KQLCNT: Kết quả lựa chọn nhà thầu.

- HĐNT: Hội đồng nghiệm thu.

- PAKT: Phương án kỹ thuật.

- NVTK: Nhiệm vụ thiết kế.

- GTGT: Giá trị gia tăng.

- VTTB: Vật tư thiết bị.

- QLVT: Quản lý vật tư.

- MBA: Máy biến áp.

- TBA: Trạm biến áp.

- TSCĐ: Tài sản cố định.

- QLTS: Quản lý tài sản.

- CTNH: Chất thải nguy hại.

- VTCNTT: Viễn thông và Công nghệ thông tin.

- EVNHANOIHGC: Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội.

- EVNHANOIETC: Công ty thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội.

- VTTBDP: Vật tư thiết bị dự phòng.

- NCC: Nhà cung cấp.

- AT, PCCC, PCTT: An toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai.

- PCCN: Phòng chống cháy nổ.

- CNCH: Cứu nạn cứu hộ.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC MUA SẮM VTTB

## Điều 3. Nguyên tắc mua sắm VTTB

Mua sắm VTTB phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

a) Tất cả các loại VTTB phục vụ cho SXKD, SCL và ĐTXD phải được duyệt trong kế hoạch mua sắm VTTB hoặc duyệt bổ sung (nếu có).

b) VTTB được mua phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, có chứng chỉ xuất xưởng, CO (đối với hàng nhập khẩu), CQ (chứng chỉ chất lượng) và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (trường hợp các VTTB nhỏ lẻ, thông dụng không thể cung cấp CO, CQ phải được quy định rõ trong HSMT và hợp đồng).

Không mua sắm VTTB trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ, cơ sở chế tạo; VTTB được chế tạo tại nước ngoài đã nhập về trong nước nhưng hồ sơ tài liệu không đầy đủ và không phù hợp…

c) Việc cung ứng VTTB phải đồng bộ, kịp thời với tiến độ công trình/dự án và đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ SXKD, SCL và ĐTXD theo kế hoạch đã được duyệt, hạn chế tối đa việc mua sắm VTTB về kho nhưng chưa triển khai thi công dẫn đến tồn kho.

d) Việc mua sắm VTTB phải thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ của EVN.

## Điều 4. Tổ chức mua sắm VTTB

1. Tổ chức thực hiện:

a. Tổng hợp nhu cầu mua sắm và lập kế hoạch mua sắm

Thực hiện theo Quy trình mua sắm tài sản, vật tư thiết bị, hàng hóa dịch vụ trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

b) Lập KHLCNT

Trên cơ sở nhu cầu mua sắm được tổng hợp theo Điểm a) Khoản 1 Điều này, đơn vị được giao tổ chức mua sắm, thực hiện lập KHLCNT đảm bảo các thông tin cơ bản như: Tên dự án/tên gói thầu, tổng mức đầu tư, tên chủ đầu tư, phân chia gói thầu, phạm vi cung cấp, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện gói thầu, loại hợp đồng...

c) Lập HSMT/E-HSMT

Trên cơ sở KHLCNT thầu tổ chuyên gia thực hiện:

- Lập HSMT/E-HSMT theo mẫu ban hành tại văn bản quy phạm pháp luật quy định và các văn bản hướng dẫn của EVN và EVNHANOI (đối với E-HSMT tổ chuyên gia thực hiện lập hồ và trình sơ trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia). Cung cấp thông tin phục vụ trả lời làm rõ HSMT/E-HSMT (nếu có).

+ Đối với các đơn vị: thực hiện lập HSMT/E-HSMT theo hình thức ký hợp đồng trực tiếp.

+ Đối với Tổng công ty: thực hiện lập HSMT/E-HSMT theo 02 hình thức ký hợp đồng: Ký hợp đồng trực tiếp hoặc Ký văn bản thỏa thuận khung.

- Ban được giao/bộ phận được giao thực hiện trình HSMT/E-HSMT.

d) Xét thầu

- Trên cơ sở HSMT/E-HSMT tổ chuyên gia thực hiện: Đánh giá HSDT/E-HSDT, làm rõ HSDT/E-HSDT (nếu có), lập báo cáo đánh giá HSDT/E-HSDT và Báo cáo hội đồng thẩm định, (đối với E-HSDT, tổ chuyên gia thực hiện đánh giá trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia).

- Ban được giao/bộ phận được giao thực hiện trình phê duyệt KQLCNT.

e) Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

- Trên cơ sở báo cáo đánh giá HSDT/E-HSDT của tổ chuyên gia và Biên bản họp hội đồng thẩm tra KQLCNT, Bộ phận Quản lý đấu thầu hoàn thiện các thủ tục và ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn trúng thầu

(Các đơn vị thực hiện ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu được lựa chọn trúng thầu. TCT có thể ký hợp đồng trực tiếp hoặc ký văn bản thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn trúng thầu).

2. Thực hiện hợp đồng

2.1. Hợp đồng mua bán hàng hóa ngay sau khi ký kết được chuyển 01 bộ cho bộ phận vật tư (hoặc bộ phận thực hiện hợp đồng) để làm cơ sở thực hiện các công việc sau đây:

- Lập kế hoạch và chuẩn bị phương tiện vận tải (nếu cần), kho tàng để nhập VTTB vào kho;

- Tổng hợp và lập Báo báo cáo về tình hình thực hiện hợp đồng mua sắm (theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-27).

- Nhập dữ liệu của hợp đồng trên phân hệ PO-chương trình ERP

- Cập nhập dữ liệu trên IMIS theo quy định

- Theo dõi tiến độ của hợp đồng

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý của Đơn vị.

2.2. Tổ chức thực hiện:

a) Trường hợp TCT trực tiếp ký hợp đồng:

* Ban Vật tư (hoặc bộ phận được giao theo dõi và thực hiện hợp đồng), căn cứ hợp đồng đã ký thực hiện các nội dung sau:

- Theo dõi đôn đốc nhà thầu đảm bảo tiến độ của hợp đồng.

- Chủ trì phối hợp với các Ban Kỹ thuật, Ban Quản lý đấu thầu và đơn vị chức năng liên quan thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu VTTB trước khi tiếp nhận và bàn giao (biên bản được lập theo BM/QyĐ-VTU-01-01).

- Chủ trì phối hợp các đơn vị trực thuộc EVNHANOI (đơn vị sử dụng VTTB) cùng với nhà thầu thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao VTTB (khối lượng VTTB theo đăng ký của từng đơn vị) - Biên bản được lập theo BM/QyĐ-VTU-01-26.

- Thực hiện lập thủ tục nhập kho, bảo quản VTTB theo quy định hiện hành; xuất kho theo quy định (trường hợp hợp đồng mua sắm có yêu cầu xuất hóa đơn về TCT).

- Cập nhật dữ liệu trên phân hệ PO-chương trình ERP và IMIS kịp thời (phân bổ giá trị cho các đơn vị đối với hợp đồng mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD).

- Phân bổ dữ liệu trên chương trình Qrcode theo danh sách VTTB đã bàn giao cho các đơn vị (nếu có).

- Thực hiện các thủ tục đề nghị tăng giảm tài sản - tạm tăng (đối với VTTB mua sắm là tài sản) theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với các Ban chức năng thực hiện việc thanh quyết toán giá trị hợp đồng cho các nhà thầu, thanh lý hợp đồng và theo dõi bảo hành.

- Thực hiện các thủ tục về tăng giảm tài sản-tăng chính thức sau khi có quyết toán vốn (đối với VTTB mua sắm là tài sản).

- Ban Vật tư chủ trì phối hợp với nhà thầu thực hiện việc bảo hành, thay thế VTTB theo quy định.

* Các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung:

- Tiếp nhận (ký nhận biên bản bàn giao) và bảo quản VTTB đã được bàn giao. Tiếp nhận hóa đơn từ nhà thầu, hoàn thiện các thủ tục nhập kho và hạch toán theo quy định.

- Trong quá trình vận hành và sử dụng VTTB, khi xảy ra sự cố hoặc hỏng hóc, các đơn vị sử dụng VTTB kịp thời thông báo về Ban Vật tư để phối hợp với nhà thầu thực hiện việc bảo hành, thay thế VTTB theo quy định.

b) Trường hợp TCT ký văn bản thỏa thuận khung:

* TCT thực hiện các nội dung:

- TCT và nhà thầu trúng thầu hoàn thiện hồ sơ và ký kết văn bản thỏa thuận khung (nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng tại thời điểm ký thỏa thuận khung và nộp cho chủ đầu tư).

- Ban Quản lý đấu thầu thực hiện chuyển 01 bộ văn bản thỏa thuận khung, bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bản gốc) cho Ban Vật tư và  01 bộ sao y văn bản thỏa thuận khung, bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho các đơn vị có danh mục mua sắm VTTB trong thỏa thuận khung để các đơn vị hoàn thiện ký kết hợp đồng mua sắm với bên bán.

- Ban Vật tư (đơn vị được giao thực hiện hợp đồng) phối hợp thực hiện theo dõi các đơn vị trong việc ký kết hợp đồng với bên bán và đôn đốc bên bán thực hiện nghĩa vụ của thỏa thuận khung.

- Ban Vật tư (đơn vị được giao thực hiện hợp đồng) thực hiện việc thanh lý hợp đồng khung sau khi các đơn vị đã thanh lý hợp đồng.

* Các đơn vị trực thuộc (đơn vị sử dụng VTTB) thực hiện các nội dung:

- Thực hiện ký kết hợp đồng mua sắm trực tiếp với bên bán đã được TCT ký văn bản thỏa thuận khung, với số lượng, chủng loại VTTB đúng với danh mục hàng hóa của đơn vị mình đã đăng ký và đơn giá tương ứng đã được xác định trong văn bản thỏa thuận khung.

- Chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát tiến độ, trực tiếp kiểm tra nghiệm thu và tiếp nhận đối với khối lượng VTTB đã ký hợp đồng với bên bán.

- Thực hiện các thủ tục đề nghị tăng giảm tài sản-tạm tăng (đối với VTTB mua sắm là tài sản) theo quy định.

- Chịu trách nhiệm thanh quyết toán cho bên bán đối với giá trị hợp đồng đã ký kết.

- Thực hiện các thủ tục về tăng giảm tài sản - tăng chính thức sau khi có quyết toán vốn (đối với VTTB mua sắm là tài sản).

- Đối với khối lượng hàng hóa phát sinh trong thời hạn hiệu lực của thỏa thuận khung, các đơn vị sử dụng VTTB cần mua sắm phát sinh phải báo cáo TCT (Ban Vật tư) để TCT xem xét có ý kiến trước khi thực hiện.

- Chịu trách nhiệm trong việc thanh lý đối với hợp đồng mình ký kết và theo dõi bảo hành đối với khối lượng VTTB đã mua sắm theo quy định.

- Báo cáo quá trình thực hiện ký kết hợp đồng với bên bán và chuyển biên bản thanh lý hợp đồng cho Ban Vật tư trước ngày 31/12 hàng năm.

- Trong quá trình vận hành và sử dụng VTTB, khi xảy ra sự cố hoặc hỏng hóc, các đơn vị trực thuộc EVNHANOI trực tiếp làm việc với nhà thầu để thực hiện việc bảo hành, thay thế VTTB theo quy định.

c) Trách nhiệm các đơn vị trong công tác mua sắm VTTB như sau:

* Ban Vật tư (hoặc đơn vị được giao thực hiện hợp đồng):

Chuẩn hóa tên VTTB, số lượng VTTB theo phân bổ, mã dự án (nếu có) theo các CTĐL để đưa thông tin vào HSMT và hợp đồng mua sắm của TCT.

* Ban Quản lý đấu thầu:

- Các hợp đồng TCT tổ chức mua sắm VTTB tập trung cần bổ sung vào điều khoản thanh toán nội dung sau: nhà cung cấp trực tiếp giao hàng và lập hóa đơn GTGT giao cho các CTĐL (hóa đơn GTGT mang tên, địa chỉ, mã số thuế của các CTĐL), TCT sẽ thanh toán cho nhà cung cấp sau khi tập hợp đủ hồ sơ: biên bản giao nhận hàng hóa, hóa đơn (bản sao), chứng từ…của các đơn vị.

- Có trách nhiệm tập hợp mã dự án của từng đơn vị vào nội dung của hợp đồng.

* Ban Tài chính và Kế toán: Có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng mua sắm VTTB tập trung TCT đã ký.

* Các CTĐL:

- Có trách nhiệm thực hiện cấp VTTB của các hợp đồng mua sắm tập trung cho các mã dự án theo đúng kế hoạch đã đăng ký.

- Có trách nhiệm kiểm tra và nhận VTTB, kèm theo hóa đơn GTGT bản gốc trực tiếp từ nhà thầu đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng chủng loại, đủ số lượng theo hợp đồng TCT ký với nhà thầu. Đơn vị làm thủ tục nhập kho VTTB nhận từ nhà thầu; quản lý và sử dụng VTTB theo đúng quy định quản lý VTTB hiện nay của TCT (Lưu ý: Ngày ghi trên bộ chứng từ nhập kho phải trùng khớp với ngày biên bản bàn giao và ngày hóa đơn).

- Căn cứ hóa đơn GTGT mua hàng nhà thầu phát hành cho đơn vị, đơn vị kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào đồng thời nộp tiền thuế GTGT về TCT, các đơn vị không trực tiếp thanh toán tiền thuế GTGT cho nhà thầu.

Điều 5. Nghiệm thu tài sản, VTTB

1. Yêu cầu chung

a) Tất cả các loại tài sản, VTTB phải được tổ chức Hội đồng nghiệm thu thực tế về số lượng, chất lượng và các nội dung khác theo Hợp đồng trước khi nhập kho..

b) Cơ sở để thực hiện công tác nghiệm thu tài sản, VTTB mua mới: Hợp đồng mua sắm tài sản, VTTB đã được ký kết giữa Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội/đơn vị và nhà thầu, các hồ sơ liên quan như HSMT (HSYC), HSDT(HSĐX), biên bản thương thảo (nếu có), biên bản hoàn thiện hợp đồng, bản vẽ và các  tài liệu liên quan.

c) Thành phần Hội đồng nghiệm thu: Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là Trưởng Ban/Phó Ban bộ phận được giao chủ trì (đối với Tổng công ty), PGĐ phụ trách được ủy quyền hoặc Bộ phận vật tư chủ trì, kỹ thuật, đấu thầu, đơn vị liên quan (nếu cần), và nhà cung cấp.

d) Địa điểm nghiệm thu: Tùy theo quy cách, chủng loại của tài sản, VTTB có thể thực hiện công tác nghiệm thu tại địa điểm đã được thoả thuận trong hợp đồng như:

- Tại nhà máy, cơ sở sản xuất tài sản, VTTB, kho của Nhà cung cấp, hoặc tại địa điểm của một đơn vị thứ 3. Áp dụng đối với tài sản, VTTB phải sử dụng thiết bị, phương tiện đo chuyên dụng để kiểm tra, thí nghiệm xác định các thông số kỹ thuật đã cam kết.

- Tại kho của Bên mua: Áp dụng đối với VTTB có yêu cầu kỹ thuật đơn giản và/hoặc đã được nghiệm thu theo các hợp đồng mua sắm thực hiện trước, hay chỉ cần thực hiện kiểm tra xuất xứ, chủng loại, ký mã hiệu, kiểm tra đơn giản theo hồ sơ.

- Tại công trình/dự án của bên mua hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng.

e) Biên bản nghiệm thu được lập theo BM/QyĐ-VTU-01-01.

- Ngoài biên bản nêu trên Hội đồng nghiệm thu phải lập Phụ lục: Các thông số kỹ thuật, thể hiện các số liệu kỹ thuật đã được kiểm tra (là các thông số kỹ thuật cơ bản mà nhà thầu đã cam kết trong hợp đồng, HSDT, HSĐX và các hồ sơ liên quan) .

- Trường hợp VTTB là MBA hay thiết bị chuyên dụng được thực hiện bằng phương pháp đo, thử nghiệm, chạy thử..., phải lập Biên bản nghiệm thu theo nội dung chi tiết đã tiến hành kiểm tra, thử nghiệm.

g) Trường hợp tài sản, VTTB xuất nhập thẳng, khâu nghiệm thu được thực hiện tại công trình hoặc tại kho bãi, cơ sở của Nhà cung cấp.

h) Nếu tài sản, VTTB không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu, Bộ phận vật tư có trách nhiệm thông báo cho Nhà cung cấp để xuất trả tài sản, VTTB không đạt và tiếp nhận tài sản, VTTB mới đạt tiêu chuẩn nghiệm thu.

i) Các trường hợp tài sản, VTTB gửi tạm kho chờ nghiệm thu phải lập biên bản gửi kho và hoàn tất biên bản nghiệm thu tối đa không quá 7 ngày làm việc từ ngày gửi tạm kho (đối với VTTB phải lấy mẫu để thử nghiệm/kiểm định thì phải hoàn tất biên bản nghiệm thu tối đa không quá 7 ngày làm việc sau khi có kết quả thử nghiệm/kiểm định). Nếu sau 7 ngày làm việc chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bộ phận vật tư phải xin ý kiến lãnh đạo để giải quyết. Trường hợp nghiệm thu đạt, đơn vị phải lập biên bản bàn giao và thực hiện nhập kho chính thức (ngày bàn giao trùng với ngày nhập kho).

2. Yêu cầu cụ thể

Việc thực hiện nghiệm thu tài sản, VTTB mua mới cần phải kiểm tra, thử nghiệm tuỳ theo quy cách, chủng loại của tài sản, VTTB đã được cam kết giữa chủ đầu tư và Nhà cung cấp tại hợp đồng, HSMT (HSYC), HSDT (HSĐX) và các tài liệu liên quan.

a) Nghiệm thu tại Nhà máy, cơ sở sản xuất, kho của Nhà cung cấp hoặc tại địa điểm của đơn vị thứ 3.

- Bộ phận vật tư đề xuất thành lập hội đồng nghiệm thu trình Tổng giám đốc/Giám đốc phê duyệt (trường hợp địa điểm nghiệm thu xa, yêu cầu thời gian thực hiện nhiều ngày phải có lệnh điều động) .

- Bộ phận vật tư có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm nghiệm thu (bao gồm cả phương thức, dụng cụ, phương tiện đo…):

+ Đối với nhà cung cấp: Bằng văn bản hoặc điện thoại nếu nội dung đơn giản.

+ Đối với thành phần thuộc Hội đồng nghiệm thu: Bằng văn bản trên hệ thống mạng nội bộ và/hoặc trên lịch công tác hàng tuần (hoặc bằng điện thoại nếu nội dung đơn giản).

- Trước thời điểm nghiệm thu tối thiểu 02 ngày làm việc, Bộ phận vật tư bàn giao đầy đủ tài liệu, hồ sơ cho các bộ phận là thành phần của Hội đồng nghiệm thu trước khi tổ chức nghiệm thu.

- Khi nghiệm thu có thể thực hiện xác suất hoặc thực hiện tất cả tuỳ thuộc vào khối lượng của hợp đồng và yêu cầu của Bên mua. Đối chiếu các thông số đã kiểm tra thực tế của tài sản, VTTB với các thông số đã cam kết trong hồ sơ và tiến hành lập biên bản nghiệm thu theo Điểm e) Khoản 1 Điều này.

- Niêm phong, đánh dấu những mẫu được chọn nghiệm thu và tiếp nhận lại khi nhà thầu thực hiện giao hàng.

b) Nghiệm thu tại kho Bên mua.

- Sau khi có thông báo giao hàng của Nhà cung cấp, Bộ phận vật tư thực hiện tiếp nhận hàng hoá về kho Bên mua và lập biên bản gửi kho (nếu không nhập kho ngay). Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi tạm kho, Bộ phận vật tư thực hiện kiểm tra hồ sơ hàng hoá, nếu đáp ứng sẽ tổ chức thực hiện nghiệm thu (thời gian nghiệm thu theo Điểm i) Khoản 1 Điều này).

- Bộ phận vật tư có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm nghiệm thu (bao gồm cả phương thức, dụng cụ, phương tiện đo…):

+ Đối với nhà cung cấp: Bằng văn bản hoặc điện thoại nếu nội dung đơn giản.

+ Đối với thành phần thuộc Hội đồng nghiệm thu: Bằng văn bản trên hệ thống mạng nội bộ và/hoặc trên lịch công tác hàng tuần (hoặc bằng điện thoại nếu nội dung đơn giản) .

- Trước thời điểm nghiệm thu tối thiểu 02 ngày làm việc, Bộ phận vật tư bàn giao đầy đủ tài liệu, hồ sơ cho các bộ phận là thành phần của Hội đồng nghiệm thu trước khi tổ chức nghiệm thu.

- Khi thực hiện nghiệm thu có thể thực hiện xác suất hoặc toàn bộ tuỳ thuộc vào yêu cầu của hợp đồng và yêu cầu của Bên mua. Đối chiếu các thông số đã kiểm tra thực tế của tài sản, VTTB với các thông số đã cam kết trong hợp đồng, hồ sơ liên quan và tiến hành lập biên bản nghiệm thu theo Điểm e) Khoản 1 Điều này.

3. Kết quả nghiệm thu

Kết quả công tác nghiệm thu phải thể hiện rõ ràng trong Biên bản nghiệm thu (Ghi rõ số lượng đạt, không đạt yêu cầu, kết luận, nội dung cần lưu ý …).

a) Trường hợp tài sản, VTTB được kiểm tra đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như đã cam kết trong hợp đồng, HSMT (HSYC), HSDT (HSĐX) và các tài liệu liên quan, Hội đồng nghiệm thu kết luận đồng ý cho tiếp nhận, nhập kho và đưa vào sử dụng.

b) Trường hợp tài sản, VTTB không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như đã cam kết, Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhà thầu khắc phục hoặc thay thế bằng tài sản, VTTB khác và tiến hành thực hiện nghiệm thu lại, sau khi nhà thầu đã khắc phục hoặc thay thế tài sản, VTTB mới, cho đến khi tài sản, VTTB được kiểm tra đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như đã cam kết trong hợp đồng, HSMT (HSYC), HSDT (HSĐX) và các tài liệu liên quan, Hội đồng nghiệm thu kết luận đồng ý cho tiếp nhận, nhập kho và đưa vào sử dụng.

# Chương III

# QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TIẾP NHẬN VTTB MỚI,                                          NHẬP KHO VTTB THU HỒI

## Điều 6. Tiếp nhận VTTB mới

- Lưu đồ

| Trách nhiệm | Tiến trình | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- |
| Các đơn vị, VTU | Kế hoạch tiếp nhận VTTB | 2.1 |
| Các đơn vị, VTU | Thủ tục tiếp nhận VTTB | 2.2 |
| Các đơn vị, VTU | Kiểm tra VTTB khi tiếp nhận | 2.3 |
| Các đơn vị, VTU | Nhập kho VTTB | 2.4 |
| Các đơn vị, VTU | Kết thúc |  |

2. Diễn giải

2.1. Kế hoạch tiếp nhận VTTB

a) Bộ phận Vật tư của Đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ hợp đồng (nêu tại Khoản 2 Điều 4) sau khi ký kết để chuẩn bị nhận VTTB.

b) Căn cứ vào thời gian quy định trong hợp đồng, Đơn vị lập kế hoạch và giải quyết các thủ tục cần thiết để tiếp nhận VTTB kịp thời, không để bị vi phạm do để vật tư lưu kho tại địa điểm giao (Kho Cảng biển, Cảng hàng không; Cửa khẩu biên giới; Trên phương tiện; Kho người bán…) quá thời hạn quy định.

c) Lập lịch biểu thời gian để theo dõi và nhận “Thông báo hàng về” hoặc “Thông báo giao hàng”, chuẩn bị phương tiện vận tải (nếu cần), thiết bị bốc dỡ, kho bãi chứa VTTB.

2.2. Thủ tục tiếp nhận VTTB

Tất cả các loại VTTB được cung ứng về đơn vị, đơn vị phải tổ chức nghiệm thu ngay và thực hiện các thủ tục nhập kho đầy đủ và đúng theo quy định.

a) Hồ sơ và chứng từ cần thiết để làm thủ tục giao nhận VTTB

- Đối với VTTB sản xuất tại nước ngoài được cung ứng theo hợp đồng trong nước, hồ sơ tài liệu gồm có: Thông báo giao hàng, Bản liệt kê chi tiết hàng hóa, Chứng chỉ xuất xứ hoặc Chứng nhận xuất xứ hợp lệ theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo, Hóa đơn do bộ tài chính phát hành hoặc được cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước cấp phép lưu hành, thuế giá trị gia tăng do cơ quan chức năng phát hành các tài liệu kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

- Đối với VTTB được gia công chế tạo trong nước phải do các cơ sở có đủ năng lực chế tạo, hồ sơ tài liệu gồm có: Thông báo giao hàng, Bản liệt kê chi tiết hàng hóa, Bản nghiệm thu chất lượng chế tạo VTTB hoặc phụ tùng của cơ quan chức năng Nhà nước Việt Nam, chứng từ đã nộp thuế do cơ quan chức năng phát hành (nếu có), các tài liệu kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

- VTTB mua lẻ do nhu cầu đột xuất để phục vụ sản xuất có số lượng ít và giá trị không quá 50 triệu đồng: gồm có giấy đề nghị mua sắm VTTB của bộ phận sử dụng và được Tổng giám đốc, Giám đốc Đơn vị duyệt, kèm hồ sơ chứng từ mua bán VTTB đã được duyệt.

b) Không tiếp nhận hàng hóa khi không có đầy đủ các hồ sơ tài liệu pháp lý kèm theo hàng hóa đã nêu tại Điểm a) Khoản 2 Điều này.

c) Tất cả các loại VTTB được đưa về Đơn vị đều phải tổ chức hội đồng nghiệm thu thực tế về số lượng và chất lượng trước khi nhập kho trên cơ sở hồ sơ tài liệu hàng hóa được giao và các quy định cụ thể trong hợp đồng đã ký (đối chiếu với bản liệt kê chi tiết, Catalogue, bản vẽ, đặc tính thông số kỹ thuật, xuất xứ, nhà máy sản xuất, chủng loại, số lượng và giá tương ứng ghi trong hóa đơn,…). Để đánh giá chất lượng một số vật tư đặc chủng phải có thí nghiệm đại diện khi tiếp nhận. Đối với VTTB chuyên dụng (sử dụng cho công tác an toàn và bảo hộ lao động), trước khi tiếp nhận phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hội đồng nghiệm thu hàng hóa có trách nhiệm lập Biên bản nghiệm thu (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa).

d) Hội đồng nghiệm thu khi giao nhận do Đơn vị thành lập, gồm các bộ phận chức năng tham gia (Thực hiện tại Điều 5).

2.3. Kiểm tra khi tiếp nhận VTTB:

- Đối với VTTB theo hợp đồng:

+ Hàng nguyên đai nguyên kiện đã được vận chuyển về, Hội đồng nghiệm thu hàng hóa tổ chức mở thùng kiện, lập biên bản để làm thủ tục nhập kho. Kiểm tra khi nhận VTTB được cung ứng bằng hợp đồng trong nước và nước ngoài:

+ Khi Đơn vị tổ chức kiểm tra hàng hóa phải mời đại diện có thẩm quyền của bên bán đến chứng kiến và ký xác nhận tình trạng hàng hóa.

+ Trong trường hợp bên bán có thư ủy quyền cho Bên mua tự tổ chức việc kiểm tra hàng hóa thì bên bán phải chấp nhận kết quả ghi trong biên bản được lập và Biên bản này có giá trị pháp lý để xử lý các tồn tại về hàng hóa (nếu có).

- Đối với tiếp nhận VTTB điều chuyển từ Đơn vị khác:

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của VTTB về chất lượng, về quy cách kích thước, mã số cơ phận, hồ sơ kỹ thuật…đảm bảo phù hợp với yêu cầu sử dụng của Đơn vị (Bộ chứng từ nhập là phiếu nhập kho có đầy đủ chữ ký của Lãnh đạo đơn vị (người được ủy quyền), người viết phiếu, người nhận, thủ kho và có xác nhận của kế toán)   	  	2.4. Nhập kho VTTB mua mới

- Căn cứ vào hồ sơ được quy định tại Khoản 2 Điều 6, bộ phận nhận hàng lập đề nghị nhập kho trên phần mềm Số hóa công tác quản lý vật tư. Bộ phận lập phiếu căn cứ vào đề nghị được duyệt, kiểm tra hồ sơ lập phiếu nhập kho trên phần mềm ERP. Lấy thông tin phiếu trên phần mềm ERP về phần mềm số hóa để thực hiện ký số.

## a) Trường hợp nhập kho VTTB mua sắm tập trung tại TCT

Căn cứ vào kế hoạch mua sắm tập trung tại TCT các đơn vị khi có lịch giao hàng TCT thông báo cho đơn vị, đơn vị tiến hành nhận hóa đơn, hợp đồng và các hồ sơ liên quan theo Khoản 2 Điều 6  để tiếp nhận hang hóa.

* Đối với hợp đồng mua sắm thuộc nguồn vốn chi phí sản xuất đối với VTTBDP theo kế hoạch TCT

TCT sẽ mua và nhập phân bổ quản lý tại 4 nhóm kho để cấp phát cho các đơn vị cụ thể như sau:

- Nhóm 01: VTTB dự phòng tại kho Đại Thanh

- Nhóm 02: VTTB dự phòng tại kho Đông Anh

- Nhóm 03: VTTB dự phòng tại kho Phùng Xá

- Nhóm 04: VTTB dự phòng tại Công ty Điện lực Ứng Hòa

* Đối với VTTB mua sắm thuộc vốn ĐTXD, SCL

TCT sẽ mua sắm tập trung và phân bổ cho các đơn vị cấp cho công trình ĐTXD, SCL.

Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhập kho (nêu tại Khoản 2 Điều 4) và cấp VTTB của các hợp đồng mua sắm tập trung cho các mã dự án theo đúng kế hoạch đã đăng ký.

b). Trường hợp VTTB các đơn vị tự mua sắm: thực hiện theo Khoản 2 Điều này

* Nghiêm cấm các trường hợp sau đây:

+ Nghiêm cấm hiện tượng nhập khống và gửi vật tư vào kho mà không làm thủ tục gửi kho.

+ Trường hợp đã có hoá đơn nhưng hàng chưa về thì chưa được lập phiếu nhập kho.

- Trường hợp vật tư nhập xuất thẳng (vật tư mua về được chuyển ngay cho bộ phận sử dụng) thì đơn vị phải làm đầy đủ các thủ tục nhập, xuất kho. Phụ trách bộ phận sử dụng phải cử người chịu trách nhiệm kiểm nhận, ký phiếu nhập kho và phiếu xuất kho. Phiếu nhập, xuất kho sau khi ký phải được chuyển cho thủ kho để vào thẻ kho theo dõi và thực hiện luân chuyển chứng từ theo quy định

- Chứng từ gốc làm căn cứ lập phiếu nhập kho mua mới gồm: hợp đồng (đối với vật tư mua sắm qua PO), tờ trình (đối với vật tư mua sắm nhỏ lẻ không qua PO), hoá đơn, tờ khai nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu), biên bản nghiệm thu vật tư (trừ các loại vật tư đơn giản thông thường như: tạp phẩm, văn phòng phẩm…). Ngoài các chứng từ (bản chính) thanh toán lưu tại bộ phận TCKT, bộ phận Vật tư phải lưu kèm theo bộ chứng từ nhập một (01) bộ các chứng từ trên.

- Trường hợp vật tư bị hao hụt, mất mát, thiếu hụt trong quá trình thu mua, vận chuyển được giải quyết như sau:

+ Lập bộ chứng từ nhập kho số lượng thực tế.

+ Số lượng hao hụt mất mát sẽ được xử lý khi có biên bản giữa bên giao và bên nhận xác định nguyên nhân, trách nhiệm và ý kiến giải quyết của lãnh đạo có thẩm quyền.

- Vật tư mua về nếu có phát sinh chi phí vận chuyển, bốc dỡ thì phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ.

- Vật tư vay mượn giữa SXKD và XDCB, vay mượn giữa các công trình ĐTXD đều phải làm thủ tục nhập kho.

* Nội dung quy định ghi trên chứng từ nhập kho vật tư

- Các bộ phận được giao nhiệm vụ cung ứng vật tư thì khi nhập kho vật tư phải lập giấy đề nghị nhập kho theo BM/QyĐ-VTU-01-38 kèm theo các chứng từ liên quan gửi bộ phận Vật tư. Sau khi kiểm tra, bộ phận Vật tư lập và ký duyệt bộ chứng từ nhập kho theo mẫu quy định. Khi lập bộ chứng từ nhập kho yêu cầu phải ghi đầy đủ thông tin trên phiếu.

- Khi lập phiếu nhập kho, ngày ghi trên phiếu nhập kho là ngày ghi trên biên bản bàn giao và hóa đơn.

- Phiếu nhập kho được chuyển đến thủ kho, thủ kho kiểm tra số lượng trên phiếu nhập và hàng hóa thực tế, thực hiện tiếp nhận hàng nếu đảm bảo khớp đúng. Thủ kho và người giao hàng ký tên vào phiếu nhập, đồng thời thủ kho phải ghi/xác nhận vào thẻ kho số lượng tồn kho.

- Sau khi đã nhập vật tư, thủ kho chịu trách nhiệm giao phiếu nhập kho lại cho bộ phận Vật tư và kế toán vật tư. Khi nhận phiếu, kế toán vật tư ký xác nhận vào thẻ kho và kiểm tra các thông tin hạch toán trên hệ thống.

Bộ chứng từ nhập kho trên hệ thống ERP gồm 04 liên, tùy thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị có thể bỏ liên số 4 (liên lưu cuống).

* Nhập kho đối với VTTB mua mới

- Trường hợp 1: Vật tư nhỏ lẻ nhập kho không qua phân hệ quản lý hợp đồng (PO): Bộ chứng từ nhập là phiếu nhập kho có đầy đủ chữ ký của Lãnh đạo đơn vị (hoặc lãnh đạo vật tư được ủy quyền), người viết phiếu, người nhận, thủ kho và có xác nhận của kế toán.

- Trường hợp 2: Nhập kho vật tư qua phân hệ PO, bộ chứng từ nhập bao gồm: Phiếu giao nhận hàng/Biên bản bàn giao hàng hóa, phiếu điều chỉnh giao nhận hàng (nếu có) và phiếu nhập kho.

+ Phiếu giao nhận hàng/Biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu điều chỉnh giao nhận hàng (nếu có) được xác nhận bởi: Cán bộ tiếp nhận, nhà cung cấp, người lập phiếu (đối với phiếu giao nhận hàng, phiếu điều chỉnh nhận hàng), thủ kho (đối với biên bản bàn giao hàng hóa);

+ Phiếu nhập kho có đầy đủ chữ ký của Lãnh đạo đơn vị (người được ủy quyền), người viết phiếu, người nhận, thủ kho và có xác nhận của kế toán.

## Điều 7. Nhập kho VTTB thu hồi

1. Thu hồi VTTB cũ đã qua sử dụng

a) VTTB thu hồi từ công trình ĐTXD, SCL, SCTX và thu hồi VTTB khi cải tạo, di chuyển, tháo dỡ công trình phải được quản lý tốt nhằm tận dụng triệt để và có hiệu quả khi sử dụng lại cho các công trình khác, có phương án sửa chữa, phục hồi để tận dụng lại hoặc có phương án thanh xử lý nhanh để thu hồi vốn.

b) Công việc tháo dỡ, bảo quản VTTB thu hồi phải được thực hiện:

- Công tác tháo dỡ Vật tư thiết bị (VTTB) thu hồi do đơn vị thi công thực hiện và có trách nhiệm quản lý VTTB thu hồi cho tới khi bàn giao tại kho cho đơn vị quản lý tài sản.

- Việc bàn giao phải thực hiện ngay trong ngày, trường hợp không đủ điều kiện bàn giao ngay trong ngày thì đơn vị thi công phải thông báo cho đơn vị quản lý tài sản biết và đơn vị thi công có trách nhiệm bảo quản VTTB thu hồi cho tới khi có đủ điều kiện bàn giao. Việc bàn giao VTTB thu hồi có thể phân chia thành các đợt khác nhau tùy thuộc vào tính chất công trình, tuy nhiên tổng thời gian các đợt bàn giao không được quá 7 ngày làm việc kể từ ngày tháo dỡ.

- Kế hoạch tháo dỡ và cách thức xử lý VTTB phải được lập và thông qua đơn vị quản lý tài sản để kiểm tra, xác nhận khối lượng, chủng loại VTTB trước khi tiến hành tháo dỡ, thu hồi và xử lý theo quy định.

- Bộ phận chức năng của Đơn vị (được giao nhiệm vụ) hoặc Đơn vị thu hồi (được ký kết theo hợp đồng) có trách nhiệm tổ chức thu hồi toàn bộ VTTB cũ đã được thay thế từ công trình ĐTXD, SCL, SCTX và thu hồi VTTB khi cải tạo, di chuyển, tháo dỡ công trình.

- Nghiêm cấm các đơn vị thu hồi VTTB để lâu mà không làm thủ tục nhập kho. Nếu cá nhân/bộ phận lấy VTTB cũ sử dụng vào mục đích cá nhân hoặc làm thất thoát, đem bán ra ngoài…phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

c) Đơn vị quản lý tài sản (công trình) hiện hữu có trách nhiệm đối với công trình ĐTXD, SCL, SCTX và cải tạo, di chuyển, tháo dỡ công trình cụ thể như sau:

- Thu thập toàn bộ hồ sơ pháp lý đã được duyệt của công trình; kiểm tra danh mục, giá trị còn lại của tài sản theo số sách kế toán; căn cứ sổ sách theo dõi quản lý vận hành, kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật và số lượng (hoặc khối lượng) VTTB sẽ thu hồi của công trình.

- Tổ chức kiểm tra VTTB sẽ thu hồi tại hiện trường có đối chiếu với hồ sơ của công trình và sổ sách đang quản lý trước khi thi công tháo dỡ.

- Phân chia VTTB thu hồi theo tên từng hạng mục công trình, tên các công trình hiện có trong danh mục của sổ sách theo dõi tài sản, xác định nguồn vốn tài sản của các công trình để thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý, quyết toán tài sản.

- Phân nhóm VTTB thu hồi thành các nhóm (ví dụ: máy biến áp, thiết bị nhất thứ, nhị thứ, dây dẫn cùng chủng loại, phụ kiện, cách điện…) để thuận tiện cho việc đánh giá và xác định giá trị thu hồi.

- Tổ chức các bộ phận có liên quan lập biên bản xác định những vấn đề sai lệch của VTTB thu hồi giữa hồ sơ quản lý và thực tế;

- Xác định số lượng (theo nguyên tắc cân, đong, đo, đếm), đánh giá chất lượng còn lại và tình trạng kỹ thuật, xác định giá trị còn lại thực tế VTTB thu hồi…theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các thủ tục để quyết toán sau khi thực hiện xong công việc tháo dỡ VTTB thu hồi từ các công trình.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định và theo tổ chức quản lý, quy định của từng Đơn vị.

- Đơn vị quản lý tài sản dựa trên thực trạng quản lý lưới điện, công trình điện và nhu cầu sử dụng tiếp theo của đơn vị, chủ trì thực hiện đánh giá khối lượng, chất lượng, xác định giá trị nhập kho VTTB thu hồi (theo Điểm e Khoản 2 Điều 7). Các VTTB đủ điều kiện sử dụng lại là VTTB còn đảm bảo về chất lượng và phù hợp với đặc tính kỹ thuật của lưới điện hiện hành.

* Một số lưu ý khi thực hiện

- Khi lập Nhiệm vụ thiết kế (NVTK), Phương án kỹ thuật (PAKT), đơn vị lập và đơn vị quản lý tài sản phải lập biên bản xác nhận danh mục VTTB dự kiến thu hồi khi lập NVTK, PAKT theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-08.

- Đơn vị tư vấn thiết kế có nhiệm vụ xác định nội dung các cột số 1, 2, 3, 4, 5 tại Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-09 tương ứng với cột STT; Tên VTTB; Ký hiệu mã, quy 1cách, nước (hãng) sản xuất, (số máy/ số seri VTTB nếu có); Đơn vị tính; Số lượng.

- Đơn vị QLTS xác định nội dung các cột số 6,7 tại Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-09 tương ứng với các nội dung tại cột “Tình trạng vận hành” và cột “Ghi chú”.

- Khi thực hiện giao tuyến, đơn vị QLTS chịu trách nhiệm lập biên bản xác nhận danh mục VTTB dự kiến thu hồi khi giao tuyến theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-10. Nếu có sự chênh lệch khối lượng giữa cột 5 và cột 6 thì đơn vị quản lý tài sản, đơn vị quản lý dự án và đơn vị Tư vấn giám sát cùng chịu trách nhiệm kiểm tra lập biên bản xác định lý do của sự chênh lệch này.

- Trong quá trình thi công, đơn vị QLTS chịu trách nhiệm lập Biểu mẫu BM/ QyĐ-VTU-01-11.Nếu có sự chênh lệch khối giữa cột 5 và cột 6 thì đơn vị QLTS, đơn vị thi công và đơn vị Tư vấn giám sát phải kiểm tra, lập biên bản xác định rõ lý do và phân định rõ đơn vị chịu trách nhiệm bồi thường (nếu có).

- Đối với các loại VTTB thu hồi trong đó có nhiều bộ phận cấu thành VTTB đó thì trong các Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-10, BM/QyĐ-VTU-01-11, BM/QyĐ-VTU-01-13 đơn vị quản lý tài sản phải thống kê chi tiết từng bộ phận.

- Trong Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-13 phải có đánh giá chi tiết cho từng bộ phận đó về tình trạng sử dụng lại được ngay hoặc sử dụng sau khi được sửa chữa hoặc không sử dụng lại được.

- VTTB của đơn vị nào được nhập về kho của đơn vị đó. Không nhập kho VTTB thu hồi (trừ trường hợp là MBA) về kho TCT, trong trường hợp đặc biệt phải được lãnh đạo TCT phê duyệt.

* Hồ sơ nhập VTTB bao gồm:

- Đối với nhập VTTB thu hồi:

+ Trường hợp đơn vị nhập VTTB thu hồi tại Tổng Công ty (có đầy đủ các chữ ký theo quy định): theo biểu mẫu BM/ QyĐ-VTU-01-07.

+ Trường hợp đơn vị nhập VTTB thu hồi tại đơn vị (có đầy đủ chữ ký theo quy định): theo biểu mẫu BM/ QyĐ-VTU-01-35.

- Biên bản xác nhận danh mục VTTB dự kiến thu hồi khi giao tuyến: theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-10.

- Biên bản xác nhận danh mục VTTB thu hồi khi thi công: theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-11.

- Biên bản đánh giá VTTB thu hồi: theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-12.

- Biên bản bàn giao đối chiếu VTTB thu hồi: theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-13 (Công trình xử lý sự cố không cần biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-10).

2. Các công việc đơn vị cần thực hiện trước và sau khi thu hồi VTTB

a) Thành lập Hội đồng thu hồi VTTB, thành phần của Hội đồng tùy theo tổ chức quản lý và quy định của từng Đơn vị. Trong thời gian thi công tháo dỡ, Hội đồng thu hồi có trách nhiệm:

- Cùng các bộ phận hoặc tổ chức có liên quan: giám sát việc thực hiện vận chuyển VTTB thu hồi từ hiện trường đến địa điểm nhập kho, lập biên bản nghiệm thu xác định số lượng, khối lượng, quy cách kỹ thuật…VTTB thu hồi tại hiện trường trước và sau tháo dỡ.

- Lập biên bản xác định sự chênh lệch về số lượng/khối lượng, khác biệt về tình trạng kỹ thuật (nếu có) giữa thực tế tại hiện trường và tại thời điểm nhập kho. Nếu VTTB thu hồi bị thiếu, hư hỏng so với thực tế tại hiện trường sau khi tháo dỡ thì yêu cầu bộ phận hoặc Đơn vị thu hồi phải bồi thường theo quy định.

- Lập biên bản đánh giá giá trị VTTB thu hồi % còn lại làm cơ sở để nhập kho (  đơn vị thực hiện tại Điểm d) Khoản 2 của Điều này).

- Làm các thủ tục nhập kho, hướng dẫn bộ phận hoặc Đơn vị thu hồi tập kết VTTB thu hồi theo khu vực riêng cho từng loại, nhóm.

b) Lập phiếu nhập VTTB thu hồi.

c) Mở sổ, lập thẻ kho riêng để theo dõi.

d) Xác định giá thu hồi (có xác nhận của Tài chính Kế toán):

- Việc xác định chất lượng giá trị VTTB thu hồi sẽ do đơn vị QLTS thực hiện. Hội đồng thu hồi VTTB của đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá tỷ lệ % chất lượng còn lại trên cơ sở chất lượng thực tế của VTTB tại thời điểm thu hồi, thời gian đưa vào sử  dụng, thực tế vận hành của VTTB và xác định đơn giá nhập kho VTTB thu hồi. Thực hiện theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-12.

Đơn vị thực hiện xác định đơn giá VTTB thu hồi dựa trên một trong hai phương pháp sau:

+ Phương pháp 1: Đơn giá bằng đơn giá mới của vật tư thiết bị tương đương trên thị trường nhân với % chất lượng còn lại được ghi trong biên bản bàn giao đối chiếu VTTB thu hồi để xác định cho phù hợp.

Lưu ý: Nếu không có giá thị trường để tham chiếu, đơn vị phải thực hiện phân tích ngay kết cấu nguyên liệu để xác định đơn giá nhập kho thu hồi.

Các bước thực hiện như sau:

+ Căn cứ vào thông số kỹ thuật cơ bản, lịch sử vận hành, sửa chữa VTTB, đơn vị thực hiện bóc tách khối lượng nguyên vật liệu cấu thành VTTB.

+ Xác định tỷlệ chất lượng còn lại của các thành phần nguyên vật liệu cấu thành dựa trên chất lượng thực tế, lịch sử vận hành, thời gian sử dụng....

+ Lấy báo giá mới tương ứng với các nguyên vật liệu cấu thành.

+ Giá trị của nguyên vật liệu cấu thành sau khi bóc tách = khối lượng của nguyên vật liệu đó  x  Tỷ lệ chất lượng còn lại  x  đơn giá mới.

+ Giá dự kiến thu hồi của VTTB sẽ bằng tổng giá trị của các nguyên vật liệu cấu thành.

+ Phương pháp 2: căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về thẩm định giá để áp dụng cho phù hợp, đảm bảo đúng quy định.

- Trong mọi trường hợp nếu để thiếu hụt, mất mát hoặc làm hỏng, mất phẩm chất VTTB thu hồi thì đơn vị phải lập biên bản xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phải bồi hoàn. Giá trị bồi hoàn phải căn cứ giá thị trường và đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn.

e) VTTB thu hồi nhập kho

- Đối với VTTB ĐTXD:

+ VTTB thu hồi không thể sử dụng được cần thanh lý (chất lượng < 50%): nhập vào Kho VTTB thu hồi từ công trình ĐTXD không sử dụng được chờ thanh lý.

+ VTTB thu hồi sử dụng được: nhập vào Kho VTTB thu hồi từ công trình ĐTXD sử dụng được.

- Đối với VTTB SXKD (bao gồm VTTB SCL, SCTX, thay định kỳ, phát triển mới, sự cố, công cụ dụng cụ…):

+ VTTB thu hồi không thể sử dụng được cần thanh lý (chất lượng < 50%): nhập vào Kho thu hồi thanh lý.

+ VTTB thu hồi còn sử dụng được nhưng cần phải sửa chữa, phục hồi lại (chất lượng > 50%): nhập vào Kho thu hồi VTTB sử dụng được.

+ VTTB thu hồi còn sử dụng được (chất lượng ≥ 70%): nhập VTTB thu hồi vào Kho nguyên liệu. Riêng đối với VTTB thu hồi là Công cụ dụng cụ: các đơn vị nhập vào kho Công cụ dụng cụ.

- Đơn vị Quản lý tài sản phải làm thủ tục nhập toàn bộ VTTB thu hồi tại kho của đơn vị.

- Trường hợp đơn vị được giao quản lý dự án hoặc thực hiện công trình lại đồng thời là đơn vị quản lý tài sản (Các Ban chức năng, các CTĐL, các đơn vị phụ trợ….): Trong hồ sơ quyết toán công trình phải có biên bản bàn giao đối chiếu VTTB thu hồi theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-13 được Bộ phận Vật tư và Bộ phận Tài chính kế toán đơn vị xác nhận số lượng, giá trị VTTB thu hồi đã nhập kho kèm theo phiếu nhập kho VTTB thu hồi tương ứng. Biên bản bàn giao đối chiếu VTTB thu hồi này là một trong những cơ sở để thanh toán tiền nhân công với đơn vị thi công (trong trường hợp thuê ngoài), bù trừ tiền VTTB thu hồi thiếu (nếu có), đồng thời là một trong những cơ sở để làm thủ tục thanh lý TSCĐ.

- Đối với các dự án do các Ban quản lý dự án thực hiện (Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội, Ban quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội): Trong hồ sơ quyết toán công trình phải có Biên bản xác nhận bàn giao VTTB thu hồi khi thi công theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-11 được lãnh đạo đơn vị QLTS xác nhận số lượng, chủng loại VTTB thu hồi đã bàn giao. Biên bản xác nhận bàn giao VTTB thu hồi khi thi công này là một trong những cơ sở để đơn vị Quản lý dự án thanh toán tiền nhân công với đơn vị thi công (trong trường hợp thuê ngoài), trừ tiền vật tư thu hồi thiếu (nếu có). Đơn vị QLTS căn cứ Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-12, Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-13, để làm thủ tục thanh lý TSCĐ.

- Đơn vị thi công chịu trách nhiệm vận chuyển VTTB thu hồi. Chi phí bốc xếp, vận chuyển VTTB thu hồi từ hiện trường về kho được tính vào dự toán công trình.

- Đơn vị QLTS chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện vận chuyển VTTB thu hồi từ hiện trường đến địa điểm nhập kho.

- Bộ phận Vật tư của đơn vị quản lý tài sản có trách nhiệm lập, in phiếu nhập VTTB thu hồi và chỉ ghi số lượng yêu cầu nhập. Thủ kho ghi theo số lượng thực tế nhập kho và thực hiện bảo quản riêng từng loại theo quy định.

- Đối với VTTB thu hồi thiếu không có lý do chính đáng (do thiếu giữa Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-10, Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-11) thì phải đền bù theo giá VTTB mới tương đương.

- Đối với các thiết bị đo đếm (công tơ, TI, TU) tháo từ trên lưới:

+ Thực hiện theo quy trình kinh doanh điện năng áp dụng tại EVNHANOI.

+ Đối với thiết bị cháy hỏng hoàn toàn: đơn vị thực hiện thủ tục nhập vào kho thu hồi thanh lý.

+ Đối với các thiết bị còn lại: đơn vị nhập vào kho chưa xác định chất lượng trên phần mềm Số hóa công tác quản lý vật tư. Sau 10 ngày kể từ ngày tháo trên lưới đơn vị xuất đi thí nghiệm/ kiểm định (theo quy trình kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm ban hành kèm theo quy trình kinh doanh điện năng áp dụng tại EVNHANOI). Nếu đạt tiêu chuẩn vận hành sẽ nhập về kho thu hồi sử dụng được. Nếu không đạt sẽ nhập về kho thu hồi thanh lý.

+ Đơn vị khi thực hiện tháo dỡ công tơ từ lưới điện phải thu hồi toàn bộ viên chì niêm phong. Công ty thí nghiệm Điện Điện lực Hà Nội có trách nhiệm thu hồi toàn bộ viên chì kiểm định khi công tơ được gửi kiểm định quay vòng. Chì thu hồi phải cho vào túi/ bao chuyên dụng, có ghi nhãn và lập biên bản thu hồi. Chì thu hồi được lưu giữ tạm thời- tiêu hủy theo đúng quy định về quản lý CTNH của Luật môi trường.

+ Chi phí thí nghiệm được lấy từ nguồn chí phí SXKD.

- Đối với VTTB thu hồi trên lưới về ngoài thiết bị đo đếm đơn vị tiến hành đánh giá chất lượng VTTB trước khi nhập kho ERP.

- Đối với các thiết bị đóng cắt; các VT như ATM, tụ bù… đơn vị cần tiến hành thí nghiệm và bổ sung biên bản thí nghiệm trong thủ tục nhập kho để Hội đồng có cơ sở để đánh giá giá trị VTTH còn lại  theo quy định.

- Đối với VTTB có thể được hủy hoặc thanh lý bán thỏa thuận tại hiện trường:

+ Bao gồm các VTTB như Sứ máy biến áp, sứ đường dây bị vỡ, hỏng đã thu hồi ty sứ nhập kho. Hòm compost bị cháy hỏng đã thu hồi gông hòm, cầu đấu nhập kho. Cột điện bê tông.

+ Hội đồng thanh xử lý của đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và quyết định đối với VTTB hủy, thanh lý tại chỗ.

+ Quá trình tiêu hủy không được làm ảnh hưởng đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

+ Hồ sơ bao gồm:

- Biên bản đánh giá VTTB thu hồi theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-12.

- Biên bản họp hội đồng thanh xử lý của đơn vị.

- Quyết định phê duyệt danh mục VTTB hủy và thanh lý tại chỗ.

- Biên bản hủy, thanh lý tại chỗ theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-14

- Hợp đồng thanh lý, hóa đơn, biên bản bàn giao (nếu có) kèm ảnh chụp của VTTB.

Lưu ý:

- Thủ kho tiếp nhận, sắp xếp VTTB thu hồi theo các kho để quản lý một cách khoa học, để riêng từng loại VTTB thu hồi thanh lý và VTTB thu hồi sử dụng được.

- Để tránh tồn kho ứ đọng vốn, bộ phận vật tư căn cứ vào số lượng VTTB thu hồi có thể sửa chữa được, chủ động lập kế hoạch tận dụng VTTB thu hồi hoặc gia công sửa chữa lại để sử dụng. Đối với VTTB thu hồi không sử dụng được lập danh mục, trình Hội đồng thanh xử lý tài sản làm thủ tục thanh lý theo đúng quy định của pháp luật, EVN và EVN HANOI.

f) VTTB thu hồi nhập kho, Đơn vị phải quy định khu vực kho để bảo quản và phân thành các loại như sau:

- Loại còn sử dụng được.

- Loại còn sử dụng được nhưng cần phải sửa chữa, phục hồi lại.

- Loại không thể sử dụng được cần thanh lý và phế liệu thu hồi

- Loại VTTB có chứa chất thải nguy hại.

## Điều 8. Trường hợp nhập VTTB thừa từ công trình không sử dụng hết

1. Hoàn nhập VTTB mới đã cấp phát nhưng chưa sử dụng hết.

a) Tất cả các Đơn vị đều phải có trách nhiệm sử dụng VTTB đúng mục đích, đúng công trình, có hiệu quả và triệt để tiết kiệm VTTB.

b) Các bộ phận sử dụng VTTB khi nhận VTTB về phải bảo quản tốt và sử dụng hợp lý, không để lãng phí hoặc mất mát VTTB.

c) Tất cả các VTTB dư thừa không sử dụng hết cho nhu cầu SXKD, SCL và ĐTXD thì Bộ phận sử dụng VTTB phải kịp thời làm thủ tục hoàn nhập vào kho của Đơn vị.

d) Các bộ phận chức năng của Đơn vị qua kiểm kê hàng năm và kiểm kê đột xuất, nếu phát hiện VTTB dư thừa mà bộ phận sử dụng VTTB không hoàn nhập thì báo cáo Tổng Giám đốc/Giám đốc Đơn vị buộc Bộ phận sử dụng VTTB đó hoàn nhập và đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc/Giám đốc đơn vị và pháp luật liên quan.

đ) VTTB thừa vào ngày cuối tháng nhưng Bộ phận sử dụng VTTB vẫn có nhu cầu sử dụng cho tháng sau: Bộ phận sử dụng VTTB phải lập bảng quyết toán số lượng VTTB nhập - xuất - tồn  hàng tháng. Bộ phận Vật tư có trách nhiệm định kỳ hàng tháng kiểm tra, đối chiếu số liệu trên tại kho của các bộ phận sử dụng VTTB. Số lượng VTTB thừa của tháng trước sẽ được trừ vào số lượng VTTB cấp tháng sau.

e) VTTB thừa vào ngày cuối tháng nhưng không có nhu cầu sử dụng cho tháng sau:

- Bộ phận sử dụng VTTB phải lập bảng kê tồn kho VTTB và biên bản xác nhận chất lượng VTTB (có đầy đủ chữ ký của Bộ phận sử dụng VTTB, Bộ phận kỹ thuật, Tài chính kế toán và Bộ phận vật tư)

- Trước khi mang VTTB về kho và làm thủ tục nhập kho theo quy định và xem xét chất lượng, khả năng sử dụng: Nếu được như chính phẩm thì nhập trả về kho đã xuất ra VTTB đó, Nếu VTTB không còn được như chính phẩm thì đơn vị phải tổ chức đánh giá lại, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và phê bình rút kinh nhiệm.

- Đối với VTTB còn thừa nhưng vẫn được sử dụng vào sản xuất trong tháng sau thì không cần hoàn nhập nhưng bộ phận sử dụng phải lập bảng kê chi tiết số vật tư còn thừa cuối tháng và gửi về bộ phận vật tư, bộ phận Tài chính kế toán của Đơn vị. VTTB thừa của tháng trước sẽ trừ vào vật tư cấp tháng sau.

f) Những VTTB xuất ra không sử dụng hết phải nêu rõ nguyên nhân lý do không sử dụng, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

Bộ phận vật tư của Đơn vị có trách nhiệm định kỳ kiểm tra, đối chiếu số liệu trên tại kho của các bộ phận sử dụng VTTB.

g) Cuối năm (ngày 31/12 hàng năm) VTTB còn lại tại các bộ phận sử dụng được thực hiện như sau:

+ Đối với VTTB sử dụng cho SXKD: bất kể còn sử dụng hay không sử dụng cho năm sau, bộ phận sử dụng đều phải lập bảng kê đề nghị nhập lại kho và bộ phận Vật tư đơn vị làm thủ tục nhập kho. Năm sau, nếu VTTB đó có nhu cầu sử dụng tiếp, đơn vị làm thủ tục xuất kho theo quy định và quyết toán VTTB phục vụ SXKD để đồng nhất với văn bản Quy định quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

+ Đối với VTTB sử dụng cho XDCB:

• Công trình ĐTXD đã hoàn thành: làm thủ tục nhập kho ngay các VTTB thừa.

• Công trình ĐTXD dở dang: không nhập VTTB lại kho và cuối năm đơn vị thực hiện kiểm kê và ký xác nhận với đơn vị nhận thầu.

4. Đối với ĐTXD mới, cải tạo, nâng cấp, phục hồi và sửa chữa lớn, khi công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành bàn giao thì vật tư thừa trên cơ sở quyết toán theo thực tế thi công công trình (qua biên bản nghiệm thu) phải nhập lại kho ngay. Nếu VTTB nhập lại còn chính phẩm hoặc không còn chính phẩm thì đơn vị phải có giải trình cụ thể có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị.

5. Nghiêm cấm các bộ phận sử dụng VTTB của công trình trước còn thừa cho công trình sau mà không làm đầy đủ thủ tục quyết toán công trình, không làm thủ tục nhập kho hoặc để tồn kho lâu ngày dẫn tới VTTB bị hư hỏng, mất mát.

6. Đối với VTTB đã xuất cho đơn vị thi công, nếu nhà thầu dừng thi công hay chậm muộn quá 15 ngày so với hợp đồng ký kết hoặc phụ lục gia hạn hợp đồng thì sẽ phải thực hiện đánh giá lại VTTB đã cấp trước khi nhập về kho chủ đầu tư. Việc đánh giá lại VTTB thực hiện như sau:

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, mã hiệu, số serial, các tài liệu kỹ thuật kèm theo (nếu có).

- Đối với các VTTB không thể xác định chất lượng được bằng mắt thường thì phải thông qua thí nghiệm, kiểm định để xác định.

- Trong trường hợp chất lượng VTTB không đảm bảo như khi xuất ra, đơn vị phải có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu đền bù bằng VTTB mới.

7. Đối với VTTB thi công thừa tại Đơn vị: Đơn vị thi công thực hiện đề nghị nhập vật tư thừa sau thi công theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-02.

8. Đối với VTTB thi công thừa tại Tổng Công ty: Đơn vị thi công thực hiện đề nghị nhập vật tư thừa sau thi công theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-24.

9. Các đơn vị chịu trách nhiệm đôn đốc nhà thầu: thi công, tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán và có chế tài thưởng phạt rõ ràng quy định trong hợp đồng ký kết khi nhà thầu thực hiện nhanh hoặc chậm so với tiến độ kế hoạch.

# Chương IV

# QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CẤP PHÁT, ĐIỀU CHUYỂN VTTB

## Điều 09. Nguyên tắc chung khi cấp phát VTTB

- Lưu đồ

| Trách nhiệm | Tiến trình | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- |
| Đơn vị | Đề nghị xin cấp VTTB | 2.a |
| Ban Vật tư | Tổng hợp nhu cầu | 2.b |
| Ban KH, KT | Kiểm soát & xác nhận | 2.c |
| Lãnh đạo Tổng Công ty | Phê duyệt | 2.d |
| Ban Vật tư | Cấp phát VTTB | 2.e |
| Đơn vị tiếp nhận VTTB | Kết thúc | 2.g |

2. Diễn giải:

a. Đề nghị xin cấp VTTB:

- Các bộ phận của đơn vị có nhu cầu sử dụng VTTB phải làm Tờ trình đề nghị xin cấp VTTB được Lãnh đạo đơn vị duyệt và trình Tổng Công ty (qua Ban Vật tư).

- Đơn vị thực hiện đăng ký nhu cầu cấp VTTB trên phần mềm Số hóa công tác quản lý vật tư.

- Nếu VTTB không nằm trong kế hoạch đã được duyệt, Đơn vị phải làm Tờ trình trình Lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt. Ban Vật tư căn cứ vào kế hoạch, đề nghị cấp VTTB đã được Tổng Giám đốc duyệt để thực hiện các thủ tục cấp phát cho các các đơn vị.

b. Tổng hợp nhu cầu:

Hàng tháng hoặc hàng quý, Ban Vật tư căn cứ vào kế hoạch SXKD, định mức hoặc mức tiêu hao, dự toán đã được duyệt ... và khả năng thực hiện mà đơn vị đã lập kế hoạch sử dụng VTTB để thực hiện tổng hợp đề nghị cấp VTTB theo nhu cầu của các đơn vị gửi các Bộ phận có thẩm quyền (Ban Kế hoạch, Ban Kỹ thuật) kiểm soát và xác nhận.

- Ban Vật tư thực hiện rà soát VTTB tồn kho trong Tổng Công ty để xác nhận cấp mới hay cấp điều chuyển VTTB cho các đơn vị.

c. Kiểm soát và xác nhận

- Ban Kế hoạch, Ban Kỹ thuật kiểm soát bảng tổng hợp Ban Vật tư gửi về việc đề nghị cấp VTTB theo nhu cầu của các đơn vị.

- Ban Kế hoạch, Ban Kỹ thuật ký xác nhận vào Tờ trình đề nghị xin cấp VTTB của đơn vị.

d. Phê duyệt:

TGĐ phê duyệt Tờ trình xin cấp VTTB của đơn vị.

e. Cấp phát VTTB

- Khi Tờ trình đề nghị xin cấp VTTB của đơn vị đã được TGĐ duyệt, Ban Vật tư có trách nhiệm tạo phiếu xuất - phiếu giao hàng trên phần mềm ERP.

- Quy định các bước xuất VTTB trên hệ thống ERP cụ thể như sau:

+ Tất cả VTTB xuất khỏi kho đều phải có bộ chứng từ xuất kho hợp lệ. Nghiêm cấm hiện tượng đã ký nhận VTTB, bộ chứng từ xuất kho nhưng không nhận VTTB mà gửi kho.

+ Trường hợp sự cố đột xuất phải được sự đồng ý của Lãnh đạo đơn vị mới được làm thủ tục tạm thời xuất kho nhưng sau thời hạn 07 ngày làm việc phải hoàn thành thủ tục theo quy định.

+ Bộ chứng từ xuất kho phải ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu (chú ý mã vật tư, mã nhà sản xuất (nếu có), mã Công trình (ghi đủ ký tự theo quy định của EVN HANOI) tên Công trình (nếu có)…) và đầy đủ chữ ký theo quy định.

+ Bộ chứng từ xuất kho được thống nhất toàn EVNHANOI, được lập tối đa 8 loại VTTB cùng một kho, một mục đích hoặc một đối tượng sử dụng.

+ Bộ chứng từ xuất kho trên phân hệ INV (Hệ thống ERP) bao gồm 2 loại: Phiếu xuất kho.; Phiếu giao hàng.

+ Theo quy định hiện hành Phiếu xuất kho – phiếu giao hàng được lập 04 liên (Phiếu xuất kho- phiếu giao hàng chỉ có giá trị trong tháng) bao gồm:

- 01 liên  lưu Bộ phận vật tư

- 01 liên lưu đơn vị nhận

- 01 liên lưu TCKT

- 01 liên lưu cuống

+ Thống nhất sử dụng đơn vị tính khi nhập và xuất kho: VTTB nhập kho bằng đơn vị tính nào thì khi xuất kho phải bằng đơn vị tính đó.

+ Bộ phận được cấp phát nhận Bộ chứng từ xuất kho phải ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu (chú ý mã vật tư, mã nhà sản xuất (nếu có), mã Công trình (ghi đủ ký tự theo quy định của EVN HANOI) tên Công trình (nếu có)…) và đầy đủ chữ ký theo quy định.

+ Trường hợp ghi chép sai sót, nhầm lẫn về danh điểm (mã VTTB, tên VTTB), đơn vị tính... không phù hợp với thẻ kho thì trách nhiệm của bộ phận nào bộ phận đó phải điều chỉnh lại hồ sơ để làm lại thủ tục xuất kho.

+ VTTB nhập kho tính bằng đơn vị nào thì khi xuất kho phải tính bằng đơn vị đó.

* Đối với Kho sản xuất kinh doanh:

+ Các nghiệp vụ xuất VTTB được quy định thực hiện xuất theo 02 bước (sử dụng form Move Order Transaction).

+ Một số trường hợp sau là thực hiện xuất 01 bước, cụ thể là:

- Giải quyết sự cố;

- Công cụ dụng cụ sản xuất, vận hành, bảo hộ lao động;

- Phục vụ quản lý;

- Điều chuyển giữa các đơn vị;

- Nhiên liệu phục vụ phương tiện vận tải;

- Xuất thanh lý;

- Xuất VTTB cho phát triển khách hàng;

- Điều chuyển nội bộ đơn vị từ kho SXKD sang kho ĐTXD.

* Đối với Kho đầu tư xây dựng:

+ Đơn vị thực hiện xuất VTTB cho đơn vị thi công ra Kho ngoài. Khi VTTB không sử dụng hết, đơn vị thi công thực hiện nhập lại VTTB thừa vào Kho trong theo nghiệp vụ form EVN inter-Org Transfer.

+ Sau khi đơn vị thi công hoàn thành công trình, đơn vị thực hiện xuất các VTTB đã sử dụng cho công trình theo nghiệp form Misc Transaction để hoàn thành quyết toán VTTB.

g. Kết thúc:

- Ban Vật tư có trách nhiệm bàn giao hàng hóa, hồ sơ giấy tờ đầy đủ cho đơn vị.

- Đơn vị tiếp nhận VTTB tại kho Tổng Công ty, kiểm tra hàng hóa đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng.

## Điều 10.  Thủ tục cấp phát VTTB

- Hồ sơ đề nghị xin cấp VTTB gồm:

a) Đối với công tác vận hành và sự cố, Hồ sơ bao gồm:

# - Trường hợp Đơn vị xin cấp VTTB tại TCT: Đơn vị thực hiện theo BM/QyĐ-VTU-01-21 kèm theo biên bản sự cố và phương án xử lý sự cố.

- Trường hợp Đơn vị xin cấp tại đơn vị: Bộ phận quản lý trực tiếp lưới điện thực hiện theo BM/QyĐ-VTU-01-39 có xác nhận của bộ phận Kế hoạch vật tư, Kỹ thuật và phê duyệt đồng ý của Lãnh đạo đơn vị.

Lưu ý: Trong trường hợp sự cố phát sinh ngoài thời gian làm việc, nếu được lãnh đạo đồng ý xuất VTTB để xử lý thì đơn vị phải hoàn thiện các thủ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực xuất.

b) Đối với công tác cấp điện mới, Hồ sơ bao gồm::

Bộ phận lắp đặt làm đề nghị cấp VTTB theo BM/QyĐ-VTU-01-40 được Phòng Kinh doanh, Phòng KHVT xác nhận và lãnh đạo đơn vị ký duyệt kèm theo dự toán được duyệt.

c) Đối với công tác SCTX, Hồ sơ bao gồm:

- Phương án chi tiết được duyệt

- Tờ trình đề nghị cấp VTTB theo BM/QyĐ-VTU-01-39 của bộ phận được giao thực hiện phương án SCTX có xác nhận của bộ phận Kế hoạch vật tư, Kỹ thuật và phê duyệt đồng ý của lãnh đạo đơn vị.

d) Đối với công tác SCL, Hồ sơ bao gồm:

- Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán được phê duyệt.

- Tờ trình đề nghị cấp VTTB A cấp theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-15

+ Đối với B thi công đơn vị phải có hợp đồng xây lắp của B thi công được bộ phận Kế hoạch xác nhận và lãnh đạo đơn vị duyệt;

+ Đối với công trình đơn vị tự thực hiện phải có tờ trình của bộ phận được giao thực hiện công trình được bộ phận Kế hoạch xác nhận phù hợp với dự toán và lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

e) Đối với công tác ĐTXD, Hồ sơ bao gồm:

- Dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) được phê duyệt;

- Tờ trình đề nghị cấp VTTB A cấp theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-16

+ Đối vơi B thi công đơn vị phải có hợp đồng xây lắp của B thi công được bộ phận quản lý dự án của đơn vị xác nhận và lãnh đạo đơn vị duyệt;

+ Đối với công trình đơn vị tự thực hiện phải tờ trình của bộ phận được giao thực hiện dự án được bộ phận quản lý dự án xác nhận phù hợp với dự toán hoặc BCKTKT và lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

f) Đối với đề nghị điều chuyển, Hồ sơ bao gồm:

# - VTTB nội bộ tại đơn vị thực hiện theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-33.

- VTTB điều chuyển giữa các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-04.

- Trường hợp xuất VTTB theo quyết định thanh lý thì thực hiện theo hướng dẫn thanh lý tài sản của EVNHANOI.

# 2. Quy định về cấp phát VTTB

a) Bộ phận vật tư kiểm tra hồ sơ, đối chiếu VTTB tồn kho và kế hoạch mua sắm, trường hợp có VTTB hoặc có thể điều chuyển sẽ xác nhận cấp phát, ngược lại phải xác nhận cho mua sắm theo quy định (trường hợp các đơn vị xin lĩnh VTTB trên kho TCT, Ban Vật tư xác nhận kho TCT không có VTTB, đơn vị tự mua theo quy định).

b) Bộ phận Vật tư căn cứ vào hồ sơ đề nghị cấp VTTB thực hiện lập phiếu xuất- phiếu giao hàng trên phần mềm ERP.

c) Thủ tục, trình tự luân chuyển và quy định các bước xuất kho tuân thủ theo quy định quản lý tài sản và nguồn vốn tại EVNHANOI.

d) Bộ phận Vật tư thực hiện lấy dữ liệu phiếu xuất- phiếu giao hàng trên phần mềm ERP sang phần mềm Số hóa công tác quản lý vật tư để thực hiện ký số.

e) Bộ phận đề nghị cấp VTTB căn cứ phiếu xuất- phiếu giao hàng đã được ký số đến kho để nhận VTTB. Trước khi mang hàng ra khỏi kho bộ phận nhận hàng, thủ kho phải kiểm tra VTTB đúng, đủ về số lượng, chủng loại, chất lượng, phụ kiện và tài liệu kỹ thuật (nếu có)

f) Các đơn vị có trách nhiệm sử dụng VTTB đúng mục đích, đúng đối tượng như tờ trình đề nghị cấp VTTB đã được phê duyệt.

g) Vật tư nhập xuất thẳng cho công trình phải có biên bản nghiệm thu và phiếu nhập/xuất. Thực hiện bàn giao tại công trình

- Thành phần tham gia bàn giao phải có: Cán bộ giao hàng - Đơn vị nhận vật tư - Đơn vị có công trình triển khai - bộ phận Kỹ thuật.

- Bộ phận vật tư phải chủ động hoàn thiện thủ tục nhập xuất kho theo quy định.

- Bộ phận sử dụng vật tư thiết bị của Đơn vị phải chịu trách nhiệm kiểm nhận, ký phiếu theo qui định

- Bộ chứng từ nhập kho và bộ chứng từ xuất kho sau khi ký phải được chuyển cho thủ kho để vào thẻ kho hoặc sổ theo dõi và thực hiện luân chuyển chứng từ theo quy định.

h) Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phiếu xuất kho do các nguyên nhân ghi sai sót, nhầm lẫn về mã vật tư, đơn vị tính, giá cả…Bộ phận vật tư và bộ phận Tài chính kế toán của Đơn vị kiểm tra, thống nhất lại số liệu. Trên cơ sở đó bộ phận vật tư thu hồi phiếu cũ và lập lại phiếu mới cho ban hành."

k) Trường hợp công trình kéo dài qua các năm: Bộ phận vật tư lập biên bản giao nhận VTTB khi kết thúc 1 năm.

- Biên bản giao nhận được lập 04 bản bao gồm:

+ 01 bản do bên nhận giữ.

+ 01 bản lưu tại bộ phận quản lý VTTB.

+ 02 bản còn lại giao cho bộ phận quản lý dự án để giám sát thực hiện và đối chiếu VTTB phục vụ thanh quyết toán.

## Điều 11.  Điều chuyển VTTB trong TCT

1. Điều chuyển VTTB trong nội bộ tại đơn vị

a) Điều chuyển VTTB trong nội bộ tại đơn vị: Trường hợp VTTB còn tồn tại kho hoặc VTTB thừa, đơn vị có nhu cầu điều chuyển từ SCL & VHKDBĐ sang ĐTXD hoặc ngược lại, từ ĐTXD của công trình này sang công trình khác, Đơn vị phải có Giấy đề nghị chuyển vốn VTTB theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-33 có xác nhận của Trưởng phòng kế hoạch, Trưởng phòng kế toán và GĐ ký xác nhận.

Phòng Kế hoạch vật tư thuộc đơn vị căn cứ vào Giấy đề nghị chuyển vốn, viết phiếu Xuất - Nhập điều chuyển VTTB theo quy định.

b) Sau khi thực hiện các VTTB có nhu cầu điều chuyển nội bộ trong tháng, đơn vị tập theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-03 gửi về Ban Vật tư vào ngày 02 tháng sau liền kề. Ban Vật tư chịu trách nhiệm tập hợp, kiểm soát lại số liệu và gửi Ban Tài chính và Kế toán ngày 03 tháng sau liền kề.

(Riêng tháng 6, các đơn vị gửi báo cáo về Ban Vật tư chậm nhất 11h ngày 01/07, Ban Vật tư tổng hợp và gửi về Ban Tài chính và Kế toán chậm nhất ngày 01/07).

2. Điều chuyển VTTB giữa các đơn vị trong TCT

Căn cứ theo nhu cầu và thực tế hàng tồn kho tại các đơn vị, Ban Vật tư là đầu mối điều hành việc điều chuyển VTTB giữa các đơn vị trong TCT, các đơn vị thực hiện theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-04 và viết phiếu Xuất - Nhập điều chuyển VTTB cho đơn vị theo quy định và lập báo cáo gửi về Tổng công ty như sau:

a) Định kỳ, ngày mùng 2 hàng tháng (nếu ngày 02 trùng vào thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ thì đơn vị phải nộp vào ngày hôm trước), đơn vị lập Bảng kê VTTB đã điều chuyển tháng trước gửi về Ban Vật tư theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-05  kèm theo 01 bản giấy đề nghị điều chuyển VTTB.

b) Ban Vật tư: Ngày 03 hàng tháng (nếu ngày 03 trùng vào thứ 7, chủ nhật, ngày lễ thì đơn vị phải gửi vào ngày hôm trước), Ban Vật tư tổng hợp Bảng kê VTTB điều chuyển tháng trước theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-06 gửi Ban Tài chính và Kế toán để hạch toán tăng giảm giữa các đơn vị. Ban Vật tư là đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của số liệu trong báo cáo gửi Ban Tài chính và Kế toán.

(Riêng tháng 6, các đơn vị gửi báo cáo về Ban Vật tư chậm nhất 11h ngày 01/07, Ban Vật tư gửi về Ban Tài chính và Kế toán chậm nhất ngày 01/07).

Lưu ý: Khi áp dụng Chương trình số hóa quản lý VTTB:

Toàn bộ các quy trình quản lý VTTB đề nghị điều chuyển sẽ thực hiện trên chương trình số hóa, bộ chứng từ điều chuyển sẽ được lưu trên hệ thống có đầy đủ chữ ký số của các bên có liên quan.

# Chương V

# QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VTTB TẠI KHO

## Điều 12. Yêu cầu chung về quản lý kho VTTB

1. Kho vật tư phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối với từng chủng loại VTTB được lưu giữ và bảo quản tại đó.

2. Bộ phận vật tư tại Đơn vị có trách nhiệm tổ chức phân loại VTTB để trong kho và kho phải có đủ trang bị cần thiết để quản lý theo yêu cầu của từng chủng loại VTTB.

- Thủ kho được phân công quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm về VTTB được bảo quản tại kho của mình, đảm bảo nguyên tắc nhập xuất VTTB: nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau và kiểm soát nhập - xuất - tồn VTTB, đảm bảo số liệu luôn chính xác và kịp thời, sắp xếp VTTB theo các kho để quản lý một cách khoa học dễ tìm, dễ thấy, quản lý hàng ra vào hiệu quả.

- Thủ kho khi tiếp nhận VTTB vào kho phải kiếm soát Hồ sơ chứng từ đầy đủ, cụ thể là:

+ Đối với VTTB mới theo hợp đồng: Hồ sơ chứng từ đầy đủ theo Khoản 2 Điều 6.

+ Đối với VTTB đã xuất ra cho công trình không sử dụng hết: Hồ sơ chứng từ đầy đủ theo Khoản 2 và Khoản 7 Điều 7.

+ Đối với VTTB  thu hồi: Hồ sơ nhập VTTB quy định tại Điểm c) Khoản 3 Điều 9.

- Để tránh tồn kho ứ đọng vốn, bộ phận vật tư căn cứ vào số lượng VTTB thu hồi có thể sửa chữa được, Thủ kho chủ động đề xuất lập kế hoạch tận dụng VTTB thu hồi hoặc gia công sửa chữa lại để sử dụng.

3. Mỗi loại VTTB đều phải có thẻ kho ghi số liệu nhập ban đầu, cập nhật số liệu nhập - xuất và số liệu qua các đợt kiểm kê. Thẻ kho được lập theo mẫu hướng dẫn của cơ quan quản lý chức năng có thẩm quyền của Nhà nước và được thủ kho theo dõi cập nhật kịp thời. Thủ kho chịu hoàn toàn trách nhiệm về số VTTB được giao quản lý tại kho.

4. Biện pháp tổ chức kho của Đơn vị đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Kho phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về tồn chứa, an toàn cho con người và VTTB.

b) Thuận tiện cho việc tiếp nhận, bảo quản, cấp phát và đảo chuyển.

c) Mỗi loại VTTB riêng biệt theo thẻ kho phải được để ở vị trí độc lập tránh trường hợp để trộn, để lẫn các VTTB khác nhau vào cùng 1 rỏ, 1 sọt…

d) Phải có sơ đồ bố trí kho, phân vùng cho từng chủng loại VTTB, trang bị các bộ giá, hệ thống ánh sáng hợp lý. Đối với những VTTB chuyên biệt cần ổn định về nhiệt phải bố trí trong các kho có trang bị điều hòa nhiệt độ theo yêu cầu của nhà chế tạo.

e) Mỗi kho phải có dụng cụ, thiết bị và có Quy định về phòng cháy chữa cháy, sơ đồ hoạt động cứu hỏa khi xảy ra hỏa hoạn.

f) Trang bị các phương tiện để đảm bảo việc bốc dỡ hàng nặng, cồng kềnh và để đảo chuyển VTTB trong kho.

g) Phải có nội quy ra vào kho, nội quy cấp phát VTTB, kế hoạch bảo dưỡng, đảo chuyển định kỳ, chống mối mọt, chống rỉ... .

h) Thực hiện chế độ báo cáo, luân chuyển chứng từ theo quy định.

i) Các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

j) Cùng 1 mặt hàng tồn kho cần phải sắp xếp, bố trí hợp lý thuận tiện cho công tác phân loại (theo năm sản xuất, năm nhập kho…).

5. Thẻ VTTB phải treo đúng vị trí (giá, kệ) được quy định cho từng loại VTTB đã được mã hóa trong chương trình quản lý vật tư, phải thuận lợi, dễ nhìn thấy để phục vụ nhanh và kịp thời cho việc cấp phát, theo dõi và quản lý tại kho. Thẻ này được lập khi có phát sinh tồn kho của VTTB hoặc cần thay thế thẻ thì thủ kho làm đầy đủ và đúng các thủ tục để lập bổ sung. Thẻ VTTB theo đúng quy cách, ghi đầy đủ nội dung theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-31.

6. TCT xây dựng hệ thống kho trên chương trình ERP phù hợp với mô hình quản lý của 12 CTĐL dựa trên nguyên tắc kho trung tâm đặt tại trụ sở đơn vị, các kho vệ tinh đặt tại các vị trí phù hợp với hiện trạng địa bàn quản lý.

# 7. Bộ mã vật tư trên hệ thống ERP được quản lý tập trung tại TCT. Tất cả các đơn vị trực thuộc EVNHANOI không được tự ý mở mã vật tư khi chưa được phép của TCT. Nếu phát hiện mã vật tư chưa có trong danh mục vật tư, đơn vị thực hiện trên phần mềm số hóa quản lý VTTB để được cấp mã vật tư mới”.

+ Đơn vị đề nghị tạo mã vật tư mới chưa tồn tại trên hệ thống ERP theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-36 thực hiện trên phần mềm số hóa quản lý VTTB

+ Với những vật tư đã có mã trên hệ thống nhưng đề nghị hiệu chỉnh tên gọi, đơn vị thực hiện theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-37 hiệu chỉnh tên vật tư thực hiện trên chương chình số hóa quản lý VTTB.

## - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Quản lý VTTB:

TCT khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý VTTB nhằm dự báo nhu cầu, giảm thiểu rủi ro, tự động hóa quản lý, tối ưu chuỗi cung ứng và đưa ra quyết định chính xác. Đồng thời với việc tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng VTTB.

## Điều 13. Công tác quản lý VTTB trong kho

1. Quản lý kho VTTB

a) Kho VTTB đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, PCCC, an toàn, đảm bảo phòng chống lụt bão.

b) Phân loại, đánh mã VTTB, bố trí hợp lý, sử dụng thẻ kho và phần mềm quản lý.

c) Bảo dưỡng định kỳ theo quy định của NSX hoặc của Đơn vị, chống hư hỏng, mất mát, đảm bảo duy trì chất lượng VTTB.

d) Kho vật tư lớn, độc lập phải được tổ chức bảo vệ chu đáo, giám sát thường xuyên (24/24 giờ), phòng ngừa xảy ra hỏa hoạn, phá hoại, trộm cắp tài sản…

e) Các loại VTTB để tại kho phải được bảo quản, bảo dưỡng định kỳ theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo hoặc theo quy định hướng dẫn chung cho từng chủng loại VTTB, nhằm đảm bảo cho VTTB duy trì được trạng thái tốt (không bị han gỉ, không bị hư hao, không bị tổn thất do ẩm thấp, va chạm hoặc đè nén, không bị mối mọt…). VTTB trong kho phải thường xuyên được kiểm tra và đảo chuyển hợp lý; Phân loại các chủng loại các hàng hóa, nguyên vật liệu có thời hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất, có quy định bảo quản đặc biệt.

# VTTB trong kho luôn đảm bảo giữa sổ sách và thực tế phải khớp nhau. Trong trường hợp VTTB giữa sổ sách và thực tế không khớp nhau phải có giải trình cụ thể.

2. Quản lý VTTB tại Bộ phận sử dụng, nhà thầu thi công

a) VTTB đã cấp ra khỏi kho thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của Bộ phận sử dụng VTTB, các bộ phận có liên quan của Đơn vị có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng VTTB đã được cấp phát.

b) Sử dụng VTTB phải đúng mục đích và đối tượng đã ghi trên phiếu, nếu thay đổi phải làm lại và được Tổng Giám đốc/Giám đốc Đơn vị duyệt.

c) Trường hợp VTTB đã cấp phát cho Bộ phận sử dụng VTTB nhưng trong quá trình thi công, Bộ phận sử dụng để VTTB hư hỏng hay xuống cấp (do bảo quản, vận chuyển…) hoặc mất mát thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý trách nhiệm và phải bồi hoàn VTTB hoặc bằng tiền theo quy định.

d) Quản lý VTTB tại Bộ phận sử dụng, nhà thầu thi công

- Sử dụng VTTB đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

- VTTB dư thừa phải hoàn nhập kho hoặc lập bảng kê chi tiết.

- Theo dõi hiệu suất sử dụng VTTB, báo cáo các vấn đề về chất lượng (hư hỏng, không đạt yêu cầu) để cập nhật cơ sở dữ liệu chất lượng.

- Cá nhân hoặc Đơn vị tiếp nhận, cấp phát sai nguyên tắc thủ tục đã quy định, sử dụng VTTB sai mục đích làm thất thoát tài sản của EVNHANOI và Đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

e) Trường hợp VTTB mới mua trong thời gian bảo hành, trong quá trình sử dụng nếu bị hỏng, các đơn vị báo về Bộ phận Vật tư yêu cầu Nhà cung cấp kiểm tra và bảo hành sản phẩm. Nếu đã hết thời hạn bảo hành, Bộ phận Vật tư liên hệ với Nhà cung cấp kiểm tra và báo giá sửa chữa khắc phục sản phẩm đó, trình cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.

f) Đối với công tơ quay vòng mang đi kiểm định, hàng tháng đơn vị lập bản đối chiếu với EVNHANOIETC số lượng mang đi kiểm định, số lượng nhập về và số lượng tồn theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-28.

3. Công tác bảo vệ kho:

a) Các kho VTTB phải được tổ chức bảo vệ thường xuyên (24/24 giờ), phòng ngừa xảy ra hoả hoạn, phá hoại, trộm cắp tài sản... Đơn vị phải có quy định phân công giao nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm rõ ràng trong công tác bảo vệ kho (hàng ngày vào đầu giờ sáng của ngày làm việc và cuối giờ ngày làm việc, ngày nghỉ có sổ bàn giao hàng hóa đối với kho ngoài trời và niêm phong có kẹp chì đối với kho kín giữa Trưởng kho, Thủ kho và Bảo vệ kho … )

# b) Nếu để thiếu hụt, mất mát hoặc làm hỏng, mất phẩm chất VTTB thu hồi thì đơn vị quản lý phải lập biên bản xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và phải bồi hoàn. Giá trị bồi hoàn phải căn cứ giá thị trường và đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn. Trong trường hợp không tìm được nguyên nhân hoặc thủ phạm, không có biện pháp giải quyết và xử lý... thì Lãnh đạo đơn vị phụ trách kho phải chịu trách nhiệm.

## Điều 14. Công tác quản lý MBA tại Tổng Công ty

1. Đối với MBA thu hồi của các đơn vị nhập về kho TCT

1. 1. Lưu đồ:

| Trách nhiệm | Tiến trình | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- |
| Các đơn vị | Đề nghị nhập MBA sau thu hồi thay thế | 2.1.a |
| Ban KH, VTU | Kiểm tra, xác nhận | 2.1.a |
| Ban VTU | Nhập MBA sau thu hồi thay thế của đơn vị về kho Tổng Công ty | 2.1.a |
| Các đơn vị, VTU | Kết thúc | 2.1.a |

1.2. Diễn giải

Ban Vật tư thực hiện thủ tục nhập kho trên phân hệ INV - hệ thống ERP để theo dõi về số lượng, chủng loại.

a) Đề nghị nhập kho MBA thu hồi theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-19 thực hiện trên phần mềm số hóa quản lý VTTB gửi kèm theo hồ sơ lý lịch từng máy, trong đó các đơn vị cần giải trình rõ lý do, nguồn gốc xuất xứ từng MBA, biên bản thí nghiệm, CBM kèm theo (Máy biến áp thu hồi nêu rõ là MBA thu hồi sau nâng áp, nâng công suất, sự cố…..).

* Biên bản thí nghiệm của đơn vị quản lý bàn giao cụ thể như sau:

- Đối với nhập MBA đang vận hành bình thường (MBAthu hồi là MBA thu hồi sau nâng hạ áp, nâng công suất...):

+ Kiểm tra và thử nghiệm sau khi cắt điện (dữ liệu lấy từ các Biên bản thí nghiệm/kiểm định định kỳ 3 năm gần nhất) được đánh giá theo CBM trên chương trình quản lý kỹ thuật PMIS bao gồm: Kiểm tra ngoại quan; Đo điện trở một chiều (đo điện trở cuộn dây) và tỷ số biến ở tất cả các nấc; Đo điện trở cách điện các cuộn dây R60 và xác định hệ số hấp thụ = R60/R15; Đo dòng không tải Io%.

+ Đối với các hạng mục thí nghiệm dầu MBA, dữ liệu lấy từ các biên bản thí nghiệm định kỳ gần nhất (≤ 36 tháng) được đánh giá theo CBM trên chương trình quản lý kỹ thuật PMIS. (Cụ thể theo bảng danh mục thí nghiệm dầu cách điện đối với từng loại MBA).

- Đối với nhập MBA theo dõi bất thường:

+ Biên bản thí nghiệm nêu rõ bất thường trong hồ sơ đính kèm có thời gian thí nghiệm trong vòng 30 ngày khi nhập kho (phát hiện bất thường thông qua kiểm tra trong vận hành hay thông qua thí nghiệm/kiểm định, cụ thể nội dung bất thường) và các hạng mục sau:

+ Kiểm tra và thử nghiệm khi đang vận hành (có điện trước khi tách ra khỏi lưới điện): Kiểm tra ngoại quan; Ghi tải (load reading); Kiểm tra nhiệt độ.

+ Kiểm tra và thử nghiệm sau khi cắt điện: Kiểm tra ngoại quan; Đo điện trở một chiều (đo điện trở cuộn dây) và tỷ số biến ở tất cả các nấc; Đo điện trở cách điện các cuộn dây R60 và xác định hệ số hấp thụ = R60/R15; Đo dòng không tải Io%.

+ Đối với các hạng mục thí nghiệm dầu MBA, dữ liệu lấy từ các biên bản thí nghiệm định kỳ gần nhất (≤ 36 tháng) được đánh giá theo CBM trên chương trình quản lý kỹ thuật PMIS hoặc thí nghiệm bất thường dầu MBA như sau (Cụ thể theo bảng danh mục thí nghiệm dầu cách điện đối với từng loại MBA).

- Đối với nhập MBA bị sự cố:

+ Biên bản thí nghiệm sự cố có thời gian trong vòng 30 ngày khi nhập kho nêu rõ kết quả kiểm tra thí nghiệm sự cố trong hồ sơ đính kèm (VD sau sự cố MBA phồng cánh tản nhiệt, thí nghiệm đo điện trở một chiều và đo điện trở cách điện (Đạt/Không đạt).

+ Biên bản Kiểm tra và thử nghiệm khi vận hành (dữ liệu lấy từ các Biên bản thí nghiệm/kiểm định định kỳ 3 năm gần nhất) được đánh giá theo CBM trên chương trình quản lý kỹ thuật PMIS bao gồm: Kiểm tra ngoại quan; Đo điện trở một chiều (đo điện trở cuộn dây) và tỷ số biến ở tất cả các nấc; Đo điện trở cách điện các cuộn dây R60 và xác định hệ số hấp thụ = R60/R15; Đo dòng không tải Io%.

+ Đối với các hạng mục thí nghiệm dầu MBA, dữ liệu lấy từ các biên bản thí nghiệm định kỳ gần nhất (≤ 36 tháng) được đánh giá theo CBM trên chương trình quản lý kỹ thuật PMIS hoặc thí nghiệm bất thường gần nhất hoặc thí nghiệm sau sự cố.

Cụ thể theo bảng danh mục thí nghiệm dầu cách điện đối với từng loại MBA như sau:

| Loại máy biến áp | Thí nghiệm dầu cách điện (phân tích chất lượng dầu) | Phân tích khí hoà tan trong dầu MBA |
| --- | --- | --- |
| MBA kiểu kín | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
| MBA kiểu hở | Điện áp chọc thủng, kV | Đính kèm nếu có |

* Lưu ý:

Biên bản giao nhận TSCĐ phải ghi đầy đủ thông tin theo biểu mẫu BM/QyĐ VTU-01-20; trên MBA phải được niêm phong kẹp chì, dán mã QR code của đơn vị quản lý tài sản (Nội dung mã QR code với Pmis phải đồng nhất và cung cấp hồ sơ quản lý kỹ thuật khi nhập máy về cho Ban Vật tư. Riêng máy 2 serial thì theo mã kép và gán phần mã ban đầu với mã tài sản của Tài chính kế toán, nếu không đầy đủ hồ sơ đơn vị phải tự xây dựng theo các yêu cầu mới nhập kho về TCT).

b) Đối với Thủ kho:

- Căn cứ Bộ hồ sơ đã quy định tại Điểm a) Mục 1.2 Khoản 1 Điều 14, Biên bản giao nhận TSCĐ thủ kho phân loại, sắp xếp. Theo dõi thẻ kho điện tử trên biểu mẫu báo cáo “EVN_INV_030- thẻ kho” và báo cáo “EVN_INV_025A- Xuất nhập tồn” trên phân hệ INV –hệ thống ERP đối chiếu với thực tế tại kho đối với từng MBA theo chất lượng máy gồm: MBA hỏng không sử dụng được, MBA mang đi sửa chữa, MBA sử dụng được và MBA mới.

- Trong biên bản giao nhận tài sản Thủ kho phải ghi rõ: các phụ kiện kèm theo của MBA: Sứ cao, hạ thế, đầu cốt, bu lông mặt máy các loại, mức dầu, phao báo mức dầu còn hiển thị….

+ Căn cứ theo nhu cầu sử dụng và số lượng MBA tồn kho, TCT có thể mang đi sửa chữa, cải tạo để đưa vào sử dụng, các đơn vị thực hiện lập bộ chứng từ xuất, nhập kho và/hoặc Biên bản bàn giao để mang đi sửa chữa, cải tạo.

+ Trường hợp MBA mua mới phục vụ các công trình ĐTXD đơn vị lập bộ chứng từ nhập kho thiết bị trên hệ chương trình ERP.

+ Trường hợp điều chuyển MBA ra bên ngoài EVNHANOI phải có biên bản bàn giao giữa hai bên, tài liệu kỹ thuật liên quan (nếu có), xác định giá trị MBA được điều chuyển và phương thức thanh toán được cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt.

+ Hàng tháng, bộ phận vật tư phối hợp với bộ phận tài chính kế toán, đối chiếu tồn kho trên phân hệ INV (phân hệ quản lý vật tư) và tồn kho trên phân hệ FA (phân hệ tài sản). Trường hợp chênh lệch, phải ghi rõ lý do cụ thể, đảm bảo đúng quy định.

- Đối với MBA Tổng Công ty cấp cho các đơn vị

2.1. Lưu đồ

| Trách nhiệm | Tiến trình | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- |
| Các đơn vị | Đề nghị xuất MBA | 2.2.a |
| Ban VTU | Rà soát tồn kho, kiểm tra, xác nhận | 2.2.b |
| Ban KH, KT | Kiểm soát, xác nhận | 2.2.c |
| Ban TGĐ | Phê duyệt | 2.2.d |
| Ban VTU | Cấp MBA theo đề xuất của đơn vị | 2.2.e |
| Các đơn vị | Tiếp nhận MBA từ Kho Tổng Công ty | 2.2..f |
| Các đơn vị, VTU | Kết thúc |  |

  - Diễn giải

Định kỳ 06 tháng, Ban Vật tư rà soát MBA cần thanh lý trình Hội đồng thanh xử lý tài sản TCT xét duyệt.

a. Đề nghị xuất MBA

* Đối với MBA cấp cho công trình ĐTXD:

Đơn vị thực hiện biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-16 để đề nghị TCT cấp MBA cho công trình.

* Đối với MBA đơn vị xin cấp cho nâng công suất hoặc sự cố:

Yêu cầu đơn vị thực hiện biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-34 gửi qua Doffice về TCT (qua Ban Vật tư) với nội dung sau:

- Mô tả hiện trạng TBA quá tải, nguyên nhân quá tải, mức độ % quá tải.

- Giải pháp của đơn vị để chống quá tải (nâng công suất, hoán đổi MBA…).

- Đề xuất sử dụng MBA cũ sau khi nâng công suất: đảo chuyển tại đơn vi, điều chuyển cho đơn vị khác, nhập kho TCT…..

b. Rà soát tồn kho, kiểm tra, xác nhận

Căn cứ vào biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-15, BM/QyĐ-VTU-01-16, BM/QyĐ-VTU-01-34 của đơn vị, Ban Vật tư thực hiện biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-29 trình ký lãnh đạo TCT đề xuất cấp máy cho đơn vị.

c. Kiểm soát, xác nhận

- Ban Kế hoạch kiểm soát, ký xác nhận vào các Tờ trình theo các biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-15, BM/QyĐ-VTU-01-16, BM/QyĐ-VTU-01-29.

- Ban Kỹ thuật kiểm soát, ký xác nhận vào các Tờ trình theo các biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-29.

d. Phê duyệt

Ban TGĐ phê duyệt Tờ trình theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-29

e. Cấp MBA theo đề xuất của đơn vị

- Căn cứ biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-15, BM/QyĐ-VTU-01-16, Ban Vật tư lập bản bàn giao tài sản cố định theo biểu mẫu BM/QyĐ VTU-01-20 cho đơn vị sử dụng MBA và thực hiện thủ tục tăng giảm theo quy định.

- Căn cứ biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-29 đã được Ban TGĐ đã ký phê duyệt; Ban Vật tư lập biên bản bàn giao tài sản cố định theo biểu mẫu BM/QyĐ VTU-01-20 cho đơn vị sử dụng MBA và thực hiện thủ tục tăng giảm theo quy định.

f. Tiếp nhận MBA từ kho Tổng Công ty

Đơn vị nhận MBA tại kho Tổng Công ty đảm bảo đủ số lượng, chất lượng

3. Đối với điều chuyển MBA giữa các đơn vị:

+ Đơn vị nhận MBA lập Tờ trình (nêu lý do xin điều chuyển MBA) qua Ban Kế hoạch, Ban Vật tư xác nhận và trình TGĐ (trường hợp MBA phục vụ sự cố đơn vị xác nhận qua Ban Kế hoạch, Ban Kỹ Thuật, Ban Vật tư)

+ Đơn vị bàn giao tài sản tiến hành bàn giao và lập biên bản giao nhận MBA với đơn vị tiếp nhận (đối với MBA hình thành từ vốn vay, biên bản ghi rõ nguồn đơn vị vay hay TCT vay…), đồng thời gửi hồ sơ về Ban Kế hoạch để ban hành quyết định điều chuyển.

4. Trường hợp cấp MBA tách ra để khắc phục sự cố tạm thời (MBA mang đi sửa chữa, lắp lại sau sửa chữa, dùng MBA khác cấp tạm…).

- Đơn vị sử dụng phát hiện và lập biên bản báo cáo MBA bị hỏng các xác nhận của bộ phận kỹ thuật và đề xuất phương án xử lý cho bộ phận kế hoạch quản lý tài sản.

- Bộ phận kế hoạch có công văn đề xuất Tổng công ty vay mượn hoặc xin MBA thay thế.

+ Nếu mượn MBA: đơn vị đề xuất rõ thời gian sử dụng MBA tạm thời và cam kết bảo quản tài sản theo quy định.

+ Nếu xin cấp tài sản thay thế: trong vòng 03 ngày đơn vị phải hoàn thành thủ tục xin cấp MBA.

- Đơn vị quản lý tài sản theo dõi quá trình sửa chữa. Khi sửa xong thông báo cho đơn vị sử dụng hoàn trả MBA thay thế và cập nhật tình trạng thay thế.

5. Quản lý MBA là công cụ dụng cụ

5.1. Sau khi tháo dỡ MBA tách khỏi lưới điện vận hành trong vòng 03 ngày, thực hiện nhập kho trên phân hệ INV - hệ thống ERP. Thực hiện tại Điều 7 và tại Điểm a) Mục 1.1 Khoản 1 Điều 14.

5.2. Các trường hợp nhập kho MBA gồm:

- Loại A: MBA có thể sửa chữa hoặc sử dụng lại có giá trị còn lại bằng 0

- Loại B: MBA có thể sửa chữa hoặc sử dụng lại còn giá trị còn lại

- Loại C: MBA kém mất phẩm chất, chờ thanh lý

* Đối với nhập thu hồi MBA từ trên lưới

- Đối với MBA loại A: Nhập kho MBA là công cụ dụng cụ

- Đối với MBA loại B: Nhập kho công cụ dụng cụ (R*6) với đơn giá nhập kho là giá trị còn lại trên sổ sách tại thời điểm trên phiếu nhập kho.

- Đối với MBA loại C: Nhập kho thanh lý (Kho R*4) với đơn giá được xác định theo Điểm d Khoản 2 Điều 7.

- Thực hiện thủ tục điều chuyển nội bộ về TCT để thanh lý tập trung MBA.

* Đối với nhận điều chuyển MBA từ TCT:

- Đối với MBA loại A: nhập kho MBA là công cụ dụng cụ, theo dõi số lượng không có giá trị.

- Đối với MBA loại B: Nhập kho R*6 (Kho Công cụ dụng cụ) theo dõi số lượng và giá trị.

* Đối với nhập kho MBA sau sửa chữa

- Nhập kho R*6 (Kho Công cụ dụng cụ) theo dõi số lượng và giá trị.

- Giá trị nhập kho bằng giá trị trước sửa chữa cộng chi phí sửa chữa.

6. Quản lý MBA tại các đơn vị

- Sau khi tháo dỡ TSCĐ tách khỏi lưới điện vận hành trong vòng 03 ngày, Đơn vị phải thực hiện nhập kho TSCĐ trên phân hệ INV – hệ thống ERP để theo dõi về số lượng, chủng loại. Khi Đơn vị có nhu cầu điều chuyển MBA từ trạm này sang trạm khác phải lập bộ chứng từ nhập, xuất và/hoặc biên bản bàn giao giữa các trạm, các bộ phận sử dụng và Bộ phận Vật tư.

- Căn cứ thủ tục bàn giao Đơn vị ban hành quyết định để làm căn cứ hạch toán tăng, giảm tài sản đối với các trạm/bộ phận tương ứng (chi tiết Đơn vị thực hiện theo Quy trình thủ tục tăng giảm và trình tự luân chuyển chứng từ tài sản cố định trong TCT; MBA chỉ được lưu kho Đơn vị tối đa 07 ngày làm việc, sau thời gian này Đơn vị phải làm thủ tục nhập kho về TCT.

- Trên bộ chứng từ nhập, xuất hoặc biên bản giao nhận phải ghi đầy đủ số serial number của MBA, tên trạm thu hồi, trạm xuất ra (số serial number MBA có thể được ghi vào cùng lý do nhập).

Điều 15. Công tác quản lý, sử dụng kìm kẹp chì VTTB

1. Cá nhân sử dụng kìm theo lịch phân công công tác kẹp chì nhận kìm tại bộ phận quản lý kìm của đơn vị. Sau khi hoàn thành việc kẹp chì có trách nhiệm hoàn trả bộ phận quản lý kìm (có ký xác nhận đôi bên).

2. Sử dụng kìm niêm phong:

a) Kìm kẹp chì được phát cho cá nhân sử dụng để kẹp VTTB (nếu có).

b) Khi các đơn vị nhận VTTB có yêu cầu niên phong kẹp chì thì đơn vị phải đã kẹp chì đầy đủ chưa và có đúng với quy định chì kẹp của Ban Vật tư đã thông báo tới các đơn vị.

c) Trong quá trình sử dụng VTTB đơn vị có nhu cầu cần tháo chì phải làm biên bản tháo chì với lý do … và đồng thời báo cáo về Ban Vật tư (lưu lại niêm phong chì đã tháo).

d) Khi nhập VTTB  về kho của Ban Vật tư phải có đầy đủ chì nhưng lúc đã bàn giao cho đơn vị. trường hợp đã tháo chì thì có biên bản tháo chì và chì niêm phong đã tháo ra kèm theo

## Điều 16. Công tác kiểm kê VTTB

Các yêu cầu đối với công tác kiểm kê VTTB bao gồm:

1. Kiểm kê định kỳ (cuối năm) hoặc đột xuất (hỏa hoạn, chuyển đổi sở hữu…). Xác định chính xác số lượng, chất lượng, giá trị; lập biên bản xử lý chênh lệch, bao gồm đánh giá chất lượng VTTB.

2. Các Đơn vị thành lập Hội đồng kiểm kê, kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực tế. Đánh giá chất lượng VTTB (độ bền, tình trạng kỹ thuật) trong quá trình kiểm kê. Lập biên bản kiểm kê, tổng hợp số liệu, báo cáo cấp có thẩm quyền.

3. Mục đích kiểm kê VTTB

a) Đánh giá thực trạng, giá trị VTTB do Đơn vị hiện đang quản lý.

b) Xác định chính xác số lượng VTTB hiện có, VTTB thừa thiếu, VTTB ứ đọng chậm luân chuyển, VTTB kém mất phẩm chất. Trên cơ sở đó, Đơn vị lập các phương án xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết những tồn tại về VTTB, tránh ứ đọng vốn.

c) Đánh giá tình hình bảo quản VTTB tại các kho, có biện pháp xử lý các tồn tại, phân tích số VTTB dự trữ. Trên cơ sở đó xây dựng biện pháp sử dụng VTTB có hiệu quả.

d) Thông qua số liệu kiểm kê để đánh giá hiệu quả sử dụng VTTB đã được Đơn vị cung ứng về phục vụ SXKD, SCL và ĐTXD. Để từ đó rút kinh nghiệm và tăng cường công tác quản lý VTTB trong Đơn vị.

4. Yêu cầu của công tác kiểm kê VTTB

a) Theo kỳ kế toán năm hoặc kỳ kế toán khác mà pháp luật có quy định cho từng loại hình Đơn vị, Đơn vị phải thực hiện việc kiểm kê theo quy định của pháp luật và của EVN.

b) Ngoài việc tổ chức kiểm kê định kỳ và/hoặc đột xuất theo quy định của pháp luật, Đơn vị cần tiến hành kiểm kê VTTB trong những trường hợp sau:

- Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính.

- Chia, tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp.

- Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp.

- Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt, và các thiệt hại bất thường khác.

- Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

c) Kiểm kê VTTB phải xác định chính xác số lượng, chất lượng và giá trị VTTB hiện có, Đơn vị phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý đối với trường hợp VTTB thiếu hụt, mất mát, kém mất phẩm chất, số lượng VTTB dự trữ quá định mức.

5. Phương pháp kiểm kê VTTB

a) Việc kiểm kê VTTB phải được tiến hành đúng chế độ kiểm kê tài sản theo quy định của pháp luật, EVN, EVNHANOI. Trước khi kiểm kê, Đơn vị phải tiến hành kiểm tra các hồ sơ, tài liệu của từng loại VTTB (tình hình lập và ghi chép thẻ VTTB, các sổ sách kế toán, tổng hợp…). Trong quá trình kiểm kê, nếu phát hiện thiếu hồ sơ, tài liệu thì Đơn vị phải sưu tầm hoặc lập cho đầy đủ. Mọi sai sót phải được bổ sung, điều chỉnh kịp thời đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNHANOI.

b) Trước khi tiến hành kiểm kê VTTB, Đơn vị phải thành lập Hội đồng kiểm kê do Tổng Giám đốc/Giám đốc Đơn vị hoặc người được ủy quyền làm Chủ tịch, Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán làm ủy viên thường trực, các Bộ phận chức năng liên quan của Đơn vị làm ủy viên và tổ chức kiểm kê như sau:

- Trực tiếp xem xét, kiểm tra cụ thể từng loại VTTB, từng kho, ghi chép đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu trên phiếu kiểm kê.

- Kiểm kê và lập biên bản kiểm kê cho từng kho theo mẫu của cơ quan quản lý chức năng có thẩm quyền về tài chính của Nhà nước và Quy chế quản lý nội bộ của EVN.

- Đối với VTTB phục vụ ĐTXD phải xác định vật tư cho từng công trình.

c) Nguyên tắc kiểm kê là phải cân, đong, đo, đếm để đưa ra số liệu chính xác về số lượng, trọng lượng, ký hiệu, mã hiệu, quy cách ... của mỗi loại VTTB.

d) Đối với VTTB bị hư hỏng hoặc kém mất phẩm chất thì phải được phân loại và lập phiếu kiểm kê riêng, ghi rõ nguyên nhân và mức độ hư hỏng.

e) Đối với VTTB đang đi trên đường, VTTB do người khác giữ hộ, VTTB xuất cho Đơn vị nhận gia công chế tạo thì phải căn cứ vào số lượng đã ghi trong sổ sách để đối chiếu kiểm tra chứng từ phù hợp và phải có xác nhận của người giữ hộ, người nhận chế biến tại thời điểm kiểm kê và lập phiếu kiểm kê riêng.

g) Căn cứ vào số liệu gốc kèm theo sổ sách kế toán và số thực có xác định trong kiểm kê, bộ phận kiểm kê phải lập bảng tổng hợp đối chiếu, xác định số thừa, thiếu. Trên cơ sở lập báo cáo kết quả kiểm kê và cung cấp tài liệu cho các cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý.

h) Tổng Giám đốc/Giám đốc Đơn vị có trách nhiệm kiểm tra số liệu, phân tích tình hình kết quả kiểm kê và áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục những thiếu sót trong việc sử dụng VTTB, đảm bảo công tác quản lý VTTB trong Đơn vị có nề nếp, đúng chế độ theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo sử dụng VTTB có hiệu quả.

i) Căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý kết quả kiểm kê, các bộ phận có liên quan của Đơn vị điều chỉnh theo quy định.

j) Hướng dẫn kiểm kê VTTB

Trong quá trình kiểm kê VTTB cần lưu ý những điểm sau:

- Đơn vị phải tổ chức kiểm kê tất cả VTTB (bao gồm cả VTTB phục vụ các công trình ĐTXD đã xuất cho đơn vị thi công nhưng chưa thi công xong).

- Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê và tổ giúp việc thực hiện công tác kiểm kê trước thời điểm kiểm kê thực tế tối thiểu 5-10 ngày làm việc.

- Các bước thực hiện kiểm kê trên hệ thống ERP:

+ Bước 1: Tạo kỳ kiểm kê trước thời gian chốt số liệu đi kiểm kê: Số liệu chốt trước khi kiểm kê sẽ là số lượng sổ sách trên báo cáo kiểm kê.

+ Bước 2: Khởi tạo các thẻ đếm của đợt kiểm kê: Sau bước khởi tạo các thẻ đếm, người sử dụng in báo cáo INV_019 chuẩn bị thực hiện kiểm kê thực tế.

+ Bước 3: Nhập kết quả kiểm kê thực tế vào hệ thống: Kết quả kiểm kê thực tế trên hệ thống được nhập theo từng ngày phù hợp với ngày kiểm kê trong báo cáo INV_019.

+ Bước 4: Phê duyệt kết quả kiểm kê:

- Phê duyệt tất cả các mã VTTB của kỳ kiểm kê trong kho vừa khởi tạo.

- Kết quả của bước thực hiện này là báo cáo EVN_INV_020 Báo cáo tổng hợp số liệu kiểm kê.

- Báo cáo INV_019 biên bản kiểm kê thực tế tồn kho trên ERP được coi là có giá trị khi có đầy đủ chữ ký của bộ phận giúp việc tham gia trực tiếp quá trình kiểm kê.

- Báo cáo INV_020 bản kiểm kê vật tư, hàng hóa tồn kho trên ERP được coi là có giá trị khi có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong hội đồng kiểm kê.

- Thời gian nộp các báo cáo kiểm kê căn cứ theo hướng dẫn lập báo cáo tài chính hàng năm của TCT.

- Tuyệt đối nghiêm cấm để treo kỳ kiểm kê tại phân hệ Inventory (INV) trên chương trình ERP. Hàng năm đơn vị phải rà soát đóng hết các kỳ kiểm kê đã tạo.

# Chương VII

# QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THANH XỬ LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ,

# QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

## Điều 17. Công tác thanh xử lý VTTB

1. Các đơn vị có VTTB cần thanh xử lý phải thực hiện thông qua Hội đồng thanh xử lý tài sản, VTTB của Đơn vị hoặc Hội đồng thanh xử lý tài sản, VTTB của EVNHANOI theo phân cấp; Thành phần Hội đồng thanh xử lý tài sản, VTTB của EVNHANOI và của Đơn vị được quy định trong Quy định quản lý tài sản và nguồn vốn của EVNHANOI.

2. Việc thanh lý và nhượng bán VTTB phải được tiến hành khẩn trương để thu hồi vốn, hoàn trả nguồn vốn hình thành, kịp thời phục vụ SXKD của Đơn vị. Đối với VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất theo kết quả kiểm kê mốc 0h ngày 01/01 phải thanh lý xong trước 31/12 hàng năm.

- VTTB thuộc diện thanh xử lý

a) VTTB đã qua sử dụng bị hư hỏng, không còn khả năng sửa chữa, phục hồi, không còn giá trị sử dụng hoặc tuy còn khả năng sửa chữa phục hồi, nhưng chi phí sửa chữa phục hồi tốn kém, sử dụng không hiệu quả.

b) VTTB không có nhu cầu sử dụng, lạc hậu kỹ thuật, lạc hậu mốt, tồn kho ứ đọng lâu ngày, kém, mất phẩm chất, gây ứ đọng vốn.

- Phế liệu thu hồi sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và phục hồi…

4. Định kỳ 06 tháng 01 lần hoặc sau kỳ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, phục hồi, Đơn vị phải khẩn trương tổ chức thực hiện công tác thanh xử lý tài sản, VTTB theo quy định. Tổng Giám đốc/Giám đốc Đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm do để VTTB tồn kho ứ đọng lâu ngày và chậm thực hiện công tác thanh xử lý tài sản, VTTB gây ứ đọng vốn.

5. Tuân thủ thực hiện công tác thanh xử lý tài sản, VTTB theo từng bước, biểu mẫu quy định cụ thể trong Quy định quản lý tài sản và nguồn vốn tại EVN và EVNHANOI.

6. VTTB ứ đọng, thu hồi kém mất phẩm chất, tài sản cố định hư hỏng không cần sử dụng (trừ tài sản cố định là máy biến áp, nhà cửa, đất đai) của đơn vị nào đơn vị đó tự thanh xử lý. TSCĐ phân cấp cho các đơn vị được quyền quyết định thanh xử lý nhượng bán bao gồm TSCĐ (ngoại trừ MBA, nhà cửa, đất đai) có nguyên giá sổ sách kế toán dưới 1 tỷ đồng và tài sản đã khấu hao hết. Riêng Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội có nguyên giá sổ sách dưới 5 tỷ đồng và tài sản đã khấu hao hết.

Trường hợp là phương tiện giao thông vận tải đề nghị thanh xử lý, các đơn vị gửi văn bản (có xác nhận của Văn phòng TCT) về TCT (Ban Kế hoạch). Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, Ban Kế hoạch làm văn bản trình lãnh đạo TCT phê duyệt chủ trương thanh xử lý nhượng bán.

7. Hội đồng thanh xử lý tài sản, VTTB của TCT thanh lý VTTB thu hồi ứ đọng kém mất phẩm chất, tài sản cố định hư hỏng không cần sử dụng cho Khối cơ quan TCT, Công ty công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội, Trung tâm điều độ hệ thống điện Hà Nội, Trung tâm chăm sóc khách hàng, Công ty thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội, Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội, Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực Hà Nội, Công ty dịch vụ Điện lực Hà Nội. Hội đồng thanh xử lý tài sản, VTTB của Tổng Công ty thực hiện thanh xử lý tập trung các MBA thu hồi từ trên lưới thuộc tài sản của EVNHANOI và các VTTB có chứa CTNH do các đơn vị đăng ký ghép gói thanh xử lý của TCT.

8. Các đơn vị làm văn bản gửi TCT thanh lý, chuyển giao tập trung lô VTTB có chứa CTNH 02 đợt trong năm, cụ thể như sau:

a) Đợt 1: Trước ngày 30/03 hàng năm

- Đợt 2: Trước ngày 30/09 hàng năm

* Hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị ghép gói thanh lý của đơn vị.

- Quyết định phê duyệt danh mục thanh lý của đơn vị.

- Biên bản họp Hội đồng thanh xử lý của đơn vị.

- Bảng phân tích đánh giá nguyên vật liệu cấu thành của lô VTTB có chứa CTNH

9. Công tác thanh xử lý, chuyển giao VTTB có chứa CTNH phải tuân thủ theo quy định của Luật môi trường, Quy chế bảo vệ môi trường tại EVN.

10. Công tác thanh xử lý phải được thực hiện đúng theo Luật đấu giá, Thông tư quy định về hoạt động đấu giá, phí bán đấu giá của Bộ Tài chính, theo hướng dẫn thực hiện Quy định quản lý tài sản và nguồn vốn trong EVN tại EVNHANOI và các quy chế quy định khác…

## Điều 18. Công tác quản lý VTTB có chứa CTNH

1. Khai báo, phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ VTTB có chứa CTNH

- Chủ nguồn thải có trách nhiệm khai báo khối lượng, loại CTNH phát sinh (nếu có) trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn ban hành.

- Chủ nguồn thải có trách nhiệm phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ riêng, không để lẫn VTTB có chứa CTNH với VTTB thông thường, không được làm phát tán bụi, rò rỉ chất lỏng ra môi trường bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.

- Việc phân định, phân loại CTNH được bắt đầu từ điểm khi bắt đầu đưa vào khu vực lưu giữ CTNH tại cơ sở phát sinh CTNH hoặc khi chuyển giao CTNH cho cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH theo quy định.

- Việc phân định, phân loại CTNH theo mã CTNH, danh mục, ngưỡng CTNH và lưu giữ trong bao bì hoặc thiết bị lưu trữ riêng biệt phù hợp.

- Khu vực lưu giữ CTNH, bao bì đựng CTNH, thiết bị lưu chứa CTNH phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường được quy định chi tiết theo Khoản 4-5-6 Điều 35 và Điều 36 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

- Chỉ được lưu giữ CTNH không quá 1 năm kể từ thời điểm phát sinh. Trong trường hợp lưu giữ quá thời hạn nêu trên do chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi hoặc chưa tìm được cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTNH phù hợp thì phải có báo cáo về việc lưu giữ CTNH về cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về quản lý môi trường cấp Tỉnh bằng văn bản riêng hoặc kết hợp trong báo cáo môi trường định kỳ.

2. Vận chuyển và chuyển giao CTNH

2.1. Đối tượng được phép vận chuyển CTNH tuân theo quy định của Luật bảo vệ môi trường:

- Chủ nguồn CTNH có phương tiện, thiết bị phù hợp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định của Bộ Nông nghiệp và môi trường được quy định tại Điều 37 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT; phải lắp đặt định vị đối với phương tiện vận chuyển CTNH và cung cấp tài khoản cho các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh giám sát và quản lý.

- Cơ sở được cấp giấy phép môi trường đang có hiệu lực có chức năng xử lý CTNH phù hợp với loại CTNH cần vận chuyển.

2.2. Chuyển giao CTNH

- Chủ nguồn thải tự tái sử dụng, xử lý, tái chế, đồng xử lý thu hồi năng lượng theo quy định của Pháp luật hoặc chuyển giao cho cơ sở có giấy phép môi trường để xử lý.

- Chủ nguồn thải ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép xử lý CTNH phù hợp trước khi chuyển giao CTNH để xử lý theo quy định.

- Chủ nguồn thải phối hợp với đơn vị có giấy phép xử lý CTNH để lập chứng từ CTNH khi chuyển giao CTNH theo quy định của Bộ Nông nghiệp và môi trường. Sau 06 tháng kể từ ngày bàn giao CTNH, nếu không nhận được hai liên cuối cùng của chứng từ CTNH mà không có lý do hợp lý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH thì chủ nguồn CTNH phải báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc Bộ Nông nghiệp và môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý VTTB có chứa CTNH, các đơn vị tuân thủ theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, Quy chế bảo vệ môi trường tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

## Điều 19. Công tác quản lý môi trường, phòng cháy chữa cháy

1. Các kho VTTB phải được tổ chức quản lý theo luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn ban hành.

2. Các kho chứa VTTB phải được tuân thủ theo Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Luật số 55/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 và các Nghị định, Thông tư hiện hành.

3. Tùy vào tính chất VTTB và điện tích nhà kho để trang bị hệ thống PCCC&CNCH sao cho phù hợp với luật định Nhà kho chứa phải được trang bị bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC&CNCH và Nội quy sử dụng điện,…

4. Kho kín chứa VTTB phải có cửa thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố, đèn thoát nạn. VTTB để trong kho kín sắp xếp cách tường xung quanh ít nhất 0.5m và không để VTTB chắn lối cửa thoát nạn.

# Chương VIII

# QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VTTB

## Điều 20. Quyết toán VTTB

- Quyết toán VTTB đối với ĐTXD, SXKD và khác:

Thực hiện theo Khoản 5 Điều 16 của Quy định quản lý Tài sản và Nguồn vốn tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-HĐTV ngày 14/7/2025.

- Quyết toán công tơ

Đối với các thiết bị đo đếm nói chung, công tơ nói riêng:

- Tuân thủ các quy định trong Quy trình kinh doanh điện năng áp dụng tại EVNHANOI về việc quyết toán công tơ

- Khi thực hiện xuất - nhập công tơ trên phần mềm ERP, đơn vị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác các lý do và trạng thái của các thiết bị đo dếm trên CMIS gồm: đang vận hành trên lưới, lưu kho chờ sử dụng, gửi kiểm định, chờ sửa chữa, thanh xử lý.

+ Thực hiện trên ERP: Căn cứ vào tình trạng treo tháo công tơ thực tế, cuối tháng N đơn vị thực hiện nhập thừa công tơ từ kho các đội về kho Công ty. Đầu tháng N+1, đơn vị tiến hành xuất dữ liệu tồn kho tháng N trên chương trình ERP (sau khi đã chốt dữ liệu tồn kho tháng N)

+ Thực hiện trên CMIS: Cuối tháng N đơn vị tiến hành kiểm tra, đối soát dữ liệu phản ánh đúng tình trạng treo tháo, điều chuyển, thanh lý, chuyển kho công tơ trên CMIS theo thực tế tại phiếu xuất, nhập kho trên ERP (phân bổ dữ liệu công tơ chưa thực hiện treo tháo từ kho các đội về kho công ty). Xuất dữ liệu công tơ tồn kho trên CMIS (dữ liệu xuất sẽ được hiểu là số liệu tồn kho tại thời điểm cuối tháng N của đơn vị) để làm cơ sở so sánh với số liệu tồn kho trên ERP.

+ Căn cứ báo cáo tồn kho công tơ trên 02 chương trình, hàng tháng đơn vị tiến hành đối chiếu, điều chỉnh sai lệch (nếu có).

- Khi thực hiện xuất thiết bị đo đếm đi sửa chữa - thí nghiệm, đơn vị thực hiện đúng theo quy trình Xuất -nhập kho khi thí nghiệm, sửa chữa trên phần mềm Số hóa công tác quản lý VTTB trong kho.

# Chương IX                                                                                                                   QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA QUẢN LÝ,                                             SỬ DỤNG VTTB TẠI ĐƠN VỊ

## Điều 21. Kiểm tra công tác quản lý VTTB tại các kho thuộc đơn vị

1. Bộ phận vật tư và Bộ phận Tài chính kế toán của Đơn vị phải thường xuyên kiểm tra hồ sơ tài liệu, ghi chép cập nhật của thủ kho về việc nhập và cấp phát VTTB, chế độ luân chuyển chứng từ (Kho - thống kê kho - kế toán kho).

Tổ chức kiểm tra kho đột xuất hoặc định kỳ để kịp thời phát hiện những hiện tượng bất thường (VTTB bị thiếu hụt, hư hỏng…), trường hợp nghiêm trọng phải giữ nguyên hiện trường, báo cáo Tổng Giám đốc/Giám đốc Đơn vị và trình báo các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, điều tra kết luận, xử lý.

2. Định kỳ, Đơn vị phải tổ chức đối chiếu thẻ kho với thực tế để xác định thừa thiếu và phân loại những VTTB không sử dụng, tồn kho lớn, những vật tư có nhu cầu sử dụng nhiều nhưng đã hết để có biện pháp cung ứng kịp thời.

3. Đối với VTTB tại kho phát hiện bị thiếu trong kiểm tra đột xuất, kiểm kê, căn cứ vào nội dung giải quyết nêu tại Khoản 1 Điều này và biên bản của Hội đồng kiểm kê, bộ phận vật tư làm thủ tục sau:

a) Lập biên bản có chữ ký của thủ kho và Phụ trách bộ phận vật tư kèm theo Biên bản của Hội đồng kiểm kê, lưu vào hồ sơ tài liệu tại kho và tại bộ phận vật tư để tiếp tục giải quyết theo ý kiến của Tổng Giám đốc/Giám đốc Đơn vị.

b) Làm thủ tục và đưa VTTB nhập lại kho (nếu VTTB được thu hồi hoặc đã bồi thường đúng hiện vật bị mất).

c) Làm các thủ tục để giảm tồn kho VTTB nếu đã bồi thường bằng tiền.

d) Làm thủ tục điều chỉnh số liệu nếu do sai sót khi thủ kho ghi chép nhầm số liệu.

4. Đơn vị tổ chức kiểm tra định kỳ và đối chiếu với định mức VTTB sử dụng cho SXKD, định mức dự trữ để làm thủ tục bổ sung kịp thời.

5. Kế toán vật tư (thuộc Bộ phận Tài chính kế toán của Đơn vị) phải định kỳ xuống kho để đối chiếu, ký tên xác nhận số lượng VTTB tồn trên thẻ kho đúng so với bảng kê tình trạng xuất nhập kho biến động trong tháng. Số liệu giữa thủ kho và kế toán vật tư phải đảm bảo khớp đúng. Nếu chênh lệch thì phải tìm nguyên nhân và báo cáo Tổng Giám đốc/Giám đốc Đơn vị.

6. Có kế hoạch kiểm tra, khắc phục kịp thời các vị trí, khu vực trong kho có tình trạng hư hỏng xuống cấp làm ảnh hưởng đến việc bảo quản VTTB…

## Điều 22. Công tác kiểm tra quản lý, sử dụng VTTB tại các đơn vị trong TCT

1. Mục đích: TCT kiểm tra công tác mua sắm, quản lý và sử dụng VTTB tại các đơn vị trực thuộc của EVNHANOI đúng quy định và đạt hiệu quả cao nhất.

2. Định kỳ 01 năm/01 lần hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Ban Vật tư lập kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác mua sắm, quản lý và sử dụng VTTB tại các đơn vị trực thuộc, trình kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn lên Tổng Giám đốc phê duyệt. Trong Tờ trình nêu rõ thời gian, nội dung, thành phần kiểm tra.

3. Đoàn kiểm tra, hướng dẫn việc mua sắm, quản lý và sử dụng VTTB của các đơn vị trực thuộc theo nội dung kế hoạch đã được Tổng Giám đốc phê duyệt. Trong quá trình kiểm tra hướng dẫn, đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tại các đơn vị. Ban Vật tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc kết quả kiểm tra, hướng dẫn.

4. Căn cứ vào kết quả kiểm tra của năm trước, nếu thấy cần thiết, Ban Vật tư đề xuất kế hoạch tập huấn, rút kinh nghiệm về nghiệp vụ quản lý VTTB cho các đơn vị, trình Tổng Giám đốc duyệt.

# Chương IX                                                                                                                  QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

## Điều 23: Chế độ báo cáo

1. Các CTĐL, các Đơn vị trực thuộc EVNHANOI báo cáo tình hình sử dụng và tồn kho VTTB theo hai kỳ bao gồm:

a) Báo cáo 6 tháng: thời hạn trước ngày 10 tháng 7 hàng năm.

b) Báo cáo năm: thời hạn trước ngày 15 tháng 01 của năm sau kế tiếp.

c) Nội dung báo cáo gồm:

- Tình hình VTTB nhập, xuất, tồn kho trong kỳ báo cáo.

- Công tác thanh xử lý VTTB tồn kho theo biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-23.

d) Định kỳ 6 tháng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh lý, nhượng bán tài sản của đơn vị trước ngày 30/7 (báo cáo 6 tháng), ngày 30/1 năm sau kế tiếp (báo cáo năm) theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-23.

2. Báo cáo tháng:

a) Đối với Báo cáo mua sắm tập trung:

- Ban Vật tư gửi báo cáo VTTB mua sắm tập trung cấp cho các đơn vị trong tháng về Ban Tài chính và Kế toán sau 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hóa đơn của mỗi hợp đồng mua sắm (theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-17 đối với VTTB phục vụ SXKD, theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-18 đối với VTTB phục vụ ĐTXD).

- Riêng tháng 6:

+ Đối với các hóa đơn phát sinh trước ngày 29/06 của các hợp đồng mua sắm VTTB tập trung: gửi về Ban Tài chính và Kế toán sau 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hóa đơn của mỗi hợp đồng mua sắm.

+ Đối với các hóa đơn phát sinh ngày 29, 30/06 của các hợp đồng mua sắm VTTB tập trung: gửi về Ban Tài chính và Kế toán chậm nhất ngày 01/07.

- Ban Vật tư là đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của số liệu trong báo cáo gửi Ban Tài chính và Kế toán.

b) Đối với Báo cáo tồn kho MBA:

Vào ngày 24 hàng tháng các đơn vị thực hiện báo cáo theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-25 gửi về TCT (Ban Vật tư).

3. Báo cáo năm:

- Cuối năm, các đơn vị thực hiện các báo cáo và gửi về TCT (Ban Vật tư) bao gồm:

+ Báo cáo tình hình vật tư nhập, xuất, tồn kho VTTB theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-22.

+ Báo cáo tổng hợp số liệu kiểm kê VTTB.

+ Báo cáo công tác thanh xử lý VTTB theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-23.

- Thời gian nộp báo cáo của các đơn vị trước ngày 07/01 của năm sau kế tiếp.

4. Chế độ báo cáo công tác SCL TSCĐ.

a) Vào ngày 5 của tháng đầu mỗi Quý (Quý I sẽ báo cáo số liệu cho cả năm), các CTĐL và các Đơn vị trực thuộc EVNHANOI báo cáo tình hình thực hiện (gồm cả tổng hợp các quyết định đã phê duyệt) và các số liệu ước thực hiện kế hoạch SCL. Đối với những công trình trọng điểm và sự cố đột xuất phải có báo cáo cụ thể bằng số liệu, diễn giải các tồn tại và biện pháp giải quyết.

b) Trong quá trình thi công, quyết toán công trình, vào ngày 20 hàng tháng, các đơn vị được giao thực hiện các công trình SCL có trách nhiệm lập báo cáo tình hình thực hiện các công trình SCL theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-32 và gửi về Ban Kế hoạch. Đối với các danh mục đã quyết toán xong yêu cầu các đơn vị gửi kèm cùng báo cáo các Quyết định phê duyệt quyết toán.

c) Báo cáo của các đơn vị được gửi về Ban Kế hoạch trên hệ thống Văn phòng số/ Phần mềm ứng dụng khác theo quy định. Ban Kế hoạch tổng hợp trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD để báo cáo EVN theo quy định tại Quy chế SXKD điện trong EVN.

## Điều 24. Chứng từ sổ sách

1. Chứng từ

a) Phiếu nhập/xuất kho, biên bản nghiệm thu, bảng kê tồn kho, kiểm kê, báo cáo chất lượng VTTB.

b) Các chứng từ, biểu mẫu, bảng kê phải tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu triển khai trên ERP của EVN.

2. Sổ sách

a) Thẻ kho (giấy/điện tử) phải được ghi chép nhập/xuất/tồn, đối chiếu định kỳ.

b) Đơn vị thực hiện báo cáo nhập/xuất/tồn và chất lượng vật tư hàng tháng, đảm bảo khớp số liệu giữa các bộ phận.

c) Đơn vị thực hiện khai báo, cập nhật cơ sở dữ liệu chất lượng vật tư trên ERP, bao gồm kết quả kiểm tra, đánh giá hiệu suất sử dụng.

3. Thẻ kho điện tử do thủ kho quản lý thông qua phần mềm ứng dụng. Thẻ kho được bộ phận thủ kho cùng với bộ phận Tài chính Kế toán ký xác nhận vào cuối mỗi tháng.

4. Định kỳ 01 tháng, đơn vị in 01 lần đối với những VTTB phát sinh biến động. Định kỳ ngày cuối cùng của năm đơn vị in toàn bộ danh mục VTTB tồn kho.

5. Sau mỗi lần kiểm tra, kiểm kê nếu có sự sai khác về số liệu, phải tìm rõ nguyên nhân và tiến hành các thủ tục theo quy định để điều chỉnh lại số liệu trên thẻ kho cho phù hợp với số liệu thực tế kiểm kê. Nội dung điều chỉnh, lý do điều chỉnh… phải được lập thành biên bản có đầy đủ chữ ký của Hội đồng kiểm tra, kiểm kê.

6. Sổ Nhật ký kho (nhập xuất) do Bộ phận Vật tư của đơn vị lập theo Biểu mẫu BM/QyĐ-VTU-01-30, phản ánh tình hình cho vay, cho mượn, hàng hoá VTTB do cá nhân hoặc nhà cung cấp gửi kho chờ làm thủ tục.

## Điều 25. Lưu hồ sơ

Công tác lưu trữ hồ sơ thực hiện theo quy định hiện hành tại EVN, EVNHANOI. Hồ sơ lưu trữ về công tác quản lý VTTB cụ thể như sau:

| STT | Tên hồ sơ | Nơi/ người lưu | Phương pháp lưu | Thời gian lưu (năm) | Phương pháp huỷ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tập văn bản quy phạm pháp luật về vật tư, xuất nhập khẩu | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành |  |
| 2 | Hồ sơ xây dựng văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành vật tư, thiết bị |  |  |  |  |
|  | - Đối với cơ quan xây dựng, ban hành văn bản | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | Vĩnh viễn | Tiêu huỷ theo quy định |
|  | - Đối với đơn vị triển khai thực hiện | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | Theo hiệu lực của văn bản | Tiêu huỷ theo quy định |
| 3 | Kế hoạch và báo cáo tình hình mua sắm, tiếp nhận, quản lý, cấp phát và sử dụng vật tư, thiết bị dài hạn, hàng năm |  |  |  |  |
|  | - Đơn vị ban hành | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | Vĩnh viễn | Tiêu huỷ theo quy định |
|  | - Đơn vị khác | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 10 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 4 | Kế hoạch và báo cáo tình hình mua sắm, tiếp nhận, quản lý, cấp phát và sử dụng vật tư, thiết bị 6 tháng, 9 tháng |  |  |  |  |
|  | - Đơn vị ban hành | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 20 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
|  | - Đơn vị khác | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 05 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 5 | Kế hoạch và báo cáo tình hình mua sắm, tiếp nhận, quản lý, cấp phát và sử dụng vật tư, thiết bị quý, tháng | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 05 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 6 | Hồ sơ cấp phát vật tư, thiết bị | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 20 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 7 | Hồ sơ tiếp nhận, quản lý vật tư, thiết bị | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 20 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 8 | Hồ sơ mua sắm vật tư thiết bị | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 20 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 9 | Hồ sơ điều chuyển vật tư thiết bị | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 20 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 10 | Hồ sơ thanh lý vật tư thiết bị | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 20 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 11 | Hồ sơ sắp xếp, bảo quản vật tư thiết bị trong kho | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 20 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 12 | Hồ sơ kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vật tư thiết bị tại các đơn vị trong Tổng Công ty | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 20 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 13 | Báo cáo thống kê xuất, nhập, tồn kho vật tư, thiết bị | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 20 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 14 | Sổ nhật ký kho theo dõi vật tư thiết bị xuất, nhập vật tư - tồn kho vật tư | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Sổ | 20 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 15 | Công văn trao đổi về vật tư, xuất nhập khẩu | - Ban Vật tư - Các đơn vị | Bản giấy & điện tử | 05 năm | Tiêu huỷ theo quy định |
| 16 | Các loại văn bản, giấy tờ, hồ sơ khác lưu theo quy định hiện hành |  |  |  |  |

# Chương X                                                                                                                   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

## Điều 26. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Lãnh đạo đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quy định này.

## Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký

2. Quyết định này ban hành thay thế cho các Quyết định cụ thể là:

- Thay thế Quyết định số 3409/QĐ-EVN HANOI ngày 19/08/2016 về việc Quy định thu hồi VTTB khi sửa chữa, cải tạo và thay thế tài sản cố định (Sửa đối).

- Thay thế Chương III. Quy định về Quản lý vật tư tại Quyết định số 5404/QĐ – EVNHANOI ngày 10/08/2022 về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện Quy định Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội".

3. Các quy định khác liên quan trái với quy định này đều được bãi bỏ.

4. Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có điều nào chưa phù hợp hoặc vướng mắc, các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan kịp thời thông báo và đề xuất biện pháp xử lý bằng văn bản để TCT xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.