## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Tên gói thầu: Gói thầu số 02 Mua sắm vật tư điện, nước bảo đảm học kỳ 2 năm học 2026-2027

Tên dự án: Mua sắm vật tư điện , nước bảo đảm học kỳ 2 năm học 2026-2027

- Chủ đầu tư: Trường Sĩ quan Lục Quân 2

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 ngày.

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Khu phố Long Đức 1, Phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

Hàng hóa sản xuất, cung cấp, lắp đặt đến công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải hoàn thành vận chuyển, lắp đặt và vật tư phụ để hoàn thành lắp đặt tất cả danh mục hàng hóa của gói thầu.

| STT | Hạng mục | Quy cách - Chất liệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn LED BULB 15W | Bóng đèn LED BULB 15W Công suất: 15W Điện áp: 220V/50Hz Tuổi thọ: 20.000 giờ Nhiệt độ màu: 6500K Hãng sản xuất: …………. Xuất xứ: ……………. Năm sản xuất: 2026 |
| 2 | Bóng đèn LED BULB 9W | Bóng đèn LED BULB 9W Công suất: 9W Điện áp: 220V/50Hz Tuổi thọ: 20.000 giờ Nhiệt độ màu: 6500K Hãng sản xuất: ……………. Xuất xứ: …………… Năm sản xuất: 2026 |
| 3 | Bóng đèn LED Tuýp 1,2m 20W | Bóng đèn LED Tuýp 1,2m 20W Công suất: 20W Điện áp: 220V/50Hz Tuổi thọ: 20.000 giờ Nhiệt độ màu: 6500K Hãng sản xuất: …………… Xuất xứ: ………………. Năm sản xuất: 2026 |
| 4 | Bóng đèn LED BULB trụ 30W | Bóng đèn LED BULB trụ 30W Công suất: 30W Điện áp: 220V/50Hz Tuổi thọ: 20.000 giờ Nhiệt độ màu: 6500K Hãng sản xuất: ………………. Xuất xứ: …………… Năm sản xuất: 2026 |
| 5 | Bóng đèn LED BULB trụ 20W | Bóng đèn LED BULB trụ 20W Công suất: 20W Điện áp: 220V/50Hz Tuổi thọ: 20.000 giờ Nhiệt độ màu: 6500K Hãng sản xuất: …………… Xuất xứ: ………….. Năm sản xuất: 2026 |
| 6 | T cầu | T cầu Chất liệu: inox 304 Xuất xứ: ………….. Năm sản xuất: 2026 |
| 7 | Bút thử điện | Bút thử điện Công xuất: AC100-500V Chất liệu: Thép S2 cách điện Xuất xứ: ……………….. Năm sản xuất: 2026 |
| 8 | Vòi xịt vệ sinh | Vòi xịt vệ sinh Dài: 1,2m Chất liệu: nhựa ABS, lõi van đồng Hãng sản xuất: …………… Xuất xứ: ……………….. Năm sản xuất: 2026 |
| 9 | Bộ xả lavabo | Bộ xả lavabo Chất liệu: đầu xả inox, thân nhựa ABS Đặc tính: nhấn xả Xuất xứ: ……………… Năm sản xuất: 2026 |
| 10 | Vòi lavabo lạnh | Vòi lavabo lạnh Chiều cao: 12cm Chất liệu: inox 304 Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 Mpa Xuất xứ: …………… Năm sản xuất: 2026 |
| 11 | Phao bồn cầu | Phao bồn cầu Áp lực nước cấp: 1-6 kg/cm2 Chất liệu: nhựa Xuất xứ: ……………… Năm sản xuất: 2026 |
| 12 | Tụ quạt 2.5uf | Tụ quạt 2.5uf Kích thước:90x240x370mm Xuất xứ: ……………. Năm sản xuất: 2026 |
| 13 | Quạt treo tường 2 dây | Quạt treo tường 2 dây Công suất: 75W Kích thước: 530x255x490mm Hãng sản xuất: ………….. Năm sản xuất: 2026 |
| 14 | CB cóc 20A 1.5kA 2P 220V | CB cóc 20A 1.5kA 2P 220V Số pha: 2P Dòng điện định mức: 20A Hãng sản xuất: …………. Xuất xứ: …………. Năm sản xuất: 2026 |
| 15 | Quạt đảo trần | Quạt đảo trần Công suất: 47w Kích thước: 450x220x580mm Hãng sản xuất: …………. Năm sản xuất: 2026 |
| 16 | Công tắc đơn 1 chiều | Công tắc đơn 1 chiều Chất liệu: hạt vuông nhựa chống cháy, tiếp điểm đồng. Hãng sản xuất: …………… Năm sản xuất: 2026 |
| 17 | Ổ cắm đôi 3 chấu | Ổ cắm đôi 3 chấu Kích thước : 70mm x 120mm Chất liệu đế ổ cắm: Nhựa chống cháy Dòng điện định mức: 16A Hãng sản xuất: …….. Xuất xứ: …………….. Năm sản xuất: 2026 |
| 18 | Ổ căm đôi 2 chấu | Ổ căm đôi 2 chấu Kích thước : 70mm x 120mm Chất liệu đế ổ cắm: Nhựa chống cháy Dòng điện định mức: 16A Hãng sản xuất: …………… Xuất xứ: ……………… Năm sản xuất: 2026 |
| 19 | Nẹp vuông 2,5P | Nẹp vuông 2,5P Kích thước: 1700 x 25 x 14mm Chất liệu: Nhựa (cách điện, chống cháy, ẩm, chịu lực cao) Hãng sản xuất: …………. Xuất xứ: …………… Năm sản xuất: 2026 |
| 20 | Dây điện đôi 2x24( VCmd 2X0,75mm²) | Dây điện đôi 2x24( VCmd 2X0,75mm²) Loại: dây đôi Tiết diện dây: 2x0,75mm2 Ruột dẫn: Đồng Cách điện: PVC Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV Hãng sản xuất: …………. Xuất xứ: ………. Năm sản xuất: 2026 |
| 21 | Van nhựa Ø34 | Van nhựa Ø34 Chất liệu: nhựa PVC Hãng sản xuất: …………. Xuất xứ: ………….. Năm sản xuất: 2026 |
| 22 | Van nhựa Ø27 | Van nhựa Ø27 Chất liệu: nhựa PVC Hãng sản xuất: ………….. Xuất xứ: …………… Năm sản xuất: 2026 |
| 23 | Van nhựa Ø21 | Van nhựa Ø21 Chất liệu: nhựa PVC Hãng sản xuất: ………….. Xuất xứ: ……………… Năm sản xuất: 2026 |
| 24 | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 3 cực 300A | Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 3 cực 300A 660V Loại sản phẩm: Đảo chiều Loại cực: Đầu cốt Số cực: 3P Dòng điện: 300A Điệp áp: 660V Thương hiệu: ……….. Xuất xứ: …………… Năm sản xuất: 2026 |
| 25 | Dây cáp điện 3 lõi CVV-3×25 mm2 – 0.6/1KV | Dây cáp điện 3 lõi CVV-3×25 mm2 – 0.6/1KV Tiết diện dây: 25mm2 (03 lõi) Ruột dẫn: Đồng; Cách điện PVC; Lớp độn điền đầy bằng PP quấn PET hoặc PVC Cách điện: PVC Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV Hãng sản xuất: ……………. Xuất xứ: …………….. Năm sản xuất: 2026 |
| 26 | Dây điện đơn CV 5.0mm - 0,6/1 kV | Dây điện đơn CV 5.0mm - 0,6/1 kV Loại: dây đơn Tiết diện dây: 5.0mm2 Ruột dẫn: Đồng Cách điện: PVC Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV Hãng sản xuất: ……… Xuất xứ: ………… Năm sản xuất: 2026 |
| 27 | Đui đèn treo | Đui đèn treo Điện áp: 220V/50Hz Chất liệu: Vỏ nhựa, lá tiếp điện đồng Hãng sản xuất: ………. Xuất xứ: …………… Năm sản xuất: 2026 |
| 28 | Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha | Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha 10HP Công suất: 7,5kW Thiết kế: Máy bơm ly tâm trục ngang đầu liền Chất liệu: Trục inox, đầu gang, cánh bơm inox Cột áp: 52m Lưu lượng: 750l/p Họng hút/xả: 76/49 Nguồn điện: 380V # Hãng sản xuất: ………. Xuất xứ: …………. Năm sản xuất: 2026 |
| 29 | Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha | Máy bơm ly tâm trục ngang 3 pha 5,5HP Công suất: 4kW Thiết kế: Máy bơm ly tâm trục ngang đầu liền Chất liệu: Trục inox, đầu gang, cánh bơm inox Cột áp: 40m Lưu lượng: 660l/p Họng hút/xả: 76/49 Nguồn điện: 380V # Hãng sản xuất: …….. Xuất xứ: ……… Năm sản xuất: 2026 |
| 30 | Máy bơm hỏa tiễn | Máy bơm hỏa tiễn 1.5HP Công suất: 1,1kW Lưu lượng: 6 m3/h Chất liệu: Thân bơm inox 304, đầu bơm đồng. Hãng sản xuất: ………… Xuất xứ: ………….. Năm sản xuất: 2026 |
| 31 | Cao su non | Cao su non Kích thước: 0,075mm x 12mm x 10m Chất liệu: PTFE Xuất xứ: ………… Năm sản xuất: 2026 |
| 32 | CB khối | CB khối Định lượng: 60A Trọng lượng: 0.8kg Thương hiệu: ……… Xuất xứ: ………….. Năm sản xuất:2026 |
| 33 | Ống nhựa PVC Ø34 | Ống nhựa PVC Ø34 Quy cách: 4m/cây, dày 2mm Chất liệu: hợp chất PVC không hóa dẻo Hãng sản xuất: ………….. Xuất xứ: …….. Năm sản xuất: 2026 |
| 34 | Ống nhựa PVC Ø27 | Ống nhựa PVC Ø27 Quy cách: 4m/cây, dày 1.8mm Chất liệu: hợp chất PVC không hóa dẻo Hãng sản xuất: ………….. Xuất xứ: …….. Năm sản xuất: 2026 |
| 35 | Ống nhựa PVC Ø21 | Ống nhựa PVC Ø21 Quy cách: 4m/cây, dày 1.6mm Chất liệu: hợp chất PVC không hóa dẻo Hãng sản xuất: ………….. Xuất xứ: …….. Năm sản xuất: 2026 |
| 36 | Ống nhựa PVC Ø90 | Ống nhựa PVC Ø90 Quy cách: 4m/cây, dày 3mm Chất liệu: hợp chất PVC không hóa dẻo Hãng sản xuất: ………….. Xuất xứ: …….. Năm sản xuất: 2025 |
| 37 | Keo dán ống nhựa | Keo dán ống nhựa Quy cách: 200g/hộp Hãng sản xuất: ………….. Xuất xứ: …….. Năm sản xuất: 2025 |
| 38 | Dây cấp nước 40cm | Dây cấp nước 40cm Dài: 40cm Chất liệu: dây nhựa có bố, đầu tán inox 304 Đầu ren: Ø21 Xuất xứ: ……….. Năm sản xuất: 2026 |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải có bảng đề xuất chủng loại thiết bị nêu đầy đủ, rõ ràng, chi tiết về chủng loại, ký mã hiệu (model), tên nhà sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất của toàn bộ các hàng hóa theo yêu cầu trên (không yêu cầu đối với vập tư phụ).

- Nhà thầu phải có bảng mô tả đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu trên (nêu rõ tài liệu tham chiếu từng thông số kỹ thuật). Trường hợp có thông số kỹ thuật trong E-HSMT yêu cầu nhưng không thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật thì nhà thầu phải cung cấp bảng kê và xác nhận của hãng sản xuất hoặc nhà phân phối, đại lý ủy quyền chính hãng (phải cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh là nhà phân phối, đại lý ủy quyền chính hãng kèm theo). Đối với tài liệu có ngôn ngữ khác với tiếng Việt phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt của các thông số kỹ thuật chính và cơ bản, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch.

- Thiết bị cung cấp chính hãng, mới 100%, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, nguyên đai, nguyên kiện, được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Nhà thầu phải có bảng thống kê máy móc, công cụ, dụng cụ dùng để gia công, lắp đặt hàng hóa cho gói thầu trong đó thể hiện đầy đủ: Tên, số lượng, công suất, tính năng, năm sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng cung cấp hàng hóa.

- Đối với các hàng hóa, thiết bị có tên model hay tên nhà sản xuất hoặc tên nước sản xuất chỉ mang tính chất tham khảo; Các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, công nghệ… của hàng hóa thiết bị tối thiểu phải đáp ứng. Nhà thầu tham dự có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn (về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng).

Ghi chú: Yêu cầu thông số kỹ thuật, cấu hình, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ quy định trong mục này là tối thiểu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa, nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu tương đương nhưng phải đảm bảng tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT kèm tài liệu chứng minh, giải trình.

- Giá hàng hóa thiết bị bao gồm thuế VAT 8%.

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Tính hợp lệ của hàng hóa:

-  Nhà thầu phải cung cấp bản scan màu các tài liệu kỹ thuật (catalogue) của hãng sản xuất thể hiện rõ các thông số kỹ thuật và hình ảnh sản phẩm kèm theo của tất cả hàng hóa tham dự thầu (dùng bút có màu nổi bật highlight các thông số kỹ thuật mà hàng hoá dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại mục 1.2 Chương V).

- Nhà thầu phải có văn bản cam kết:

+ Hàng hóa do nhà thầu chào hàng trong E-HSDT đảm bảo về mặt kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ. Hàng hóa do nhà thầu cung cấp đảm bảo mới 100%.

+ Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà không do lỗi của chủ đầu tư trong thời gian bảo hành và có biện pháp khắc phục đổi trả hàng hóa đáp ứng trong vòng 48h kể từ khi nhận được yêu cầu.

+ Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý tại địa điểm giao hàng.

+ Cam kết hàng hóa đảm bảo không có khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.

- Nhà thầu phải cam kết cung cấp các giấy tờ sau:

+ Đối với hàng hóa trong nước: Cung cấp chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng.

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ)...

1.3.2. Biện pháp cung cấp lắp đặt bàn giao hàng hoá:

a. Biện pháp cung cấp lắp đặt bàn giao hàng hoá:

- Nhà thầu phải có thuyết minh về trình tự lắp đặt, vận hành, đào tạo, hướng dẫn sử dụng từng hàng hóa dự thầu một cách cụ thể, hợp lý, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Nhà thầu phải có biện pháp vận chuyển, cung cấp bàn giao đới với tất cả hàng hóa dự thầu.

b. Biện pháp đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình lắp đặt

- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với gói thầu.

1.3.3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

- Nhà thầu phải có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 25 ngày và kèm bảng tiến độ cung cấp phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thể hiện thời gian cung cấp, lắp đặt, đào tạo chuyển giao hàng hóa cho chủ đầu tư.

1.3.4. Bảo hành, bảo trì

- Nhà thầu đề xuất thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất nhưng không được ít hơn 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu (đối với tất cả hàng hóa tham dự thầu).

- Nhà thầu đề xuất quy trình bảo hành tại nơi lắp đặt một các chi tiết, cụ thể khả thi, thuận lợi cho chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải có cam kết có biện pháp sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian tối đa ≤ 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư qua email hoặc đường văn thư, nhà thầu phải có hướng xử lý, giải quyết sự cố, chậm nhất 12 giờ nhà thầu phải khắc phục sự cố hoặc phải có thiết bị thay thế tương đương cho chủ đầu tư sử dụng. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện.Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu phải có cam kết các chi phí khắc phục các hư hỏng, khuyết tật là nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho việc khắc phục.

- Nhà thầu phải có cam kết có kế hoạch bảo trì định kỳ tối thiểu 2 lần/năm

Mục 2. Bản vẽ: E-HSMT không có bản vẽ kèm theo

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Theo quy định.