Việc đánh giá về kỹ thuật áp dụng theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Nội dung đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

| Stt | Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt (Sau khi đã được Chủ đầu tư yêu cầu làm rõ - nếu có) |
| 1 | Chủng loại, quy cách, thông số kỹ thuật của hàng hóa: Theo quy định tại Bảng số 1 khoản 1.2 Mục 1 (Yêu cầu về kỹ thuật) Chương V E-HSMT; Hàng hóa được chào có nêu rõ model, Nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo quy định tại điểm a khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT |  | Đúng chủng loại, quy cách, thông số kỹ thuật theo yêu cầu hoặc tương đương/tốt hơn. Hàng hóa được chào có nêu rõ Model/Ký mã hiệu hàng hóa, Nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1.2, điểm a khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT | Không đúng chủng loại, quy cách, thông số kỹ thuật theo yêu cầu hoặc không tương đương và/hoặc hàng hóa được chào không nêu rõ Model/Ký mã hiệu hàng hóa, Nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có tài liệu hoặc có tài liệu nhưng không chứng minh được hàng hóa nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1.2, điểm a khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT |
| 2 | Chất lượng hàng hóa: Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất và được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 3 | Thực hiện dịch vụ liên quan theo quy định tại điểm c khoản 1.2 Mục 1 - Chương V của E-HSMT |  | - Có cam kết thực hiện dịch vụ liên quan và có đầy đủ các tài liệu yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 1.2 Mục 1 - Chương V của E-HSMT. - - Có sơ đồ đơn tuyến (single line) của hệ thống AVR phù hợp với hệ thống thiết bị hiện hữu, bảng thuyết minh kỹ thuật và Phương án thi công đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với thực tế. Bảng tiến độ ước tính sẽ thực hiện cho phần dịch vụ nêu trên theo như điểm C khoản 1.2 Mục 1 - Chương V của E-HSMT. | - Không có cam kết thực hiện dịch vụ liên quan hoặc có cam kết nhưng không đúng quy định hoặc không có các tài liệu yêu cầu hoặc có tài liệu nhưng không đầy đủ hoặc không đúng yêu cầu tại điểm c khoản 1.2 Mục 1 - Chương V của E-HSMT; hoặc - Không có hoặc có nhưng không phù hợp hoặc không khả thi hoặc không đáp ứng một trong các tài liệu sau: + Sơ đồ đơn tuyến (single line) của hệ thống AVR phù hợp với hệ thống thiết bị hiện hữu, + Bảng thuyết minh kỹ thuật và Phương án thi công đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với thực tế., + Bảng tiến độ ước tính sẽ thực hiện cho phần dịch vụ. |
| 4 | Chứng từ kèm theo hàng hóa: Theo quy định tại điểm a khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại điểm a khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT | Không đáp ứng theo yêu cầu tại điểm a khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT |
| 5 | Thời gian cung cấp hàng hóa, chứng từ kèm theo và thực hiện dịch vụ liên quan: Theo quy định tại điểm b khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại điểm b khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT | Không đáp ứng theo yêu cầu tại điểm b khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT |
| 6 | Bảo hành: Theo quy định tại điểm c khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại điểm c khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT | Không đáp ứng theo yêu cầu tại điểm c khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT |
| 7 | Địa điểm giao hàng: Theo điểm d khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT |  | Đáp ứng theo yêu cầu tại điểm d khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT | Không đáp ứng theo yêu cầu tại điểm d khoản 1.3 Mục 1 Chương V E-HSMT |
| 8 | Kiểm tra và thử nghiệm: Theo như Mục 2 Chương V E-HSMT |  | Có cam kết thực hiện kiểm tra và thử nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương V E-HSMT | Không có cam kết thực hiện kiểm tra và thử nghiệm hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng theo quy định tại Mục 2 Chương V E-HSMT |
| 9 | Báo cáo, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và Thuyết minh biện pháp bảo đảm các điều kiện khác như phòng, chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn cho các công trình liền kề trong quá trình thực hiện công việc |  | Nhà thầu có Báo cáo, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và Thuyết minh biện pháp bảo đảm các điều kiện khác như phòng, chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn cho các công trình liền kề trong quá trình thực hiện công việc khả thi | Nhà thầu không có báo cáo, đánh giá rủi ro hoặc không đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thực hiện công việc hoặc đưa ra các biện pháp nhưng không khả thi; hoặc không có thuyết minh hoặc có thuyết minh biện pháp bảo đảm các điều kiện khác như phòng, chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn cho các công trình liền kề trong quá trình thực hiện công việc không khả thi. |
| Kết luận |  | Đạt | Tất cả các nội dung yêu cầu về kỹ thuật được đánh giá đạt |  |
|  |  | Không đạt | Có bất kỳ nội dung nào trên đây được đánh giá không đạt |  |