PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- Giới thiệu:

- Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.

- Tên gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

- Tên dự án: Ngầm hóa mạng viễn thông khu vực trạm Hiệp Thành 3, Tương Bình Hiệp, (đường Hoàng Hoa Thám, Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Văn Tiết, Nguyễn Văn Trỗi, Hồ Văn Cống, ĐT749, Hai Bà Trưng) - Hạng mục hạ ngầm

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH) – Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định.

- Quy mô xây dựng:

• Thi công kéo cáp quang các loại từ 04FO đến 24FO: 116,3 km.

• Thi công xây dựng mới 09 tủ cáp quang đặt bệ 96FO.

• Thi công thu hồi cáp quang các loại: 28,6 km.

- Quy mô khảo sát:

- Điều tra, khảo sát hiện trạng tuyến cống bể cáp đang tồn tại và có liên quan đến công trình bưu chính, viễn thông chuẩn bị xây dựng trong vùng địa hình cấp IV: 33,32 km;

- Điều tra, khảo sát lựa chọn địa điểm đặt thiết bị phối cáp. Công trình xây dựng mới - Tuyến cáp quang trục chính: 9 điềm;

- Điều tra, khảo sát đo đạc chi tiết mặt bằng tuyến cáp. Trong vùng địa hình cấp IV: 32,2 km.

- Địa điểm xây dựng: tại các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Văn Tiết, Nguyễn Văn Trỗi, Hồ Văn Cống thuộc phường Thủ Dầu Một, tuyến đường ĐT749 thuộc xã Dầu Tiến và tuyến đường Hai Bà Trưng thuộc xã Long Hòa.

- Giá gói thầu sau thuế GTGT (8%): 217.774.577 đồng.

- Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

- Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề tư vấn thiết kế đáp ứng yêu cầu của HSMT để thực hiện gói thầu “Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng” cho dự án trên.

- Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng và tiến độ thực hiện của gói thầu.

- Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc, thời gian, tiến độ thực hiện đối với nhà thầu:

1.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc:

- Khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là BCKT-KT ĐTXD) công trình trên theo phương án kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nhà thầu thực hiện theo hướng dẫn số 1222/STTTT-BCVT ngày 10/10/2011 của Sở Thông tin Truyền thông

- Khảo sát xây dựng bao gồm các nội dung công việc phải thực hiện được quy định tại Điều 73, 74, 75 của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014 và các hướng dẫn trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Sử dụng thiết bị dò tìm xác định công trình ngầm theo qui định phục vụ cho công tác khảo sát thiết kế theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.

- Đối với các dự án có xây dựng hạ tầng ngầm (hệ thống hầm cống viễn thông), Nhà thầu phải cập nhật đầy đủ công trình ngầm (điện lực, cấp nước, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng viễn thông của các đơn vị khác,…), và thỏa thuận hướng tuyến với các đơn vị chủ quản có xác nhận bằng văn bản trước khi lập BCKTKT ĐTXD. Chí phí cập nhật công trình ngầm sẽ được Chủ đầu tư chi trả theo các chứng từ, hóa đơn hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thỏa thuận hướng tuyến với cộng đồng, các đơn vị chức năng chuyên ngành trước khi lập BCKT-KT ĐTXD.

- Khảo sát, xác định loại kết cấu hiện trạng, thiết kế tái lập hoàn trả mặt đường, vỉa hè (hoặc áp dụng các loại thiết kế định hình theo qui định hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền).

- BCKT-KT ĐTXD được lập bao gồm các công việc phải thực hiện được quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014 và các hướng dẫn trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành Nhà Nước, của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, của Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP.HCM.

- Giám sát tác giả: Nhà thầu phải thực hiện việc giám sát tác giả và làm rõ thiết kế trong quá trình thi công xây dựng:

- Nhà thầu có trách nhiệm giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

- Tham gia các cuộc họp có liên quan đến thiết kế, phối hợp với Chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;

- Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi Chủ đầu tư.

- Thời gian thực hiện: thực hiện ngay khi hợp đồng được ký kết.

- Tiến độ thực hiện (cho mỗi dự án):

- Thời gian thực hiện hợp đồng/gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư có thông báo bằng văn bản yêu cầu tiến hành thực hiện hợp đồng đến ngày các Bên ký nghiệm thu và bàn giao toàn bộ sản phẩm của Hợp đồng, cụ thể:

+ Thời gian Nhà thầu bàn giao sản phẩm của Hợp đồng cho Chủ đầu tư: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư có thông báo bằng văn bản yêu cầu tiến hành thực hiện hợp đồng đến ngày các Bên ký nghiệm thu sơ bộ BCKTKT ĐTXD.

+ Thời gian nhân bản 06 tập BCKT-KT ĐTXD: 05 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao Quyết định phê duyệt BCKT-KT và hồ sơ đã được thẩm định cho Nhà thầu đến ngày các bên ký nghiệm thu và bàn giao hồ sơ BCKT-KT ĐTXD.

- Thời gian lập BCKT-KT ĐTXD điều chỉnh (nếu có): 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư đến ngày các Bên ký Biên bản nghiệm thu và bàn giao BCKT- KT ĐTXD điều chỉnh.

Trong đó:

+ Thời gian Nhà thầu lập BCKT-KT ĐTXD điều chỉnh: 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư đến ngày các Bên ký nghiệm thu sơ bộ BCKT-KT ĐTXD điều chỉnh.

+ Thời gian Nhà thầu nhân bản 04 tập BCKT-KT ĐTXD điều chỉnh: 02 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao Quyết định phê duyệt BCKT-KT điều chỉnh và hồ sơ đã được thẩm định cho Nhà thầu đến ngày các bên ký nghiệm thu và bàn giao BCKT-KT ĐTXD điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên không bao gồm:

- Ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Chính phủ;

- Thời gian Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng thụ lý, xử lý hồ sơ (nếu có);

- Thời gian Nhà thầu thực hiện việc giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng công trình;

- Các trường hợp bất khả kháng.

- Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

  - Nội dung công việc Nhà thầu phải thực hiện:

- Nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện nhiệm vụ theo mục 1.1 Mô tả chi tiết phạm vi công việc.

- Nội dung công việc thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước: Tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn của Chủ đầu tư, trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.

- Quản lý chất lượng công tác thiết kế xây dựng của nhà thầu thiết kế xây dựng:

- Nội dung quản lý chất lượng của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình:

- Bố trí đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp được nêu cụ thể tại Mục 2 - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT - Chương III trong E-HSMT để thực hiện nhiệm vụ;

- Chỉ sử dụng kết quả khảo sát đáp ứng được yêu cầu của bước thiết kế và phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình phù hợp với quy định hiện hành;

- Chỉ định cá nhân, bộ phận trực thuộc tổ chức của mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện công việc kiểm tra nội bộ chất lượng hồ sơ thiết kế;

- Trình Chủ đầu tư hồ sơ thiết kế để được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng; tiếp thu ý kiến thẩm định và giải trình hoặc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế theo ý kiến thẩm định;

- Thực hiện điều chỉnh thiết kế theo quy định.

- Nhà thầu thiết kế chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, Chủ đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện.

- Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn xây dựng trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do Chủ đầu tư tổ chức.

- Cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho tới ngày hoàn thành và bàn giao công trình.

  - Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

- Chất lượng

- Chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật công việc do Nhà thầu thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư, phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình quy phạm chuyên ngành xây dựng và ngành Bưu chính Viễn thông (sau đây viết tắt là BCVT).

- Đối với vật tư sử dụng cho dự án: Nhà thầu thực hiện định danh vật tư (mã vật tư, tên, quy cách chủng loại vật tư, đơn vị tính,...) theo quy định của Viễn thông TP Hồ Chí Minh, thông báo vật tư áp dụng tại các công trình do Ban Quản lý dự án Tây Thành phố thực hiện.

- Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải được Nhà thầu hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng.

- Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng

- Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế; phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hoá - xã hội tại khu vực xây dựng.

- Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu của từng bước thiết kế.

- Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác.

- Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan; bảo đảm bảo giải pháp xây dựng mới hạ tầng mạng viễn thông ngầm phải đón chuyển được toàn bộ mạng cáp treo hiện hữu xuống ngầm và có dự phòng cho phát triển thuê bao mới trên cơ sở tối ưu, tận dụng tối đa hạ tầng mạng viễn thông VNPT hiện hữu; thực hiện thu hồi mạng lưới hiện hữu sau khi thực hiện ngầm hóa đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình

- Hồ sơ thiết kế xây dựng được lập cho từng công trình bao gồm: thuyết minh thiết kế, bảng tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình, chỉ dẫn kỹ thuật và quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có);

- Bản vẽ thiết kế xây dựng phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế xây dựng phải xác nhận vào hồ sơ và đóng dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng;

- Phần thuyết minh của sản phẩm thiết kế gồm các nội dung tính toán và lãm rõ phương án lựa chọn kỹ thuật, dây chuyền công nghệ, lựa chọn thiết bị và làm căn cứ thiết kế; giải thích những nội dung mà bản vẽ thiết kế chưa thể hiện được, phù hợp với quy định hiện hành; các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế xây dựng, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ theo khuôn khổ thống nhất, được lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài;

- Chỉ dẫn kỹ thuật được được lập riêng và quy định như sau:

  - Chỉ dẫn kỹ thuật là cơ sở để thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;

  - Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt và yêu cầu của thiết kế xây dựng;

- Dự toán xây dựng công trình phải được lập phù hợp với thiết kế, các chế độ, chính sách quy định về lập và quản lý chi phí xây dựng và mặt bằng giá xây dựng công trình;

- Nhà thầu phải nêu rõ yêu cầu kỹ thuật cụ thể, tiêu chuẩn thiết kế, thi công, lắp đặt và nghiệm thu cho tất cả các loại vật tư, vật liêu, thiết bị sử dụng cho công trình;

- Nhà thầu không được tự ý chỉ định tên nhà sản xuất, nơi sản xuất, nhà cung ứng các loại vật tư, vật liệu, thiết bị trong hồ sơ thiết kế.

- Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại:

3.1. Phạt vi phạm hợp đồng:

- Nhà thầu bị phạt theo mức:

Về tiến độ: 0,5% giá trị hợp đồng (trước thuế GTGT) cho mỗi ngày chậm hoàn thành công việc theo hợp đồng.

- Về chất lượng:

Sản phẩm tư vấn không khả thi, bị hoàn trả từ 3 lần trở lên sẽ bị phạt 2% giá trị hợp đồng (trước thuế GTGT)/lần (áp dụng từ lần thứ 3).

Tổng số tiền phạt không vượt quá: 12% giá trị hợp đồng (trước thuế GTGT). Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu.

- Trường hợp Chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy định tại Điều 10 thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày Chủ đầu tư thanh toán đầy đủ cho nhà thầu.

  - Bồi thường thiệt hại:

- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế.

- Bồi thường thiệt hại do thiết kế không đúng yêu cầu thực tế hiện trường do lỗi chủ quan của đơn vị tư vấn: không phù hợp về kích thước, chủng loại vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình dẫn đến vật tư, thiết bị không đưa vào lắp đặt được thì Nhà thầu sẽ phải bồi thường thiệt hại với mức bồi thường tối đa bằng 100% Tổng giá trị vật tư trước thuế phải hoàn trả về kho theo Phiếu xuất kho vật tư của Chủ đầu tư.

- Thiết kế thiếu /thừa vật tư chính dẫn đến thiệt hại. Nhà thầu sẽ phải bồi thường thiệt hại với mức bồi thường bằng Tổng giá trị vật tư thiếu /thừa trước thuế (tính theo đơn giá tương ứng trong Phiếu xuất kho của Chủ đầu tư) trường hợp xác định lỗi là do nhà thầu.

- Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Các báo cáo phải nộp:

| STT | Nội dung | Số lượng (bộ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệm vụ khảo sát | 02 |
| 2 | Phương án kỹ thuật khảo sát | 02 |
| 3 | Báo cáo kết quả khảo sát | 03 |
| 4 | Biên bản nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát | 04 |
| 5 | Nhiệm vụ thiết kế [Chủ đầu tư lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp lập – Điều 32 – NĐ 15] | 03 |
| 6 | Phương án thiết kế | 02 |
| 7 | Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (BCKTKT) bao gồm đầy đủ các nội dung: + Thuyết minh của BCKTKT: Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình; địa điểm xây dựng công trình; quy mô, công suất; cấp công trình; nguồn kinh phí xây dựng công trình; thời hạn xây dựng; hiệu quả công trình; phòng chống cháy nổ. + Bản vẽ thiết kế (phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công công trình và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình) + Dự toán xây dựng công trình (phải được lập phù hợp với thiết kế, các chế độ, chính sách quy định về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình và mặt bằng giá xây dựng công trình) + Quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có). | 01 |
| 8 | Biên bản nghiệm thu sơ bộ hồ sơ BCKT-KT | 04 |
| 9 | BCKT-KT đã được hoàn chỉnh theo kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền Chủ đầu tư | 06 |
| 10 | Biên bản nghiệm thu và bàn giao hồ sơ BCKT-KT | 04 |
| 11 | File các hình ảnh của hồ sơ báo cáo khảo sát; dữ liệu dự toán; thuyết minh và bản vẽ được duyệt; scan quyển BCKT-KT nhân bản đã được phê duyệt: 01 file (cho mỗi loại hồ sơ). | 01 |

2. Tiến độ nộp báo cáo: theo tiến độ thực hiện nêu trên và các yêu cầu của Chủ đầu tư bằng văn bản riêng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí công việc như được quy định tại nội dung số 3 Mục 2 [Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật] Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

- Điều chỉnh giá hợp đồng:

Các bên lập Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Sau khi BCKTKT ĐTXD được duyệt, giá trị hợp đồng được xác định chính xác như sau:

“Giá trị hợp đồng = [Chi phí khảo sát và lập BCKTKT ĐTXD được Chủ đầu tư phê duyệt trong BCKTKT ĐTXD] x Tỷ lệ sau giảm giá”.

- Khi có những thay đổi phát sinh phải điều chỉnh, sửa đổi lớn về thiết kế dự toán thì Nhà thầu sẽ thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu của Chủ đầu tư và chỉ được hưởng chi phí lập thiết kế dự toán điều chỉnh trong các trường hợp: phạm vi thiết kế mới nằm ngoài phạm vi thiết kế ban đầu hoặc điều chỉnh lại phương án thiết kế do thay đổi phương án kỹ thuật...

Sau khi BCKTKT ĐTXD điều chỉnh được duyệt, giá trị hợp đồng được xác định chính xác như sau:

“Giá trị hợp đồng điều chỉnh = [Giá trị hợp đồng đã ký] + [Chi phí lập thiết kế dự toán hoặc BCKTKT điều chỉnh được Chủ đầu tư phê duyệt x Tỷ lệ sau giảm giá]”.

- Bảng tính tỷ lệ sau giảm giá: (đính kèm trong hồ sơ đề xuất về tài chính):

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (sau thuế GTGT 10%) (đồng) | Giá ký hợp đồng (sau thuế GTGT 10%) (đồng) | Tỷ lệ sau giảm giá (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)/(3) | (6) |
|  | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Tỷ lệ sau giảm giá = Giá ký hợp đồng sau thuế GTGT/ Giá dự toán gói thầu sau thuế GTGT.

- Tỷ lệ sau giảm giá sẽ không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

- Nhà thầu lưu ý tính toán chào thầu sao cho giá chào thầu từng dự án không vượt giá gói thầu được duyệt tương ứng của từng dự án nhằm đảm bảo việc triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng.

- Nhà thầu tạm thời áp dụng mức thuế GTGT 10% cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ để chào thầu và là cơ sở thống nhất đánh giá, lựa chọn nhà thầu (cùng mặt bằng), thương thảo, ký kết hợp đồng.

- Bảo hành sản phẩm của dịch vụ:

- Thời hạn bảo hành: 365 ngày (dự kiến từ ngày nghiệm thu, bàn giao BCKTKT ĐTXD đến khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng).

- Địa điểm để áp dụng bảo hành: địa điểm xây dựng của dự án.

- Trường hợp phát hiện lỗi, khiếm khuyết của sản phẩm dịch vụ, Chủ đầu tư sẽ thông báo cho Nhà thầu. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các lỗi, khiếm khuyết đó.

- Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc sản phẩm dịch vụ có lỗi, khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa, khắc phục trong thời hạn 05 ngày và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, khắc phục.

- Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục trong thời hạn quy định tại hợp đồng, việc phạt, bồi thường hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 17.

(Ghi chú: Thời gian bảo hành qui định trong E-ĐKC 11 là số ngày dự kiến từ ngày nghiệm thu, bàn giao BCKTKT ĐTXD đến khi công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng).

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Cung cấp cho Nhà thầu thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc theo yêu cầu của gói thầu.

- Hướng dẫn Nhà thầu về những nội dung liên quan đến dự án.