# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Tên gói thầu: Mua sắm gioăng làm kín gối xoay van đĩa tổ máy H1 NMTĐ Huội Quảng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian gói thầu 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cấp.

- Địa điểm giao hàng:

+ Tại kho VTTB Nhà máy Thủy điện Bản Chát, địa chỉ xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu.

+ Tại kho VTTB Nhà máy Thủy điện Huội Quảng, địa chỉ xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Nhà thầu phải lập một bảng kê tính đáp ứng thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

- Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng: Mới 100%, chưa qua sử dụng, xuất xứ rõ
ràng đầy đủ phụ tùng, phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sản xuất từ
01/06/2025 trở lại đây.

- Đơn vị đo lường theo tiêu chuẩn Quốc tế được sử dụng trong tất cả các tài liệu, sơ đồ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng.

- Ngôn ngữ dùng trong các tài liệu kỹ thuật là Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt (trong trường hợp là các ngôn ngữ khác thì phải có bản dịch sang tiếng Việt).

- Hàng hóa phải được đóng gói phù hợp với điều kiện vận chuyển và đặc tính của hàng hóa đã được quy định trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể dưới đây và được nhiệt đới hóa phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo hiểm hàng hóa theo quy định trong
suốt quá trình vận chuyển cho đến khi hàng hóa được bàn giao cho Chủ đầu tư.

- Hàng hóa phải được vận chuyển, bốc dỡ khỏi phương tiện của Nhà thầu đến
kho Vật tư thiết bị của Chủ đầu tư. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bốc
dỡ tại địa điểm đi và địa điểm đến, bao gồm cả chi phí bảo hiểm và lưu kho do nhà
thầu tự chịu trách nhiệm.

- Nhà thầu phải cung cấp CO, CQ bản gốc hoặc bản sao công chứng do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa được nhập khẩu theo quy định tại Điểm b, khoản 1 Điều 30 Quyết định số 905/QĐ-EVN ngày 17/6/2025. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước phải có Biên bản kiểm tra xuất xưởng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng. Và các tài liệu khác để chứng minh thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ hợp lệ, đáp ứng chất lượng, đủ điều kiện lưu hành, hoạt động theo quy định (nếu có).

b. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

Nhà thầu đề xuất các hàng hóa trong hồ sơ đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm của danh mục hàng hóa trong bảng dưới đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ gioăng làm kín gối xoay van đĩa | - Bộ gioăng 5 lớp kích thước Ø750xØ790mm + Chi tiết 1: Vật liệu PTFE kích thước D790(h9) x d750(H9) x16.5mm dạng chữ V: Số lượng 02 cái. + Chi tiết 2: Vật liệu cao suNBR, Shore A 70 kích thước D790xd750x20mm dạng chữ V: Số lượng 02 cái. + Chi tiết 3: Vật liệu nhựa PTFE kích thước D790(h9) x d750(H9) x 17mm : Số lượng 01 cái - Các bề mặt nhựa PTFE có độ nhẵn Ra 1.25, đồng nhất, không khuyết tật. - Gioăng cao su đồng nhất, bóng mịn, không khuyết tật, không rỗ; - Các chi tiết được tẩy sạch bavia thừa - Chi tiết bản vẽ GVĐ-01 kèm theo |  |

Ghi chú:

- Các thông số, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất của hàng hóa nhằm mục đích mô tả, không hạn chế Nhà thầu. Nhà thầu có thể chào loại hàng hóa có đặc tính, thông số kỹ thuật, tính năng tương đương hoặc tốt hơn theo yêu cầu của E-HSMT nhưng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để chứng minh các hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của Bên mời thầu. Nhà thầu phải chỉ rõ model, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào trong E-HSDT mà không được để cụm từ “tương đương”.

c) Bảo hành

Nhà thầu phải có cam kết đáp ứng các yêu cầu về bảo hành như sau:

- Thời gian bảo hành: 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị.

- Cơ chế bảo hành:

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành miễn phí toàn bộ hàng hóa từ ngày nghiệm thu bàn giao vật tư thiết bị. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào xảy ra nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng thiết bị;

+ Trong thời gian bảo hành, thiết bị hư hỏng phải sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành) nhà thầu phải kịp thời xử lý các khiếm khuyết của thiết bị trong thời hạn tối đa là 15 ngày kể từ ngày Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát thông báo bằng văn bản.

+ Trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, chủ đầu buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành

+ Thời gian bảo hành được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng.

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết với các nội dung như sau:

- Cam kết việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp dịch vụ sau bán hàng đối với các thiết bị thay thế cho dây chuyển sản xuất của Nhà máy Thủy điện Huội Quảng,;

- Cam kết các thiết bị lắp đặt phù hợp và tương thích với thiết bị/ hệ thống hiện
hữu của Nhà máy Thủy điện Huội Quảng,

Mục 2. Bản vẽ: HQ.VĐ.GVĐ-01

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra khi giao hàng tại kho Vật tư thiết bị của chủ đầu tư: Kiểm tra ký, mã hiệu, model, thông số kỹ thuật, số lượng, tình trạng bên ngoài, chủng loại hàng… Các chứng từ bàn giao (chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xưởng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, biên bản kiểm tra xuất xưởng…) theo quy định trong hợp đồng. Trường hợp nhà thầu giao hàng nhưng không có các giấy tờ kèm theo hoặc các giấy tờ kèm theo không hợp lệ được coi là chưa được nghiệm thu bàn giao.

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu vật tư thiết bị sẽ được lập và ký bởi đại diện các
bên tham gia nghiệm thu;

- Trong quá trình kiểm tra thử nghiệm, nếu phát hiện sai sót, khiếm khuyết không tương thích thì nhà thầu phải thực hiện những thay đổi để đảm bảo thiết bị đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng (thời gian cấp đổi phải trong thời gian tiến độ thực hiện hợp đồng).

- Các hàng hóa là gioăng cao su chịu dầu, chịu nhiệt (gioăng chỉ, gioăng tấm) sẽ được lấy mẫu đem ngâm trong dầu Diezel với thời gian tối thiểu 72 tiếng hoặc ngâm xăng A92 với thời gian tối thiểu 24 tiếng, sau quá trình ngâm dầu (xăng) các mẫu đạt yêu cầu phải đảm bảo không trương nở, không biến dạng theo yêu cầu, giữ nguyên cơ lý tính ban đầu.