Phần 2.

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu về gói thầu

- Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG.

+ Tên gói thầu: 04/2026-TN- ĐTXD_ĐĐ.

+ Tên dự án: “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sát nhập thuộc địa bàn các công ty điện lực:Hà Đông - Ba Đình - Thanh Trì - Thạch Thất”.

- Nguồn vốn của gói thầu:  khấu hao cơ bản.

- Phạm vi công việc của gói thầu: Phạm vi công việc của gói thầu: 04/2026-TN- ĐTXD_ĐĐ “Thí nghiệm VTTB, khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối SCADA” thuộc các công trình “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sát nhập thuộc địa bàn các công ty điện lực:Hà Đông - Ba Đình - Thanh Trì - Thạch Thất”.

- Quy mô của dự án:

* Phần ranh giới của Công ty Điện lực Hà Đông:

- Lắp đặt mới 01 bộ Recloser 22kV-630A, 16kA/s cách điện polymer, 01 bộ biến điện áp cáp nguồn 1 pha 2 sứ -22kV - 22/0,22kV - 1000A.

- Lắp mới 09 cái CSV 22kV- Class 1-10kA-kèm hạt nổ

- Lắp mới 06 bộ Biến dòng trung thế 1 pha 24kV ngâm dầu ngoài trời. Tỷ số: 300-600/1A, dung lượng: 15VA, CCX 0.5

- Lắp mới 06 bộ Biến điện áp trung thế 1 pha 24kV ngâm dầu ngoài trời. Tỷ số: 22:V3/0.1:V3 kV, dung lượng: 75VA, CCX 0.5

- Tận dụng lắp đặt lại 03 bộ Biến dòng trung thế 1 pha 24kV ngâm dầu ngoài trời. Tỷ số: 300-600/1A, dung lượng: 15VA, CCX 0.5

- Tận dụng lắp đặt lại 03 bộ Biến điện áp trung thế 1 pha 24kV ngâm dầu ngoài trời. Tỷ số: 22:V3/0.1:V3 kV, dung lượng: 75VA, CCX 0.5

- Tận dụng lắp đặt lại 03 bộ Biến dòng trung thế 1 pha 35kV ngâm dầu ngoài trời. Tỷ số: 300-600/1A, dung lượng: 15VA, CCX 0.5

- Tận dụng lắp đặt lại 03 bộ Biến điện áp trung thế 1 pha 35kV ngâm dầu ngoài trời. Tỷ số: 22:V3/0.1:V3 kV, dung lượng: 75VA, CCX 0.5

- Tận dụng lắp đặt lại 01 bộ Recloser 22kV 630A, 16kA/1s, Cách điện Polymer.

- Tận dụng lắp đặt lại 02 bộ Recloser 35kV 630A, 16kA/1s, Cách điện Polymer.

-  Tận dụng lắp đặt lại 12 cái CSV 22kV- DH-10kA-kèm hạt nổ

- Tận dụng lắp đặt lại 06 cái CSV 35kV- Class 1-10kA-kèm hạt nổ

- Dựng mới 02 Cột BTLT-PC.I-16-190-13-Nối bích để tạo cột đo đếm

+ Xây dựng mới 0,440km cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE, đi trong ống nhựa xoắn chịu lực HDPE-195/150 và chôn trong hào cáp..

+ Tận dụng kéo rải lại 21m cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; cách điện XLPE

+ Tận dụng lại 01 tủ RMU 22kV 3 ngăn (2CD+1 đo đếm 300A) (thu hồi từ vị trí đo đếm Mai Động) về lắp đặt tại vị trí đo đếm cạnh trạm biến áp Phương Liệt 10.

+ Tận dụng lại 01 tủ RMU 22kV 3 ngăn (2CD+1 đo đếm 400A) (thu hồi từ vị trí đo đếm Ngọc Hồi) về lắp đặt tại vị trí đo đếm cạnh trạm biến áp Chi cục thuế.

+ Tận dụng 01 tủ RMU 22kV- đo đếm - 3 ngăn (2CD+1ĐĐ), có điều khiển xa (Tận dụng thu hồi từ đo đếm Thiết bị Y tế) lắp đặt gần TBA N2 Định Công

+ Thu hồi vật tư thiết bị về kho của điện lực

* Phần ranh giới của Công ty Điện lực Thanh Trì:

+ Tận dụng lắp đặt lại 01 tủ RMU 22kV 3 ngăn (2CD+1 đo đếm 300A)-Điều khiển xa

+ Tận dụng lắp đặt lại 01 tủ RMU 22kV 4 ngăn (3CD+1 đo đếm 300A)

+ Tận dụng lắp đặt lại 01 tủ RMU 22kV 3 ngăn (1MC+1CD+1 Đo đếm 300A)

+ Tận dụng lắp đặt lại 01 tủ RMU 22kV 4 ngăn (2CD+1MC+1 đo đếm 300A)-Điều khiển xa

+ Tận dụng lắp đặt 01 tủ RMU 22kV 3 ngăn (2MC+1CD) trong kho của công ty điện lực Thanh Trì.

+ Tận dụng lắp đặt 01 tủ RMU 22kV 4 ngăn (3CD+1MC) trong kho của công ty điện lực Thanh Trì.

+ Lắp đặt mới 03 vỏ tủ RMU 4 ngăn, 01 vỏ tủ RMU 3 ngăn

+ Kéo rải lại 177m Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

+ Thu hồi vật tư thiết bị về kho của điện lực

- Thời hạn hoàn thành: 120 ngày

- Mục tiêu công việc.

Thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị/hạng mục, khai báo cấu hình, xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối SCADA của công trình: “Lắp đặt các điểm đo đếm ranh giới trung áp sau sát nhập thuộc địa bàn các công ty điện lực:Hà Đông - Ba Đình - Thanh Trì - Thạch Thất”

Chi tiết công việc của gói thầu theo quy định của E-HSMT (Bảng phạm vi cung cấp mẫu 01A).

- Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu

Mục này đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật đối với việc cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng mục tiêu ban đầu của Chủ đầu tư. Trong đó, các yêu cầu do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của dịch vụ. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn về dịch vụ mà nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư, Bên mời thầu yêu cầu. Về cơ bản, Chủ đầu tư không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.

Chủ đầu tư có thể đưa ra các yêu cầu về đấu thầu bền vững để bảo đảm dịch vụ cung cấp cho gói thầu thân thiện với môi trường, xã hội (việc sử dụng các vật tư, vật liệu được chứng nhận nhãn sinh thái và tương đương; sử dụng vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường có khả năng tái chế, tái sử dụng; hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, hạn chế lượng bê tông sử dụng trong công trình; biện pháp tổ chức thi công; dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế nhà thầu.

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Yêu cầu kỹ thuật này phải được nghiên cứu kỹ và áp dụng kết hợp với tất cả các tài liệu khác trong hồ sơ mời thầu. Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình cùng với điều kiện chung sẽ cấu thành Hợp đồng. Mỗi một phần riêng biệt của yêu cầu kỹ thuật có mối liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau.

Tất cả các vấn đề chưa được quy định trong yêu cầu kỹ thuật này hoặc có sự sai khác với hồ sơ thiết kế hoặc các văn bản khác sẽ được quyết định thông qua trao đổi giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu.

Trừ khi được quy định rõ theo cách khác, Nhà thầu được coi như đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ mọi yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế để tiến hành lập giá đề xuất và chuẩn bị các công việc tiến hành thi công.

Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung trong:

+ Quy trình An toàn điện ban hành kèm quyết định số 278/QĐ-EVN ngày 25/02/2026;

+ Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 quy định về bảo vệ công trình Điện lực và an toàn trong lĩnh vực Điện lực;

+ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

+ Những quy định hiện hành của EVN, EVNHANOI.

Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng thì nhà thầu sẽ phải áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công

  - Các biện pháp tổ chức thi công

Chuẩn bị mặt bằng thi công: Sau khi được chủ đầu tư là Công ty Điện lực Hà Đông thông báo trúng thầu, bên nhà thầu thi công công trình phối hợp cùng chủ đầu tư giải quyết làm các việc sau:

- Trách nhiệm của bên A (chủ đầu tư):

- Căn cứ hợp đồng đã ký kết, căn cứ các hợp đồng cung cấp vật tư, lập tổng tiến độ thi công xây dựng công trình. Thông báo tổng tiến độ thi công xây dựng được thống nhất tới các nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp VTTB, nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng, nhà thầu thí nghiệm công trình để phối hợp thực hiện đồng bộ.

- Cung cấp đầy đủ các bản vẽ thi công được phê duyệt, các tài liệu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đối với từng hạng mục công trình tới Nhà thầu phù hợp tiến độ thi công.

- Thông qua các nội dung công việc do nhà thầu thí nghiệm đệ trình gồm:

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng VTTB theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ  thuật.

+ Biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng để phục vụ công tác tổ chức nghiệm thu của Chủ đầu tư hoặc khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị và chất lượng thi công công việc xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế.

- Đề xuất tổ chức nghiệm thu giai đoạn/bộ phận công trình hoặc tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng. Kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công/nghiệm thu bộ phận công trình, tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng.

- Chủ trì, phối hợp để giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng giữa các bên liên quan.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ để tổ chức nghiệm thu bộ phận/giai đoạn, hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng.

- Trách nhiệm của bên B (nhà thầu):

- Bên B phải sử dụng đúng mặt bằng thi công được giao. Chịu trách nhiệm nếu trong thi công gây ra thiệt hại hoặc ảnh hưởng không tốt đến công trình công cộng hoặc đền bù phục vụ thi công như: lán trại, thuê mặt bằng, phục vụ vận chuyển.

- Bên B trước khi triển khai thi công trên lưới điện công nhân phải xuất trình thẻ An toàn lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐCP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, thẻ an toàn điện theo Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ công thương.

- Bên B chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân đi lại trong khu vực khi thi công.

- Phối hợp chặt chẽ với bên giao thầu và các đơn vị có liên quan như: các phòng ban chức năng của Công ty Điện lực Hà Đông, Đội quản lý Điện khu vực để liên hệ trước và trong suốt quá trình thi công.

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. Có trách nhiệm bảo quản các mốc giới và mặt bằng công trình từ khi tiếp nhận đến khi bàn giao công trình.

- Trình bên giao thầu (Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA) chấp thuận các nội dung sau:

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

+ Biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

+ Trong quá trình thi công xây dựng nếu có thay đổi phải trình Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA các nội dung thay đổi để thống nhất lại.

+ Các nội dung khác khi có yêu cầu của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và theo quy định của Hợp đồng.

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng đã ký kết.

- Thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ và an toàn lao động theo đúng hợp đồng đã được ký kết, chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế xây dựng công trình.

- Kịp thời báo cho chủ đầu tư/đơn vị TVGS nếu phát hiện sự sai khác giữa thiết kế, hợp đồng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công.

- Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc thí nghiệm hiệu chỉnh phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện tại công trường.

- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc thí nghiệm hiệu chỉnh nhà thầu thực hiện.

- Xử lý khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công (nếu có).

- Di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

- Nhà thầu thí nghiệm công trình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, thí nghiệm không đảm bảo chất lượng, gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

  - Tổ chức công trường

Giải pháp kỹ thuật: Thiết bị thi công, đơn vị thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, bố trí cổng rào chắn, biển báo, liên lạc trong quá trình thí nghiệm

  - Công tác kiểm tra, đảm bảo chất lượng

Thiết bị và nhân công:

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho quá trình thực hiện công việc.

- Trước khi thí nghiệm, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thí nghiệm, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thí nghiệm.

  - Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thí nghiệm.

- Phải thực hiện đảm bảo các điều kiện liên quan đến an toàn, an ninh phòng cháy, chữa cháy, AT-PCCN điện thuộc khu vực thí nghiệm:

- Thành lập Ban chỉ huy PCCC và CNCH tại công trường.

- Có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể.

- Phương án chữa cháy tại chỗ nơi công trường thí nghiệm được ký duyệt của đơn vị có thẩm quyền.

- Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị PCCC và CNCH để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu vực thí nghiệm.

- Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC theo quy định.

  - Đơn vị khi thí nghiệm công trình phải kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo AT-PCCC, AT-PCCN điện và con người thuộc phạm vi quản lý trong suốt quá trình thí nghiệm đến khi nghiệm thu và bàn giao công trình.

Trích “Hướng dẫn thực hiện quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội” kèm theo Quyết định số 2563/QĐ-EVNHANOI ngày 23/03/2026.

  - Có trách nhiệm giám sát, kiểm soát nguy cơ phát sinh cháy, nổ bằng một số giải pháp

- Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp thí nghiệm tất cả các hạng mục các dự án, đảm bảo trình tự thí nghiệm, giải pháp an toàn và bảo vệ môi trường cho từng công việc.

Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát:

+ Các trang thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ trong quá trình làm việc.

+ Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng yêu cầu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật về PCCC quy định trách nhiệm với các bên liên quan trong đầu tư, xây dựng công trình (Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020)

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm Quản lý và vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thí nghiệm

Nhà thầu phải có cam kết và đề xuất kết hoạch quản lý môi trường.

a) Các yêu cầu chung:

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh:

+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực.

+ Không gây tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận.

+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại.

+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực dân cư xung quanh.

- Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh.

- Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống kỹ thuật hạ tầng xung quanh.

- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của địa phương.

- Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.

- Nhà thầu phải đảm hảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công.

Phải chấp hành quy định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại (nếu cần).

- Nhà thầu hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường.

- Yêu cầu về an toàn lao động

Có biện pháp An toàn lao động theo yêu cầu nêu tại mục 4 An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong hồ sơ mời thầu. Ngoài ra Nhà thầu thi công phải chịu mọi trách nhiệm đến vấn đề an toàn cho người và thiết bị khi thi công.Ngoài ra Nhà thầu thi công phải chịu mọi trách nhiệm đến vấn đề an toàn cho người và thiết bị khi thi công.

- Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Xử lý tại nạn  lao động

- Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công cho gói thầu.

- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện tổ chức thi công tổng thể và cho từng hạng mục của gói thầu.

- Kế hoạch quản lý môi trường

  - Yêu cầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu trong công tác quản lý môi trường

- Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

- Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý thí nghiệm, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình thí nghiệm và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

- Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thí nghiệm.

- Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thí nghiệm.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động thí nghiệm được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

- Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

- Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

- Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

- Cơ chế tuân thủ

  - Nhà thầu không được tiến hành hoạt động thí nghiệm, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được Tư vấn giám sát thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

  - Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

  - Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

  - Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

  - Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

  - Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

  - Kế hoạch quản lý môi trường (EMP)

* Các biện pháp giảm thiểu tác động môi  trường

| TT | Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) | Biện pháp giảm nhẹ (Nhà thầu đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phát sinh bụi |  |
| 2 | Ô nhiễm không khí |  |
| 3 | Các tác động từ tiếng ồn và rung |  |
| 4 | Ô nhiễm bởi nước thải |  |
| 5 | Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu |  |
| 6 | Rác thải và chất thải nguy hại |  |
| 7 | Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật |  |
| 8 | Tác động tới các tài sản văn hóa |  |
| 9 | Quản lý giao thông |  |
| 10 | Tài sản văn hóa |  |
| 11 | Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ |  |
| 12 | Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng |  |
| 13 | An toàn lao động và an toàn công cộng |  |
| 14 | Truyền thông đến cộng đồng địa phương |  |

- Giải pháp và phương pháp luận

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.

- Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản  phẩm

Thực hiện theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự

Ghi chú về thuế VAT chào thầu:

# - Về thuế suất Giá trị gia tăng (VAT) chào thầu:

# + Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Thời điểm hiện tại mức thuế suất VAT đối với các hạng mục công việc của gói thầu là 8% theo quy định của Nghị định số 174/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 2024/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội.

# + Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm nghiệm thu hoàn thành thanh toán nếu chính sách về thuế VAT có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) thì Hai Bên sẽ thực hiện điều chỉnh thuế VAT để xác định giá trị thanh toán của hợp đồng tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước tại thời điểm nghiệm thu thanh toán.

Kèm theo hồ sơ thiết kế.