Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5-SXKD) các gói thầu thuộc nguồn vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2025 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 48MSHH-SXKD-2025: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm hóa cho nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng:

| Stt | Tên vật tư | Thông tin về ký mã hiệu | Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất bên mời thầu đã/đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter cho PD-Tips | Adapter for 25ml and 50ml tips, non-sterile, PP dùng cho AutorepS Mã: 702398 Quy cách: 10 cái/ túi | - |  |
| 2 | Bẫy dầu | Mã: BACC-0005 (Dùng cho máy phân tích khí trong dầu máy biến áp Myrkos) Quy cách: 25 cái/ túi | Morgan Schaffer | X |
| 3 | Bẫy khí CO2 (FOR AIR RUNS và FOR SHAKE TEST) | Mã: BPGA-0009 dùng cho máy phân tích dầu máy biến áp Myrkos | Morgan Schaffer | X |
| 4 | Bình tia nhựa 500ml | Dùng chứa nước cất trong phòng thí nghiệm Chất liệu PE, có chia vạch, miệng rộng, có nắp, vòi ngắn Mã: 1638 | Kartell | X |
| 5 | Bộ chia mẫu 1/8 (1/8 Hopper) | Mã sản phẩm: 231034007 | CKIC | X |
| 6 | Bộ đánh lửa (Ignition Electrode Component) | Mã sản phẩm: 213003138 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 7 | Bộ điện cực (Electrode Assembly) | Mã sản phẩm: 213003137 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 8 | Bộ phụ tùng | Mã sản phẩm: 4504300 PN: C 6000.10 | IKA | X |
| 9 | Board mạch | Borard mạch bao gồm chi phí lắp đặt và hiệu chuẩn thiết bị để đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC60156-2018 | MEGGER | X |
| 10 | Bom nhiệt lượng- Oxygen Vessel | Mã sản phẩm: 212060016 Specification: YDIIIA-00/YD50 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 11 | Bông thạch anh (Quartz Wool Strips) | Mã sản phẩm: 608-379 Quy cách: 10 tấm/gói | - |  |
| 12 | Bột đồng (Stick copper deoxidized) | Mã: 502-878 Quy cách: 100g/chai | Leco | X |
| 13 | Buret | Thể tích: 20 ml Loại: DV1020 Mã sản phẩm: 51107502 dùng cho máy chuẩn độ G20 | Mettler Toledo | X |
| 14 | Cảm biến đo oxy hòa tan | Cảm biến DO: Oxy500 S/N: 1222924229 (Thông số máy: HK-258, NSX: HKY Technology) | HKY Technology | X |
| 15 | Cánh khuấy / Stirrer | Mã sản phẩm: 212009051 Specification: C5500Ⅰ-02-07 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 16 | Cáp kết nối (Serial Port Cable with Magnetic Ring) | Mã sản phẩm: 3030400009 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 17 | Cặp nhiệt / Thermo Probe (Bucket) | Mã sản phẩm: 3060103006 Specification: HW-06-01-001 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 18 | Ballast C-Flex | Mã sản phẩm: 625-602-470 | - |  |
| 19 | Chai trung tính 250ml | Mã sản phẩm: 218013651 Vật liệu: thủy tinh. Thể tích 250ml, có thang chia vạch. Nắp vặn bằng nhựa PP, màu xanh. | Duran | X |
| 20 | Chai đựng mẫu bằng nhựa 500ml | Mã sản phẩm: 1627 Vật liệu: bằng nhựa PP có nắp vặn; Thể tích: 500ml; Miệng rộng: 3.8cm; | - |  |
| 21 | Chai trung tính 500ml | Mã sản phẩm: 218014459 Vật liệu: thủy tinh trong suốt. Thể tích 500ml, có thang chia vạch. Nắp vặn bằng nhựa PP, màu xanh. | Duran | X |
| 22 | Chén bốc bằng sứ | Vật liệu: bằng sứ Kích thước: Chiều cao 42mm; Đường kính miệng 34mm; Đường kính đáy 18mm; Thể tích 20ml; Nắp vừa khích với chén sao cho khoảng hở giữa nắp và chén (theo phương nằm ngang) không lớn hơn 0.5mm. | - |  |
| 23 | Chén cân thủy tinh nắp mài | Vật liệu: thuỷ tinh Kích thước: 50x30mm có nắp | - |  |
| 24 | Chén đốt nhiệt trị | Vật liệu: kim loại Mã sản phẩm: 213021005 Specification: YD-17 Đường kính trong thân chén 19mm Đường kính ngoài miệng chén 26mm Chiều cao chén 15mm Sử dụng cho máy 5E-AC/PL Đóng gói 10 cái/hộp | CKIC | X |
| 25 | Chổi cước rửa | Kích thước: dài 21cm, Đường kính cước phần đầu chổi: 6cm Chiều dài tay cầm: 16.6cm Thành phần: cước trắng | - |  |
| 26 | Chổi cước rửa | Kích thước: dài 32cm, Đường kính cước: 6cm Chiều dài phần cước 17cm, chiều dài tay cầm 15cm | - |  |
| 27 | Chổi cước rửa ống nghiệm | Kích thước: dài 24cm, Đường kính cước 3cm, chiều dài cước 12cm Chiều dài tay cầm 12cm | - |  |
| 28 | Cốc thủy tinh 100ml | Cốc thủy tinh, thấp thành, có mỏ Thể tích: 100ml Mã sản phẩm: 211062402 | - |  |
| 29 | Cối nghiền (Pulverizing device) | Cối nghiền (Pulverizing device) Mã sản phẩm: 231026003 Specification: PC3×100-03 Sử dụng cho máy nghiền tinh 5E-PCM1x100 và 5E PCM3x100 | - |  |
| 30 | Đầu típ micropipet | Thể tích: 100-1000µl Mã sản phẩm: VIT40302 Quy cách: 500 cái/túi | - |  |
| 31 | Dây đồng (Copper Turnings) | Mã: 503-527 Quy cách: 60g/chai | LECO | X |
| 32 | Dây mồi cotton | Mã sản phẩm: 1483700 PN: C701.4 Quy cách: 500 cái/túi | IKA | X |
| 33 | Dây mồi (Ignition wire) | Mã sản phẩm: 226020001 Vật liệu: kim loại Quy cách: 500 sợi/hộp Nhiệt lượng: 50J/sợi Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 34 | Đệm chống sốc (Shock pad) | Mã sản phẩm: 3130400426 Specification: PC3×100-03-004 Sử dụng cho máy 5E-PCM1x100, 5E-PCM3x100 | CKIC | X |
| 35 | Đèn Deuterium (UV) cho máy DR6000 | Mã sản phẩm: A23792 Trọn bộ gồm có đèn Deuterium A23792 và miếng lọc bụi A23766 | Hach | X |
| 36 | Đèn Halogen cho máy DR6000 | Watts: 20W Volts: 12V Amps: 1.67A Mã: A23778 | Hach | X |
| 37 | Điện cực Dgi-116 Solvent | Mã sản phẩm: 51109505 dùng cho máy chuẩn độ G20 | Mettler Toledo | X |
| 38 | Điện cực đo độ dẫn | Điện cực: EC/TDS/NaCl Model: HI763100 Vật liệu: thân nhựa, dùng cho máy Hi2030-02 | Hanna | X |
| 39 | Điện cực đo Natri | Mã sản phẩm: 04.14.01.02.01 dùng cho máy đo Natri HK-51 | Beijing Huakeyi Power Plant Instrument Research Institute | X |
| 40 | Điện cực đo pH | Model: HI 1131B Chất liệu: thủy tinh Sử dụng cho máy đo pH Hanna HI 2211 | Hanna | X |
| 41 | Điện cực đo pH | Khoảng đo: pH từ 0-14 Nhiệt độ: 0÷80 độ C Mã sản phẩm: LE438 Vật liệu thân: POM Loại cảm biến: Kết hợp điện cực pH với cảm biến nhiệt độ | Mettler Toledo | X |
| 42 | Điện cực đo pH | Mã sản phẩm: 6.0257.600 điện cực dùng cho máy đo pH Metrohm 913, pH 0…14/ 0…100℃ | - |  |
| 43 | Điện cực tham chiếu đo Natri | Mã sản phẩm: 04.14.01.01.01 dùng cho máy đo Natri HK-51 | Beijing Huakeyi Power Plant Instrument Research Institute | X |
| 44 | Dụng cụ hút hóa chất (Bottle-top dispensers seripettor) | Dung tích: 1-10ml Mã sản phẩm: 4720140 | Brand | X |
| 45 | Dụng cụ hút mẫu | Dụng cụ hút mẫu (Dụng cụ hút mẫu loại có khóa) Dung tích: 10-100ml Vạch chia 2ml Mã sản phẩm: 1605508 | Vitlab | X |
| 46 | Lọc khí Balston (Particle Filter) | Mã sản phẩm: 619-591-699 | LECO | X |
| 47 | Giá đỡ chén bốc 6 vị trí (Crucible holder for volatile matter) | Vật liệu: kim loại, chịu được nhiệt độ 1000 độ C Mã sản phẩm: 213016002 Specification: MF6000-F002 Chiều dài: 12.5cm Chiều rộng: 8.5cm Đường kính lỗ: 4cm Sử dụng cho lò nung 5E-MF6000, 5E-MF6100K | CKIC | X |
| 48 | Giá đỡ chén nhiệt trị (Suspender I) | Mã sản phẩm: 212060008 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 49 | Giá đỡ chén nhiệt trị (Suspender II) | Mã sản phẩm: 212060007 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 50 | Giá đỡ chén tro 6 vị trí (Ash crucible holder) | Vật liệu: kim loại chịu được nhiệt độ 1000 độ C Mã sản phẩm: 213016001 Specification: MF6000-F001 Sử dụng cho lò nung 5E-MF6000, 5E-MF6100K | CKIC | X |
| 51 | Giấy đốt mẫu (Tin foil cups) | Mã sản phẩm: 502-186-100 Quy cách: 1000 miếng/hộp Dùng cho máy CHN628S | LECO | X |
| 52 | Giấy in nhiệt | Kích thước: K57x45mm Khổ giấy rộng: 57mm Đường kính cuộn giấy: 45mm | - |  |
| 53 | Halogen lamp (Đèn WI) | Type: NA55917 12V-20W Mã sản phẩm: 062-65005 | Shimadzu | X |
| 54 | Hóa chất diệt vi sinh trong nước (Water protect) | Mã sản phẩm: 20014031 PN: C 6000.1 Quy cách: 100ml/chai | IKA | X |
| 55 | Khớp nối bơm thùng phuy | Khớp nối bơm thùng phuy hiệu Cheonsei Bao gồm: P1, P2, P4, P3 (2 cái) Dùng cho bơm có model: DR | - |  |
| 56 | Lọc khí (Filter secondary) 10 micron | Mã sản phẩm: 775-306 | - |  |
| 57 | Lọc nhiên liệu thô động cơ Cummins | Lọc Nhiên liệu thô 612600081334 - Weichai | - |  |
| 58 | Lọc nhớt động cơ Cummins | Lõi lọc nhớt LF3345 | - |  |
| 59 | Lọc xốp (Stop ceramic stepped) | Mã sản phẩm: 606-308 | - |  |
| 60 | Mạch điều khiển nhiệt độ/ Temperature measuring board | Mã sản phẩm: 222005026 Specification: DT6.672.010A03 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 61 | Máy đo nhiệt độ và độ ẩm | Máy đo nhiệt độ và độ ẩm EXTECH 445715 Độ ẩm: 10 đến 99% RH Nhiệt độ: -10 đến 60 °C Độ chính xác: ± 4% RH; ± 1 °C Có giấy và tem hiệu chuẩn đi kèm | EXTECH | X |
| 62 | Miếng đệm-Septum disk | Đường kính ngoài 16 mm, dày 2mm Vật liệu: silicone rubber Quy cách: 5 cái/ túi Mã sản phẩm: 6.1448.020 | Metrohm | X |
| 63 | Miếng đệm-Septum disk | Vật liệu nhựa Quy cách 12 cái/ túi Mã sản phẩm: 51108740 | Mettler Toledo | X |
| 64 | Nhiệt kế thủy tinh | Nhiệt kế thủy tinh ASTM 120C, khoảng đo 38.6℃ đến 41.4℃, vạch chia 0.05℃ | - |  |
| 65 | Nhiệt kế thủy tinh | Nhiệt kế thủy tinh ASTM 121C, khoảng đo 98.6℃ đến 101.4℃, vạch chia 0.05℃ | - |  |
| 66 | Nhiệt kế thủy tinh | Nhiệt kế thủy tinh ASTM 19C, khoảng đo 49℃ đến 57℃: | - |  |
| 67 | Nhớt kế | Nhớt kế 100 Mã sản phẩm: 9721-B59 Size: 100 Hằng số: ~0.015 | Cannon | X |
| 68 | Nhớt kế | Nhớt kế 200 Mã sản phẩm: 9721-B65 Size: 200 Hằng số: ~0.1 | Cannon | X |
| 69 | Nhớt kế | Nhớt kế 350 (chảy ngược) Mã sản phẩm: 9721-F71 Size: 350 Hằng số: ~0.5 | Cannon | X |
| 70 | Nhớt kế | Nhớt kế 400 Mã sản phẩm: 9721-B74 Size: 400 Hằng số: ~1.2 | Cannon | X |
| 71 | Nhớt kế | Nhớt kế 450 Mã sản phẩm: 9721-B77 Size: 450 Hằng số: ~2.5 | Cannon | X |
| 72 | Ống dẫn khí đốt lò (Tube lance) | Mã sản phẩm: 625-401-352 SC632 9.58 | LECO | X |
| 73 | Ống mềm dẫn khí (TUBING CFLEX) | Mã sản phẩm: 601-691 CFLEX.125 ID X .062 W | LECO | X |
| 74 | Ống đốt ngoài (Tube combustion outer) | Mã sản phẩm: 606-309 Dùng cho máy CHN628S | LECO | X |
| 75 | Ống nhựa mềm | Đường kính ngoài 10mm, trong suốt, dày 1-2mm, nhựa dẻo. Quy cách: theo NSX | - |  |
| 76 | Ống thủy tinh (Tube lance U quartz) | Mã sản phẩm: 616-146 | LECO | X |
| 77 | O-ring | Mã sản phẩm: 606-333 009.220X.344X.062A | LECO | X |
| 78 | O-ring | Mã sản phẩm: 625-401-302 107.206X.309X.103A | LECO | X |
| 79 | O-ring | Mã sản phẩm: 772-520 108.250X.436X.093V | LECO | X |
| 80 | O-ring | Mã sản phẩm: 601-442 113.562X.748X.093V | LECO | X |
| 81 | O-ring | Mã sản phẩm: 702-557 123 1.18X 1.366X .093S | LECO | X |
| 82 | O-ring | Mã sản phẩm: 3090101156 Specification: 140×5.3 Sử dụng cho máy 5E-PCM1x100, 5E-PCM3x100 | CKIC | X |
| 83 | O-ring | Mã sản phẩm: 601-504 1472.687X 2.873X.093V | LECO | X |
| 84 | O-ring | Mã sản phẩm: 765-976 208.625X .875X.125V | LECO | X |
| 85 | O-ring | Mã sản phẩm: 778-116 256 5.750X 6.000X.125B | LECO | X |
| 86 | O-ring | Mã sản phẩm: 611-476 326 1.625X 1.999X.187A | LECO | X |
| 87 | O-ring | Mã sản phẩm: 611-477 330 2.125X 2.499X.187A | LECO | X |
| 88 | O-ring | KT: 6×1.9 Mã sản phẩm: 3090101050 Specification: GB/T1235-1976 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 89 | O-ring | KT: 12×2 Mã sản phẩm: 3090101029 Specification: GB/T1235-1976 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 90 | O-ring | KT: 12×3 Mã sản phẩm: 3090101003 Specification: GB/T1235-1976 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 91 | O-ring | KT: 16×2.65 Mã sản phẩm: 3090101030 Specification: GB/T3452.1-2005 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 92 | O-ring- | KT: 18×2.4 Mã sản phẩm: 3090101005 Specification: GB/T1235-1976 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 93 | O-ring | KT: 60×5.7 Mã sản phẩm: 3090101035 Specification: GB/T1235-1976 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 94 | Pipet thủ công AutoRep AR-S | Công nghệ tip Rainin Encode™ hoặc Brand® PD-Tip® Số kênh :1 Loại pipet Thủ công tự động Xuất xứ Germany Mã sản phẩm: 17013008 | - |  |
| 95 | Quả bóp cao su 1 van | Đầu bóp nhọn, dễ đặt vào phần đuôi của pipet Thể tích: 60ml Chất liệu: cao su có tính đàn hồi tốt, chịu hóa chất ăn mòn | - |  |
| 96 | Quả bóp cao su 1 van | Đầu bóp nhọn, dễ đặt vào phần đuôi của pipet Thể tích: 30ml Chất liệu: cao su có tính đàn hồi tốt, chịu hóa chất ăn mòn | - |  |
| 97 | Quạt làm mát | Model: 06025SA-24N-AT24VDC; 0.11A | NMB | X |
| 98 | Quạt tủ sấy | Model: RRL152/0020A72 Công suất: 42W Điện áp: 230VAC | Ebmpapst | X |
| 99 | Ổng khử (Reduction tube) | Mã sản phẩm: 619-154 | LECO | X |
| 100 | Sàng rây/Aperture Stainless Steel Screen | Kích thước lỗ: 0.8mm Rộng: 42mm Dài: ~500mm Dày: 0.5mm Dùng cho máy nghiền tinh Wallerby | Wallerby | X |
| 101 | Tay co thủy lực ZA-81N (Door closer) | Chất liệu: hợp kim nhôm, màu xám. Lực đóng cửa: 30kg | - |  |
| 102 | Thùng nhựa hình chữ nhật | Vật liệu: nhựa Kích thước: 61x42x25 cm Màu sắc: xanh dương | - |  |
| 103 | Thuyền sứ chữ nhật | Vật liệu: bằng sứ Kích thước: Độ sâu 15mm; Chiều dài miệng: 6cm; Chiều rộng miệng: 3cm; Chiều dài mặt đáy chén 5.3cm; Chiều rộng mặt đáy chén 2.3cm. | Việt Nam |  |
| 104 | Lò đốt chữ U (Combustion Tube) | Mã sản phẩm: 619-065 | LECO | X |
| 105 | Túi nylon 1 đầu hở | Kích thước 20x30cm Vật liệu: nhựa PE Loại dày | - |  |
| 106 | Túi nylon 1 đầu hở | Kích thước 40x60cm Vật liệu: nhựa PE Loại dày | - |  |
| 107 | Tỷ trọng kế | Tỷ trọng kế 800 đến 850 kg/m3 Mã: 315H - 82 Vạch chia: 0.5 kg/m3 | Linetronic Technologies | X |
| 108 | Tỷ trọng kế | Tỷ trọng kế 850 đến 900 kg/m3 Mã: 316H - 82 Vạch chia: 0.5 kg/m3 | Linetronic Technologies | X |
| 109 | Tỷ trọng kế | Tỷ trọng kế 950 đến 1000 kg/m3 Mã: 318H - 82 Vạch chia: 0.5 kg/m3 | Linetronic Technologies | X |
| 110 | Van xả khí cho bom nhiệt lượng (Exhaust valve) | Mã sản phẩm: 212061001 Specification: FQF-00 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 111 | Vòng đệm (Gasket neoprene) | Mã: 778-120 6.31X5.938X.12 | LECO | X |
| 112 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 625-401-301 006 .114X .184X070A | LECO | X |
| 113 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 625-602-297 006 .125X .250X .063V | LECO | X |
| 114 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 780-831 017 .687X .811X.062V | LECO | X |
| 115 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 619-192 035 2.250X 2.374X .062V | LECO | X |
| 116 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 601-684 124 1.250X 1.436X.093V | LECO | X |
| 117 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 774-425 130 1.625X 1.812X.093V | LECO | X |
| 118 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 625-401-303 136 1.987X 2.090X.103A | LECO | X |
| 119 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 616-138 221 1.437X 1.687X.125S | LECO | X |
| 120 | Vòng đệm sứ (Ceramic ring) | Mã sản phẩm: 213021153 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CKIC | X |
| 121 | Xô nhựa | Hãng: nhựa Duy Tân Dung tích: 20L | - |  |
| 122 | Van điều khiển bằng khí nén - Asy Pinch Valve | Mã sản phẩm: 633-101-471 | LECO | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng trong quá trình thực hiện hợp đồng: Giấy chứng nhận xuất xưởng hàng hóa hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng và được sản xuất/chế tạo từ năm 2023 đến nay, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư :

+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bi: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;

+ Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật, dịch vụ), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b1) Thông số kỹ thuật hàng hóa

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2) Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3) Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trương hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn nhưng khác nhà sản xuất theo mô tả tại mục 1.1 chương V thì nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Đồng thời lập bảng so sánh chi tiết giữa thông số hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của E-HSMT (theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).

b4) Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư trên cùng một tiêu chuẩn, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đặc tính và thông số kỹ thuật đảm bảo đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

(ii) Cung cấp các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ/tiêu chuẩn về chế tạo các vật tư và thiết bị, chứng chỉ, chứng nhận chất lượng hàng hóa.

b5) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Chứng từ kèm theo hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter cho PD-Tips | Adapter for 25ml and 50ml tips, non-sterile, PP dùng cho AutorepS Mã: 702398 Quy cách: 10 cái/ túi |  |
| 2 | Bẫy dầu | Mã: BACC-0005 (Dùng cho máy phân tích khí trong dầu máy biến áp Myrkos) Quy cách: 25 cái/ túi |  |
| 3 | Bẫy khí CO2 (FOR AIR RUNS và FOR SHAKE TEST) | Mã: BPGA-0009 dùng cho máy phân tích dầu máy biến áp Myrkos | CO, CQ, TKHQ |
| 4 | Bình tia nhựa 500ml | Dùng chứa nước cất trong phòng thí nghiệm Chất liệu PE, có chia vạch, miệng rộng, có nắp, vòi ngắn Mã: 1638 |  |
| 5 | Bộ chia mẫu 1/8 (1/8 Hopper) | Mã sản phẩm: 231034007 | CO, CQ, TKHQ |
| 6 | Bộ đánh lửa (Ignition Electrode Component) | Mã sản phẩm: 213003138 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 7 | Bộ điện cực (Electrode Assembly) | Mã sản phẩm: 213003137 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 8 | Bộ phụ tùng | Mã sản phẩm: 4504300 PN: C 6000.10 | CO, CQ, TKHQ |
| 9 | Board mạch | Borard mạch bao gồm chi phí lắp đặt và hiệu chuẩn thiết bị để đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC60156-2018 | CO, CQ, TKHQ |
| 10 | Bom nhiệt lượng- Oxygen Vessel | Mã sản phẩm: 212060016 Specification: YDIIIA-00/YD50 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CO, CQ, TKHQ |
| 11 | Bông thạch anh (Quartz Wool Strips | Mã sản phẩm: 608-379 Quy cách: 10 tấm/gói |  |
| 12 | Bột đồng (Stick copper deoxidized) | Mã: 502-878 Quy cách: 100g/chai |  |
| 13 | Buret | Thể tích: 20 ml Loại: DV1020 Mã sản phẩm: 51107502 dùng cho máy chuẩn độ G20 | CO, CQ, TKHQ |
| 14 | Cảm biến đo oxy hòa tan | Cảm biến DO: Oxy500 S/N: 1222924229 (Thông số máy: HK-258, NSX: HKY Technology) | CO, CQ, TKHQ |
| 15 | Cánh khuấy / Stirrer | Mã sản phẩm: 212009051 Specification: C5500Ⅰ-02-07 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CO, CQ, TKHQ |
| 16 | Cáp kết nối (Serial Port Cable with Magnetic Ring) | Mã sản phẩm: 3030400009 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 17 | Cặp nhiệt / Thermo Probe (Bucket) | Mã sản phẩm: 3060103006 Specification: HW-06-01-001 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CO, CQ, TKHQ |
| 18 | Ballast C-Flex | Mã sản phẩm: 625-602-470 |  |
| 19 | Chai trung tính 250ml | Mã sản phẩm: 218013651 Vật liệu: thủy tinh. Thể tích 250ml, có thang chia vạch. Nắp vặn bằng nhựa PP, màu xanh. |  |
| 20 | Chai đựng mẫu bằng nhựa 500ml | Mã sản phẩm: 1627 Vật liệu: bằng nhựa PP có nắp vặn; Thể tích: 500ml; Miệng rộng: 3.8cm; |  |
| 21 | Chai trung tính 500ml | Mã sản phẩm: 218014459 Vật liệu: thủy tinh trong suốt. Thể tích 500ml, có thang chia vạch. Nắp vặn bằng nhựa PP, màu xanh. |  |
| 22 | Chén bốc bằng sứ | Vật liệu: bằng sứ Kích thước: Chiều cao 42mm; Đường kính miệng 34mm; Đường kính đáy 18mm; Thể tích 20ml; Nắp vừa khích với chén sao cho khoảng hở giữa nắp và chén (theo phương nằm ngang) không lớn hơn 0.5mm. |  |
| 23 | Chén cân thủy tinh nắp mài | Vật liệu: thuỷ tinh Kích thước: 50x30mm có nắp |  |
| 24 | Chén đốt nhiệt trị | Vật liệu: kim loại Mã sản phẩm: 213021005 Specification: YD-17 Đường kính trong thân chén 19mm Đường kính ngoài miệng chén 26mm Chiều cao chén 15mm Sử dụng cho máy 5E-AC/PL Đóng gói 10 cái/hộp |  |
| 25 | Chổi cước rửa | Kích thước: dài 21cm, Đường kính cước phần đầu chổi: 6cm Chiều dài tay cầm: 16.6cm Thành phần: cước trắng |  |
| 26 | Chổi cước rửa | Kích thước: dài 32cm, Đường kính cước: 6cm Chiều dài phần cước 17cm, chiều dài tay cầm 15cm |  |
| 27 | Chổi cước rửa ống nghiệm | Kích thước: dài 24cm, Đường kính cước 3cm, chiều dài cước 12cm Chiều dài tay cầm 12cm |  |
| 28 | Cốc thủy tinh 100ml | Cốc thủy tinh, thấp thành, có mỏ Thể tích: 100ml Mã sản phẩm: 211062402 |  |
| 29 | Cối nghiền (Pulverizing device) | Cối nghiền (Pulverizing device) Mã sản phẩm: 231026003 Specification: PC3×100-03 Sử dụng cho máy nghiền tinh 5E-PCM1x100 và 5E PCM3x100 | CO, CQ, TKHQ |
| 30 | Đầu típ micropipet | Thể tích: 100-1000µl Mã sản phẩm: VIT40302 Quy cách: 500 cái/túi |  |
| 31 | Dây đồng (Copper Turnings) | Mã: 503-527 Quy cách: 60g/chai |  |
| 32 | Dây mồi cotton | Mã sản phẩm: 1483700 PN: C701.4 Quy cách: 500 cái/túi |  |
| 33 | Dây mồi (Ignition wire) | Mã sản phẩm: 226020001 Vật liệu: kim loại Quy cách: 500 sợi/hộp Nhiệt lượng: 50J/sợi Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 34 | Đệm chống sốc (Shock pad) | Mã sản phẩm: 3130400426 Specification: PC3×100-03-004 Sử dụng cho máy 5E-PCM1x100, 5E-PCM3x100 |  |
| 35 | Đèn Deuterium (UV) cho máy DR6000 | Mã sản phẩm: A23792 Trọn bộ gồm có đèn Deuterium A23792 và miếng lọc bụi A23766 | CO, CQ, TKHQ |
| 36 | Đèn Halogen cho máy DR6000 | Watts: 20W Volts: 12V Amps: 1.67A Mã : A23778 | CO, CQ, TKHQ |
| 37 | Điện cực Dgi-116 Solvent | Mã sản phẩm: 51109505 dùng cho máy chuẩn độ G20 | CO, CQ, TKHQ |
| 38 | Điện cực đo độ dẫn | Điện cực: EC/TDS/NaCl Model: HI763100 Vật liệu: thân nhựa, dùng cho máy Hi2030-02 | CO, CQ, TKHQ |
| 39 | Điện cực đo Natri | Mã sản phẩm: 04.14.01.02.01 dùng cho máy đo Natri HK-51 | CO, CQ, TKHQ |
| 40 | Điện cực đo pH | Model: HI 1131B Chất liệu: thủy tinh Sử dụng cho máy đo pH Hanna HI 2211 |  |
| 41 | Điện cực đo pH | Khoảng đo: pH từ 0-14 Nhiệt độ: 0÷80 độ C Mã sản phẩm: LE438 Vật liệu thân: POM Loại cảm biến: Kết hợp điện cực pH với cảm biến nhiệt độ | CO, CQ, TKHQ |
| 42 | Điện cực đo pH | Mã sản phẩm: 6.0257.600 điện cực dùng cho máy đo pH Metrohm 913, pH 0…14/ 0…100℃ |  |
| 43 | Điện cực tham chiếu đo Natri | Mã sản phẩm: 04.14.01.01.01 dùng cho máy đo Natri HK-51 |  |
| 44 | Dụng cụ hút hóa chất (Bottle-top dispensers seripettor) | Dung tích: 1-10ml Mã sản phẩm: 4720140 | CO, CQ, TKHQ |
| 45 | Dụng cụ hút mẫu | Dụng cụ hút mẫu (Dụng cụ hút mẫu loại có khóa) Dung tích: 10-100ml Vạch chia 2ml Mã sản phẩm: 1605508 | CO, CQ, TKHQ |
| 46 | Lọc khí Balston (Particle Filter) | Mã sản phẩm: 619-591-699 |  |
| 47 | Giá đỡ chén bốc 6 vị trí (Crucible holder for volatile matter) | Vật liệu: kim loại, chịu được nhiệt độ 1000 độ C Mã sản phẩm: 213016002 Specification: MF6000-F002 Chiều dài: 12.5cm Chiều rộng: 8.5cm Đường kính lỗ: 4cm Sử dụng cho lò nung 5E-MF6000, 5E-MF6100K |  |
| 48 | Giá đỡ chén nhiệt trị (Suspender I) | Mã sản phẩm: 212060008 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 49 | Giá đỡ chén nhiệt trị (Suspender II) | Mã sản phẩm: 212060007 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 50 | Giá đỡ chén tro 6 vị trí (Ash crucible holder) | Vật liệu: kim loại chịu được nhiệt độ 1000 độ C Mã sản phẩm: 213016001 Specification: MF6000-F001 Sử dụng cho lò nung 5E-MF6000, 5E-MF6100K |  |
| 51 | Giấy đốt mẫu (Tin foil cups) | Mã sản phẩm: 502-186-100 Quy cách: 1000 miếng/hộp Dùng cho máy CHN628S | CO, CQ, TKHQ |
| 52 | Giấy in nhiệt | Kích thước: K57x45mm Khổ giấy rộng: 57mm Đường kính cuộn giấy: 45mm |  |
| 53 | Halogen lamp (Đèn WI) | Type: NA55917 12V-20W Mã sản phẩm: 062-65005 |  |
| 54 | Hóa chất diệt vi sinh trong nước (Water protect) | Mã sản phẩm: 20014031 PN: C 6000.1 Quy cách: 100ml/chai |  |
| 55 | Khớp nối bơm thùng phuy | Khớp nối bơm thùng phuy hiệu Cheonsei Bao gồm: P1, P2, P4, P3 (2 cái) Dùng cho bơm có model: DR |  |
| 56 | Lọc khí (Filter secondary) 10 micron | Mã sản phẩm: 775-306 |  |
| 57 | Lọc nhiên liệu thô động cơ Cummins | Lọc Nhiên liệu thô 612600081334 - Weichai |  |
| 58 | Lọc nhớt động cơ Cummins | Lõi lọc nhớt LF3345 |  |
| 59 | Lọc xốp (Stop ceramic stepped) | Mã sản phẩm: 606-308 |  |
| 60 | Mạch điều khiển nhiệt độ/ Temperature measuring board | Mã sản phẩm: 222005026 Specification: DT6.672.010A03 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL | CO, CQ, TKHQ |
| 61 | Máy đo nhiệt độ và độ ẩm | Máy đo nhiệt độ và độ ẩm EXTECH 445715 Độ ẩm: 10 đến 99% RH Nhiệt độ: -10 đến 60 °C Độ chính xác: ± 4% RH; ± 1 °C Có giấy và tem hiệu chuẩn đi kèm |  |
| 62 | Miếng đệm-Septum disk | Đường kính ngoài 16 mm, dày 2mm Vật liệu: silicone rubber Quy cách: 5 cái/ túi Mã sản phẩm: 6.1448.020 |  |
| 63 | Miếng đệm-Septum disk | Vật liệu nhựa Quy cách 12 cái/ túi Mã sản phẩm: 51108740 |  |
| 64 | Nhiệt kế thủy tinh | Nhiệt kế thủy tinh ASTM 120C, khoảng đo 38.6℃ đến 41.4℃, vạch chia 0.05℃ |  |
| 65 | Nhiệt kế thủy tinh | Nhiệt kế thủy tinh ASTM 121C, khoảng đo 98.6℃ đến 101.4℃, vạch chia 0.05℃ |  |
| 66 | Nhiệt kế thủy tinh | Nhiệt kế thủy tinh ASTM 19C, khoảng đo 49℃ đến 57℃: |  |
| 67 | Nhớt kế | Nhớt kế 100 Mã sản phẩm: 9721-B59 Size: 100 Hằng số: ~0.015 |  |
| 68 | Nhớt kế | Nhớt kế 200 Mã sản phẩm: 9721-B65 Size: 200 Hằng số: ~0.1 |  |
| 69 | Nhớt kế | Nhớt kế 350 (chảy ngược) Mã sản phẩm: 9721-F71 Size: 350 Hằng số: ~0.5 | CO, CQ, TKHQ |
| 70 | Nhớt kế | Nhớt kế 400 Mã sản phẩm: 9721-B74 Size: 400 Hằng số: ~1.2 |  |
| 71 | Nhớt kế | Nhớt kế 450 Mã sản phẩm: 9721-B77 Size: 450 Hằng số: ~2.5 |  |
| 72 | Ống dẫn khí đốt lò (Tube lance) | Mã sản phẩm: 625-401-352 SC632 9.58 |  |
| 73 | Ống mềm dẫn khí (TUBING CFLEX) | Mã sản phẩm: 601-691 CFLEX.125 ID X .062 W |  |
| 74 | Ống đốt ngoài (Tube combustion outer) | Mã sản phẩm: 606-309 Dùng cho máy CHN628S | CO, CQ, TKHQ |
| 75 | Ống nhựa mềm | Đường kính ngoài 10mm, trong suốt, dày 1-2mm, nhựa dẻo. Quy cách: theo NSX |  |
| 76 | Ống thủy tinh (Tube lance U quartz) | Mã sản phẩm: 616-146 |  |
| 77 | O-ring | Mã sản phẩm: 606-333 009.220X.344X.062A |  |
| 78 | O-ring | Mã sản phẩm: 625-401-302 107.206X.309X.103A |  |
| 79 | O-ring | Mã sản phẩm: 772-520 108.250X.436X.093V |  |
| 80 | O-ring | Mã sản phẩm: 601-442 113.562X.748X.093V |  |
| 81 | O-ring | Mã sản phẩm: 702-557 123 1.18X 1.366X .093S |  |
| 82 | O-ring | Mã sản phẩm: 3090101156 Specification: 140×5.3 Sử dụng cho máy 5E-PCM1x100, 5E-PCM3x100 |  |
| 83 | O-ring | Mã sản phẩm: 601-504 1472.687X 2.873X.093V |  |
| 84 | O-ring | Mã sản phẩm: 765-976 208.625X .875X.125V |  |
| 85 | O-ring | Mã sản phẩm: 778-116 256 5.750X 6.000X.125B |  |
| 86 | O-ring | Mã sản phẩm: 611-476 326 1.625X 1.999X.187A |  |
| 87 | O-ring | Mã sản phẩm: 611-477 330 2.125X 2.499X.187A |  |
| 88 | O-ring | KT: 6×1.9 Mã sản phẩm: 3090101050 Specification: GB/T1235-1976 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 89 | O-ring | KT: 12×2 Mã sản phẩm: 3090101029 Specification: GB/T1235-1976 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 90 | O-ring | KT: 12×3 Mã sản phẩm: 3090101003 Specification: GB/T1235-1976 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 91 | O-ring | KT: 16×2.65 Mã sản phẩm: 3090101030 Specification: GB/T3452.1-2005 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 92 | O-ring | KT: 18×2.4 Mã sản phẩm: 3090101005 Specification: GB/T1235-1976 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 93 | O-ring | KT: 60×5.7 Mã sản phẩm: 3090101035 Specification: GB/T1235-1976 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 94 | Pipet thủ công AutoRep AR-S | Công nghệ tip Rainin Encode™ hoặc Brand® PD-Tip® Số kênh :1 Loại pipet Thủ công tự động Xuất xứ Germany Mã sản phẩm: 17013008 | CO, CQ, TKHQ |
| 95 | Quả bóp cao su 1 van | Đầu bóp nhọn, dễ đặt vào phần đuôi của pipet Thể tích: 60ml Chất liệu: cao su có tính đàn hồi tốt, chịu hóa chất ăn mòn |  |
| 96 | Quả bóp cao su 1 van | Đầu bóp nhọn, dễ đặt vào phần đuôi của pipet Thể tích: 30ml Chất liệu: cao su có tính đàn hồi tốt, chịu hóa chất ăn mòn |  |
| 97 | Quạt làm mát | Model: 06025SA-24N-AT24VDC; 0.11A |  |
| 98 | Quạt tủ sấy | Model: RRL152/0020A72 Công suất: 42W Điện áp: 230VAC |  |
| 99 | Ổng khử (Reduction tube) | Mã sản phẩm: 619-154 |  |
| 100 | Sàng rây/Aperture Stainless Steel Screen | Kích thước lỗ: 0.8mm Rộng: 42mm Dài: ~500mm Dày: 0.5mm Dùng cho máy nghiền tinh Wallerby |  |
| 101 | Tay co thủy lực ZA-81N (Door closer) | Chất liệu: hợp kim nhôm, màu xám. Lực đóng cửa: 30kg |  |
| 102 | Thùng nhựa hình chữ nhật | Vật liệu: nhựa Kích thước: 61x42x25 cm Màu sắc: xanh dương |  |
| 103 | Thuyền sứ chữ nhật | Vật liệu: bằng sứ Kích thước: Độ sâu 15mm; Chiều dài miệng: 6cm; Chiều rộng miệng: 3cm; Chiều dài mặt đáy chén 5.3cm; Chiều rộng mặt đáy chén 2.3cm. |  |
| 104 | Lò đốt chữ U (Combustion Tube) | Mã sản phẩm: 619-065 | CO, CQ, TKHQ |
| 105 | Túi nylon 1 đầu hở | Kích thước 20x30cm Vật liệu: nhựa PE Loại dày |  |
| 106 | Túi nylon 1 đầu hở | Kích thước 40x60cm Vật liệu: nhựa PE Loại dày |  |
| 107 | Tỷ trọng kế | Tỷ trọng kế 800 đến 850 kg/m3 Mã: 315H - 82 Vạch chia: 0.5 kg/m3 | CO, CQ, TKHQ |
| 108 | Tỷ trọng kế | Tỷ trọng kế 850 đến 900 kg/m3 Mã: 316H - 82 Vạch chia: 0.5 kg/m3 | CO, CQ, TKHQ |
| 109 | Tỷ trọng kế | Tỷ trọng kế 950 đến 1000 kg/m3 Mã: 318H - 82 Vạch chia: 0.5 kg/m3 | CO, CQ, TKHQ |
| 110 | Van xả khí cho bom nhiệt lượng (Exhaust valve) | Mã sản phẩm: 212061001 Specification: FQF-00 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 111 | Vòng đệm (Gasket neoprene) | Mã: 778-120 6.31X5.938X.12 |  |
| 112 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 625-401-301 006 .114X .184X070A |  |
| 113 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 625-602-297 006 .125X .250X .063V |  |
| 114 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 780-831 017 .687X .811X.062V |  |
| 115 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 619-192 035 2.250X 2.374X .062V |  |
| 116 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 601-684 124 1.250X 1.436X.093V |  |
| 117 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 774-425 130 1.625X 1.812X.093V |  |
| 118 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 625-401-303 136 1.987X 2.090X.103A |  |
| 119 | Vòng đệm (O-ring) | Mã: 616-138 221 1.437X 1.687X.125S |  |
| 120 | Vòng đệm sứ (Ceramic ring) | Mã sản phẩm: 213021153 Sử dụng cho máy 5E-AC/PL |  |
| 121 | Xô nhựa | Hãng: nhựa Duy Tân Dung tích: 20L |  |
| 122 | Van điều khiển bằng khí nén - Asy Pinch Valve | Mã sản phẩm: 633-101-471 | CO, CQ, TKHQ |

Ghi chú:

+ Trong trường hợp Model hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này.

+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.

#### b6) Tiến độ cung cấp hàng hóa

Thời gian giao hàng trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

b7) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; Trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với hàng hóa bảo hành được thay mới).

1.3 Các yêu cầu khác

Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu cung cấp tiến độ cung cấp hàng hóa dự kiến kèm theo hồ sơ/chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng (PO) hoặc Hợp đồng mua sắm hàng hóa với nhà sản xuất hoặc với đại lý ủy quyền của nhà sản xuất hoặc bằng văn bản/tài liệu khác chứng minh được đường dẫn đến việc đã đặt hàng cho gói thầu này. Trường hợp, sau thời gian 30 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nếu nhà thầu không cung cấp tài liệu/chứng từ liên quan đến việc đặt hàng thì Bên A sẽ tiến hành đàm phán lại với Bên B để làm rõ khả năng cung cấp hàng hóa theo đúng tiến độ quy định trong hợp đồng nhằm đảm bảo kế hoạch sửa chữa của Bên A.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U – Phường Duyên Hải – tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

-	 Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp lại hàng hoá khác theo quy định của hợp đồng cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).