# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2-NS) SXKD điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

- Tên gói thầu: 14HH-SXKD.NS-2026: Cung cấp hóa chất xử lý nước.

- Quy mô dự án/dự toán mua sắm: 5.553.049.632 VND (Năm tỷ, năm trăm năm mươi ba triệu, không trăm bốn mươi chín nghìn, sáu trăm ba mươi hai đồng).

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1. Địa chỉ: Km11, đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

Gói thầu cung cấp hóa chất xử lý nước (HCL, NaOH, PAC, Javen, Clo, Hydrazine, Polymer…)

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x)) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Clo (Cl2) |  |  |
| 2 | Khí Nitơ (N2) |  |  |
| 3 | Khí Cacbondioxit |  |  |
| 4 | Hoá chất-Axit Clohydric Công nghiệp (HCL) |  |  |
| 5 | Kiềm (NaOH) - HC công nghiệp |  |  |
| 6 | Hóa chất-PAC - Poly Aluminium Cloride |  |  |
| 7 | Nước Javen - NaOCl |  |  |
| 8 | Polymer - HC công nghiệp |  |  |
| 9 | Amoniac NH3 HC công nghiệp |  |  |
| 10 | hydrazine Hydrate (N2H4) - HC công nghiệp |  |  |
| 11 | Cloramin B |  |  |
| 12 | Hoá chất Sodium phosphate Na3PO4 |  |  |
| 13 | Potassium Hydroxide (KOH) |  |  |

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

a.1. Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

a.2. Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây.

a.3. Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bi: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…; Đáp ứng, tương thích với quy trình vận hành hệ thống của nhà máy;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (Không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

a.4. Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

a.5. Nhà thầu điền thông tin mô tả ở Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8) vào Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống)

Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể một trong các nội dung sau: ký mã hiệu (Cột 3), nhãn hiệu (Cột 4), xuất xứ (Cột 6), hãng sản xuất (Cột 7) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b.1. Đối với Hạng mục hàng hóa không được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V:

b.1.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.1.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác mã hiệu/model/Part number đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

b.1.3. Trường hợp nhà thầu chào khác mã hiệu/model/Part number/nhà sản xuất (nếu có) hoặc Chủ đầu tư không mô tả thông tin tại cột (3) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V: Nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu của hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Khoản b.5 Mục 1.2 của Chương V.

b.2. Đối với Hạng mục hàng hóa được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V

b.2.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.2.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

b.2.3. Trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, tiêu chuẩn và đặc tính kỹ thuật, đồng bộ tương thích về công nghệ, công suất với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(Ghi chú: khi nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu, thì đánh số của catalog hoặc tài liệu tương ứng với số thứ tự của hàng hóa trong danh mục chào thầu và chỉ rõ các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu E-HSMT được thể hiện trong catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa).

(ii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào thầu đã được sử dụng ít nhất 12 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư, sản phẩm hàng hóa chào tương đương đã được kiểm tra, xác định sử dụng thay thế, bổ sung được cho sản phẩm Bên mời thầu đang sử dụng.

b.3. Tiến độ giao hàng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.

b.4. Yêu cầu về thời gian bảo hành, bảo trì: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất; thời gian bảo hành tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục hoặc thay mới thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa, thời gian cấp hàng).

b.5. Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó:

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clo (Cl2) | Ngoại quan sản phẩm: Dạng khí hóa lỏng màu vàng đóng trong bình thép Hàm lượng Clo (Cl2) ≥ 99,5 % Hàm lượng ẩm H2O ≤0,05 % |
| 2 | Khí Nitơ (N2) | Độ tinh khiết (hàm lượng N2): ≥99,99% Khối lượng: 8,65 ÷ 8,85 kg/ bình Áp suất nạp đầy 150 bar tại nhiệt độ 35 độC Thể tích bình: ≈41 lít |
| 3 | Khí Cacbondioxit | Hàm lượng CO2: ≥ 99,6%, H2O(moisture): ≤ -60 độ C Áp suất nạp đầy: 50bar ÷ 70bar Khối lượng nap đầy: 23 kg/bình ÷ 26 kg/bình Thể tích: ≈41 lít |
| 4 | Hoá chất-Axit Clohydric Công nghiệp (HCL) | Dung dịch chất lỏng trong, không màu hoặc hơi vàng. Tỷ trọng ở nhiệt độ 20 độ C: 1,174± 0,005 Hàm lượng axit Clohydric (HCL): 35 ± 2 % Hàm lượng Sắt, (qui về Fe) ≤ 2 ppm Hàm lượng Clo tự do ≤ 30 ppm |
| 5 | Kiềm (NaOH) - HC công nghiệp | Ngoại quan sản phẩm: Dung dịch trong suốt Hàm lượng NaOH 45%± 3 % Tỉ trọng ở nhiệt độ 20 độ C: ≥ 1,460 Hàm lượng Fe: ≤ 1,5 ppm Hàm lượng NaCL ≤ 100 ppm Hàm lượng Na2CO3 ≤ 0,2% |
| 6 | Hóa chất-PAC - Poly Aluminium Cloride | Ngoại quan sản phẩm: Dung dịch trong suốt Hàm lượng Nhôm ô xít (Al2O3): ≥10% Tỷ trọng ở nhiệt độ 20 độ C: ≥ 1,19 Độ kiềm: ≥ 40% Cặn không tan trong nước ≤ 0,2% pH (dung dịch 1% trong nước): 3,5÷5 Hàm lượng Fe: ≤ 100 ppm |
| 7 | Nước Javen - NaOCl | Ngoại quan sản phẩm: Dung dịch trong, màu vàng Hàm lượng Clo hữu hiệu: 10 ± 0,5 % Hàm lượng xút dư (NaOH): ≤ 1% Hàm lượng NaCL: ≤ 5% Tỷ trọng ở nhiệt độ 20 độ C: 1,11÷1,134 |
| 8 | Polymer - HC công nghiệp | Ngoại quan sản phẩm: Dạng hạt mầu trắng Tỉ trọng: 0,6 ÷ 0,8 g/ml Hàm lượng Anionic polyacrylamide: ≥90 wt% Hàm lượng H2O: ≤10 % Hàm lượng tạp chất: ≤ 0.1 wt% Hàm lượng độ nhớt 0.1% muối: 4,9 ÷ 5,6 mPas Nồng độ pH: 6 ÷ 8 pH Ionicity: -2,5 ÷ -2,0 Meq/g Kích thước hạt (> 1.0mm): ≤ 5 Wt% Kích thước hạt (< 0.075mm): ≤ 10 Wt% Nhiệt độ phân hủy: ≥200 độ C |
| 9 | Amoniac NH3 HC công nghiệp | Ngoại quan sản phẩm: Dung dịch trong suốt Hàm lượng NH3: 24÷26 % Hàm lượng Fe: ≤0,1x10-3 % Hàm lượng cặn không tan: ≤0,005% Khối lượng riêng ở nhiệt độ 25 độ C: 0,905±0,01g/ml |
| 10 | hydrazine Hydrate (N2H4) - HC công nghiệp | Ngoại quan sản phẩm: Dung dịch trong suốt Tỉ trọng ≥ 1,010 g/ml Hàm lượng N2H4.H2O: 35± 1% Hàm lượng Cl- : ≤12 mg/kg Hàm lượng Fe: ≤ 0,4 mg/kg Hàm lượng SO42- : ≤1,0 mg/kg |
| 11 | Cloramin B | Ngoại quan sản phẩm: Dạng bột, tinh thể trắng hay hơi vàng, có mùi clo Chloramin B: ≥99 % Hàm lượng clo hoạt tính (Cl*): ≥ 25 % Hàm lượng kiềm dư (NaOH): ≤0,3 % |
| 12 | Hoá chất Sodium phosphate Na3PO4 | Ngoại quan sản phẩm: Dạng bột, tinh thể trắng hoặc trắng ngà. Hàm lượng Na3PO4.12H2O: ≥ 99 % Hàm lượng cặn không tan: ≤ 0,005% |
| 13 | Potassium Hydroxide (KOH) | Ngoại quan sản phẩm: Dạng bột Hàm lượng KOH: ≥ 90 % |

### 1.3. Các yêu cầu khác

### 1.3.1. Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các vật tư chính tham gia cung cấp vật tư trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

1.3.2. Yêu cầu về biện pháp an toàn

- Sản phẩm được đóng gói và vận chuyển theo tiêu chuẩn và quy định của nhà sản xuất và phù hợp với quy định hiện hành của Việt Nam để đảm chất lượng, an toàn cháy nổ và an toàn vệ sinh môi trường;

- Nhà thầu phải đảm bảo các biện pháp an toàn hóa chất trong quá trình bàn giao hàng hóa, và tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

- Nhà thầu chịu các chi phí vận chuyển; xếp dỡ và bàn giao các loại hóa chất tại kho Công ty nhiệt điện Nghi Sơn.

- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm, chi phí nếu để xảy ra cháy nổ hoặc làm mất an toàn vệ sinh môi trường.

1.3.3. Vệ sinh bình Clo

- Nhà thầu có trách nhiệm, vệ sinh sạch bình chứa khí Clo phía bên trong và bên ngoài bình khi bình chứa khí Clo bị bẩn, tắc. Chi phí vệ sinh bên trong và bên ngoài bình Clo do Nhà thầu chịu.

- Mọi chi phí để khắc phục các sự cố, hỏng hóc, nếu xác định do lỗi của Nhà thầu thì Nhà thầu chịu.

- Trong quá trình cung cấp khí, nếu xảy ra tình trạng van cấp khí clo của bình khí bị hư hỏng, nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra và khắc phục, mọi chi phí do nhà thầu chịu. Nếu van không khắc phục được thì nhà thầu phải chủ động cấp và thay van mới đúng chủng loại để đảm bảo bơm đủ khí và cấp cho bên mời thầu đúng tiến độ; sau khi nhà thầu thay van mới thì bên mời thầu sẽ hoàn trả lại van cho nhà thầu khi vào giao hàng.

1.3.4. Phương pháp tính khối lượng thanh toán các loại hóa chất

- Hóa chất chứa bơm vào bồn chứa (HCl; NaOH; NaClO; PAC)

+ Khối lượng nghiệm thu hàng hóa được xác định theo cách: so sánh khối lượng cân tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (còn trong thời hạn kiểm định) và khối lượng cân đầu đi của hàng hóa; khối lượng nào thấp hơn sẽ được dùng làm khối lượng nghiệm thu thanh toán.

+ Trường hợp trạm cân tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn gặp sự cố, hoặc hai bên không thống nhất xác nhận số liệu cân hàng, thì hai bên sẽ sử dụng trạm cân độc lập do hai bên thống nhất.

+ Tất cả chi phí cân hàng hóa do Nhà thầu chịu.

- Hóa chất chứa trong bình sắt (Cl2)

+ Khối lượng nghiệm thu thanh toán của hóa chất = Khối lượng của Bình hóa chất khi nhập - khối lượng vỏ bình.

+ Khối lượng vỏ bình (theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất).

- Hóa chất chứa trong bình sắt (N2; CO2)

Khối lượng nghiệm thu theo bình.

- Hóa chất chứa đóng gói khác

Khối lượng nghiệm thu thanh toán= Quy cách đóng gói của hóa chất * Số lượng đóng gói hóa chất.

1.3.5. Đặt hàng và giao hàng

- Bên mời thầu thông báo về thời điểm giao hàng và số lượng giao hàng mỗi đợt (bằng email hoặc văn bản) tối thiểu 03 ngày trước ngày cấp hàng. Nhà thầu có trách nhiệm giao hàng theo thông báo đặt hàng của bên mời thầu.

- Trường hợp Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn gặp sự cố đột xuất, bên mời thầu sẽ gửi thông báo đặt hàng. Trong vòng 12 tiếng, nhà thầu phải xác nhận lại thời điểm cấp hàng và tìm phương án cấp hàng trong thời gian nhanh nhất.

- Hóa chất HCl; NaOH; PAC; NaClO được bơm vào bồn chứa bằng bơm của nhà thầu.

- Các loại hóa chất đóng gói theo bao bì, can, bình: nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa đến vị trí giao nhận tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

### Mục 2. Bản vẽ

### Không.

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra

Việc kiểm tra về chất lượng được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

- Nhà thầu cung cấp các chứng từ theo quy định của Hợp đồng;

+ Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu:

* Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hợp lệ (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

* Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

* Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (bản chụp);

* Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

+ Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước:

* Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

- Chủ đầu tư Kiểm tra thông tin của các chứng từ trên;

- Nhà thầu thông báo về kế hoạch bàn giao, nghiệm thu hàng;

- Nhà thầu giao hàng tại Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn;

- Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của hàng hóa; tài liệu kỹ thuật đi kèm hàng hóa;

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

- Kiểm tra hạn sử dụng của hàng hóa: Đối với hàng hóa có hạn sử dụng thì hạn sử dụng đáp ứng tối thiểu đến ngày 31/12/2026 và còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao.

- Kiểm tra quy cách đóng gói, bảo quản của hàng hóa;

- Kiểm tra thông tin xuất xứ hàng hóa với tài liệu đã cung cấp;

- Kiểm tra hình dạng bên ngoài toàn bộ danh mục hàng hóa của gói thầu, trong trường hợp có những hàng hóa không đạt yêu cầu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài;

- Kiểm tra thông số kỹ thuật/mã hiệu của từng hàng hóa đã đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài, nếu có những hàng hóa không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu;

- Lấy mẫu, thử nghiệm (nếu có);

- Dán mã vật tư, chụp ảnh, kiểm tra số lượng hàng hóa đạt yêu cầu;

- Ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao hàng hóa.

3.2. Lấy mẫu, Thử nghiệm

3.2.1. Đối với các danh mục hàng hóa NaOH, HCl, PAC, Javen:

Nhà thầu phải phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện để nhập hàng trong thời gian khoảng 150 phút.

Hai bên sẽ lấy 03 mẫu/01 đợt nhập hàng (02 mẫu chủ đầu tư lưu, 01 mẫu Nhà thầu lưu). Trong trường hợp nghi ngờ về chất lượng, thì hai bên sẽ tiến hành gửi mẫu đến đơn vị kiểm định độc lập do chủ đầu tư chỉ định để kiểm tra chất lượng theo các chỉ tiêu do Chủ đầu tư yêu cầu. Khi đó, kết quả phân tích của đơn vị kiểm định độc lập sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng hàng hóa.

Đối với lô hàng có nghi ngờ về chất lượng thì nhà thầu phải cấp hàng thay thế trong vòng 36 tiếng kể từ khi có thông báo của chủ đầu tư trong thời gian chờ kết quả thí nghiệm của đơn vị kiểm định độc lập.

3.2.2. Đối với các danh mục hàng hóa khác như Polymer, Amoniac NH3, Hydrazine Hydrate N2H4, Cloramin B, Sodium phosphate Na3PO4, Potassium Hydroxide (KOH):

Hai bên sẽ lấy 03 mẫu/01 đợt nhập hàng (02 mẫu Chủ đầu tư lưu, 01 mẫu Nhà thầu lưu). Trong trường hợp nghi ngờ về chất lượng, thì hai bên sẽ tiến hành gửi mẫu đến đơn vị kiểm định độc lập do chủ đầu tư chỉ định để kiểm tra chất lượng theo các chỉ tiêu do Chủ đầu tư yêu cầu. Khi đó, kết quả phân tích của đơn vị kiểm định độc lập sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng hàng hóa.

3.2.3. Đối với các danh mục hàng hóa Clo (Cl2), Khí Nitơ (N2), Khí Cacbondioxit (CO2):

Trong trường hợp nghi ngờ về chất lượng, thì hai bên sẽ tiến hành gửi mẫu đến đơn vị kiểm định độc lập do chủ đầu tư chỉ định để kiểm tra chất lượng theo các chỉ tiêu do Chủ đầu tư yêu cầu. Khi đó, kết quả phân tích của đơn vị kiểm định độc lập sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng hàng hóa.

3.3. Chi  phí

Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm, số lượng mẫu và nghiệm thu về chất lượng và khối lượng do nhà thầu chịu.