# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất;

- Tên dự toán mua sắm: gói thầu số 2: Mua vật tư, hóa chất cho nhiệm vụ “Nghiên cứu chế tạo thiết bị phổ kế huỳnh quang tia X (XRF) ứng dụng trong công nghiệp mạ kim loại ”, mã số CT07/01-2023-3

- Chủ đầu tư: Viện Khoa học vật liệu

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 3/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

s1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Cam kết hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, là hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp;

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Cam kết thu hồi và thay thế, đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau:

+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật (các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải đính kèm bản dịch tiếng Việt khi có yêu cầu và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung bản dịch).

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| TT | Tên vật tư, hóa chất | Thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZnCl2 | Độ tinh khiết ≥ 98% |
| 2 | NH4Cl | Độ tinh khiết ≥ 98% |
| 3 | NH4OH | Hàm lượng 25 ÷ 28% |
| 4 | Ống chuẩn EDTA | Nồng độ 0,05 M |
| 5 | Eriochrome Black T | Chuẩn độ EDTA |
| 6 | Pipet 10ml | Chất liệu thuỷ tinh, dung tích 10 mL |
| 7 | Buret 25ml | Chất liệu thuỷ tinh, dung tích 25mL |
| 8 | Bình nón 250ml | Chất liệu thuỷ tinh, thể tích 250 mL |
| 9 | Ống đong 100ml | Chất liệu thuỷ tinh, dung tích 100 mL |
| 10 | Bình định mức 100ml | Chất liệu thuỷ tinh, dung tích 100 mL |
| 11 | Bình định mức 1000ml | Chất liệu thuỷ tinh, dung tích 1000 mL |
| 12 | Pipet 5ml | Chất liệu thuỷ tinh, dung tích 5 mL |
| 13 | Pipet 1ml | Chất liệu thuỷ tinh, dung tích 1 mL |
| 14 | Pipet 0,5ml | Chất liệu thuỷ tinh, dung tích 0,5 mL |
| 15 | KCl | Độ tinh khiết ≥ 98% |
| 16 | ZnO | Độ tinh khiết ≥ 98% |
| 17 | NaOH | Độ tinh khiết ≥ 98% |
| 18 | HCl | Hàm lượng 32 ÷ 36% |
| 19 | Tấm Zn | Độ tinh khiết 99,9 % |
| 20 | Tấm thép | Kích thước (50x50x3) mm, đục lỗ, đánh số. |
| 21 | Chất ức chế ăn mòn thép | Độ tinh khiết ≥ 98% |
| 22 | NiSO4.7H2O | Độ tinh khiết ≥ 98% |
| 23 | NiCl2.6H2O | Độ tinh khiết ≥ 98% |
| 24 | Ống chuẩn Na2S2O3 | Nồng độ 0,1N |
| 25 | KI | Độ tinh khiết ≥ 99 % |
| 26 | HNO3 | Hàm lượng ≥65÷68% |
| 27 | H3BO3 | Độ tinh khiết ≥99,5% |
| 28 | Tấm Ni | Độ tinh khiết 99,9 % |
| 29 | H2O2 | Hàm lượng 30-50% |
| 30 | H2SO4 | Hàm lượng 98% |
| 31 | Chỉ thị PAN | Nồng độ 0,1% |
| 32 | CuSO4 | Hàm lượng 98% |
| 33 | Cực Cu, tấm | Độ tinh khiết 99,9 % |
| 34 | CrO3 | Độ tinh khiết ≥ 98% |
| 35 | Cr2(SO4)3 | Độ tinh khiết ≥ 98% |
| 36 | Cực chì | Hàm lượng 98% |
| 37 | Murexit | Khối lượng phân tử: 284,19 g/mol |
| 38 | HCl | Hàm lượng 36 ÷ 38% |
| 39 | NaHSO3 | Độ tinh khiết 99% |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra Hồ sơ giấy tờ liên quan đến hàng hóa gồm các tài liệu được quy định tại E-ĐKC 9. Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật ..., thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu