## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua 223 mặt hàng Hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2026

- Tên gói thầu:  Mua 223 mặt hàng Hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm năm 2026

- Chủ Đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Khối Đại Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn tài chính hợp pháp được sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ quý II/2026

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung:

- Yêu cầu nhà thầu mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn dưới đây hoặc có cấu hình tương đương. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT. Nhà thầu có thể chào quy cách đóng gói khác với yêu cầu trong E-HSMT, nhưng phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và khối lượng của E-HSMT.

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật c

ủa hàng hóa chào thầu theo các mẫu sau:

+ Bảng đáp ứng tính pháp lý hàng hóa (file word/excel đình kèm E-HSDT):

| TT | Tên hàng hóa | Tên thương mại tham khảo (lưu ý tên hàng hóa theo Số lưu hành TTBYT) | Ký mã hiệu / Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Xuất xứ | Chủ sở hữu (nếu có) | Quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Phân loại thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP | Số lưu hành của TTBYT hoặc GPNK (nếu có) | Giấy phép bán hàng | Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE,... (Ghi rõ ngày hết hạn) | Thông tin kê khai giá (nếu có) / niêm yết giá (nếu có) | Tài liệu sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Theo HSMT | Tên hàng hóa TTBYT là theo Số lưu hành TTBYT. | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Theo hàng hóa thực tế | Nêu rõ hàng hóa được phân loại nào kèm theo số văn bản pháp lý như sau: - Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B - Hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D - Hoặc Bảng phân loại TTBYT A, B, C, D | Theo hàng hóa thực tế (do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp) | Ghi rõ đầy đủ toàn bộ quá trình: Tên cụ thể Chủ sở hữu TTBYT -> Nhà phân phối (nếu có) -> Nhà thầu | Theo hàng hóa thực tế (Ghi rõ ngày hết hạn) | Đầy đủ 2 thông tin: Giá và Thời gian hết hiệu lực (nếu có) | - Catalog, Brochure, Hướng dẫn sử dụng, … của nhà sản xuất. - Tài liệu chứng minh của bên thứ ba |

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel tại E-HSDT):

| STT | Tên hàng hoá | Yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu | Quy cách đóng gói (tham khảo) theo E-HSMT | Đáp ứng kỹ thuật của Hồ sơ dự thầu | Quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Theo HSMT | Tên hàng hoá theo HSMT | Quy cách đóng gói theo HSMT | - Tên hàng hoá theo Số lưu hành TTBYT - Model: … - Nhà sản xuất: … - Xuất xứ: … - Chủ sở hữu (nếu có): … | Quy cách đóng gói thực tế của hàng hóa dự thầu |  |
|  |  | Mô tả hàng hóa của E-HSMT |  | Mô tả hàng hóa của E-HSDT (chi tiết đáp ứng từng mục) |  | Dẫn chiếu từng chi tiết mô tả hàng hoá tới Trang... của Catalog/Tài liệu kỹ thuật/Mô tả hình ảnh... thuộc E-HSDT (Highlight các nội dung liên quan tới Mô tả hàng hoá trên Tài liệu dẫn chiếu) |
|  |  |  |  | Tiêu chí đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn |  | - Tài liệu chứng minh theo hướng dẫn bên trên về “Nội hàm tương đương” - Hoặc tài liệu chứng minh một số tính năng kỹ thuật của E-HSMT đưa ra là tiêu chí không cơ bản (việc không đáp ứng không làm ảnh hưởng tới tính năng sử dụng của hàng hoá dự thầu) để Tổ chuyên gia xem xét đánh giá “Chấp nhận được”. |
|  |  |  |  | Tiêu chí gây hạn chế nhà thầu (không được xem xét và đánh giá) |  | Tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ thuật chỉ có duy nhất 01 nhà sản xuất đáp ứng |

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

| STT | STT theo phần | Tên hàng hóa | Yêu cầu về đặc tính thông số kĩ thuật (hoặc tương đương) | Tiêu chuẩn chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần I: Hóa chất và vật tư máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hoặc tương đương |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH). Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 2 | 1.2 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | 1.3 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải (dung dịch đậm đặc) | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải (dung dịch đậm đặc). Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 4 | 1.4 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | Điện cực Na electrode tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 5 | 1.5 | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | Điện cực pH electrode tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 6 | 1.6 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | Điện cực Ref electrode tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 7 | 1.7 | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca+ | Điện cực Ca electrode tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 8 | 1.8 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | Điện cực Cl electrode tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 9 | 1.9 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | Điện cực K electrode tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 10 | 1.10 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm (dây bơm) | Dây bơm dùng cho máyphân tích điện giải tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 11 | 1.11 | Dung dịch điện cực dùng cho máy phân tích điện giải | Dung dịch điện cực dùng cho máy phân tích điện giải tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 12 | 1.12 | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu (Điện cực chuẩn Ref) | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu (Điện cực chuẩn Ref) tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần I: 12 mặt hàng |  |  |
|  | Phần II: Hóa chất máy nước tiểu tự động AUTO 100 hoặc tương đương |  |  |  |
| 13 | 2.1 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số tương thích sử dụng cho máy nước tiểu tự động AUTO 100 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 14 | 2.2 | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích nước tiểu tương thích sử dụng cho máy nước tiểu tự động AUTO 100 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 15 | 2.3 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 1 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 1 tương thích sử dụng cho máy nước tiểu tự động AUTO 100 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 16 | 2.4 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 2 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 2 tương thích sử dụng cho máy nước tiểu tự động AUTO 100 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 17 | 2.5 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 3 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 3 tương thích sử dụng cho máy nước tiểu tự động AUTO 100 hiện có tại Bệnh viện Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần II: 05 mặt hàng |  |  |
|  | Phần III: Hóa chất cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hoặc tương đương |  |  |  |
| 18 | 3.1 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Thẻ định danh Gram âm để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men tương thích sử dụng cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 19 | 3.2 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Thẻ định danh Gram dương để định danh các vi sinh vật Gram dương tương thích sử dụng cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 20 | 3.3 | Thẻ định danh nấm men | Thẻ định danh nấm men để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men tương thích sử dụng cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 21 | 3.4 | Thẻ định danh cho Neisseria/ Haemophilus | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus để định danh vi khuẩn khó mọc tương thích sử dụng cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 22 | 3.5 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm tương thích sử dụng cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 23 | 3.6 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương tương thích sử dụng cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 24 | 3.7 | Thẻ kháng sinh đồ Phế cầu, Liên cầu | Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus tương thích sử dụng cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 25 | 3.8 | Ống pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nghiệm pha huyền dịch vi khuẩn, kích thước 12 mm x 75 mm dùng một lần. Tương thích sử dụng cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 26 | 3.9 | Nước muối 0.45% pha huyền dịch vi khuẩn | Nước muối 0.45% pha huyền dịch vi khuẩn tương thích sử dụng cho máy Vitek 2 nuôi cấy định danh vi khuẩn tự động hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần III: 09 mặt hàng |  |  |
|  | Phần IV: Hoá chất sinh phẩm nuôi cấy, định danh vi khuẩn hoặc tương đương |  |  |  |
| 27 | 4.1 | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram âm khác. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 28 | 4.2 | Hóa chất định danh 20E reagent | Hóa chất định danh 20E reagent | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 29 | 4.3 | Chai cấy máu hiếu khí | Chai môi trường phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, Sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 30 | 4.4 | Chai cấy máu kỵ khí | Chai môi trường phát hiện vi sinh vật kỵ khí và kỵ khí tùy tiện từ máu và các dịch vô khuẩn khác của cơ thể. Sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 31 | 4.5 | Chai cấy máu trẻ em | Chai môi trường phát hiện vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu Sử dụng với hệ thống cấy máu BacT/ALERT | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 32 | 4.6 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 33 | 4.7 | Hóa chất phát hiện indole | Hóa chất phát hiện phát hiện tạo indole | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 34 | 4.8 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 35 | 4.9 | Columbia Agar + 5% Sheep Blood (Môi trường nuôi cấy các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính) | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 36 | 4.10 | Chocolate Agar + MultiVitox (Môi trường giàu dinh dưỡng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt Neisseria và Haemophilus) | Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 37 | 4.11 | Môi trường tăng sinh + môi trường phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm B | Đĩa thạch: môi trường đổ sẵn chứa môi trường sinh màu được sử dụng để phân lập và phân biệt Streptococcus nhóm B. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 38 | 4.12 | Môi trường vận chuyển liên cầu B | Ống nhựa chứa môi trường vận chuyển được cải thiện, bổ sung than để kéo dài khả năng sống sót của các sinh vật gây bệnh | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 39 | 4.13 | Môi trường phân lập Shigella và Salmonella từ mẫu bệnh phẩm đường ruột | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 40 | 4.14 | Khoanh kháng sinh Cefotaxime 30µg & Cefotaxime 30µg + Clavulanic acid 10µg phát hiện ESBL | Bộ III để nhận dạng ESBL, Cefotaxime được sử dụng để phát hiện kiểu hình của các chủng sản xuất ESBL. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 41 | 4.15 | Khoanh kháng sinh Ceftazidime 30µg & Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg phát hiện ESBL | Bộ III để nhận dạng ESBL, Ceftazidime được sử dụng để phát hiện kiểu hình của các chủng sản xuất ESBL. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 42 | 4.16 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Vancomycin | Khay kháng sinh đồ với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Vancomycin với vi khuẩn | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 43 | 4.17 | Khay kháng sinh đồ Vi pha loãng Colistin | Khay kháng sinh đồ với các dải giếng có thể tháo rời dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Colistin với vi khuẩn | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 44 | 4.18 | Khoanh kháng sinh các loại (40 loại) | Khoanh giấy kháng sinh có nồng độ dùng để kiểm tra tính nhạy cảm của vi khuẩn | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 45 | 4.19 | Môi trường Chromagar Candida | Môi trường được đề xuất để phân lập và xác định nhanh các loài Candida từ môi trường nuôi cấy hỗn hợp trong các mẫu lâm sàng và phi lâm sàng. Có chứng nhận IVD | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 46 | 4.20 | Môi trường nuôi cấy nấm có kháng sinh | Môi trường được khuyến nghị dùng để nuôi cấy chọn lọc nấm men và nấm mốc từ các mẫu lâm sàng và mẫu khác. Có chứng nhận IVD | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 47 | 4.21 | Khay kháng sinh đồ cho vi khuẩn gram âm có chứa colistin và ceftazidime/ Avibactam, Ceftolozane/ Tazobactam và nhiều loại kháng sinh khác | Khay kháng sinh đồ cho vi khuẩn gram âm có chứa colistin và ceftazidime/ Avibactam, Ceftolozane/ Tazobactam và nhiều loại kháng sinh khác | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 48 | 4.22 | Khay kháng sinh đồ cho vi khuẩn gram âm có chứa colistin và ceftazidime/ Avibactam, Ceftolozane/ Tazobactam | Khay kháng sinh đồ cho vi khuẩn gram âm có chứa colistin và ceftazidime/ Avibactam, Ceftolozane/ Tazobactam và có thể làm đồng thời 3 test | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 49 | 4.23 | Canh thang Mueller-Hilton có điều chỉnh cation và bổ sung TES | Môi trường canh thang Mueller Hinton có điều chỉnh cation và bổ sung đệm TES | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 50 | 4.24 | Môi trường nuôi cấy Brain Heart Infusion Broth | Môi trường đa năng, giàu dinh dưỡng để phát triển các vi sinh vật khó mọc từ các mẫu lâm sàng | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 51 | 4.25 | Môi trường nuôi cấy nhiều vi sinh vật (Blood agar) | Môi trường đa năng, không chọn lọc, có thể được làm giàu bằng máu hoặc chất bổ sung nhằm mục đích phân lập và nuôi cấy các vi sinh vật khó mọc từ các mẫu lâm sàng | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 52 | 4.26 | Môi trường định danh Enterobacteriaceae dựa vào lên men đường và sinh H2S | Để phân biệt Enterobacterales dựa vào việc sản sinh hydrogen sulphide và lên men đường đôi. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 53 | 4.27 | Môi trường làm kháng sinh đồ Mueller Hinton Agar | Môi trường được khuyến cáo dùng trong thử nghiệm độ nhạy cảm kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán đĩa và pha loãng thạch để xác định MIC. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 54 | 4.28 | Môi trường chọn lọc phân biệt coliforms và các chủng không lên men lactose, ức chế các vi cầu khuẩn Gram dương. | Môi trường chọn lọc để kiểm tra vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm và thực phẩm. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 55 | 4.29 | Môi trường nuôi cấy cơ bản (Nutrien agar) | Môi trường sinh trưởng/nuôi mục đích chung | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 56 | 4.30 | Môi trường tạo màu để nuôi cấy mẫu nước tiểu | Môi trường phân biệt để phân lập và phân biệt các vi sinh vật thông thường gây nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 57 | 4.31 | Chủng chuẩn | Culti Loop là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 58 | 4.32 | Chủng chuẩn | Culti Loop là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 59 | 4.33 | Chủng chuẩn | Culti Loop là sản phẩm sẵn sàng cho sử dụng, que cấy đầu vòng tròn, được dùng một lần, chứa đựng một lượng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định trong một nền gel duy nhất bằng gelatin | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 60 | 4.34 | Khoanh giấy thử nghiệm yếu tố X | Khoanh giấy Thermo Scientific™ Oxoid yếu tố X dùng để phân biệt nhóm vi khuẩn Haemophilus spp. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 61 | 4.35 | Khoanh giấy thử nghiệm yếu tố V | Khoanh giấy Thermo Scientific™ Oxoid yếu tố V dùng để phân biệt các vi khuẩn Haemophilus | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 62 | 4.36 | Khoanh giấy thử nghiệm yếu tố XV | Khoanh giấy Thermo Scientific™ Oxoid yếu tố X+V dùng để phân biệt các vi khuẩn Haemophilus | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 63 | 4.37 | Thuốc thử India Ink (Ống nhỏ giọt thuốc thử mực Ấn Độ) | Dùng để phát hiện Cryptococcus spp. | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 64 | 4.38 | Ống nhỏ giọt thuốc thử Oxidase/ Thuốc thử chỉ thị Oxidase | Sử dụng trong thử nghiệm Kovacs oxidase, là phản ứng định tính để định danh vi khuẩn không len men đường và các vi khuẩn gram âm khác. | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần IV: 38 mặt hàng |  |  |
|  | Phần V: Hoá chất sinh phẩm xét nghiệm ký sinh trùng trên máy Elisa Biorad hoặc tương đương |  |  |  |
| 65 | 5.1 | Kit xét nghiệm Elisa phát hiện Giun lươn ruột Strongyloides stercoralis | Bộ xét nghiệm Strongyloides IgG phát hiện kháng thể Strongyloides IgG trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Tương thích sử dụng cho máy Elisa Biorad hiện có tại Bệnh viện Độ nhạy: ≥ 97% Độ đặc hiệu: 100% | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 66 | 5.2 | Kit xét nghiệm phát hiện Giun đũa chó Toxocara | Bộ xét nghiệm Toxocara IgG phát hiện kháng thể Toxocara IgG trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Tương thích sử dụng cho máy Elisa Biorad hiện có tại Bệnh viện Độ nhạy: ≥ 87% Độ đặc hiệu: ≥ 90% | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 67 | 5.3 | Kit xét nghiệm phát hiện Sán lá phổi Paragonimus | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG Paragonimus trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Tương thích sử dụng cho máy Elisa Biorad hiện có tại Bệnh viện Độ nhạy: ≥ 95% Độ đặc hiệu: 100% | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 68 | 5.4 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Trichinella | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Trichinella tương thích sử dụng cho máy Elisa Biorad hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần V: 04 mặt hàng |  |  |
|  | Phần VI: Hóa chất và vật tư tiêu hao máy khí máu GASTAT 1800 hoặc tương đương |  |  |  |
| 69 | 6.1 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glc, Lac | Hóa chất hiệu chuẩn cho máy khí máu GASTAT-1810/1820/1830 tương thích sử dụng cho máy khí máu GASTAT 1800 hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 70 | 6.2 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu, sử dụng cho máy GASTAT - 18XX và GASTAT - 7XX | Dung dịch Flush chứa: đệm, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản và nước khử ion tương thích sử dụng cho máy khí máu GASTAT 1800 hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 71 | 6.3 | Dung dịch kiểm chuẩn 3 mức dành cho máy khí máu Gastat 1800 series | GASTROL-ISE chứa muối và một đệm nền sinh lý tương thích sử dụng cho máy khí máu GASTAT 1800 hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 72 | 6.4 | Cổng nhận mẫu | Cổng nhận mẫu tương thích sử dụng cho máy khí máu GASTAT 1800 hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 73 | 6.5 | Bộ ống dây bơm | Bộ ống dây bơm tương thích sử dụng cho máy khí máu GASTAT 1800 hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần VI: 05 mặt hàng |  |  |
|  | Phần VII: Hoá chất, vật tư cho máy khí máu hoặc tương đương |  |  |  |
| 74 | 7.1 | Thẻ cảm biến xét nghiệm khí máu | Thẻ cảm biến xét nghiệm khí máu tương thích sử dụng cho máy khí máu hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 75 | 7.2 | Dung dịch rửa máy khí máu | Bộ dung dịch được sử dụng để hiệu chuẩn thẻ cảm biến, kiểm soát chất lượng, đánh giá độ đúng và độ chụm, rửa thiết bị đo và thu thập chất thải từ máy xét nghiệm tương thích sử dụng cho máy khí máu hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần VII: 02 mặt hàng |  |  |
|  | Phần VIII: Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hoặc tương đương |  |  |  |
| 76 | 8.1 | Kit đo tải lượng vi rút HIV (HIV-1 Quantitative PCR Kit) | Kit được thiết kế để định lượng RNA của virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) tuýp 1 trong huyết tương với chất chống đông EDTA. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện - Độ nhạy: ≥ 96.99% - Độ đặc hiệu: 100% | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 77 | 8.2 | Kit đo tải lượng viêm gan C | Kit được dùng để định lượng RNA của HCV (virus viêm gan C) trong mẫu huyết tương người được chống đông bằng EDTA hoặc mẫu huyết thanh người. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện - Độ nhạy: ≥ 99.26 % - Độ đặc hiệu: ≥ 99.12 % | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 78 | 8.3 | Kit đo tải lượng viêm gan B | Kit được dùng để định lượng DNA của virus viêm gan B trong mẫu huyết thanh, huyết tương bằng phương pháp Realtime PCR. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện - Độ nhạy: 100 % - Độ đặc hiệu: 100 % | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 79 | 8.4 | Kit tách chiết DNA/RNA bán tự động | Để tách chiết và tinh sạch axit nucleic của virus từ các mẫu vật sinh học. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 80 | 8.5 | Kit tách triết DNA Mini Kit bán tự động (QIAamp DNA Mini Kit hoặc tương đương) | Để tinh lọc DNA từ máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh, buffy coat, tế bào lympho, đốm máu khô, dịch cơ thể, tế bào nuôi cấy, tăm bông và mô. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 81 | 8.6 | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời lao và lao không điển hình | Bộ kit real-time PCR phát hiện Lao và Lao không điển hình: MTB, Mycobacteria. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 82 | 8.7 | Bộ xét nghiệm sàng lọc virus HPV 16 type | Bộ xét nghiệm sàng lọc virus HPV 16 type. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 83 | 8.8 | Bộ kit real-time PCR phát hiện đa tác nhân gây vi rút nhiễm trùng đường hô hấp | Bộ kit real-time PCR phát hiện đa tác nhân gây vi rút nhiễm trùng đường hô hấp. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 84 | 8.9 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 85 | 8.10 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 86 | 8.11 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân virus gây viêm màng não. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 87 | 8.12 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 88 | 8.13 | Bộ kít tách chiết DNA/RNA máy tách triết tự động | Bộ kit dùng để thu hồi RNA và DNA của virus từ tăm bông mũi họng của người và RNA từ mẫu nước bọt. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện Chứng nhận: CE-IVD | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 89 | 8.14 | Nước cấp sinh học phân tử | Nước cấp sinh học phân tử lý tưởng để pha chế thuốc thử, rửa dụng cụ thủy tinh và đồ nhựa và các ứng dụng sinh học phân tử khác. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 90 | 8.15 | Ống strips tương thích với hệ thống máy CFX96 | Được thiết kế để sử dụng một lần trong các ứng dụng PCR. Tương thích sử dụng cho Máy Realtime PCR CFX 96, Qiagens hiện có tại Bệnh viện Thể tích sử dụng: < 100µl | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần VIII: 15 mặt hàng |  |  |
|  | Phần IX: Hoá chất chạy máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hoặc tương đương |  |  |  |
| 91 | 9.1 | Hóa chất định lượng TSH | Hóa chất định lượng TSH. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 92 | 9.2 | Hoá chất chuẩn định lượng TSH | Hoá chất chuẩn định lượng TSH. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 93 | 9.3 | Hóa chất định lượng T3 | Hóa chất định lượng T3. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 94 | 9.4 | Hóa chất chuẩn định lượng T3 | Hóa chất chuẩn định lượng T3. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 95 | 9.5 | Hóa chất định lượng FT4 | Hóa chất định lượng FT4. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 96 | 9.6 | Hóa chất chuẩn định lượng FT4 | Hóa chất chuẩn định lượng FT4. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 97 | 9.7 | Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tuyến giáp | Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tuyến giáp. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 98 | 9.8 | Hóa chất định lượng Troponin T | Hóa chất định lượng Troponin T. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 99 | 9.9 | Hóa chất chuẩn định lượng Troponin T | Hóa chất chuẩn định lượng Troponin T. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 100 | 9.10 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm bệnh nhồi máu cơ tim | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm bệnh nhồi máu cơ tim. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 101 | 9.11 | Hóa chất định lượng pro BNP | Hóa chất định lượng pro BNP. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 102 | 9.12 | Hóa chất chuẩn định lượng pro BNP | Hóa chất chuẩn định lượng pro BNP. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 103 | 9.13 | Hoá chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm theo dõi chức năng tim mạch | Hoá chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm theo dõi chức năng tim mạch. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 104 | 9.14 | Hóa chất định lượng CA 15-3 | Hóa chất định lượng CA 15-3. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 105 | 9.15 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 15-3 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 15-3. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 106 | 9.16 | Hóa chất định lượng CA 19-9 | Hóa chất định lượng CA 19-9. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 107 | 9.17 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 19-9 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 19-9. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 108 | 9.18 | Hóa chất định lượng CA 125 | Hóa chất định lượng CA 125. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 109 | 9.19 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 125 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 125. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 110 | 9.20 | Hóa chất định lượng CA 72-4 | Hóa chất định lượng CA 72-4. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 111 | 9.21 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 72-4 | Hóa chất chuẩn định lượng CA 72-4. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 112 | 9.22 | Hóa chất định lượng Cyfra 21-1 | Hóa chất định lượng Cyfra 21-1. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 113 | 9.23 | Hóa chất chuẩn định lượng Cyfra 21-1 | Hóa chất chuẩn định lượng Cyfra 21-1. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 114 | 9.24 | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm các dấu ấn ung thư trong máu | Hoá chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm các dấu ấn ung thư trong máu. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 115 | 9.25 | Hóa chất định lượng Ferritin | Hóa chất định lượng Ferritin. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 116 | 9.26 | Hóa chất chuẩn định lượng Ferritin | Hóa chất chuẩn định lượng Ferritin. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 117 | 9.27 | Hóa chất xét nghiệm HCV | Hóa chất xét nghiệm HCV. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 118 | 9.28 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HCV Ab miễn dịch tự động | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HCV Ab miễn dịch tự động. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 119 | 9.29 | Hóa chất xét nghiệm HIV Ag/Ab miễn dịch tự động | Hóa chất xét nghiệm HIV Ag/Ab miễn dịch tự động. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 120 | 9.30 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm HIV Ag/Ab miễn dịch tự động | Hóa chất chuẩn xét nghiệm HIV Ag/Ab miễn dịch tự động. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 121 | 9.31 | Hoá chất xét nghiệm HBsAg | Hoá chất xét nghiệm HBsAg. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 122 | 9.32 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbsAg | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbsAg. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 123 | 9.33 | Hóa chất xét nghiệm HbsAb định lượng | Hóa chất xét nghiệm HbsAb định lượng. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 124 | 9.34 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbsAb định lượng | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbsAb định lượng. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 125 | 9.35 | Hóa chất định lượng βhCG | Hóa chất định lượng βhCG. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 126 | 9.36 | Hóa chất chuẩn định lượng βhCG | Hóa chất chuẩn định lượng βhCG. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 127 | 9.37 | Thuốc thử xét nghiệm HE4 | Thuốc thử xét nghiệm HE4. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 128 | 9.38 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HE4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HE4. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 129 | 9.39 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HE4 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HE4. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 130 | 9.40 | Thuốc thử xét nghiệm LH | Thuốc thử xét nghiệm LH. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 131 | 9.41 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 132 | 9.42 | Thuốc thử xét nghiệm FSH | Thuốc thử xét nghiệm FSH. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 133 | 9.43 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 134 | 9.44 | Thuốc thử xét nghiệm Progesterone | Thuốc thử xét nghiệm Progesterone. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 135 | 9.45 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 136 | 9.46 | Thuốc thử xét nghiệm Testosterone | Thuốc thử xét nghiệm Testosterone. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 137 | 9.47 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 138 | 9.48 | Thuốc thử xét nghiệm Estradiol | Thuốc thử xét nghiệm Estradiol. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 139 | 9.49 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 140 | 9.50 | Thuốc thử xét nghiệm Prolactin | Thuốc thử xét nghiệm Prolactin. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 141 | 9.51 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 142 | 9.52 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 143 | 9.53 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 144 | 9.54 | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 145 | 9.55 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm kháng thể kháng HBcAg. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 146 | 9.56 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ProGRP, SCC, Cyfra 21-1, NSE | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ProGRP, SCC, Cyfra 21-1, NSE. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 147 | 9.57 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 148 | 9.58 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NSE | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NSE. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 149 | 9.59 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 150 | 9.60 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Calcitonin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Calcitonin. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 151 | 9.61 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ferritin, vitamin B12, calcitonin, PTH ... | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Ferritin, vitamin B12, calcitonin, PTH ..Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 152 | 9.62 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCC | Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCC. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 153 | 9.63 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm SCC | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm SCC. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 154 | 9.64 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TRAb | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TRAb. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 155 | 9.65 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TRAb | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TRAb. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 156 | 9.66 | Dung dịch rửa thường quy | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 157 | 9.67 | Dung dịch tạo phản ứng | Dung dịch tạo phản ứng. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 158 | 9.68 | Đầu côn hút hoá chất và cốc phản ứng | Cúp, típ nhựa; hộp giấy. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 159 | 9.69 | Dung dịch rửa trong quá trình phản ứng | Dung dịch rửa trong quá trình phản ứng. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 160 | 9.70 | Thuốc thử xét nghiệm IL-6 | Thuốc thử xét nghiệm IL-6. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 161 | 9.71 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm IL-6 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm IL-6. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 162 | 9.72 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm IL-6 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm IL-6. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 163 | 9.73 | Thuốc thử xét nghiệm C-Peptide | Thuốc thử xét nghiệm C-Peptide. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 164 | 9.74 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm C-Peptide | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm C-Peptide. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 165 | 9.75 | Thuốc thử xét nghiệm Anti- CCP | Thuốc thử xét nghiệm Anti- CCP. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 166 | 9.76 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Anti- CCP | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Anti- CCP. Tương thích sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần IX: 76 mặt hàng |  |  |
|  | Phần X: Hóa chất máy tự động HbA1C ADAMSAIC LITE HA-8380V hoặc tương đương |  |  |  |
| 167 | 10.1 | Thuốc thử định lượng HbA1c | Thuốc thử định lượng HbA1c. Tương thích sử dụng cho máy tự động HbA1C ADAMSAIC LITE HA-8380V hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 168 | 10.2 | Thuốc thử định lượng HbA1c | Thuốc thử định lượng HbA1c. Tương thích sử dụng cho máy tự động HbA1C ADAMSAIC LITE HA-8380V hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 169 | 10.3 | Thuốc thử định lượng HbA1c | Thuốc thử định lượng HbA1c. Tương thích sử dụng cho máy tự động HbA1C ADAMSAIC LITE HA-8380V hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 170 | 10.4 | Dung dịch pha loãng máu và rửa đường ống | Dung dịch pha loãng máu và rửa đường ống. Tương thích sử dụng cho máy tự động HbA1C ADAMSAIC LITE HA-8380V hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 171 | 10.5 | Cột sắc kí | Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone). Tương thích sử dụng cho máy tự động HbA1C ADAMSAIC LITE HA-8380V hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 172 | 10.6 | Dung dịch hiệu chuẩn | Dùng để hiệu chuẩn. Tương thích sử dụng cho máy tự động HbA1C ADAMSAIC LITE HA-8380V hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 173 | 10.7 | Dung dịch pha loãng mẫu chuẩn | Dung dịch pha loãng mẫu chuẩn. Tương thích sử dụng cho máy tự động HbA1C ADAMSAIC LITE HA-8380V hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 174 | 10.8 | Dung dịch kiểm chuẩn | Dung dịch kiểm chuẩn. Tương thích sử dụng cho máy tự động HbA1C ADAMSAIC LITE HA-8380V hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 175 | 10.9 | Dung dịch rửa đậm đặc | Dung dịch rửa này được sử dụng để rửa sạch protein và chất béo từ máu bám vào các dụng cụ và thiết bị. Tương thích sử dụng cho máy tự động HbA1C ADAMSAIC LITE HA-8380V hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần X: 09 mặt hàng |  |  |
|  | Phần XI: Hóa chất máy huyết học 29 thông số AUTO START DIFF 5 hãng MTI - ĐỨC hoặc tương đương |  |  |  |
| 176 | 11.1 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học | Hoá chất xét nghiệm HemoDil SHX. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 29 thông số AUTO START DIFF 5 hãng MTI - ĐỨC hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 177 | 11.2 | Dung dịch ly giải 3 thành phần bạch cầu | Hoá chất xét nghiệm Lysoglobin Diff lyse 3. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 29 thông số AUTO START DIFF 5 hãng MTI - ĐỨC hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 178 | 11.3 | Dung dịch ly giải 5 thành phần bạch cầu | Hoá chất xét nghiệm Lysoglobin Diff lyse 5. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 29 thông số AUTO START DIFF 5 hãng MTI - ĐỨC hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 179 | 11.4 | Thuốc thử ly giải hồng cầu | Hoá chất xét nghiệm Lysoglobin HGB. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 29 thông số AUTO START DIFF 5 hãng MTI - ĐỨC hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 180 | 11.5 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức L | Hoá chất xét nghiệm Hematology control (5DN) mức L. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 29 thông số AUTO START DIFF 5 hãng MTI - ĐỨC hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 181 | 11.6 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học mức N | Hoá chất xét nghiệm Hematology control (5DN) mức N. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 29 thông số AUTO START DIFF 5 hãng MTI - ĐỨC hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần XI: 06 mặt hàng |  |  |
|  | Phần XII: Hóa chất máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hoặc tương đương |  |  |  |
| 182 | 12.1 | Dung dịch pha loãng mẫu, phân biệt các tế bào máu và đo Hct trong xét nghiệm huyết học | Là dung dịch đệm đẳng trương để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để bao phủ và pha loãng bạch cầu (WBC), để xác định và phân biệt các tế bào máu và đo hematocrit trên các máy đếm tế bào máu. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 183 | 12.2 | Dung dịch ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học | Là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) và để xác định xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 184 | 12.3 | Dung dịch ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học | Là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để phân biệt các quần thể phụ có nhân trên các máy đếm tế bào máu. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 185 | 12.4 | Dung dịch ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học | Là dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) cho việc đếm bạch cầu (WBC) và phân loại bạch cầu trên các máy đếm tế bào máu. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 186 | 12.5 | IVD làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động | Là dung dịch enzym để sử dụng trong chẩn đoán in vitro với tác dụng thủy phân protein để làm sạch các máy đếm tế bào máu. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 187 | 12.6 | Dung dịch làm sạch máy xét nghiệm huyết học tự động | Là dung dịch hóa học để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để làm sạch máy đếm tế bào máu. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 188 | 12.7 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học mức bình thường | Là chất đối chiếu (control) đa thông số 3 mức để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu dùng trong huyết học. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 189 | 12.8 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 30 thông số huyết học mức thấp | Là chất đối chiếu (control) đa thông số 3 mức để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu dùng trong huyết học. Tương thích sử dụng cho máy huyết học 55 thông số Horiba Yumizen H2500 Medical Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần XII: 08 mặt hàng |  |  |
|  | Phần XIII: Hóa chất xét nghiệm định nhóm máu, phát máu sử dụng cho máy bán tự động BIO-RAD LABORATORIES hoặc tương đương |  |  |  |
| 190 | 13.1 | Card xét nghiệm sàng lọc và xác định kháng thể, xét nghiệm tương thích, IAT và DAT. Phát hiện IGG và C3d (LISS Coombs) | Khả năng thực hiện xét nghiệm: Dùng để phát hiện và nhận dạng alloantibody, kiểm tra khả năng tương hợp và xét nghiệm DAT. Có khả năng khát hiện IGG và C3d. Có khả năng đồng thời làm các xét nghiệm sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, crossmatch và DAT. Tương thích sử dụng cho máy bán tự động BIO-RAD LABORATORIES hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 191 | 13.2 | Gelcard nước muối dùng cho máy phân tích nhóm máu (NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins) | Gelcard nước muối dùng cho máy phân tích nhóm máu (NaCl, Enzyme Test and Cold Agglutinins). Tương thích sử dụng cho máy bán tự động BIO-RAD LABORATORIES hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 192 | 13.3 | Dung dịch pha loãng máu dùng cho máy phân tích nhóm máu (ID-Diluent 2) | Khả năng thực hiện xét nghiệm: dung dịch cường độ ion thấp làm tăng tỷ lệ liên kết kháng thể, giúp tăng cường các phản ứng kháng nguyên, kháng thể. Tương thích sử dụng cho máy bán tự động BIO-RAD LABORATORIES hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần XIII: 03 mặt hàng |  |  |
|  | Phần XIV: Hóa chất xét nghiệm định nhóm máu hoặc tương đương |  |  |  |
| 193 | 14.1 | Hồng cầu mẫu A1, B | Khả năng thực hiện xét nghiệm: phát hiện sự xuất hiện của kháng thể đơn dòng A và B | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 194 | 14.2 | Hồng cầu mẫu dùng cho sàng lọc kháng thể bất thường. | Khả năng thực hiện xét nghiệm:có khả năng sàng lọc kháng thể bất thường | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần XIV: 02 mặt hàng |  |  |
|  | Phần XV: Hóa chất xét nghiệm đông máu sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hoặc tương đương |  |  |  |
| 195 | 15.1 | Hóa chất xét nghiệm PT | Hóa chất xét nghiệm PT tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 196 | 15.2 | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | Hóa chất dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương. Tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 197 | 15.3 | Dung dịch CaCl2 cho xét nghiệm đông máu | Dung dịch Canxi Clorua dùng cho các xét nghiệm đông máu tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 198 | 15.4 | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin (TT) | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 199 | 15.5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Hóa chất xét nghiệm định lượng Fibrinogen tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 200 | 15.6 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 201 | 15.7 | Huyết tương kiểm chuẩn hai mức cho xét nghiệm đông máu mức bình thường và bất thường | Huyết tương kiểm chuẩn hai mức cho xét nghiệm đông máu mức bình thường và bất thường tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 202 | 15.8 | Dung dịch rửa kim dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 203 | 15.9 | Dung dịch rửa máy dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Dung dịch khử nhiễm trên hệ thống máy đông máu tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 204 | 15.10 | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | Hóa chất dùng xác định thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) trong huyết tương. Tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 205 | 15.11 | Cuvett phản ứng dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 206 | 15.12 | Bộ thuốc thử định lượng yếu tố VIII | Hóa chất xét nghiệm yếu tố VIII bằng cách xác định điểm đông theo cơ chế từ tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 207 | 15.13 | Bộ thuốc thử định lượng yếu tố IX | Hóa chất xét nghiệm yếu tố IX theo cơ chế xác định điểm đông tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 208 | 15.14 | Mẫu hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu 6x1ml | Mẫu hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu 6x1ml tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 209 | 15.15 | Bộ mẫu kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu mức bình thường và bất thường dùng cho các xét nghiệm thường quy và các yếu tố đông máu | Bộ mẫu kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu mức bình thường và bất thường dùng cho các xét nghiệm thường quy và các yếu tố đông máu tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 210 | 15.16 | Bộ thuốc thử định lượng yếu tố VII | Hóa chất xét nghiệm yếu tố VII theo cơ chế xác định điểm đông tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 211 | 15.17 | Hóa chất xét nghiệm D Dimer | Định lượng D-Dimer huyết tương tĩnh mạch bằng phương pháp đo miễn dịch độ đục tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 212 | 15.18 | Bộ mẫu kiểm chuẩn D Dimer mức bình thường và mức bất thường | Bộ mẫu kiểm chuẩn D Dimer mức bình thường và mức bất thường tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 213 | 15.19 | Hóa chất xét nghiệm Protein C phương pháp so màu | Hóa chất định lượng hoạt độ Protein C bằng cơ chế đo quang so màu với cơ chất tạo màu tổng hợp. Tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 214 | 15.20 | Hóa chất xét nghiệm Protein S phương pháp cơ từ | Hóa chất định lượng hoạt độ của protein S bằng phương pháp đo từ (cơ học). Tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 215 | 15.21 | Hóa chất xét nghiệm Anti Thrombin III | Hóa chất xét nghiệm Anti Thrombin III tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 216 | 15.22 | Hóa chất nội kiểm đông máu cho các xét nghiệm thường quy và một số xét nghiệm đặc biệt | Hóa chất nội kiểm đông máu cho các xét nghiệm thường quy và một số xét nghiệm đặc biệt tương thích sử dụng cho máy đông máu STA SATELLITE MAX - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần XV: 22 mặt hàng |  |  |
|  | Phần XVI: Hóa chất xét nghiệm điện di sử dụng cho máy điện di mao quản MINICAP FP - Pháp hoặc tương đương |  |  |  |
| 217 | 16.1 | Hóa chất xét nghiệm điện di Hb (điện di mao quản) | Hóa chất xét nghiệm điện di Hb (điện di mao quản) tương thích sử dụng cho máy điện di mao quản MINICAP FP - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 218 | 16.2 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bình thường | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bình thường tương thích sử dụng cho máy điện di mao quản MINICAP FP - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 219 | 16.3 | Ống chiết QC | Ống và nắp để chiết tách mẫu kiểm chuẩn trong xét nghiệm điện di mao quản tương thích sử dụng cho máy điện di mao quản MINICAP FP - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 220 | 16.4 | Dung dịch rửa kim | Hóa chất vệ sinh đầu dò mẫu trên thiết bị tự động điện di mao quản 2 đầu di tương thích sử dụng cho máy điện di mao quản MINICAP FP - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 221 | 16.5 | Cốc thuốc thử | Cốc đựng hóa chất phản ứng cho các xét nghiệm điện di mao quản trên hệ thống điện di 2 đầu di tương thích sử dụng cho máy điện di mao quản MINICAP FP - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 222 | 16.6 | Hóa chất xét nghiệm điện di Protein (điện mao quản ) | Hóa chất xét nghiệm điện di Protein (điện mao quản ) tương thích sử dụng cho máy điện di mao quản MINICAP FP - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
| 223 | 16.7 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein mức bình thường | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein mức bình thường tương thích sử dụng cho máy điện di mao quản MINICAP FP - Pháp hiện có tại Bệnh viện | ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | Cộng phần XVI: 07 mặt hàng |  |  |
|  |  | Tổng cộng: 16 phần (223 mặt hàng) |  |  |

Lưu ý:

Yêu cầu tương đương:

+ Tương đương về chủng loại như yêu cầu của E-HSMT;

+ Tương đương về tiêu chuẩn kỹ thuật (Thiết kế, tính năng sử dụng, công nghệ chế tạo, tiêu chuẩn công nghệ) theo yêu cầu của E-HSMT;

+ Trường hợp danh mục mời thầu gồm nhiều cấu phần: sản phẩm dự thầu của nhà thầu phải có tính chất đồng bộ giữa các cấu phần.

+ Đối với các tên hàng hóa, tiêu chí kỹ thuật, công nghệ... Chủ đầu tư có cụm từ “hoặc tương đương”, yêu cầu nhà thầu khi chào thầu loại hàng hóa cụ thể của đơn vị mình cung cấp, không được ghi thêm cụm từ “hoặc tương đương”.

+ Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”;

BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

| Danh mục hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Tiến độ cung cấp | Địa điểm cung cấp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục hàng hoá trúng thầu theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn | Theo đơn vị tính tương ứng của các mặt hàng trong Danh mục hàng hoá trúng thầu | Theo số lượng tương ứng của các mặt hàng tại Danh mục hàng hoá trúng thầu | Giao hàng thành nhiều đợt theo yêu cầu cụ thể của bên mua, thời gian cung ứng chậm nhất là 05 ngày sau khi nhận được yêu cầu (dự trù) của bên mua. | Giao hàng tại Phòng Vật tư-TTBYT – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn |

Tiến độ cung cấp các mặt hàng trúng thầu: Căn cứ vào nhu cầu điều trị thực tế, Bệnh viện chủ động dự trù mua hàng hoá đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, nhà thầu cung cấp hàng hóa thành nhiều đợt theo yêu cầu hàng tháng của Bệnh viện. Trong vòng chậm nhất là 05 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu, nhà thầu phải cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện.

Trường hợp phát sinh nhu cầu đột xuất, nhà thầu cung ứng theo nhu cầu, đảm bảo đủ số lượng và theo giá trúng thầu đã được phê duyệt; thời gian giao hàng chậm nhất là sau 24 giờ kể từ khi nhận được đơn đặt hàng, địa điểm giao hàng tại Phòng Vật tư-TTBYT – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Việc cung ứng hàng hóa trúng thầu phải ổn định trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:

- Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật (Nhà thầu cần đánh dấu/high light nội dung chứng minh thông số kỹ thuật)  đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch)

- Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng hoặc tương đương của nhà sản xuất còn hiệu lực với các mặt hàng tham dự theo yêu cầu của E-HSMT

- Số lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực do Bộ Y tế cấp đối với trang thiết bị y tế theo quy định tại Điều 22 Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 bao gồm Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B do Sở Y tế cấp hoặc Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D do Bộ Y tế cấp và Kết quả phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 6, Điều 5, Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Khoản 18, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Điều 1, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025.

1.3.2. Yêu cầu về phương thức thanh toán:

- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản theo quy định hiện hành.

- Điều kiện thanh toán: Chi phí hàng hóa được xem là đủ điều kiện thanh toán khi hàng hóa đã được giao đủ cho Bệnh viện, được kiểm tra đạt chất lượng và được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: việc thanh toán chi phí hàng hóa giữa Bệnh viện và nhà thầu là trong vòng không quá 90 ngày kể từ ngày bên mua nhận đủ số lượng hàng hóa và bên bán cung cấp đủ các chứng từ hợp lệ theo quy định. Trong điều kiện vì lí do khách quan (như Bảo hiểm y tế chậm thanh toán tiền KCB cho Bệnh viện,...) thì thời hạn thanh toán tối đa sẽ kéo dài đến 180 ngày.

- Đồng tiền thanh toán theo Hợp đồng: Là Đồng Việt Nam.

1.3.3. Yêu cầu về cam kết của nhà thầu:

- Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

- Cam kết kể từ khi nhận được thông báo của người sử dụng về những lô hàng không đảm bảo chất lượng, nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng chất lượng theo yêu cầu tối đa không quá 3 ngày.

- Cam kết hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tối thiểu còn 18 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 36 tháng trở lên; tối thiểu còn 12 tháng đối với các mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18-dưới 36 tháng; tối thiểu còn 6 tháng đối với các mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12-dưới 18 tháng; tối thiểu còn 3 tháng đối với mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 6-dưới 12 tháng; tối thiểu còn 1/2 tổng thời gian sử dụng của hàng hóa đối với mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng dưới 6 tháng (tính từ thời điểm giao hàng). Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

- Cam kết về bảo đảm chất lượng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt chất lượng đối với hàng hoá tham dự thầu để cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết: Trong trường hợp các loại hàng hoá nhà thầu trúng thầu cung cấp đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT nhưng không tương thích với các loại máy, trang thiết bị sẵn có của Bệnh viện đang sử dụng thì nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng vật tư đó theo yêu cầu của chủ đầu tư; nhà thầu không chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

- Nhà thầu có cam kết tại thời điểm đối chiếu tài liệu và hoàn thiện hợp đồng, Nhà thầu phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh khả năng cung ứng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và hợp lệ. Trường hợp Nhà thầu không thể cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại Khoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Mục 2. Bản vẽ: “Không có bản vẽ”

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra. thử nghiệm các hàng hóa được được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo E-HSMT hoặc không thích ứng với các thiết bị hiện có thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.