| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính hợp lý và khả thi của biện pháp tổ chức thi công, các giải pháp kỹ thuật phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công |  |  |
| 1.1 | Biện pháp tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình | Có đề xuất hợp lý biện pháp tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình (lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công...) phù hợp với các điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình. | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 1.2 | Giải pháp kỹ thuật thi công | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Áp dụng đối với các công tác chính thuộc phạm vi gói thầu từ sau khi ký hợp đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 1.3 | Giải pháp huy động nhân lực, máy và thiết bị thi công, chuẩn bị vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị cho gói thầu | Có thuyết minh đề xuất đầy đủ, hợp lý giải pháp huy động nhân lực, máy và thiết bị thi công, chuẩn bị vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị cho gói thầu Nhà thầu kê khai danh sách các vật tư, vật liệu chính có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và TCVN. Kèm theo hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết của đơn vị cung cấp xi măng, sắt thép, cát đá các loại, cột thép, đèn chiếu sáng, dây cáp điện các loại... (Hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết phải được ký kết hợp pháp với đơn vị cung cấp trong thời gian phát hành HSMT để phục vụ gói thầu này) | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 1.4 | Tiến độ thi công | Đề xuất tiến độ thi công không vượt quá thời gian thực hiện gói thầu có tính đến điều kiện thời tiết kèm theo biểu tiến độ thi công chi tiết, hợp lý, khả thi và phù hợp với khả năng bố trí nhân lực thi công và huy động thiết bị | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
|  | Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 2 | Cách thức quản lý thi công của nhà thầu |  |  |
| 2.1 | Tổ chức quản lý hiện trường | Có đề xuất và thuyết minh đầy đủ hợp lý bố trí sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường. | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 2.2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật thi công Có đề xuất phòng thí nghiệm thực hiện công tác kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành kèm theo tài liệu chứng minh khả năng huy động | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 2.3 | Biện pháp bảo đảm chất lượng các công tác thi công chính | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật thi công | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 2.4 | Biện pháp an toàn lao động | Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật thi công | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 2.5 | Biện pháp phòng cháy, chữa cháy | Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật thi công | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 2.6 | Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với điều kiện thi công, biện pháp tổ chức và giải pháp kỹ thuật thi công | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 2.7 | Bảo hành công trình | Có đề xuất thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng, phù hợp với các quy định hiện hành | Đạt |
|  |  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
|  | Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
|  | Kết luận chung | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt hoặc chấp nhận được | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |