Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

| TT | Nội dung | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa |  |  |
| 1.1 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa. | Đáp ứng đầy đủ các nội dung như yêu cầu ở khoản 1.2, mục 1 Chương V, E- HSMT | Một trong các nội dung như yêu cầu ở 1.2, mục 1 của Chương V, E- HSMT bị đánh giá là không đạt |
| 1.2 | Về ký mã hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất/xuất xứ | Chào đầy đủ ký mã hiệu (nếu có), nhãn mác, hãng sản xuất/xuất xứ | Chào thiếu nhãn mác, hãng sản xuất/xuất xứ |
| 1.3 | Đối với trang thiết bị y tế nhà thầu cung cấp số lưu hành hoặc tương đương | Đối với trang thiết bị y tế nhà thầu cung cấp số lưu hành phù hợp với hàng hóa được xác định là trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 22 của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/1/2025 | Không có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |
| 2 | Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa |  |  |
| 2.1 | Thuyết minh, trình bày biện pháp tổ chức thi công, lắp đặt | Có biện pháp tổ chức thi công, lắp đặt đảm bảo chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ cung cấp hàng hóa | Không có hoặc có nhưng không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ cung cấp hàng hóa |
| 2.2 | Biểu tiến độ cung cấp, lắp đặt hàng hóa | Biểu tiến độ cung cấp, lắp đặt hàng hóa và thuyết minh phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ cung cấp hàng hóa | Không có hoặc có nhưng không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ cung cấp hàng hóa |
| 2.3 | Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường | Có trình bày biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường hợp lý, phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công, lắp đặt và tiến độ cung cấp hàng hóa | Không có hoặc có nhưng không hợp lý, phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thi công, lắp đặt và tiến độ cung cấp hàng hóa |
| 3 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 3.1 | Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi chủ đầu tư. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không có cam kết hoặc có cam kết không đáp ứng yêu cầu |
| 3.2 | Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa | ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại | Không đáp ứng |
| 4 | Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường |  |  |
| 4.1. | Khả năng thích ứng về địa lý | Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý | Không có cam kết hoặc có cam kết không đáp ứng yêu cầu |
| 4.2. | Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết | Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động đến môi trường, trường hợp có tác động thì nhà thầu đề xuất biện pháp giải quyết | Không có cam kết hoặc có cam kết không đáp ứng yêu cầu hoặc không có biện pháp giải quyết với trường hợp hàng hóa có tác động đến môi trường |
| 5 | Kế hoạch đào tạo chuyển giao công nghệ |  |  |
| 5.1. | Kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng thiết bị dự thầu | Có kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng thiết bị dự thầu hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về và tiến độ cung cấp hàng hóa | Không có kế hoạch đào tạo chuyển giao, hướng dẫn sử dụng hoặc có kế hoạch nhưng không phù hợp với và tiến độ cung cấp hàng hóa |
| 6 | Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
| 6.1 | Tiến độ cung cấp hàng hóa | 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Không đáp ứng |
| 7 | Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại Điều 19 và Điều 20, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025. | Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng yêu cầu hoặc có tài liệu thể hiện nhà thầu có gói thầu nào không hoàn thành do lỗi của nhà thầu |
| 8 | Các yếu tố cần thiết khác |  |  |
| 8.1 | Chủng loại hàng hóa cung cấp | Đúng chủng loại của E-HSMT | Không đúng chủng loại như yêu cầu của E-HSMT |
| 8.2 | Số lượng | Đủ số lượng theo phạm vi cung cấp của E-HSMT | Thiếu số lượng so với Phạm vi cung cấp của E-HSMT |
|  | KẾT LUẬN | ÐẠT (Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt”) | KHÔNG ÐẠT (Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đạt”) |

Ghi chú:

Trong quá trình đánh giá E-HSDT, khi được Chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu được phép bổ sung, làm rõ các tài liệu đối với các tiêu chí đánh giá 1.3, 2, 3, 4, 5, 6; được làm rõ nhưng không làm thay đổi bản chất E-HSDT đã nộp đối với tiêu chí 1.1, 1.2. Trường hợp nhà thầu không bổ sung, làm rõ tài liệu trong khoảng thời gian theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc có bổ sung, làm rõ nhưng không đáp ứng yêu cầu thì E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và bị loại.

(*) Nhà thầu cung cấp số lưu hành hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương:

- Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.

- Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

+ Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

+ Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

- Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.