# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho khoa Tâm thần kinh; Phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế cho khoa Tâm thần kinh; Phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Địa chỉ: Ngõ 10, đường Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I,II/2026

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày;

- Tuỳ chọn mua thêm: Không;

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT).

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Bảo hành: Theo công bố của nhà sản xuất nhưng tối thiểu ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa, đưa vào sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Dao mổ điện cao tần có công nghệ hàn mạch máu |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Năm sản xuất máy chính từ 2025 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chất lượng máy chính: mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Xuất xứ máy chính: G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điện áp sử dụng: 220V - 240V | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điều kiện môi trường làm việc: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 35°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 80% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bàn đạp chân đơn cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bàn đạp chân lưỡng cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tấm điện cực bệnh nhân có tính năng giám sát chất lượng tiếp xúc, cỡ người lớn: 50 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dây nối tấm điện cực bệnh nhân, sử dụng nhiều lần: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kẹp lưỡng cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tay dao mổ điện đơn cực sử dụng một lần: 10 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Adaptor đa năng cho dao mổ đơn cực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tay dao hàn mạch máu kèm cắt sử dụng trong mổ mở: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tay dao hàn mạch máu kèm cắt, sử dụng trong mổ nội soi: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Xe đẩy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
| 3.1 | Tính năng chung: |  |  |
|  | - Thiết bị có chức năng phẫu thuật đơn cực và lưỡng cực. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có công nghệ hàn mạch máu, cho phép hàn mạch máu đến ≥7mm bao gồm cả mạch bạch huyết | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màn hình cảm ứng LCD ≥ 7.0 inches | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Sử dụng công nghệ cảm ứng mô, tự động điều chỉnh năng lượng đầu ra phù hợp với mô, tần số cảm ứng ≥ 400.000 lần/ giây (hoặc tương đương với tần số hoạt động của máy) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có khả năng vận hành đồng thời hai tay dao đơn trong chế độ đốt đơn cực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có hệ thống giám sát chất lượng tiếp xúc của tấm điện cực trung tính với bệnh nhân, giảm nguy cơ bỏng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy sẽ ngừng cấp năng lượng tại đầu khi phát hiện trở kháng ≥135 Ohm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi phát hiện có lỗi xảy ra với tấm điện cực trung tính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể nâng cấp phần mềm dễ dàng bằng USB hoặc ứng dụng có sẵn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạt chuẩn CF Type đảm bảo sử dụng an toàn khi sử dụng trong các ca mổ tiếp xúc trực tiếp với tim | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chế độ cắt đốt trong môi trường nước muối ứng dụng cho các thủ thuật tiết niệu, sản khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2 | Thông số kỹ thuật |  |  |
| 3.2.1 | Chế độ cắt đơn cực |  |  |
|  | - Gồm 2 chế độ hoạt động: trong đó tối thiểu gồm có chế độ cắt tinh và cắt kèm cầm máu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tần số của tất cả các chế độ cắt đơn cực: ≥ 400 kHz ± 10% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất tối đa của tất cả các chế độ cắt đơn cực : ≥ 200W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điện áp đỉnh của tất cả các chế độ cắt đơn cực ≤ 2200V | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điện trở của tất cả các chế độ cắt đơn cực: ≥ 300 Ohm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ cắt đơn cực: ≥ 1.5 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2.2 | Chế độ đốt đơn cực |  |  |
|  | - Có ≥ 5 chế độ đốt đơn cực, trong đó tối thiểu gồm: Đốt cầm máu không tiếp xúc, đốt cầm máu trên diện tích rộng, đốt cầm máu với tốc độ chậm và thâm nhập nhiệt sâu, sử dụng cùng lúc 2 dụng cụ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tần số của tất cả các chế độ đốt đơn cực: ≥ 400 kHz ± 10% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất của tất cả các chế độ đốt đơn cực: ≥ 120W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điện áp đỉnh của tất cả các chế độ đốt đơn cực: ≤ 3950V | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điện trở của tất cả các chế độ đốt đơn cực: ≥ 100 Ohm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ đốt đơn cực ≥ 1.5 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2.3 | Chế độ lưỡng cực |  |  |
|  | - Có ≥ 03 chế độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tần số của tất cả các chế độ lưỡng cực: ≥ 400 kHz ± 10% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất tối đa của tất cả các chế độ lưỡng cực: ≥ 70W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điện áp đỉnh của tất cả các chế độ lưỡng cực ≤ 540V | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điện trở của tất cả các chế độ lưỡng cực: ≥100 Ohm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ lưỡng cực : ≥ 1.5 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2.4 | Chế độ hàn mạch máu |  |  |
|  | - Tần số chế độ hàn mạch ≥ 400 kHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất hàn mạch tối đa ≥ 350W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ hàn mạch tối đa ≤ 4 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh trong quá trình hàn mạch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng mổ mở: - Đường kính thân 5 mm - Chiều dài ≥ 23 cm ± 10% - Trục xoay của dao: ≥ 350 độ - Hàm phủ nano hoặc silicon chống dính | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  | - Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng mổ nội soi: - Đường kính thân 5 mm - Chiều dài ≥ 37 cm ± 10% - Trục xoay của dao: ≥ 350 độ - Hàm phủ nano hoặc silicon chống dính | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
| 3.3 | Phụ kiện khác |  |  |
|  | - Bàn đạp chân đơn cực: loại bàn đạp đôi, chiều dài cáp nối ≥ 4m | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bàn đạp chân lưỡng cực: loại bàn đạp đơn, chiều dài cáp nối ≥ 4m | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tấm điện cực trung tính có bề mặt chất liệu Hydrogel hoặc tương đương giúp phân tán dòng điện và giảm sinh nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dây nối điện cực trung tính bệnh nhân: chiều dài cáp nối ≥ 4m | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kẹp lưỡng cực: kẹp lưỡng cực dạng lưỡi lê, đầu tip dạng trơn, kẹp dài ≥ 18±5cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cáp nối kẹp lưỡng cực: chiều dài cáp nối ≥ 4m | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tay dao mổ điện đơn cực liền dây dùng một lần: chiều dài dây dao ≥ 3m | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời hạn bảo hành: ≥12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại cơ sở sử dụng máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết hướng dẫn người sử dụng vận hành thiết bị đến khi thành thạo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật liệu tiêu hao tối thiểu 5 năm sau khi hết thời gian bảo hành | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Hệ thống máy đo điện cơ 4 kênh bộ khuếch đại 12 kênh (Máy điện cơ) |  |  |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Số lượng: 01 Hệ thống |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220V, 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | Hệ thống máy đo điện cơ 4 kênh bộ khuếch đại 12 kênh (Máy điện cơ): 01 hệ thống, bao gồm: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy chính với phím và nút điều khiển, có tích hợp loa kép trên thân máy chính với phần mềm điều khiển cân bằng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ khuếch đại 12 kênh (4 kênh cố định chuẩn DIN, 8 kênh chuyển đổi): 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ kích thích điện cầm tay: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phần mềm được cài đặt sẵn trong máy vi tính: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm theo máy (kim điện cơ dùng 1 lần các cỡ: 25 cây; cáp nối kim: 01 sợi; điện cực nhẫn đo dẫn truyền: 01 cặp; điện cực thanh đo dẫn truyền: 01 cái; điện cực dán đo dẫn truyền: 1 bich ( bịch 12 miếng); điện cực đất loại dán: 5 bịch ( bịch 4 miếng); thước đo: 01 cái): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bàn để máy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Biến áp cách ly 600VA: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ lưu điện 650VA: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy vi tính: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy in đen trắng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Máy chính |  |  |
|  | - Thân máy chính với phím và nút điều khiển, có tích hợp loa kép trên thân máychính với phần mềm điều khiển cân bằng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nâng cấp phần mềm: có | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cổng USB Hub cho thiết bị ngoại vi: ≥4 cổng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ngõ vào kích hoạt: tương thích 4TTL. Tăng hoặc giảm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ngõ ra kích hoạt: tương thích 4TTL, đa thời lượng xung, cực dương hoặc âm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kết nối kích thích điện: 1 tiêu chuẩn, 1 tùy chọn. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kết nối kích thích thính giác: tùy chọn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kết nối máy tính (PC): kết nối tốc độ cao chuyên dụng (≥480Mb/sec) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nối tiếp đất: kết nối phía sau hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ngắt/ kết nối lại: tự động phục hồi sau khi kết nối bị mất hoặc nguồn được phục hồi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Bộ khuếch đại: ≥ 12 kênh |  |  |
|  | - Bộ chuyển đổi A/D ≥24 bit, 100kHz mỗi kênh (đối với 4 kênh EMG cố định), 25kHz mỗi kênh (đối với 8 kênh EP chuyển đổi). Bộ chuyển đổi A/D có trong bộ khuếch đại nên ít bị nhiễu tiếng ồn. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kiểu kết nối: Kênh cố định: 1.5mm, chân cắm hoặc DIN 5 chân Kênh chuyển đổi: 1.5mm, chân cắm. ≥4 kênh cố định và 8 kênh chuyển đổi có thể dùng kết hợp bất kỳ với nhau. ≥8 kênh chuyển đổi có thể dùng với 20 ngõ vào có sẵn trên mặt trước bộ khuếch đại hoặc hộp ngõ vào từ xa | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  | - Trở kháng ngõ vào: ≥1000Mohm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhiễu: 0.6 µV rms. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ loại nhiễu chung (CMRR) ở 50 hoặc 60Hz: >125 dB đối với kênh cố định, >90 dB đối với kênh chuyển đổi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ nhạy: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 µV/Div; 1, 2, 5, 10 mV/Div (Bổ sung thêm giá trị 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 µV/Div trong đo dẫn truyền NCV). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ quét: từ 0.1 tới 1000 ms/Div trong 23 bước. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lọc cắt tần số cao: 2 cực (12 dB/octave). Có thể chọn tại 30, 50, 100, 200, 300, 500 Hz; 1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 15 kHz. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lọc cắt tần số thấp: 1 cực (6 dB/octave). Có thể chọn tại 0.3, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 100, 150, 500Hz (Bổ sung thêm giá trị 1 và 2kHz trong đo EMG và SFEMG). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lọc Notch: 50 hoặc 60 Hz, thêm 3 bộ lọc được lập trình sẵn. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đo trở kháng: ngõ vào tích cực, tham khảo và nối đất. Tín hiệu 20Hz, 100 đến 100k Ohm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kiểm tra điện cực: có sẵn trong bộ khuếch đại. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hiệu chuẩn tín hiệu: sóng vuông 50, 100, 1000 và 10,000 µV tại 100 hoặc 1000Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cách ly an toàn: chuẩn BF hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Bộ kích thích điện: |  |  |
|  | - Số lượng: 1 hoặc 2. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Loại: Cầm tay điều khiển lưu kết quả đo, điều chỉnh cường độ, kích thích đơn hay liên tục, chuyển mạch phân cực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nút nhấn được lập trình cho đo dẫn truyền (NCV): điều chỉnh cường độ, độ rộng xung, khoảng cách, bật/ tắt chế độ trung bình, lựa chọn dây thần kinh, vị trí. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nút nhấn được lập trình cho đo EMG: chạy và dừng tín hiệu EMG thu được, điều chỉnh kiểm soát mức tăng EMG, lưu ảnh EMG, di chuyển qua lại trong bộ đệm EMG, phát lại bộ đệm, lựa chọn đo và điều chỉnh cường độ. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời khoảng: độ rộng 50 đến 1000µs, điều chỉnh gia số 50µs. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dạng xung: Xung đơn hoặc đôi. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Loại xung: ≥ 6 loại : Đơn, Đôi, Chuỗi, Kép, Chuỗi kép, Bộ ba. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tần số lặp lại: 0.1 đến 200 pps, phụ thuộc vào loại kích thích và tốc độ quét. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầu kích thích: 2 đầu bằng thép không gỉ, di chuyển tạo khoản kích thích 2.5 hoặc 1.5 cm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Vị trí đầu dò: Điều chỉnh nghiêng từ +45o đến -90o mà không cần di chuyển đỉnh đầu dò. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phạm vi dòng điện: từ 0 đến 100 mA, điện thế tối đa 400 V. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ phân giải: ≥0.03 mA. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tính năng bảo vệ: phát hiện lỗi, trở kháng cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cách ly an toàn:Chuẩn BF hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Định dạng lưu: AVI, JBG, BMP, PNG, TIF, XLSX, DCM, TPD, TVD hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Phần mềm: Bộ phần mềm có chức năng cơ bản sau: |  |  |
|  | - Chức năng 3 trong 1: đo vận động, cảm giác và sóng F cùng 1 lúc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chức năng đo dẫn truyền: vận động, cảm giác, hỗn hợp, Inching | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chức năng đo sóng F/sóng phản xạ H | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - So sánh hai bên trái – phải (đo dẫn truyền, sóng F, sóng H, điện thế gợi ) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đo phản xạ nhắm mắt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đo kích thích lặp lại liên tục (còn gọi là test nhược cơ) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đo thần kinh thực vật (thần kinh tự chủ), gồm: - Đo R-R interval/Valsalva - Đo đáp ứng giao cảm qua da (SSR) | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  | - Chức năng EMG (chế độ chạy tự do và chụp) – Bộ đệm phát lại với âm thanh (lên tới 10 phút) – Không giới hạn bộ đệm – Hiển thị chương trình các cơ đo - Ảnh chụp EMG được trình bày trong báo cáo. | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  | - Đo điện cơ kim định lượng (QEMG), bao gồm: - Công cụ phân tích MUP - Phân tích một đơn vị vận động - Phân tích nhiều đơn vị vận động - Phân tích mô hình giao thoa (IPA) | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  | - Điện cơ kim dùng trong tiêm thuốc rối loạn vận động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hiển thị danh mục các chương trình đo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Xem lại bảng dữ liệu đo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bảng báo cáo chương trình đo bằng bằng MS Word | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tự dộng phát hiện bất thường (tự động so sánh chuẩn với kết quả đo được của NCV, F, H, EMG và EP) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phân tích EP (cộng, trừ, trung bình, trung bình chung, đảo) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hình ảnh cơ thể học 3D hiển thị cơ và thần kinh, có thể chèn vào bài báo cáo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ chuyển EMG sang AIV (chuyển EMG sang file video/âm thanh) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Định chuẩn tín hiệu cho máy điện cơ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tự chẩn đoán lỗi hệ thống máy (bộ khuếch đại, tay kích thích và phím điều khiển trên thân máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể nâng cấp: điện cơ run, siêu âm thần kinh cơ…. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Biến áp cách ly: ≥600VA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Bộ lưu điện (UPS): Công suất: ≥650VA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Máy vi tính: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Cấu hình (tối thiểu): - CPU: Core I5, RAM 16GB, 4 cổng USB, SSD 1TB, Win bản quyền - Màn hình: ≥LCD 21” hoặc tương đương - Bàn phím, chuột quang. | Đáp ứng | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  | Máy in đen trắng: Loại in giấy A4 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian giao hàng trong vòng 90 ngày kể từ khi ký hợp đồng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) và chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (CO), tờ khai hải quan, Invoice, Packing list kèm theo khi bàn giao thiết bị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì tiếng Anh và tiếng Việt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhà cung cấp phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối tại Việt Nam | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp dịch vụ sau bán hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của người sử dụng và/hoặc bên mua | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển và lắp đặt tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm, vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | Ðạt (Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt”) | Không đạt (Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đáp ứng”) |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Máy 1:

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Máy 2: Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …….    Email: ……  Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| Thông tin hàng hóa dự thầu |  |  |  | Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] |  | Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II | Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT) | Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT) | Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) | Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có) | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM) | Nhà thầu nhập thông tin liên quan |  | Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ: - Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến … - Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này). | Loại A/B/C/D | - Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc - Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu. | ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến … | - Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày … - Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng). |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

# 4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.