## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua Dung dịch hiệu chuẩn máy đo nồng độ cồn trong khí thở.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Kho J112, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dung dịch hiệu chuẩn C2H5OH, nồng độ 0,25 mg/L | 1. Yêu cầu chung Mới 100%, chưa qua sử dụng. Mỗi lô dung dịch được phân tích độc lập bằng sắc ký khí và có thể truy nguyên theo tiêu chuẩn NIST. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 17034 và ISO/IEC 17025 hoặc tương đương 2. Cấu hình cung cấp Hộp dung dịch chuẩn: 01 hộp gồm 6 chai nồng độ 0,25mg/L. 3. Yêu cầu kỹ thuật Dung dịch có thể sai số ± 2% Mỗi lô dung dịch được cấp một số lô duy nhất, có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng. Quy cách đóng gói 6 chai một hộp, mỗi chai 500ml dung dịch. Chỉ số nồng độ được ghi trên nhãn mỗi chai dung dịch. Hạn sử dụng của nhà sản xuất: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. |
| 2 | Dung dịch hiệu chuẩn C2H5OH nồng độ 0,5 mg/L | 1. Yêu cầu chung Mới 100%, chưa qua sử dụng. Mỗi lô dung dịch được phân tích độc lập bằng sắc ký khí và có thể truy nguyên theo tiêu chuẩn NIST. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 17034 và ISO/IEC 17025 hoặc tương đương 2. Cấu hình cung cấp Hộp dung dịch chuẩn: 01 hộp gồm 6 chai nồng độ 0,5 mg/L. 3. Yêu cầu kỹ thuật Dung dịch có thể sai số ± 2% Mỗi lô dung dịch được cấp một số lô duy nhất, có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng. Quy cách đóng gói 6 chai một hộp, mỗi chai 500ml dung dịch. Chỉ số nồng độ được ghi trên nhãn mỗi chai dung dịch. Hạn sử dụng của nhà sản xuất: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. |

- Chất lượng hàng hóa: Mới 100%, chưa qua sử dụng; dung dịch hiệu chuẩn C2H5OH sản xuất từ năm 2026 trở về sau.

- Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Có giấy chứng nhận xuất xứ (CO) bản dịch có công chứng, giấy chứng nhận chất lượng (CQ) bản dịch có công chứng đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa trong nước; Giấy chứng nhận phân tích dung dịch hiệu chuẩn.

- Cung cấp các catalogue/tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

- Thời gian bảo hành: 12 tháng.

##### 1.3. Các yêu cầu khác

- Tất cả các tài liệu, hồ sơ đính kèm E-HSDT phải được Scan từ bản gốc hoặc bản sao được công chứng, chứng thực. Trong quá trình đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải cung cấp bản gốc để Bên mời thầu đối chiếu, trường hợp nhà thầu không cung cấp bản gốc hoặc quá trình đối chiếu phát hiện sai sót thì nhà thầu bị coi là gian lận, E-HSDT sẽ bị loại và nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thay thế ngay các chai bị vỡ, nắp bị hở trong quá trình vận chuyển (nếu có);

- Cam kết bảo hành trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của bên mua.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

2.1. Kiểm tra hàng hóa

- Khi bàn giao hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm đến địa điểm giao hàng quy định tại E-HSMT, hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, tháng năm sản xuất, quy cách của hàng hóa.

- Nếu kết quả kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, tháng năm sản xuất và quy cách của lô hàng chứng tỏ hàng hóa không phù với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu:

+ Phải khắc phục toàn bộ những tồn tại của lô hàng đó trong vòng 02 ngày kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường nhưng không được quá ngày hết hạn thực hiện hợp đồng;

+ Sau khi khắc phục toàn bộ những tồn tại của hàng hóa mà lô hàng vẫn không đáp ứng quy định của hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận lô hàng đó và đơn phương chấm dứt hợp đồng và nhà thầu chịu mọi chi phí phát sinh từ việc tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận gây ra và bị phạt theo quy định tại điều khoản phạt của hợp đồng.

- Nếu kết quả kiểm tra về số lượng, chủng loại, xuất xứ, tháng năm sản xuất và quy cách hàng hóa đúng với hợp đồng sẽ tiến hành thử nghiệm hàng hóa.

2.2. Nghiệm thu, thử nghiệm chất lượng hàng hóa

- Nội dung nghiệm thu, thử nghiệm gồm: Số lượng, chất lượng chủng loại, tình trạng bảo quản, đóng gói, xuất xứ, chất lượng hàng hóa và các chỉ tiêu kỹ thuật hàng hóa. Kết quả kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng và nghiệm thu hàng hóa. Chi phí nghiệm thu do nhà thầu chịu.

- Nếu hàng hóa phù hợp với các điều kiện của Hợp đồng, các Bên sẽ ký “Biên bản nghiệm thu, bàn giao hàng hóa”, biên bản này là cơ sở để thanh toán Hợp đồng.