# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- Gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 67 /QĐ-MTTQ-BTT  ngày 24 tháng 03 năm 2026 của Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Thành phố Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư: Ủy ban mặt trận tổ quốc Thành phố Huế.

- Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng BL.

- Tên Gói thầu: Gói thầu số 03:  Cung cấp máy phát điện

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Nguồn vốn: Vốn tài trợ của Công ty TNHH Rạp chiếu phim – Thể thao và giải trí ngôi sao Huế để khắc phụ hậu quả của bão lụt lịch sử năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Địa điểm thực hiện: Các địa điểm trên địa bàn Thành phố Huế

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

a) Yêu cầu kỹ thuật chung

+ Toàn bộ hàng hóa phải được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Ngôn ngữ được sử dụng trong các tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn  bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

+ Hàng hóa mới 100% .

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát điện chạy xăng | - Công suất max: 5,5 kw - Công suất min: 5,0 kw - Động cơ chạy xăng loại 4 thì. - Dung tích bình nhiên liệu: 25 lít - Điện áp định mức: 230V - Khởi động: Đề + giật tay - Bình điện đề 12V - Bảo hành 24 tháng |  |

Ghi chú:

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

- Thông số kỹ thuật trong E-HSMT có một số nội dung là Tiếng Anh, viết tắt chuyên ngành kỹ thuật, khi dịch sang Tiếng Việt dễ bị sai lệch ý nghĩa gây khó hiểu, do đó Bên mời thầu giữ nguyên.

1.3. Các yêu cầu khác

- Nộp cam kết và thực hiện theo yêu cầu khi có yêu cầu các nội dung sau:

+ Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp;

+ Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, thời gian bảo hành tối thiểu 24 tháng  kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

+ Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) và các tài liệu liên quan cần có theo Luật định đối với các thiết bị nhập khẩu; Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng;

+ Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư/Bên mời thầu.

+ Cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng công việc cung cấp, chạy thử, bàn giao, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sử dụng do mình đảm nhận trước Pháp luật và Chủ đầu tư.

+ Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT;

+ Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư, Bên mời thầu hoặc đại diện Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trong các trường hợp sau:

- Hàng hóa cung cấp trước khi vận hành.

- Khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp được vận hành

- Trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, vận hành.

- Đối với những hàng hóa được thay thế khi thực hiện bảo hành của nhà thầu.

Lưu ý: Khi cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm định độc lập về chất lượng hàng hóa. Mọi chi phí kiểm định sẽ do nhà thầu chịu.