# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu: Đào tạo, triển khai áp dụng và đánh giá công nhận phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2017

- Tên dự toán: Đào tạo, triển khai áp dụng và đánh giá công nhận phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2017

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang.

- Nguồn vốn: Vốn công ty

- Thời gian thực hiện: Quý I/2026.

- Địa điểm: Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày

2. Mục tiêu công việc:

Đào tạo, triển khai áp dụng và đánh giá công nhận phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2017.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Danh mục phép thử áp dụng đánh giá công nhận ISO/IEC 17025:2017

| Stt | Chỉ tiêu thí nghiệm | Phương pháp thử | Lĩnh vực thử nghiệm | Nền mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coliforms tổng số | TCVN 6187-1:2019 | Sinh học | Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt , nước uống đóng chai |
| 2 | Xác định E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | TCVN 6187-1:2019 |  | Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt , nước uống đóng chai |
| 3 | Màu sắc | TCVN 6185:2015 (ISO 7887:2011) | Hóa học | Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt , nước uống đóng chai |
| 4 | Độ đục | TCVN 6184-1996 |  | Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt , nước uống đóng chai |
| 5 | pH | TCVN 6492 - 2011 |  | Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt , nước uống đóng chai |
| 6 | Hàm lượng Clor dư | SMEWW 4500-Cl G:2023 |  | Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt , nước uống đóng chai |
| 7 | Hàm lượng clorua | TCVN 6194 - 1996 |  | Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt , nước uống đóng chai |
| 8 | Hàm lượng sắt (Fe) tổng | TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1988) |  | Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt , nước uống đóng chai |
| 9 | Xác định chỉ số Permanganate (KMnO4) | TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993 (E)) |  | Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt , nước uống đóng chai |
| 10 | Hàm lượng Mangan | TCVN 6002:1995 |  | Nước mặt, nước ngầm, nước sinh hoạt |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng