## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Tên gói thầu:  May trang phục y tế, đồ vải cho khối điều trị thuộc Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa

Tên dự án:  May trang phục y tế, đồ vải cho khối điều trị thuộc Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa

Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa

Thời gian thực hiện: 120 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Sản phẩm may mặc phải đảm bảo mới 100%, sản xuất trong năm 2026.

- Nhà thầu khi dự thầu phải ghi rõ loại vải, nhãn hiệu, thành phần vải được sử dụng để may trang phục, có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT tại chương V. Chất liệu ổn định về kết cấu và màu sắc: không bị co rút, không phai màu, không loan màu, không xù lông khi giặt ủi công nghiệp.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Danh mục hàng hóa/ dịch vụ | Đơn vị tính | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang phục của Bác sỹ | Bộ | Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương Màu sắc: Màu trắng hoặc tương đương trắng ánh xanh, trắng đục Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 106.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 455 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 584.6 x 379.7 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.8 x –0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 65.5 ± 0.5 Cotton 34.5 ± 0.5 - Quy cách: Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 1.Áo: Kiểu dáng Áo bluse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay, hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối. phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông 2.Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly; 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. - In logo Trung tâm Y tế ngực trái - Gắn mác sản phẩm thể hiện rõ thành phần vải - Lấy số đo cụ thể từng cán bộ |
| 2 | Trang phục của Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên | Bộ | Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương - Màu sắc Màu trắng hoặc tương đương trắng ánh xanh, trắng đục Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 106.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 455 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 584.6 x 379.7 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.8 x –0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 65.5 ± 0.5 Cotton 34.5 ± 0.5 Quy cách: Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 1. Áo: Kiểu dáng : Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa. dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, Có khuy cài biển tên trên ngực trái 2.Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly; 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. - In logo Trung tâm Y tế ngực trái - Gắn mác sản phẩm thể hiện rõ thành phần vải - Lấy số đo cụ thể từng cán bộ |
| 3 | Trang phục của Dược sỹ | Bộ | Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương - Màu sắc Màu trắng hoặc tương đương trắng ánh xanh, trắng đục - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 106.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 455 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 584.6 x 379.7 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.8 x –0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 65.5 ± 0.5 Cotton 34.5 ± 0.5 - Quy cách: Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 1.Áo: Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 2 ve cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông 2.Quần: Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau - In logo Trung tâm Y tế ngực trái - Gắn mác sản phẩm thể hiện rõ thành phần vải - Lấy số đo cụ thể từng cán bộ |
| 4 | Trang phục của nhân viên tiếp đón, hành chính, thu ngân | Bộ | Chất liệu Áo nam, nữ: Kate hoặc tương đương - Màu sắc Màu trắng hoặc tương đương trắng ánh xanh, trắng đục - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 106.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 455 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 584.6 x 379.7 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.8 x –0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 65.5 ± 0.5 Cotton 34.5 ± 0.5 - Quy cách: Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 - Chất liệu Quần/Chân váy nữ: Tuytsi/ Tuyết mưa hoặc tương đương - Màu sắc: Sẫm màu -Thông số kỹ thuật : Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 285.9 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 645 x 340 ± 2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.73 ± 0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 1237.2 x 903.7 ± 2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 0.6 x – 0.2 ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010), 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) 100% Polyester - Chất liệu quần nam: Kaki hoặc tương đương - Màu sắc: Màu sẫm - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 211.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 425 x 204 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.35 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1738.5 x 818.3 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) - 0.8 x 0.1 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 88.8 ± 0.5 Cotton 11.2 ± 0.5 - Quy cách Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 1. Áo: Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay 2. Quần: đối với nam: chân váy hoặc quần đối với nữ: - Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau - Chân váy kiểu jupe, tối thiểu ngang gối - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái -Gắn mác sản phẩm thể hiện rõ thành phần vải - Lấy số đo cụ thể từng cán bộ |
| 5 | Quần áo bệnh nhân sản 40 -50kg | Bộ | Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương - Màu sắc: Xanh nhạt, xanh sọc trắng . - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 465 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 625.1 x 415.2 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.6 x – 0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 66.4 ± 0.5 Cotton 33.6 ± 0.5 Giặt công nghiệp ≥ 80 – 100 lần mà không hư hỏng lớn Đặc tính an toàn: Không gây kích ứng da, không phai màu mạnh, không chứa hóa chất độc hại, không tích điện nhiều - Quy cách Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 - Áo: Kiểu dáng: Pyjama, cúc giữa, tay dài, cổ 2 ve, chiều dài ngang mông, phía trước có 3 túi - Quần: cùng họa tiết màu sắc với áo. Kiểu dáng pyjama, có dây rút ở lưng - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 6 | Quần áo bệnh nhân 50-60kg | Bộ | Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương - Màu sắc: Xanh nhạt, xanh sọc trắng . - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 465 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 625.1 x 415.2 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.6 x – 0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 66.4 ± 0.5 Cotton 33.6 ± 0.5 Thành phần vải: Giặt công nghiệp ≥ 80 – 100 lần mà không hư hỏng lớn Đặc tính an toàn: Không gây kích ứng da, không phai màu mạnh, không chứa hóa chất độc hại, không tích điện nhiều - Quy cách Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 - Áo: Kiểu dáng: Pyjama, cúc giữa, tay dài, cổ 2 ve, chiều dài ngang mông, phía trước có 3 túi - Quần: cùng họa tiết màu sắc với áo. Kiểu dáng pyjama, có dây rút ở lưng - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 7 | Váy áo bệnh nhân sản 50-70kg | Bộ | Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương - Màu sắc: Xanh nhạt, xanh sọc trắng . - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 465 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 625.1 x 415.2 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.6 x – 0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 66.4 ± 0.5 Cotton 33.6 ± 0.5 Thành phần vải: Khả năng chịu giặt khử khuẩn Vải phải chịu được: Giặt ≥ 70-90°C. Hóa chất khử khuẩn như: Chlorine, Peroxide. Giặt công nghiệp ≥ 80 – 100 lần mà không hư hỏng lớn Đặc tính an toàn: Không gây kích ứng da, không phai màu mạnh, không chứa hóa chất độc hại, không tích điện nhiều - Quy cách Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 - Áo: Kiểu dáng: Pyjama, cúc giữa, tay dài, cổ 2 ve, chiều dài ngang mông, phía trước có 3 túi - Quần: cùng họa tiết màu sắc với áo. Kiểu dáng pyjama, có dây rút ở lưng - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 8 | Váy áo bệnh nhân sản 80-100kg | Bộ | Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương - Màu sắc: Xanh nhạt, xanh sọc trắng . - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 465 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 625.1 x 415.2 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.6 x – 0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 66.4 ± 0.5 Cotton 33.6 ± 0.5 Thành phần vải: Khả năng chịu giặt khử khuẩn Vải phải chịu được: Giặt ≥ 70-90°C. Hóa chất khử khuẩn như: Chlorine, Peroxide. Giặt công nghiệp ≥ 80 – 100 lần mà không hư hỏng lớn Đặc tính an toàn: Không gây kích ứng da, không phai màu mạnh, không chứa hóa chất độc hại, không tích điện nhiều - Quy cách Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 - Áo: Kiểu dáng: Pyjama, cúc giữa, tay dài, cổ 2 ve, chiều dài ngang mông, phía trước có 3 túi - Quần: cùng họa tiết màu sắc với áo. Kiểu dáng pyjama, có dây rút ở lưng - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 9 | Váy ngoại khoa | Cái | Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương - Màu sắc: Xanh nhạt, xanh sọc trắng. - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 465 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 625.1 x 415.2 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.6 x – 0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 66.4 ± 0.5 Cotton 33.6 ± 0.5 Khả năng chịu giặt khử khuẩn Vải phải chịu được: Giặt ≥ 70-90°C. Hóa chất khử khuẩn như: Chlorine, Peroxide. Giặt công nghiệp ≥ 80 – 100 lần mà không hư hỏng lớn Đặc tính an toàn: Không gây kích ứng da, không phai màu mạnh, không chứa hóa chất độc hại, không tích điện nhiều - Váy: Váy rời, dây rút, dài quá gối ~20 cm - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 10 | Áo của người trông bệnh | Cái | - Chất liệu vải: Thô/xi hoặc tương đương - Màu sắc: Vàng - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 187.1 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 400 x 180 ± 2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.35 ± 0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 1674.8 x 704.7 ± 2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.0 x + 0.1 ± 0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.4 ± 0.5 Cotton 13.6 ± 0.5 - Quy cách Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 - Áo: Kiểu dáng: Áo kiểu blouse, cổ 2 ve, tay dài, cài cúc phía trước, chiều dài ngang mông - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 11 | Chiếu nhựa cá nhân, bệnh nhân | Cái | Kích thước: Lấy số liệu tại đơn vị Chất liệu: PE hoặc PP Độ dày: ≥ 0,4mm Bề mặt có vân chống trượt Mép chiếu: Ép nhiệt hoặc may viền |
| 12 | Ga bệnh nhân | Cái | Chất liệu vải: Kaki hoặc tương đương Màu sắc: Xanh nhạt Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 211.6 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 430 x 212 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.37±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1840.8 x 806.0 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.2 ± 0.5 Cotton 13.8 ± 0.5 Đường may: May chun 4 góc Kích thước: Lấy số liệu tại đơn vị Khả năng chịu giặt khử khuẩn: Vải phải chịu được: Giặt ≥ 70-90°C. Hóa chất khử khuẩn như: Chlorine, Peroxide. Đặc tính an toàn: Không gây kích ứng da, không phai màu mạnh, không chứa hóa chất độc hại Kích thước: 2m6 |
| 13 | Ga giường cán bộ | Cái | Chất liệu vải: Kaki hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 211.6 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 430 x 212 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.37±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1840.8 x 806.0 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.2 ± 0.5 Cotton 13.8 ± 0.5 Đường may: May chun 4 góc Màu sắc: Trang nhã Đặc tính an toàn: Không gây kích ứng da, không phai màu mạnh, không chứa hóa chất độc hại Kích thước: 2m6 |
| 14 | Chăn nỉ bệnh nhân | Cái | Chất liệu: Polyester hoặc sợi nỉ tổng hợp Màu sắc: tối màu Mép chăn: May viền 4 cạnh Chăn nỉ bệnh nhân phải đáp ứng: Không gây kích ứng da, ít xù lông, chịu được giặt nhiều lần, không có mùi hóa chất, mép chăn may viền chắc chắn |
| 15 | Chăn bông có vỏ | Cái | Kích thước: 1,2 x 2m - Ruột chăn. Chất liệu: Bông Chất liệu Vỏ chăn: Kaki hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 430 x 212 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1815.4 x 828.3 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) - 1.3 x 0.1 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.1 ± 0.5 Cotton 13.9 ± 0.5 Thiết kế: Có khóa kéo hoặc dây buộc để tháo lắp ruột chăn, May viền chắc chắn Màu sắc: Tối màu |
| 16 | Vỏ chăn bông | Cái | Vỏ chăn: Kích thước 1,2m x 2m Chất liệu Vỏ chăn: Kaki hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 217.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 430 x 212 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1815.4 x 828.3 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) - 1.3 x 0.1 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.1 ± 0.5 Cotton 13.9 ± 0.5 Thiết kế: Có khóa kéo hoặc dây buộc để tháo lắp ruột chăn, May viền chắc chắn Màu sắc: Tối màu |
| 17 | Quần áo phẫu thuật viên 80 -100kg | Bộ | - Chất liệu vải áo, quần: Kaki hoặc tương đương - Màu sắc: Xanh cổ vịt - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 - Quy cách: Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 Áo: Kiểu dáng: Áo dài tay. Chiều dài áo quá gối từ 5 – 10 cm. Bo chun tay khoảng 6 cm để tránh nhiễm khuẩn. Buộc dây phía sau lưng Quần: Màu sắc: Xanh cổ vịt Quần kéo dây rút, không có túi - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 18 | Quần áo phẫu thuật viên 60 -75 kg | Bộ | - Chất liệu vải áo, quần: Kaki hoặc tương đương - Màu sắc: Xanh cổ vịt - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 - Quy cách: Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 Áo: Kiểu dáng: Áo dài tay. Chiều dài áo quá gối từ 5 – 10 cm. Bo chun tay khoảng 6 cm để tránh nhiễm khuẩn. Buộc dây phía sau lưng Quần: Màu sắc: Xanh cổ vịt Quần kéo dây rút, không có túi - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 19 | Quần áo phẫu thuật viên 40 -50 kg | Bộ | - Chất liệu vải áo, quần: Kaki hoặc tương đương - Màu sắc: Xanh cổ vịt - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 - Quy cách: Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 Áo: Kiểu dáng: Áo dài tay. Chiều dài áo quá gối từ 5 – 10 cm. Bo chun tay khoảng 6 cm để tránh nhiễm khuẩn. Buộc dây phía sau lưng Quần: Màu sắc: Xanh cổ vịt Quần kéo dây rút, không có túi - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 20 | Quần áo phẫu thuật viên 50 -60 kg | Bộ | - Chất liệu vải áo, quần: Kaki hoặc tương đương - Màu sắc: Xanh cổ vịt - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 - Quy cách: Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 Áo: Kiểu dáng: Áo dài tay. Chiều dài áo quá gối từ 5 – 10 cm. Bo chun tay khoảng 6 cm để tránh nhiễm khuẩn. Buộc dây phía sau lưng Quần: Màu sắc: Xanh cổ vịt Quần kéo dây rút, không có túi - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 21 | Áo mổ 80 -100kg | Cái | - Chất liệu vải áo, quần: Kaki hoặc tương đương - Màu sắc: Xanh cổ vịt - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 - Quy cách: Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 Áo: Kiểu dáng: Áo dài tay. Chiều dài áo quá gối từ 5 – 10 cm. Bo chun tay khoảng 6 cm để tránh nhiễm khuẩn. Buộc dây phía sau lưng Quần: Màu sắc: Xanh cổ vịt Quần kéo dây rút, không có túi - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 22 | Xăng sản | Cái | Kích thước: 0,8 x 0,8 Chất liệu: Vải cotton, kaki hoặc tương đương Màu sắc: xanh hoặc xanh cổ vịt Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 |
| 23 | Xăng lỗ | Cái | Kích thước: 0,70 x 0,80 Chất liệu: Vải cotton, kaki hoặc tương đương Màu sắc: xanh hoặc xanh cổ vịt Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 Đường viền: May chắc chắn |
| 24 | Xăng | Cái | Kích thước: 1,2m x1,2m Chất liệu: Vải cotton, kaki hoặc tương đương Màu sắc: xanh hoặc xanh cổ vịt Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 |
| 25 | Xăng | Cái | Kích thước: 1,5m x1,2m Chất liệu: Vải cotton, kaki hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 Màu sắc: xanh hoặc xanh cổ vịt |
| 26 | Xăng | Cái | Kích thước: 1,5m x1,5m Chất liệu: Vải cotton, kaki hoặc tương đương Màu sắc: xanh hoặc xanh cổ vịt Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 |
| 27 | Xăng lỗ | Cái | Kích thước: 70 x1,15m Chất liệu: Vải cotton Màu sắc: xanh hoặc xanh cổ vịt Đường viền: May chắc chắn |
| 28 | Khăn phẫu thuật viên | Cái | Màu sắc: xanh hoặc xanh cổ vịt Chất liệu: Cotton mềm, kaki hoặc tương đương Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 219.8 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 435 x 214 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.38 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013) (DxN) 1880.7 x 844.1 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021) (DxN) -1.4 x 0.0 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 3-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 86.3± 0.5 Cotton 13.7 ± 0.5 Hình dạng: Hình chữ nhật Kích thước: Theo yêu cầu của đơn vị |
| 29 | Gạc có đuôi | Cái | Màu sắc: Màu trắng Chất liệu: Chất cotton thấm hút Cấu tạo: - Phần gạc: miếng gạc vuông hoặc chữ nhật. - Phần đuôi: một dải vải dài gắn vào gạc. |
| 30 | Quần áo bệnh nhân tự nguyện 80 – 100kg | Bộ | - Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương -Màu sắc: Xanh nhạt, xanh sọc trắng - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 465 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 625.1 x 415.2 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.6 x – 0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 66.4 ± 0.5 Cotton 33.6 ± 0.5 Khả năng chịu giặt khử khuẩn Vải phải chịu được: Giặt ≥ 70-90°C. Hóa chất khử khuẩn như: Chlorine, Peroxide. Giặt công nghiệp ≥ 80 – 100 lần mà không hư hỏng lớn Đặc tính an toàn: Không gây kích ứng da, không phai màu mạnh, không chứa hóa chất độc hại, không tích điện nhiều - Quy cách Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 - Áo: Kiểu dáng: Pyjama, cúc giữa, tay dài hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, chiều dài ngang mông, phía trước có 3 túi - Quần: cùng họa tiết màu sắc với áo. Kiểu dáng pyjama, có dây rút ở lưng - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 31 | Quần áo bệnh nhân tự nguyện 60 – 70kg | Bộ | - Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương -Màu sắc: Xanh nhạt, xanh sọc trắng - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 465 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 625.1 x 415.2 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.6 x – 0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 66.4 ± 0.5 Cotton 33.6 ± 0.5 Khả năng chịu giặt khử khuẩn Vải phải chịu được: Giặt ≥ 70-90°C. Hóa chất khử khuẩn như: Chlorine, Peroxide. Giặt công nghiệp ≥ 80 – 100 lần mà không hư hỏng lớn Đặc tính an toàn: Không gây kích ứng da, không phai màu mạnh, không chứa hóa chất độc hại, không tích điện nhiều - Quy cách Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 - Áo: Kiểu dáng: Pyjama, cúc giữa, tay dài hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, chiều dài ngang mông, phía trước có 3 túi - Quần: cùng họa tiết màu sắc với áo. Kiểu dáng pyjama, có dây rút ở lưng - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 32 | Quần áo bệnh nhân tự nguyện 40 – 50 kg | Bộ | - Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương -Màu sắc: Xanh nhạt, xanh sọc trắng - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 465 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 625.1 x 415.2 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.6 x – 0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 66.4 ± 0.5 Cotton 33.6 ± 0.5 Khả năng chịu giặt khử khuẩn Vải phải chịu được: Giặt ≥ 70-90°C. Hóa chất khử khuẩn như: Chlorine, Peroxide. Giặt công nghiệp ≥ 80 – 100 lần mà không hư hỏng lớn Đặc tính an toàn: Không gây kích ứng da, không phai màu mạnh, không chứa hóa chất độc hại, không tích điện nhiều - Quy cách Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 - Áo: Kiểu dáng: Pyjama, cúc giữa, tay dài hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, chiều dài ngang mông, phía trước có 3 túi - Quần: cùng họa tiết màu sắc với áo. Kiểu dáng pyjama, có dây rút ở lưng - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |
| 33 | Váy bệnh nhân tự nguyện | Cái | - Chất liệu vải: Kate hoặc tương đương -Màu sắc: Xanh nhạt, xanh sọc trắng - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 465 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 625.1 x 415.2 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.6 x – 0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 66.4 ± 0.5 Cotton 33.6 ± 0.5 Khả năng chịu giặt khử khuẩn Vải phải chịu được: Giặt ≥ 70-90°C. Hóa chất khử khuẩn như: Chlorine, Peroxide. Giặt công nghiệp ≥ 80 – 100 lần mà không hư hỏng lớn |
| 34 | Khăn lau siêu âm | Cái | Vải cotton mềm Kích thước : Hình vuông hoặc hình chữ nhật |
| 35 | Đệm da cho giường bệnh | Cái | Kích thước: 0,9 x2m Lớp ngoài: da hoặc giả da chống thấm nước. Lớp trong: mút xốp tạo độ êm. Hình dạng: hình chữ nhật, phù hợp kích thước giường bệnh. Độ dày: thường khoảng 3 – 7 cm. |
| 36 | Đệm da Đông Y | Cái | Kích thước: 0,65 x 1,8m Lớp ngoài: da hoặc giả da (simili/PVC) chống thấm, dễ lau chùi. Lớp trong: mút xốp tạo độ êm. Hình dạng: hình chữ nhật, phù hợp với giường điều trị Đông y. Độ dày: thường khoảng 3 – 5 cm. |
| 37 | Gối bệnh nhân | Cái | Ruột gối: bông, sợi tổng hợp (polyester) hoặc mút mềm. Vỏ gối: vải cotton hoặc kate, dễ giặt và thấm hút mồ hôi. Hình dạng: thường hình chữ nhật. Kích thước phổ biến: khoảng 40 × 60 cm (có thể thay đổi tùy cơ sở y tế). Màu sắc: thường trắng hoặc màu nhạt để dễ phát hiện bẩn. |
| 38 | Trang phục hộ lý | Bộ | -Chất liệu: Kate hoặc tương đương -Màu sắc: Xanh nhạt - Thành phần: Khối lượng vải (G/M2) (ISO 3801:1977) 108.5 ± 0.2 Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) (DxN) 465 x 317 ±2 Độ dày vải (MM) (ISO 5084:1996) 0.25 ±0.2 Độ bền kéo đứt (N) (ISO 13934-1:2013), (DxN) 625.1 x 415.2 ±2 Sự thay đổi kích thước sau 1 chu kỳ giặt (%) (ISO 5077:2007/ISO 6330:2021), (DxN) – 1.6 x – 0.3 ±0.2 Độ bền màu giặt ở 40°C (CẤP) (ISO 105-C06 A1S:2010) 4-5 Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019) Polyester 66.4 ± 0.5 Cotton 33.6 ± 0.5 Quy cách Theo Thông tư 45/2015/TT-Byt ngày 30/11/2015 Áo : Cổ trái tim, cài cúc giữa. Dài tay hoặc ngắn tay.Chiều dài áo ngang mông.phía trước có 2 túi.Có khuy cài biển tên trên ngực trái Quần: Kiểu dáng: Quần âu hai ly; 2 túi chéo - In logo Trung tâm Y tế phía ngực trái |

1.3. Các yêu cầu khác

Cung cấp phiếu kiểm nghiệm dệt may (Bản scan hoặc sao y chứng thực và đối chiếu bản chính nếu chủ đầu tư có yêu cầu) thể hiện đúng tên vải và phải đạt tiêu chuẩn theo phương pháp thử nghiệm do các Trung tâm thí nghiệm thuộc phân viện dệt may tại Việt Nam hoặc tương đương (nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh đơn vị kiểm định có chức năng thử nghiệm, kiểm định vải) của loại vải theo yêu cầu Chương V

- Phiếu kiểm nghiệm phải được cấp từ năm 2025 trở về sau tính đến thời điểm đóng thầu.

- Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí vận tải, bốc xếp, bảo hiểm, cất giữ trong quá trình cung ứng hàng hóa, kiểm tra, nghiệm thu và giao nhận hàng. Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất năm 2026;

* Lưu ý: Nhà thầu phải scan tài liệu từ bản gốc hoặc bản sao được chứng thực kèm theo E-HSDT và còn hiệu lực sử dụng, Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các tài liệu cung cấp trước pháp luât. ̣ Nhà thầu sẽ cung cấp bản gốc để đối chiếu để chứng minh các tài liệu đã kê khai trong E-HSDT trong quá trình thương thảo hợp đồng (trong trường hợp có nhà thầu trúng thầu)

Mục 2. Bản vẽ: Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra hàng hóa cùng nhà thầu trong quá trình cung cấp hàng hóa để đảm bảo chất lượng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với yêu cầu theo E-HSMT thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm tiến hành chỉnh sửa hoặc thay thế cho đến khi đáp ứng yêu cầu.  Mọi chi phí phát sinh trong quá trình chỉnh sửa hoặc thay thế do nhà thầu chịu.