# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.

- Tên dự toán mua sắm: dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội

- Tên gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị phổ biến của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội năm 2026

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh trực thuộc

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

# 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

Xuất xứ thương hiệu được xác định là quốc gia, vùng lãnh thổ mà hãng sản xuất đặt trụ sở chính.

* Danh mục các quốc gia thuộc G7: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; Canada; Nhật Bản; Vương quốc Anh; Cộng hòa liên bang Đức; Cộng hòa Pháp; Cộng hòa Ý.

* Danh mục các quốc gia thuộc ASEAN: Việt Nam; Lào; Campuchia; Thái Lan; Myanmar; Malaysia; Singapore; Indonesia; Philippines; Brunei.

Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết:

# 1. Máy tính để bàn

| STT | Nội dung yêu cầu |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính để bàn |  |
|  | Bộ vi xử lý | Bộ xử lý Intel® Core™ i5 14400 20M hoặc tương đương bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz |
|  | Bộ nhớ Ram | DDRam ≥ 8Gb |
|  | Ổ cứng | SSD ≥ 256Gb |
|  | Bo mạch chủ | Chipset Intel H610 Express LGA1700 hoặc tương đương, DIMM DDR 3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP - Đồng bộ thương hiệu |
|  | Cổng kết nối | Tối thiểu có: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port |
|  | Khe cắm mở rộng | Tối thiểu có: 3 x PCIe; 1 x PCI slot; 2Dim DDRam5+2Dim DDR4 |
|  | Lưu trữ | Tối thiểu có: 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode) – 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors |
|  | Card mạng | Tối thiểu có 1 x Gigabit LAN |
|  | Tính năng tích hợp | Bảo mật: Kích hoạt/vô hiệu hóa cổng USB |
|  |  | - Khôi phục nhanh hệ thống bằng 1 nút nhấn. |
|  |  | - Cho phép xoá sạch sẽ AN TOÀN tất cả dữ liệu ổ cứng. |
|  |  | - Chế độ POWER LED hỗ trợ trên mainboard đèn báo hiệu lỗi tích hợp sẵn BÊN NGOÀI máy tính chỉ rõ nguồn gốc của sự cố hoạt động của CPU / VGA / BOOT / Memory mỗi lần khởi động hệ thống (không cần sử dụng bản tra cứu lỗi). |
|  | Cạc màn hình | Intel HD Graphics hoặc tương đương |
|  | Cạc âm thanh | Support an 8-channel audio output |
|  | Màn hình (Monitor) | ≥ 21.5" Widescreen, Độ phân giải Full HD - Đồng bộ thương hiệu |
|  | Thùng máy và nguồn | đồng bộ thương hiệu |
|  | Chuột (Mouse) | đồng bộ thương hiệu |
|  | Bàn phím (Keyboard) | đồng bộ thương hiệu |
|  | Tiểu chuẩn chất lượng | ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022 |
|  |  | Đáp ứng thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ thông tin và Truyền thông |
|  | Bảo hành | ≥ 12 tháng |

# 2. Máy in đa năng đen trắng

| STT | Nội dung yêu cầu |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Máy in đa năng đen trắng |  |
|  | Công nghệ in | Laser trắng đen |
|  | Tốc độ in A4 | ≥ 40 trang / phút khổ A4. |
|  | Bộ nhớ | ≥ 1Gb |
|  | Độ phân giải in | ≥ 600 x 600dpi |
|  | In 2 mặt tự động | Có |
|  | Kết nối | USB/ LAN/ WIFI |
|  | Khay giấy vào/ ra: | ≥ 250/100 tờ |
|  | Công suất in | tối đa: ≥ 80.000 trang |
|  | Bảo hành | ≥ 12 tháng |

# 3. Điều hòa treo tường 2 chiều 9,000 BTU

| STT | Nội dung yêu cầu |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Điều hòa treo tường 2 chiều 9,000 BTU |  |
|  | Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) lạnh | ≥ 2.7 (1.0 - 3.4)kW/ 9,200 (3,400 -11,600)Btu/h |
|  | Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) sưởi | ≥ 2.75 (1.0 - 3.4)kW/ 9,400 (3,400 -11,600)Btu/h |
|  | Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz |
|  | Dòng điện danh định | Lạnh: ≥ 3.2A/ Sưởi: ≥ 3.3A |
|  | Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh: ≤ 630 (160-950)W Sưởi: ≤ 670 (160-980)W |
|  | Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | ≥ 6.5 |
|  | Dàn lạnh |  |
|  | Lưu lượng gió | Lạnh: ≥ 9.9/7.5/6.5/5.4 m3/phút Sưởi: ≥ 10.4/8.9/7.5/6.7 m3/phút |
|  | Tốc độ quạt | ≥ 5 cấp, yên tĩnh và tự động |
|  | Độ ồn Cao/trung bình/thấp/yên tĩnh | Lạnh: ≤ 40/35/29/23 dB(A) Sưởi: ≤ 40/35/30/25 dB(A) |
|  | Dàn nóng |  |
|  | Máy nén | Swing loại kín |
|  | Công suất đầu ra máy nén | ≥ 650W |
|  | Môi chất lạnh | R-32 hoặc tốt hơn |
|  | Độ ồn Cao/rất thấp | Lạnh: ≤ 48/42dB(A) Sưởi: ≤ 48/42dB(A) |
|  | Giới hạn hoạt động | lạnh: 10-46 0CDB Sưởi: 1-18 0CWWB |
|  | Bảo hành | ≥ 1 năm với thiết bị, ≥ 5 năm với máy nén |
|  | Xuất xứ | Xuất xứ thương hiệu: quốc gia thuộc G7; Xuất xứ hàng hóa: quốc gia thuộc ASEAN |

# 4. Điều hòa treo tường 2 chiều 12,000 BTU

| STT | Nội dung yêu cầu |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Điều hòa treo tường 2 chiều 12,000 BTU |  |
|  | Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) lạnh | ≥ 3.6 (1.2 -3.8)kW/ 12,300 (4,100 - 13,000)Btu/h |
|  | Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) sưởi | ≥ 3.6 (1.2 -3.8)kW/ 12,300 (4,100 - 13,000)Btu/h |
|  | Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz |
|  | Dòng điện danh định | Lạnh: ≥ 5.1A/ Sưởi: ≥ 5.0A |
|  | Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh: ≤ 1,075 (160-1,130)W Sưởi: ≤ 1,075 (160-1,125)W |
|  | Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | ≥ 5.7 |
|  | Dàn lạnh |  |
|  | Lưu lượng gió | Lạnh: ≥ 11.5 / 7.5 / 6.5 / 5.4 m3/phút Sưởi: ≥ 12.1 / 8.9 / 7.5 / 6.7 m3/phút |
|  | Tốc độ quạt | ≥ 5 cấp, yên tĩnh và tự động |
|  | Độ ồn Cao/trung bình/thấp/yên tĩnh | Lạnh: ≤ 41/36/30/23 dB(A) Sưởi: ≤ 41/36/31/25 dB(A) |
|  | Dàn nóng |  |
|  | Máy nén | Swing loại kín |
|  | Công suất đầu ra máy nén | ≥ 650W |
|  | Môi chất lạnh | R-32 hoặc tốt hơn |
|  | Độ ồn Cao/rất thấp | Lạnh: ≤ 48/44dB(A) Sưởi: ≤ 48/44dB(A) |
|  | Bảo hành | ≥ 1 năm với thiết bị, ≥ 5 năm với máy nén |
|  | Xuất xứ | Xuất xứ thương hiệu: quốc gia thuộc G7; Xuất xứ hàng hóa: quốc gia thuộc ASEAN |

# 5. Điều hòa treo tường 2 chiều 18,000 BTU

| STT | Nội dung yêu cầu |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Điều hòa treo tường 2 chiều 18,000 BTU |  |
|  | Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) lạnh | ≥ 5.0 (1.6 – 6.0)kW/ 17,100 (5,500 – 20,500) Btu/h |
|  | Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) sưởi | ≥ 5.0 (1.6 – 6.0)kW/ 17,100 (5,500 – 20,500) Btu/h |
|  | Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz |
|  | Dòng điện danh định | 6.1A |
|  | Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh: ≤ 1,315 (350 – 1,740)W Sưởi: ≤ 1,315 (350 – 1,740)W |
|  | Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | ≥ 6.3 |
|  | Dàn lạnh |  |
|  | Lưu lượng gió | Lạnh: ≥ 17.1 / 15.0 / 12.5 / 8.8 m3/phút Sưởi: ≥ 18.0 / 15.8 / 13.2 / 11.4 m3/phút |
|  | Tốc độ quạt | ≥ 5 cấp, yên tĩnh và tự động |
|  | Độ ồn Cao/trung bình/thấp/yên tĩnh | Lạnh: ≤ 44/40/35/28 dB(A) Sưởi: ≤ 44/40/35/32 dB(A) |
|  | Dàn nóng |  |
|  | Máy nén | Swing loại kín |
|  | Công suất đầu ra máy nén | ≥ 1200W |
|  | Môi chất lạnh | R-32 hoặc tốt hơn |
|  | Độ ồn Cao/rất thấp | Lạnh: ≤ 47/44dB(A) Sưởi: ≤ 48/45dB(A) |
|  | Bảo hành | ≥ 1 năm với thiết bị, ≥ 5 năm với máy nén |
|  | Xuất xứ | Xuất xứ thương hiệu: quốc gia thuộc G7; Xuất xứ hàng hóa: quốc gia thuộc ASEAN |

# 6. Điều hòa treo tường 2 chiều 24,000 BTU

| STT | Nội dung yêu cầu |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Điều hòa treo tường 2 chiều 24,000 BTU |  |
|  | Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) lạnh | ≥ 7.1 (2.1 - 7.5)kW/ 24,200(7,200 - 25,600)Btu/h |
|  | Công suất danh định (tối thiểu - tối đa) sưởi | ≥ 7.1 (2.1 - 7.5)kW/ 24,200(7,200 - 25,600)Btu/h |
|  | Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz |
|  | Dòng điện danh định | 10.9A |
|  | Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh: ≤ 2,370 (700 – 2,500)W Sưởi: ≤ 2,370 (700 – 2,500)W |
|  | Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | ≥ 5.6 |
|  | Dàn lạnh |  |
|  | Lưu lượng gió | Lạnh: ≥ 18.7 / 16.2 / 13.3 / 11.2 m3/phút Sưởi: ≥ 19.7 / 18.0 / 14.9 / 13.1 m3/phút |
|  | Tốc độ quạt | ≥ 5 cấp, yên tĩnh và tự động |
|  | Độ ồn Cao/trung bình/thấp/yên tĩnh | Lạnh: ≤ 46/42/37/31 dB(A) Sưởi: ≤ 46/42/37/34 dB(A) |
|  | Dàn nóng |  |
|  | Máy nén | Swing loại kín |
|  | Công suất đầu ra máy nén | ≥ 1300W |
|  | Môi chất lạnh | R-32 hoặc tốt hơn |
|  | Độ ồn Cao/rất thấp | Lạnh: ≤ 51/45 dB(A) Sưởi: ≤ 52/46 dB(A) |
|  | Bảo hành | ≥ 1 năm với thiết bị, ≥ 5 năm với máy nén |
|  | Xuất xứ | Xuất xứ thương hiệu: quốc gia thuộc G7; Xuất xứ hàng hóa: quốc gia thuộc ASEAN |

# Nhân công, phụ kiện lắp đặt điều hòa treo tường

| STT | Nội dung yêu cầu | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân công, phụ kiện lắp đặt điều hòa treo tường 9,000-12,000 BTU | gói | 43 |
|  | Tổng nhân công, phụ kiện lắp đặt/ gói |  |  |
|  | Ống đồng | m | 5 |
|  | Vải bọc bảo ôn | m | 5 |
|  | Ống nước thải D21 mềm | m | 6 |
|  | Dây diện 2x1,5 hoặc 2x2,5 | m | 20 |
|  | Át tô mát 1P - 20A | Chiếc | 1 |
|  | Giá treo V3 sơn chống gỉ | bộ | 1 |
|  | Gen 20x10 | m | 10 |
|  | Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn bảo ôn,… | gói | 1 |
|  | Nhân công lắp đặt | máy | 1 |
|  | Thuê giàn giáo | bộ | 5 |
| 2 | Nhân công, phụ kiện lắp đặt điều hòa treo tường 18,000-24,000 BTU | gói | 39 |
|  | Tổng nhân công, phụ kiện lắp đặt/ gói |  |  |
|  | Ống đồng | m | 5 |
|  | Vải bọc bảo ôn | m | 5 |
|  | Ống nước thải D21 mềm | m | 6 |
|  | Dây điện 2x4 | m | 20 |
|  | Át tô mát 1P - 30A | Chiếc | 1 |
|  | Giá treo V5 sơn chống gỉ | bộ | 1 |
|  | Gen 25x10 | m | 10 |
|  | Vật tư phụ thi công đai vít, băng dính, băng quấn bảo ôn,… | gói | 1 |
|  | Nhân công lắp đặt | máy | 1 |
|  | Thuê giàn giáo | bộ | 5 |

# 1.3. Các yêu cầu khác

## 1.3.1. Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng Word kèm E-HSDT. Đề nghị nhà thầu tách riêng từng Bảng chào đáp ứng kỹ thuật cho từng mặt hàng, không gộp chung vào 1 bảng.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy: ...... Model/Ký mã hiệu: ...... Nhãn hiệu: ........ Hãng sản xuất/Cơ sở sản xuất: ……. Xuất xứ: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu (thông tin tại Bảng chào đáp ứng kỹ thuật phải thống nhất với thông tin trên Webform và thống nhất với thông tin tại các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa). Lưu ý: 1. Các thông tin về model, hãng sản xuất/cơ sở sản xuất, xuất xứ, hãng/nước chủ sở hữu phải phù hợp với thông tin tại các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa (trong quá trình đánh giá E-HSDT) và các tài liệu, chứng từ dùng để nghiệm thu hàng hóa (trong quá trình thực hiện hợp đồng). Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin kê khai, đảm bảo quá trình nghiệm thu hàng hóa. 2. Đề nghị nhà thầu ghi đầy đủ tên hãng như trên các giấy tờ kèm theo (không viết tắt). Ví dụ: - Hãng sản xuất: Fujifilm Healthcare Manufacturing Corporation Hanamaki Office. - Xuất xứ: Nhật Bản. - Hãng, nước chủ sở hữu: Fujifilm Corporation, Nhật Bản. - Hãng sản xuất: GE Medical Systems Information Technologies- Critikon de Mexico S. de R.L. de C.V. - Xuất xứ máy chính: Mexico - Hãng, nước chủ sở hữu: GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics/Mỹ. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào đầy đủ nội dung theo yêu cầu và ghi rõ: - Tích hợp theo máy chính (Đối với các hàng hóa, bộ phận, thành phần do nhà sản xuất cung cấp đồng bộ hoặc đi kèm với máy chính). - Mua ngoài tại Việt Nam (Đối với các hàng hóa, bộ phận, thành phần khác do nhà thầu mua ngoài tại Việt Nam). |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Đề nghị tách riêng từng file tài liệu tham chiếu và đặt tên đúng theo tên dùng để tham chiếu tại cột này (ví dụ: file Specifications, file Brochure…), không gộp tất cả các tài liệu vào 1 file. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Phương thức làm mát: làm mát bằng dầu hoặc nước và công tắc an toàn nhiệt. | Phương thức làm mát: làm mát bằng dầu với công tắc an toàn nhiệt. | Specifications trang 20: Cooling liquid Oil cooled X-ray tube with thermal safety switch |
|  | Kiểm soát thể tích: IPPV, SIMV, S-IPPV hoặc nhiều hơn | Kiểm soát thể tích: IPPV, SIMV, S-IPPV | Brochure trang 11: Volume-controlled: IPPV, SIMV, S-IPPV |
|  | Dạng sóng: bước sóng 0.25 Hz hoặc sóng sin 10 Hz | Dạng sóng: bước sóng 0.25 Hz hoặc sóng sin 10 Hz | Neurofax EEG-1200 Trang 4: Waveform shape 0.25 Hz step wave or 10 Hz sine wave |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

## 1.3.2. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

- Bảng chào đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu tại mục 1.3.1 Chương V.

- Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (cung cấp cả bản gốc và bản dịch) nêu rõ đối với từng loại hàng hóa:

- Model, ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

- Tên hãng sản xuất hoặc hãng chủ sở hữu;

- Thông số kỹ thuật hàng hóa;

- Quy cách hàng hóa (nếu có);

Nhà thầu phải dùng công cụ đánh dấu (highlight) vào các nội dung cụ thể chứng minh hàng hóa đáp ứng kỹ thuật tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật.

- Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) theo quy định cụ thể đối với từng thiết bị tại Mục 1.2 Chương V.

- Đối với máy tính để bàn, Nhà thầu phải cam kết nội dung hàng hóa đang trong thời gian hãng sản xuất cho phép bán ra thị trường, chưa có kế hoạch ngừng bán hàng (End of sale) và đính kèm tài liệu chứng minh cho nội dung đã cam kết như sau:

(i) 	Văn bản xác nhận của hãng sản xuất về nội dung “Hàng hóa đang trong thời gian hãng sản xuất cho phép bán ra thị trường, chưa có kế hoạch ngừng bán hàng (End of sale)”; hoặc

(ii)	 Các tài liệu trên website chính thức của hãng sản xuất kèm theo đường link để bên mời thầu có thể tham chiếu; hoặc

(iii) 	Trường hợp nhà thầu chưa có tài liệu chứng minh như mục (i) hoặc (ii) nêu trên, nhà thầu phải cung cấp văn bản trong đó có nội dung “Cam kết sẽ cung cấp tài liệu chứng minh tại thời điểm trước khi ký hợp đồng”.

Ghi chú:

(i) Đối với catalogue, tài liệu kỹ thuật: nhà thầu cung cấp bản điện tử được nhà sản xuất phát hành, hoặc thông tin trên website có thể tra cứu công khai được, hoặc bản được đóng dấu của nhà sản xuất/nhà phân phối,  kèm tài liệu chứng minh nhà phân phối.

(ii) Đối với tài liệu tại các mục c, d: Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của nhà phân phối, kèm tài liệu chứng minh nhà phân phối.

## 1.3.3. Bản cam kết của nhà thầu

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU CHO TOÀN BỘ GÓI THẦU

Gói thầu: [ghi tên gói thầu]

Kính gửi: [ghi tên Chủ đầu tư]

Nhà thầu [ghi tên nhà thầu] cam kết như sau:

- Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, năm sản xuất 2025 trở về sau.

- Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường.

- Hàng hóa có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

- Đáp ứng thời gian bảo hành quy định cụ thể đối với từng thiết bị tại Mục 1.2 Chương V.

- Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần.

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mua.

- Các thông tin (nếu có) về model, hãng sản xuất/cơ sở sản xuất, xuất xứ theo kê khai của nhà thầu tại E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT phải phù hợp với thông tin tại các tài liệu, chứng từ dùng để nghiệm thu hàng hóa (trong quá trình thực hiện hợp đồng). Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin kê khai, đảm bảo quá trình nghiệm thu hàng hóa.

- Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:

(i) Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc bản sao đóng dấu của nhà nhập khẩu Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ khác tương đương; Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list.

(ii) Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc tương đương

## 1.3.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

(Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

(Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

(Folder 2.3): Nhân sự chủ chốt:

- (File 1) Nhân sự chủ chốt 1

- (File 2) Nhân sự chủ chốt 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

(Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III và Mục 1.3.1 Chương V):

- Các cam kết, kế hoạch thực hiện, biện pháp cung cấp, kế hoạch đào tạo, biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, kế hoạch bảo hành bảo trì, bảng giá linh phụ kiện,…

- Bảng chào đáp ứng kỹ thuật.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder STT 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 14001:2015, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 3) Catalogue

- (File 4) Datasheet

- (File 5) Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. (Folder STT 2): Trình bày tương tự như trên

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.