## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua vật tư cho khoa phẫu thuật thần kinh.

- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư y tế năm 2026 - lần 2.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động thường xuyên.

- Giá gói thầu: 60.259.760.000 VND.

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 24 tháng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, có nhiều phần lô.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Chủ đầu tư | Nhà thầu |
| 1 | Mẫu A. Bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật | - File định dạng excel; và - File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) |  | X |
| 2 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) |  | X |
| 3 | Mẫu C. Bản kê khai thông tin nhà thầu | File định dạng word hoặc excel |  | X |

1.2.1. Yêu cầu chung

- Mẫu A dưới đây được dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải có bảng kê khai đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu A và cung cấp file scan và file định dạng Excel kèm E-HSDT. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định và trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan.

Mẫu A

BẢNG KÊ KHAI ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: .........................................

| STT | STT phần | Mã phần lô | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Quy cách đóng gói | Hạn sử dụng của hàng hóa | Tiêu chuẩn sản xuất | Phân loại trang thiết bị y tế | Số công bố tiêu chuẩn hoặc Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) | Tên đơn vị sở hữu Số công bố tiêu chuẩn hoặc Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT hoặc thông tư 04/2017/TT-BYT | Tên theo QĐ 5086/QĐ-BYT (nếu đã được cấp) hoặc tên theo giấy phép lưu hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Điền STT liên lục | Điền STT phần lô theo bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết 1.2.3 chương V | Điền thông tin thống nhất với Mẫu 12.1B Bảng giá webform | Điền thông tin thống nhất với Mẫu 12.1B Bảng giá webform | Điền thông tin thống nhất với Bảng giá webform | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền tổng thời hạn sử dụng của hàng hóa: tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn. | ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tiêu chuẩn khác (Trang … thuộc E-HSDT) | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) HOẶC Không phải trang thiết bị y tế theo văn bản xác nhận ….(Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Công ty … | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền tên theo QĐ 5086/QĐ-BYT (nếu đã được cấp). HOẶC Điền tên theo giấy phép lưu hành (số công bố tiêu chuẩn) (trường hợp chưa được cấp mã vật tư theo QĐ 5086/QĐ-BYT) |
|  | … | … | … |  | … | … | … | … | … |  | … |  | … |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Cam kết dự thầu của nhà thầu

Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 2026

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN (Sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT Gói thầu: ….. do Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn mời thầu, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Kể từ 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu: Nhà thầu cam kết không có từ 02 hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025.

- Cam kết không vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, không có nợ BHXH, không trốn đóng, tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động theo văn bản số 15/KH-UBND ngày 10/01/2025 của UBND TP Hà Nội (tính đến thời điểm đóng thầu).

- Cam kết cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Nhà thầu cam kết các mặt hàng dự thầu được kê khai và niêm yết giá trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi (07/2023, 04/2025), được ban hành trên cơ sở  Luật Giá số 16/2023/QH15. Cam kết giá dự thầu của hàng hoá tuân thủ quy định của Luật giá, Nghị định hướng dẫn và các văn bản khác còn hiệu lực.

Cung cấp tài liệu chứng minh khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến Kho của Bệnh viện, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu.

- Đối với các loại vật tư có nhiều size (nhiều cỡ): Nhà thầu cam kết đặt cơ số dự trữ tại Bệnh viện khi có yêu cầu và hỗ trợ Bệnh viện đổi size trong quá trình sử dụng hàng hoá của nhà thầu cung cấp khi Bệnh viện yêu cầu đến khi hết số lượng trong kho Bệnh viện.

- Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được lưu hành và kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng theo các quy định pháp luật hiện hành.

Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng thiết bị (trợ cụ), tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn thiết bị (trợ cụ). Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Đảm bảo thiết bị (trợ cụ) sẵn sàng để khi trúng thầu, Bệnh viện đặt hàng thì cung cấp kèm theo hàng.

- Cam kết giao thành nhiều đợt trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể:

  - Với các hàng hóa giao hàng theo từng ca mổ như bộ khớp, đinh, nẹp, vít:

- Cam kết cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa bên mua dự trù trước 07h45 sáng của ngày thực hiện ca mổ. Bên mua sẽ thông báo dự trù hàng hóa (bằng email hoặc điện thoại hoặc ứng dụng liên lạc điện tử khác như zalo) vào ngày liền kề trước ngày thực hiện ca mổ.

Riêng đối với trường hợp cấp cứu, nhà thầu cung cấp hàng hóa trong vòng 08 giờ kể từ khi bên mua thông báo dự trù hàng hóa (bằng email hoặc điện thoại hoặc ứng dụng liên lạc điện tử khác như zalo).

- Cam kết tuân thủ thời điểm lập hóa đơn theo tiến độ ca mổ, cụ thể: sẽ thực hiện xuất hóa đơn trong ngày đối với các ca mổ kết thúc trước 17h00 và hoàn tất việc xuất hóa đơn vào ngày làm việc kế tiếp đối với các ca mổ kết thúc sau 17h00.

  - Với các hàng hóa khác: Cung cấp hàng hóa trong vòng 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng email hoặc điện thoại hoặc ứng dụng liên lạc điện tử khác như zalo); riêng đối hóa chất, vật tư y tế dùng đột xuất trong cấp cứu, chống dịch thì bắt buộc giao hàng cho bên mua trong vòng 24 giờ (bằng email hoặc điện thoại hoặc ứng dụng liên lạc điện tử khác như zalo).

- Cam kết bảo hành 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:

- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu;

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết hạn dùng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến Bệnh viện đảm bảo:

- Tối thiểu còn 24 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng ≥36 tháng;

- Có thời hạn tối thiểu còn ½ thời hạn sử dụng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng <36 tháng.

- Đối với hàng hóa không ghi nhãn ngày sản xuất hoặc hạn dùng, năm sản xuất phải từ 2025 trở đi. Trường hợp khác, nhà thầu phải có văn bản giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng và an toàn sản phẩm.

- Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Chúng tôi cam kết xuất trình bản gốc tài liệu (có hợp pháp hóa lãnh sự) để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Bệnh viện giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm.

- Nhà thầu cam kết ký kết phụ lục hợp đồng phần tùy chọn mua thêm theo hợp đồng đã ký sau khi có quyết định phê duyệt dự toán tùy chọn mua thêm của Chủ đầu tư.

Danh mục, số lượng, giá trị tùy chọn mua thêm theo quyết định phê duyệt dự toán tùy chọn mua thêm của Chủ đầu tư.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mẫu C

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN NHÀ THẦU

Tên Nhà thầu: .............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Mã số thuế/ Mã số doanh nghiệp | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại liên hệ nếu được mời đối chiếu tài liệu | Số % vốn điều lệ do phụ nữ sở hữu | Số lao động được Công ty đóng bảo hiểm xã hội | Số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật (nếu có) | Số lượng lao động là dân tộc thiểu số (nếu có) | Số lượng lao động là nữ giới (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

- Nhà thầu cung cấp bản scan các tài liệu sau để chứng minh các ưu thế nhà thầu theo khoản 18, Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có):

+ Nhà thầu thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có): Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu thể hiện số % vốn điều lệ do phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên và trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó; Danh sách nhân sự của Công ty đóng Bảo hiểm xã hội kèm Bản kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của Cơ quan Bảo hiểm xã hội (tính từ ngày Chủ đầu tư phát hành E-HSMT).

+ Nhà thầu có sử dụng lao động thương binh, người khuyết tật hoặc dân tộc thiểu số hoặc nữ giới, có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực (nếu có): Bản scan của Bản gốc Hợp đồng lao động (trường hợp trên Hợp đồng lao động không thể hiện giới tính thì cung cấp kèm bản Căn cước công dân) của lao động là thương binh, người khuyết tật hoặc lao động là dân tộc thiểu số hoặc lao động là nữ giới.

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

⚠️ TOÀN BỘ CÁC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM HỒ SƠ DỰ THẦU NHÀ THẦU PHẢI ƯU TIÊN TỐI ĐA SỬ DỤNG CÁC FILE MỀM TÀI LIỆU GỐC LÀ FILE PDF GỐC – KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC HẠN CHẾ TỐI ĐA SỬ DỤNG CÁC FILE SCAN TỪ BẢN CỨNG/ SCAN TỪ BẢN IN DO VẤN ĐỀ DUNG LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG HIỂN THỊ CŨNG NHƯ CÁC HẠN CHẾ VỀ TIẾP CẬN NỘI DUNG RẤT KHÓ KHĂN CỦA BẢN SCAN TỪ BẢN CỨNG/ SCAN TỪ BẢN IN.

- Tài liệu sử dụng trong E-HSDT:

  - Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa đề nghị Nhà thầu đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu.

Nếu tài liệu kỹ thuật tham chiếu không phải là tiếng Anh thì phải có bản dịch được chứng thực. Cho phép chỉ cần dịch những nội dung được trích yếu để chứng minh việc hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu  bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền.

  - Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

  - Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485,…): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu.

Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT phần lô | Mã phần lô | Tên phần lô | YÊU CẦU |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Đạt | Không đạt |
| 1 | PP2600139463 | Bộ nẹp vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng ren kép loại 1 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 1.1 |  |  | Vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng ren kép | Vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng loại tự taro. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Kiểu ren: Ren kép trên toàn bộ trục vít (2 đường ren chạy song song , có bước ren bằng nhau). Đường kính: Có tối thiểu 7 cỡ từ 4.0mm đến 8.5mm (yêu cầu có cỡ 4.0mm). Chiều dài: Có tối thiểu 5 cỡ từ 25mm đến 55mm. Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 1.2 |  |  | Ốc khóa trong cho vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng ren kép | Ốc khóa trong. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Tương thích với Vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng ren kép. Đường kính: 9.5mm (±5%). Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 1.3 |  |  | Nẹp dọc cột sống ngực - thắt lưng | Nẹp dọc cột sống lưng. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Đường kính: 5.5mm. Chiều dài: ≥ 500mm. Có đường đánh dấu chạy dọc theo nẹp. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 2 | PP2600139464 | Bộ nẹp vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng ren kép loại 2 |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 2.1 |  |  | Vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng ren kép | Vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng loại tự taro. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Kiểu ren: Ren kép trên toàn bộ trục vít (2 đường ren chạy song song, có bước ren bằng nhau). Đường kính: Có tối thiểu 7 cỡ từ 4.0mm đến 8.5mm ( yêu cầu có cỡ 4.0mm). Chiều dài: Có tối thiểu 5 cỡ từ 20mm đến 100mm (yêu cầu có cỡ 20mm). Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 2.2 |  |  | Ốc khóa trong cho vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng ren kép | Ốc khóa trong. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Tương thích với Vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng ren kép. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 2.3 |  |  | Nẹp dọc cột sống ngực - thắt lưng | Nẹp dọc cột sống lưng. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Đường kính: 5.5mm. Chiều dài: ≥ 500mm. Có đường đánh dấu chạy dọc theo nẹp. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 3 | PP2600139465 | Bộ nẹp vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng đa bước ren loại I |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 3.1 |  |  | Vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng đa bước ren | Vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng loại tự taro. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Kiểu ren: đa bước ren (Trên thân vít có 2 bước ren khác nhau). Đường kính: Có tối thiểu 7 cỡ trong khoảng từ 4.0mm đến 8.5mm (yêu cầu có cỡ 4.0mm). Chiều dài: Có tối thiểu 5 cỡ từ 25mm đến 55mm. Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 3.2 |  |  | Ốc khóa trong cho vít đa trục ngực - thắt lưng đa bước ren | Ốc khóa trong. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Tương thích với vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng loại đa bước ren. Cơ chế khóa bằng ren. Đường kính: 9.5mm (±5%). Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 3.3 |  |  | Nẹp dọc cột sống ngực - thắt lưng | Nẹp dọc cột sống lưng. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Đường kính: 5.5mm. Chiều dài: ≥ 500mm. Có đường đánh dấu chạy dọc thân nẹp. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4 | PP2600139466 | Bộ nẹp vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng qua đa bước ren loại II |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4.1 |  |  | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng và ốc khóa trong | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng và ốc khóa trong, gồm các phần: Vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng loại tự taro. Kiểu ren: đa bước ren (Trên thân vít có 2 bước ren khác nhau) . Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Thân vít rỗng nòng, có lỗ. Đường kính: Có tối thiểu 4 cỡ trong khoảng từ 4.5mm đến 7.5mm. Chiều dài: Có tối thiểu 5 cỡ từ 25mm đến 60mm (yêu cầu có cỡ 25mm). Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm. Ốc khoá trong chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4.2 |  |  | Nẹp dọc cột sống ngực - thắt lưng | Nẹp dọc cột sống lưng. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Đường kính: 5.5mm. Chiều dài ≥ 300mm. Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4.3 |  |  | Nẹp chống sốc | Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium, Chiều dài có tối thiểu 2 cỡ nằm trong khoảng từ 25mm đến 35mm. Một đầu cố định, có đánh dấu định hướng khi đặt nẹp. Đầu còn lại có ren tương thích với nẹp dọc cong có ren. Có các rãnh, khớp nối, có thể uốn cong. Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4.4 |  |  | Nẹp dọc cong có ren (uốn sẵn) | Nẹp dọc cong, chất liệu hợp kim titanium, 1 đầu có ren. Nẹp dọc đường kính 5.5mm, chiều dài có tối thiểu 10 cỡ từ 20mm đến 150mm. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 5 | PP2600139467 | Bộ nẹp vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng qua da ren kép loại I |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 5.1 |  |  | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Vít đa trục rỗng nòng cột sống lưng bơm xi măng, loại tự tarô. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Kiểu ren: Ren kép trên toàn bộ trục vít (2 đường ren chạy song song, có bước ren bằng nhau) . Đường kính: Có tối thiểu 3 cỡ trong khoảng từ 4.5mm đến 6.5mm. Chiều dài: Có tối thiểu các chiều dài 35mm, 40mm, 45mm. Vít rỗng nòng trên toàn bộ trục vít, Tương thích với nẹp dọc uốn sẵn đường kính 5.5mm. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 5.2 |  |  | Ốc khóa trong cho vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Ốc khóa trong. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Đường kính: 8.0mm (±5%).Tương thích với vít đa trục cột sống lưng rỗng nòng. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 5.3 |  |  | Nẹp dọc lưng dạng cong (uốn sẵn) | Nẹp dọc uốn sẵn. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Đường kính: 5.5mm. Chiều dài: Có tối thiểu 14 cỡ trong khoảng từ 20mm đến 85mm. Được uốn sẵn, một đầu nhọn. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 6 | PP2600139468 | Bộ nẹp vít đa trục cột sống ngực - thắt lưng qua da ren kép loại II |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 6.1 |  |  | Vít đa trục rỗng nóng bơm xi măng và ốc khóa trong | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng và ốc khóa trong, gồm các phần: -Vít đa trục rỗng nòng cột sống lưng, có lỗ bơm xi măng trên thân . Kiểu ren: Ren kép trên toàn bộ trục vít (2 đường ren chạy song song, có bước ren bằng nhau). Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim Titanium. Đường kính: tối thiểu 4 cỡ trong khoảng từ 5.0 mm đến 8.0mm. Chiều dài từ 35 đến 55mm, mỗi bước cách nhau 5mm. Tương thích với nẹp dọc uốn sẵn đường kính 5.5mm và 6.0mm. -Ốc khóa trong. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Tương thích với Vít đa trục rỗng nòng cột sống lưng bơm xi măng. -Đóng gói: Tiệt trùng. -Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 6.2 |  |  | Nẹp dọc lưng dạng cong (uốn sẵn) | Nẹp dọc lưng dạng cong: được uốn sẵn, một đầu nhọn. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Đường kính 5.5mm và 6.0mm. Chiều dài: Có ít nhất 6 cỡ chiều dài trong khoảng từ 20mm đến 100mm. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 7 | PP2600139469 | Bộ nẹp cổ trước |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 7.1 |  |  | Nẹp cổ trước 1 tầng | Nẹp cổ trước 1 tầng. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Có cơ chế khóa vít, có ≥ 4 vị trí bắt vít. Chiều dày: Trong khoảng từ 2.0mm đến 2.5mm. Chiều rộng: Trong khoảng từ 15mm đến 18mm. Chiều dài: Có tối thiểu 6 kích thước trong khoảng từ 10mm đến 30mm. Góc bắt vít nghiêng ≥ 5 độ. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 7.2 |  |  | Nẹp cổ trước 2 tầng | Nẹp cổ trước 2 tầng. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Có cơ chế khóa vít, có ≥ 6 vị trí bắt vít. Chiều dày: Trong khoảng từ 2.0mm đến 2.5mm. Chiều rộng: trong khoảng từ 15mm đến 18mm. Chiều dài: Có tối thiểu 8 kích thước trong khoảng từ 24mm đến 50mm. Góc bắt vít nghiêng ≥ 5 độ. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 7.3 |  |  | Nẹp cổ trước 3 tầng | Nẹp cổ trước 3 tầng. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Có cơ chế khóa vít, có ≥ 8 vị trí bắt vít. Chiều dày: Trong khoảng từ 2.0mm đến 2.5mm. Chiều rộng: trong khoảng từ 15mm đến 18mm. Chiều dài: Có tối thiểu 7 kích thước trong khoảng từ 35mm đến 70mm. Góc bắt vít nghiêng ≥ 5 độ. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 7.4 |  |  | Vít cổ trước | Vít cổ trước. Chất liệu: Titanium hoặc Hợp kim Titanium. Đường kính: có tổi thiểu 2 cỡ trong khoảng từ 4.0 đến 4.6mm. Chiều dài: tối thiểu 6 cỡ trong khoảng từ 10mm đến 26mm. Tương thích với nẹp cổ trước (loại 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng). Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 8 | PP2600139470 | Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng nong |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 8.1 |  |  | Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng nong | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng nong, bao gồm tối thiểu: -01 Bơm áp lực xi măng có kèm bộ trộn. Bộ trộn theo nguyên lý trộn kín, có bi trộn hoặc tay quay, dây nối có khóa luer lock. Xuất xứ: G7 - 02 Kim chọc dò mũi vát: cỡ trong khoảng từ 10G đến 11G - 02 Kim chọc khoan - 04 Kim chọc bơm xi măng - 02 Bóng nong dung tích trong khoảng từ 3cc đến 5cc - 02 Dụng cụ bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực - 01 Gói xi măng dùng trong tạo hình thân đốt sống. Gồm gói bột (đóng gói vô trùng 2 lớp) ≥ 25g và dung môi pha xi măng. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 9 | PP2600139471 | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da có bóng loại bóng cong đi kim một bên |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 9.1 |  |  | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da có bóng loại bóng cong đi kim một bên | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da có bóng loại bóng cong đi kim một bên, bao gồm tối thiểu: - 01 Bơm áp lực xi măng có kèm bộ trộn. Bộ trộn theo nguyên lý trộn kín, có bi trộn hoặc tay quay, dây nối có khóa luer lock. Xuất xứ: G7 - 01 Kim chọc dò mũi vát - 01 Kim chọc khoan cuống sống dạng cong tương thích kích thước với Kim chọc dò - 01 Kim chọc bơm xi măng dạng cong chất liệu Peek - 01 Bóng nong dạng cong có đường kính phù hợp với Kim chọc bơm xi măng cong. - 01 Dụng cụ bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực - 01 Gói xi măng dùng trong tạo hình thân đốt sống. Gồm gói bột (đóng gói vô trùng 2 lớp) ≥ 25g và dung môi pha xi măng. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 10 | PP2600139472 | Bộ dụng cụ bơm xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 10.1 |  |  | Bộ dụng cụ bơm xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống, bao gồm tối thiểu: - 01 Bơm áp lực xi măng có kèm bộ trộn. Bộ trộn theo nguyên lý trộn kín, có bi trộn hoặc tay quay, dây nối có khóa luer lock. Xuất xứ: G7 - 02 Kim chọc dò mũi vát: Cỡ 13G - 01 Gói xi măng dùng trong tạo hình thân đốt sống. Gồm gói bột (đóng gói vô trùng 2 lớp) ≥ 25g và dung môi pha xi măng. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 11 | PP2600139473 | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da không bóng loại kim cong đi kim một bên |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 11.1 |  |  | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da không bóng loại kim cong đi kim một bên | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da không bóng loại kim cong đi kim một bên, bao gồm tối thiểu: - 01 Bơm áp lực xi măng có kèm bộ trộn. Bộ trộn theo nguyên lý trộn kín, có bi trộn hoặc tay quay, dây nối có khóa luer lock. Xuất xứ: G7 - 01 Kim chọc dò mũi vát - 01 Kim chọc bơm xi măng cong: chất liệu PEEK. - 01 Gói xi măng dùng trong tạo hình thân đốt sống. Gồm gói bột (đóng gói vô trùng 2 lớp) ≥ 25g và dung môi pha xi măng. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 12 | PP2600139474 | Kim đốt sóng cao tần làm mát |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 12.1 |  |  | Kim đốt sóng cao tần làm mát | Kim đốt sóng cao tần làm mát: - Chiều dài có tối thiểu 4 cỡ nằm trong khoảng 50mm đến 150mm, đường kính ≥ 17G - Đầu hoạt động có tối thiểu 3 cỡ nằm trong khoảng 2mm đến 5.5mm - Tiêu chuẩn FDA và CE (Châu Âu) - Yêu cầu cung cấp trợ cụ kèm theo. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 13 | PP2600139475 | Kim đốt sóng cao tần làm mát dùng cho đĩa đệm |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 13.1 |  |  | Kim đốt sóng cao tần làm mát dùng cho đĩa đệm | Kim đốt sóng cao tần làm mát tích hợp kim chọc dò và ống dẫn nước làm mát - Chiều dài ≥150mm, đường kính ≥ 17G - Chiều dài đầu hoạt động có cỡ ≥ 6mm - Tiêu chuẩn FDA và CE (Châu Âu) - Yêu cầu cung cấp trợ cụ kèm theo. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 14 | PP2600139476 | Bộ kim đốt sóng cao tần giảm đau |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 14.1 |  |  | Bộ kim đốt sóng cao tần giảm đau | Bao gồm: - 01 Kim đốt chức năng điều trị giảm đau bằng sóng cao tần, chiều dài có tối thiểu 5 cỡ nằm trong khoảng từ 50mm đến 200mm, đường kính có tối thiểu 2 cỡ nằm trong khoảng 18G-22G - 01 Kim chọc dò, chất liệu thép không gỉ, chiều dài có tối thiểu 5 cỡ nằm trong khoảng 50mm đến 200mm, đường kính có cỡ nằm trong khoảng 18G-22G, đầu hoạt động có tối thiểu 2 cỡ nằm trong khoảng 5-10 mm - Tiêu chuẩn FDA - Yêu cầu cung cấp trợ cụ kèm theo. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 15 | PP2600139477 | Ghim khâu da đầu |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 15.1 |  |  | Ghim khâu da đầu | Dụng cụ khâu vết rạch trên da, sử dụng sau phẫu thuật để đóng vết thương. chất liệu bằng thép không gỉ. Gồm ≥ 35 ghim/cái. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 16 | PP2600139478 | Bộ nẹp vá sọ kết hợp |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 16.1 |  |  | Bộ nẹp vá sọ kết hợp | Bộ nẹp vít vô trùng, bao gồm: - 1 nẹp hình tròn 6 lỗ vít, đường kính ≤ 24 mm dùng với vít tự khoan đường kính 1.5mm - 2 nẹp loại 2 lỗ thẳng, dài ≤ 16 mm - 10 vít tự khoan đường kính 1.5mm, chiều dài 4 mm - Xuất xứ OECD | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 17 | PP2600139479 | Bộ nẹp vá sọ, loại thẳng 4 lỗ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 17.1 |  |  | Nẹp vá sọ loại thẳng 4 lỗ | Nẹp vá sọ loại thẳng 4 lỗ, đối xứng. Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium. Độ dày 1mm (±0.1mm). Tương thích với vít tự khoan tự taro đường kính từ 1.6mm đến 2.0mm. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 17.2 |  |  | Vít tự khoan, tự taro dùng với nẹp vá sọ thẳng | Vít tự khoan, tự taro đường kính nằm trong khoảng 1.6mm đến 2mm. Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium. Tương thích với nẹp vá sọ loại thẳng 4 lỗ. Xuất xứ: G7 Yêu cầu: cung cấp kèm trợ cụ sử dụng với hàng hóa | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 18 | PP2600139480 | Bộ súng kẹp liên tục cầm máu da đầu |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 18.1 |  |  | Kẹp liên tục cầm máu da đầu dùng 1 lần | Kẹp liên tục cầm máu da đầu bằng nhựa dùng 1 lần, mỗi băng tối thiểu 10 cái. Đóng gói tiệt trùng. Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 18.2 |  |  | Súng bắn kẹp cầm máu da đầu | Sử dụng với kẹp liên tục cầm máu da đầu bằng nhựa dùng 1 lần, đồng bộ với kẹp | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 19 | PP2600139481 | Dẫn lưu não thất ra ngoài |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 19.1 |  |  | Dẫn lưu não thất ra ngoài | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài, bao gồm các chi tiết: - Có tối thiểu 2 thang đo áp lực - Buồng nhỏ giọt ≥ 50ml, kèm bộ phận hỗ trợ theo dõi dòng chảy - Có 2 cổng kết nối - Túi chứa dịch ≥ 600 ml - Catheter não thất phủ chất cản quang dài ≥ 35cm - Dây dẫn dịch chiều dài ≥ 150cm. - Đạt tiêu chuẩn FDA, xuất xứ: OECD | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 20 | PP2600139482 | Mũi khoan mài phá |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 20.1 |  |  | Mũi khoan mài phá | Mũi khoan mài hình cầu, múi khế. Dài 90mm, đường kính đầu khoảng từ 7.5mm - 9.0mm Tương thích với hệ thống khoan IPC của Medtronic đang sử dụng tại bệnh viện | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 21 | PP2600139483 | Mũi khoan mài đầu phủ kim cương |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 21.1 |  |  | Mũi khoan mài đầu phủ kim cương | Mũi khoan mài đầu phủ kim cương hình cầu. Dài 90mm (±10mm), đường kính đầu khoảng từ 3.0mm - 4.0mm . Tương thích với hệ thống khoan IPC của Medtronic đang sử dụng tại bệnh viện | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 22 | PP2600139484 | Mũi khoan tự dừng |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 22.1 |  |  | Mũi khoan tự dừng | Mũi khoan sọ tự dừng: - Mũi khoan dùng một lần, chuôi Hudson - Đường kính ngoài có tối thiểu 3 cỡ trong khoảng từ 9mm đến 14mm - Đường kính trong có tối thiểu 3 cỡ trong khoảng từ 6mm đến 11mm - Tiệt trùng - Xuất xứ G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 23 | PP2600139485 | Mũi khoan tạo hình |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 23.1 |  |  | Mũi khoan tạo hình | Mũi khoan tạo hình. Dài 70mm (±10mm), đường kính đầu 1.1mm (±0.1mm), chiều dài đầu 6.4mm (±0.1mm) Tương thích với hệ thống khoan IPC của Medtronic đang sử dụng tại bệnh viện | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 24 | PP2600139486 | Mũi khoan cắt sọ |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 24.1 |  |  | Mũi khoan cắt sọ | Mũi khoan cắt sọ. Dài 70mm (±10mm), đường kính đầu 2.3mm (±0.1mm), chiều dài đầu 15mm (±1mm). Tương thích với hệ thống khoan IPC của Medtronic đang sử dụng tại bệnh viện | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 25 | PP2600139487 | Keo dán sinh học |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 25.1 |  |  | Keo dán sinh học | Thành phần: một ống chứa dung dịch Polyethylen Glycol (PEG) và một ống chứa dung dịch trilysine amine/buffer. Dung dịch sau pha: ≥ 5ml | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 26 | PP2600139488 | Ống nong dẫn đường dùng trong phẫu thuật hút máu tụ, u não |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 26.1 |  |  | Ống nong dẫn đường dùng trong phẫu thuật hút máu tụ, u não | Ống nong dẫn đường dùng trong phẫu thuật hút máu tụ, u não các cỡ: - Chất liệu Nhựa trong suốt. - Chiều dài các cỡ trong khoảng 30mm - 70mm. - Đường kính các cỡ trong khoảng 6mm - 28mm. - Tương thích với đầu dò định vị trong phẫu thuật dưới định vị hình ảnh (Image-Guided Surgery, IGS) - Có thiết kế kẹp căn chỉnh, gắn chặt vào ống dẫn và giữ kẹp cố định. - Xuất xứ G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 27 | PP2600139489 | Keo cầm máu |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 27.1 |  |  | Keo cầm máu | Keo cầm máu ≥ 5ml. Thành phần gồm: Một xilanh/lọ chất nền gelatin có nguồn gốc từ động vật. Một lọ bột thrombin có nguồn gốc từ người. Một lọ dung dịch muối clo. Các phụ kiện đi kèm như: bơm tiêm, đầu tiêm, bộ nối Luer… Xuất xứ: G7 | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 28 | PP2600139490 | Kẹp túi phình mạch máu não |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 28.1 |  |  | Kẹp túi phình mạch máu não | Kẹp túi phình mạch máu não. Chất liệu: Titanium hoặc hợp kim titanium. Hàm kẹp dài ≥ 6.0mm, độ mở rộng hàm ≥ 5.5mm, lực kẹp ≥ 50gms. Có các kiểu đủ loại cong nhẹ, cong lưới câu, gập góc 90 độ. Bề mặt clip có rãnh tăng ma sát. Xuất xứ: G7 Yêu cầu: cung cấp kèm trợ cụ sử dụng với hàng hóa gồm kẹp tạm thời và tuốc nơ vít... | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 29 | PP2600139491 | Bộ vật tư cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật cột sống |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 29.1 |  |  | Bộ kim điện cực cho điện thế gợi vận động điện cơ MEP/EMG | - Bộ kim điện cực: Gồm điện cực (Điện cực dán và điện cực kim) và các dây dẫn phân biệt bằng màu - Có chức năng theo dõi điện thế gợi vận động, điện cơ. - Xuất xứ G7 - Yêu cầu cung cấp trợ cụ kèm theo. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 29.2 |  |  | Đầu dò cho máy cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật cột sống | - Tiệt trùng - Trên đầu dò có đèn cảnh báo - Phần đầu có hình cầu, thân đầu dò (trừ phần đầu hình cầu) cách điện - Xuất xứ G7 - Yêu cầu cung cấp trợ cụ kèm theo. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 29.3 |  |  | Kẹp clip cho máy cảnh báo thần kinh dùng trong phẫu thuật cột sống | - Một đầu kẹp có đèn kết nối với dụng cụ phẫu thuật, một đầu kết nối máy cảnh báo thần kinh - Tiệt trùng sẵn - Xuất xứ G7 - Yêu cầu cung cấp trợ cụ kèm theo. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 29.4 |  |  | Bộ tách cơ | - Bộ tách cơ sử dụng một lần, tiệt trùng sẵn. - Gồm tối thiểu 3 cỡ đường kính từ 6mm đến 12mm - Phần đầu mỗi ống có điện cực. - Xuất xứ G7 - Yêu cầu cung cấp trợ cụ kèm theo. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 30 | PP2600139492 | Bộ vật tư cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật thần kinh sọ não |  |  | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 30.1 |  |  | Bộ cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật góc cầu | Bộ gồm tối thiểu: -01 đầu dò (có 2 loại: đơn cực, lưỡng cực) -04 điện cực xoắn ốc đơn -01 điện cực xoắn ốc đôi -10 điện cực kim đôi -02 nút tai dùng cho theo dõi BAEP -03 điện cực kim đơn Xuất xứ: G7 Yêu cầu cung cấp trợ cụ kèm theo. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |
| 30.2 |  |  | Bộ cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật bán cầu, thân não | Bộ gồm tối thiểu: -01 đầu dò (có 2 loại: đơn cực, lưỡng cực) -04 điện cực xoắn ốc đơn -01 điện cực xoắn ốc đôi -10 điện cực kim đôi -03 điện cực kim đơn -01 điện cực thanh quản tích hợp trên ống đặt nội khí quản Xuất xứ: G7 Yêu cầu cung cấp trợ cụ kèm theo. | Đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng yêu cầu |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế hoặc Giấy phép lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực hoặc tương đương.

Trường hợp nhà thầu xác định hàng hóa tham dự không phải là trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP thì nhà thầu cần cung cấp tài liệu chứng minh như văn bản xác nhận của chủ sở hữu hoặc đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào hàng hóa không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

Xuất xứ nhóm nước như sau:

| STT | Tên xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ | Danh sách các nước thuộc xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ cột (2) |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
|  | G7 | Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy |
|  | EU | Áo; Bỉ; Bulgaria; Croatia; Síp; Cộng hòa Séc; Đan Mạch; Estonia; Phần Lan; Pháp; Đức; Hy Lạp; Hungary; Ireland; Ý; Latvia;; Luxembourg; Malta; Hà Lan; Ba Lan; Bồ Đào Nha; Romania; Slovakia; Slovenia; Tây ban nha; Thụy Điển |
|  | OECD | Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Úc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan, New Zealand., Na-uy, Áo, Bỉ, Chile, Séc, Estonia, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Litva, Luxembourg, Mexico, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia,, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Costa Rica |
|  | Châu Âu | Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Na Uy, Thụy Điển, Vương quốc Liên hợp Anh và Bắc Ireland; Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ; Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thành Vatican; Belarus, Bulgaria, Czechia (Cộng hòa Séc), Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Moldova, Romania, Liên bang Nga, Slovakia, Ukraine. Theo web của Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc (UNSD)https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ |

1.3. Các yêu cầu khác

QUY CÁCH E-HSDT: Nhà thầu sắp xếp E-HSDT vào các Folder và nén thành 1 File đính kèm trên Hệ thống.

    - Để không xảy ra tình trạng lỗi file khi giải nén, Nhà thầu vui lòng đặt tên File hoặc Folder theo tiếng Việt không có dấu.

    - Đối với nhà thầu Liêndanh:

      - Nhà thầu chỉ đổi phần “Tennhathau” theo tên của các thành viên liên danh và đính kèm các tài liệu dự thầu của riêng từng thành viên theo phần công việc đảm nhận đã quy định tại Thỏa thuận liên danh.

    - Cách đặt tên các Folder như sau:

- TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là A1,A2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A1. | GPDK | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. |
| A2. | MB_TTBYT | Phiếu tiếp nhận/ Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế |
| A3. | TTNT | Mẫu C – Bảng kê khai thông tin nhà thầu |
| A4. | HH_UD | Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh) |

- NLKN_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là B1, B2,…

Đề nghị nhà thầu tách riêng từng file của từng năm tài chính, không gộp chung tất cả báo cáo tài chính 03 năm vào 1 file.

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| B1. | BCTC_20…. | File Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC. Kèm theo là bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu theo hướng dẫn tại Mẫu số 08 – Chương IV |
| B2. | XN_THUE | - Tờ khai thuế TNDN năm tài chính gần nhất - Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) |
| Nhà thầu là thương mại hoặc là tự sản xuất, chỉ chọn theo B3 hoặc B4. |  |  |
| B3. | HDTT_So.20…. | Nhà thầu kê khai Mẫu số 05A: Bản scan Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý có danh mục hàng hóa đã thực hiện theo hợp đồng kê khai, kèm hóa đơn GTGT (với trường hợp biên bản nghiệm thu/thanh lý không thể hiện giá trị hoàn thành của hàng hóa tương tự hoặc hợp đồng mua bán giữa hai công ty) |
| B4. | NLSX_Ma.phan | Nhà thầu kê khai mẫu số 05B (là nhà sản xuất ra hàng hóa dự thầu): Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa (theo những gì nhà thầu kê khai về nhà xưởng, thiết bị, công suất đầu ra – sản lượng,...) |
| Không thuộc trường hợp B3 và B4, Nhà thầu thực hiện theo B5. |  |  |
| B5. | Nhà thầu tham dự cả hàng hóa thương mại và hàng hóa tự sản xuất. |  |
|  | HDTT_So.20…. | Đối với các hàng hóa kê khai Mẫu số 05A: Bản scan Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý có danh mục hàng hóa đã thực hiện theo hợp đồng kê khai, kèm hóa đơn GTGT (với trường hợp biên bản nghiệm thu/thanh lý không thể hiện giá trị hoàn thành của hàng hóa tương tự hoặc hợp đồng mua bán giữa hai công ty) |
|  | NLSX_Ma.phan | Đối với các hàng hóa kê khai Mẫu số 05B (do Nhà thầu sản xuất): Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa (theo những gì nhà thầu kê khai về nhà xưởng, thiết bị, công suất đầu ra – sản lượng) |

- KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về Kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là C1, C2,…

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 Folder.

- Đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, Hướng dẫn sử dụng…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản, quy cách (nếu có) của từng phần hàng hóa theo yêu cầu.

| STT | Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| C1. | DUKT_SoTT | MẪU A - Bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật. Nhà thầu làm Bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai. |
| C2. | ISO……. | Chứng nhận chất lượng còn hiệu lực: ISO 13485 hoặc tương đương theo yêu cầu (nếu có) như CE, FDA,…. |
| C3. | PTNSX | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) |
| C4. | TLKT_SoTT | + Catalô/ Brochure /Datasheet hoặc các tài liệu khác chứng minh thông số dự thầu, kèm Bản dịch sang tiếng Việt. + Bảng kết quả phân loại trang thiết bị y tế + PTN tiêu chuẩn áp dụng hàng hóa thuộc loại A, B. Hoặc Hàng hóa thuộc loại C, D: Giấy lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hoặc Bảng kết quả phân loại TTBYT (hàng hoá không thuộc danh mục phải xin GPNK) + Tờ khai hải quan (nếu có). + Các tài liệu khác (nếu có) |
| C5. | CAMKET | - Mẫu B – Bản cam kết - Cam kết của nhà thầu (nếu có). |

Mục 2. Bản vẽ

Không áp dụng.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Bên mua có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư hoặc khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Địa điểm kiểm tra: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bệnh viện có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bệnh viện có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mua không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.