| TT | Nội dung đánh giá | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí yêu cầu về kỹ thuật | -Nhà thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ cho các khoa/phòng/trung tâm năm 2026 tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. -Thực hiện bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện lạnh định kỳ 3 lần/năm (tức 4 tháng/đợt) đối với Bệnh viện. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng thiếu nội dung | Không đạt |
| 2 | Tiêu chí chất lượng dịch vụ | - Nhà thầu phải cử nhân viên túc trực thường xuyên để kịp thời sửa chữa khi máy gặp trục trặc/hư hỏng. Nhà thầu cung cấp số hotline để Chủ đầu tư liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. - Nhà thầu thường xuyên cập nhật tình trạng hoạt động của hệ thống máy. Dự báo trước những vật tư đến tuổi thọ cần thay thế, hỏng hóc có thể xảy ra và có phương án khắc phục để giảm ảnh hưởng đến các hoạt động khác | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng thiếu nội dung | Không đạt |
| 3 | Tiêu chí về nhân sự | Nhân sự thực hiện phải có bằng cấp chuyên môn đúng chuyên ngành: - Nhân sự quản lý (01 người), + Trình độ:Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong những chuyên ngành: Điện lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. (Cung cấp bằng cấp chuyên môn). + Kinh nghiệm trong các công việc tương tự: Hợp đồng, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. - Nhân sự thực hiện công việc (02 người), + Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên một trong những chuyên ngành: Điện lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. (Cung cấp bằng cấp chuyên môn bản sao y công chứng). + Kinh nghiệm trong các công việc tương tự: Hợp đồng, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm. - Nhân sự thực hiện công việc bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh phải mặc đồng phục (có logo của Công ty) khi làm việc, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của Chủ đầu tư về an ninh trật tự, nhất là phải đảm bảo đúng thời gian làm việc. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng thiếu nội dung | Không đạt |
| 4 | Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự | Nhà thầu cung cấp 1 hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng/ sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ (trong thời hạn 3 năm kể từ thời điểm đóng thầu) có giá trị tối thiểu là 400.000.000 đồng; đính kèm Hợp đồng hoàn thành (Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng và hóa đơn để chứng minh hợp đồng đã hoàn thành; cung cấp bản sao y công chứng) | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 5 | Công cụ, dụng cụ thực hiện công việc | Nhà thầu cam kết có đủ các công cụ, dụng cụ để thực hiện tốt công việc: Máy bơm nước (01 cái); Bộ lục giác (01 cái); Đồng hồ đo điện (01 cái); Đồ hồ đo áp suất gas (01 cái); Súng bắn nhiệt độ (01 cái). | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 6 | Tiến độ thực hiện gói thầu | Trong vòng 365 ngày (bao gồm ngày lễ, Tết và ngày nghỉ) | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
|  | Kết luận | Các tiêu chí từ 1 đến 6 được xác định là Đạt | Đạt |
|  |  | Không đạt một trong các tiêu chí đánh giá trên | Không đạt |