## PL1
Phụ lục 01
BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA HÀNG HOÁ
STT | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Yêu cầu thông số kỹ thuật cơ bản | Yêu cầu xuất xứ | Đơn vị tính
1 | Hóa chất cho máy xét nghiệm huyết học XT 1800i
1.1 |  | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống máy huyết học | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống máy huyết học. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XT 1800i. |  | ml
1.2 |  | Hóa chất đo nồng độ huyết sắc tố dùng cho máy huyết học | Hóa chất ly giải hồng cầu nhằm xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XT 1800i. |  | Lít
1.3 |  | Hóa chất ly giải được sử dụng để phân tích bạch cầu dùng cho máy huyết học | Hóa chất ly giải để phá vỡ hồng cầu và chất nền tế bào, được sử dụng để phân tích các thành phần bạch cầu và số lượng bạch cầu trên máy phân tích huyết học. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XT 1800i |  | Lít
1.4 |  | Hóa chất nhuộm tế bào bạch cầu dùng cho huyết học | Dung dịch nhuộm tế bào bạch cầu, giúp đếm chính xác các thành phần bạch cầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XT 1800i. |  | ml
1.5 |  | Hóa chất pha loãng máu toàn phần sử dụng cho máy huyết học tự động | Hóa chất pha loãng máu toàn phần sử dụng cho máy huyết học. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XT 1800i. |  | Lít
1.6 |  | Hóa chất sử dụng để phân tích bạch cầu dùng cho máy huyết học | Hóa chất sử dụng để phân tích số đếm bạch cầu hạt ưa kiềm Basophil và tổng số đếm bạch cầu bằng phương pháp đếm tế bào dòng chảy sử dụng laser bán dẫn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XT 1800i. |  | Lít
1.7 |  | Hoá chất nội kiểm tra xét nghiệm huyết học mức thấp | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XT 1800i. |  | ml
1.8 |  | Hoá chất nội kiểm tra xét nghiệm huyết học mức bình thường | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức bình thường. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XT 1800i. |  | ml
1.9 |  | Hoá chất nội kiểm tra xét nghiệm huyết học mức cao | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XT 1800i. |  | ml
2 | Huyết thanh học nhóm máu
2.1 |  | Định nhóm máu RH | - Định nhóm máu RH, kháng thể đơn dòng Anti D - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
2.2 |  | Huyết thanh mẫu Anti A | - Huyết thanh mẫu Anti A được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy tế bào từ các dòng tế bào lai. - Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và trong ống nghiệm Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
2.4 |  | Huyết thanh mẫu Anti B | - Huyết thanh mẫu Anti B được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy tế bào từ các dòng tế bào lai. Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và trong ống nghiệm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
2.5 |  | Huyết thanh mẫu Anti AB | - Huyết thanh mẫu Anti AB được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy tế bào từ các dòng tế bào lai. Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và trong ống nghiệm - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
2.6 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và kháng nguyên Du | Xét nghiệm định tính hòa hợp miễn dịch phát máu, Coombs trực tiếp, sàng lọc, định danh kháng thể bất thường, định tính kháng nguyên Du của hệ Rh trong ống nghiệm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
2.7 |  | Dung dịch đệm hỗ trợ phản ứng trong xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu | Dung dịch đệm hỗ trợ phản ứng trong xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |  | ml
3 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn | - Gel bôi trơn. Quy cách đóng gói: Tuyp ≥ 82g - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Tuýp
4 | Thuốc thử phát hiện vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí tuỳ tiện dùng cho trẻ em | Thuốc thử phát hiện vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí tuỳ tiện dùng cho trẻ em | Chai môi trường phát hiện vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu dùng cho trẻ em. - Sử dụng phù hợp với hệ thống cấy máu BacT/ALERT -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | chai
5 | Bộ chuẩn máy cấy máu | Bộ chuẩn máy cấy máu | Bộ dụng cụ chuẩn sử dụng phù hợp máy cấy máu BacT/ALERT. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | bộ
6 | Bộ nhuộm phân biệt vi khuẩn Gram dương và gram âm | Bộ nhuộm phân biệt vi khuẩn Gram dương và gram âm | - Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi vi khuẩn. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm. - Đóng gói: Bộ ≥4 chai x 250ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  | bộ
7 | Dung dịch nhuộm tế bào hồng cầu lưới bằng kính hiển vi | Dung dịch nhuộm tế bào hồng cầu lưới bằng kính hiển vi | Dung dịch nhuộm tế bào hồng cầu lưới bằng kính hiển vi - Thể tích : ≥ 100 ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | lọ
Tổng số: 20 mặt hàng/07phần lô

## PL2
Phụ lục 02
BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên gói thầu:
Tên nhà thầu:
Địa chỉ nhận giấy tờ
Email:
Mã số thuế/Mã định danh:
Số điện thoại của người phụ trách chuẩn bị E-HSDT:
STT | THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA E-HSMT |  |  |  | THÔNG TIN CỦA E-HSDT
| Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng, kỹ thuật. | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng/ Nước sản xuất | Mã HS | Số ký hiệu bản phân loại thiết bị y tế (Số, ngày cấp) | Số lưu hành/ GPNK hoặc tương đương | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Đơn giá dự thầu (có VAT) (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1
2
3
….....
……., ngày tháng năm
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
Lưu ý: Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản đóng dấu và file excel "Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu"

## PL3
Phụ lục 03
Công ty:………..
Địa chỉ:……..
Mã số thuế:………
BẢNG LIỆT KÊ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP CẤU THÀNH MỘT ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT (Đối với mặt hàng được hưởng ưu đãi hàng hoá sản xuất trong nước)
Tên hàng hoá dự thầu:………………..
Đơn giá dự thầu:
STT | Tên nguyên vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền nguyên liệu ngoại nhập (chưa thuế) | Thành tiền nguyên liệu trong nước (chưa thuế) | Ghi chú (nếu có)
1 | Nguyên vật liệu thứ nhất
2 | Nguyên vật liệu thứ hai
3 | …….
4 | ……
Chi phí tính trên 01 đơn vị tính
Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai nêu trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về các thông tin này.
……., ngày……tháng……năm…….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ SẢN XUẤT
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

## PL4
Phụ lục 04
Công ty:………..
Địa chỉ:……..
Mã số thuế:………
BẢNG THUYẾT MINH CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC CẤU THÀNH MỘT ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT (Đối với mặt hàng được hưởng ưu đãi hàng hoá sản xuất trong nước)
Tên hàng hoá dự thầu:………………..
Đơn giá dự thầu:
STT | Tên nguyên vật liệu hoặc chi phí | Đơn giá (VNĐ) | Tỷ trọng (%) | Ghi chú (nếu có)
A. Chi phí sản xuất, kinh doanh
I. | Chi phí trực tiếp
1 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công dụng, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp
2 | Chi phí nhân công trực tiếp
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường hợp được trích khấu hao)
4 | Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực
II. Chi phí chung
5 | Chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp)
6 | Chi phí tài chính (nếu có)
7 | Chi phí bán hàng
8 | Chi phí quản lý
Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh
C | Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có)
D | Giá thành cho toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm
E | Lợi nhuận dự kiến
G | Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định
H | Giá dự thầu
Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hoá là: D =……
Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai nêu trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về các thông tin này.
……., ngày……tháng……năm…….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ SẢN XUẤT
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)