Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị Y tế năm 2026 từ nguồn kinh phí không tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên

- Tên gói thầu: Gói 7: Mua sắm thiết bị YHCT-VLTL-PHCN.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trước 10/09/2026 tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Địa điểm thực hiện: Tại nơi sử dụng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên – phường Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

# - Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải chào rõ ràng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của HSMT;

- Hàng hóa dự thầu phải đạt các tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc cao hơn yêu cầu tại bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

- Và đáp ứng các yêu cầu còn lại khác trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật.

## BẢNG CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Máy tập phục hồi chức năng cơ chân

I. YÊU CẦU CHUNG

Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%

Xuất xứ máy chính: các nước thuộc nhóm G7, EU

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Máy chính: 01 cái

- Bảng điều khiển: 01 bộ

- Cáp nguồn: 01 chiếc

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Khu vực tác dụng: Cơ tứ đầu đùi, cơ mông lớn, nhóm cơ đùi sau, cơ tam đầu cẳng chân

- Cài đặt tải: ≤ 5 -≥ 120 kg hoặc ≤50 -≥ 1.200 N

- Cài đặt số lần lặp lại

- Chức năng phát hiện lỗi quá tải, quá áp hoặc điện áp quá thấp

- Tải lực điện tử: sử dụng động cơ điện với bước điều chỉnh ≥ 5N (0.5kg)

- Chức năng đo sức mạnh cơ bắp

- Chức năng đếm nhịp (số lần lặp lại)

- Bảng điều khiển có thể hiển thị: Tốc độ luyện tập, số lần lặp lại, sức mạnh cơ bắp tối đa, sức mạnh cơ hiện tại, tải trọng luyện tập, ROM

- Xác định giới hạn phạm vi di chuyển bằng ≥ 2 cách: tự đặt giá trị trên bảng điều khiển; đặt bằng cách di chuyển đến vị trí giới hạn phạm vi

- Có âm báo khi kết thúc quá trình luyện tập

- Hiển thị mã lỗi trên bảng điều khiển và báo hiệu bằng âm thanh khi phát hiện lỗi.

IV. YÊU CẦU KHÁC

Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần, 1 năm 2 lần.

Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam

Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành.

Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đôi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành.

Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy

2. Máy tập khớp vai

I. YÊU CẦU CHUNG

Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%

Xuất xứ máy chính: các nước thuộc nhóm G7, EU

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Máy chính: 01 cái

- Bảng điều khiển: 01 bộ

- Cáp nguồn: 01 chiếc

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Khu vực tác dụng: Cơ thang, Cơ Delta, Cơ trám, Cơ lưng rộng, các cơ dựng sống

- Cài đặt tải: ≤ 3 -≥ 60 kg hoặc ≤ 30 -≥ 600N

- Cài đặt số lần lặp lại

- Tải lực điện tử: sử dụng động cơ điện với bước điều chỉnh ≥ 5N (0.5kg)

- Chức năng đo sức mạnh cơ bắp

- Chức năng đếm nhịp (số lần lặp lại)

- Bảng điều khiển có thể hiển thị: Tốc độ luyện tập, số lần lặp lại, sức mạnh cơ bắp tối đa, sức mạnh cơ hiện tại, tải trọng luyện tập, ROM

- Xác định giới hạn phạm vi di chuyển bằng ≥ 2 cách: tự đặt giá trị trên bảng điều khiển; đặt bằng cách di chuyển đến vị trí giới hạn phạm vi

- Có âm báo khi kết thúc quá trình luyện tập

- Hiển thị mã lỗi trên bảng điều khiển và báo hiệu bằng âm thanh khi phát hiện lỗi

IV. YÊU CẦU KHÁC

Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần, 1 năm 2 lần.

Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam

Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành.

Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đôi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành.

Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy

3. Ghế tập cơ tứ đầu đùi

I. YÊU CẦU CHUNG

Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 75%

Xuất xứ máy chính: các nước thuộc nhóm G7, EU

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Máy chính: 01 cái

- Bảng điều khiển: 01 bộ

- Cáp nguồn: 01 chiếc

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Khu vực tác dụng: Cơ tứ đầu đùi

- Cài đặt tải: ≤ 2 –≥ 50kg hoặc ≤ 20 -≥ 500N

- Cài đặt số lần lặp lại

- Chức năng phát hiện lỗi quá tải, quá áp hoặc điện áp quá thấp

- Tải lực điện tử: sử dụng động cơ điện với bước điều chỉnh ≥ 5N (0.5kg)

- Chức năng đo sức mạnh cơ bắp

- Chức năng đếm nhịp (số lần lặp lại)

- Bảng điều khiển có thể hiển thị: Tốc độ luyện tập, số lần lặp lại, sức mạnh cơ bắp tối đa, sức mạnh cơ hiện tại, tải trọng luyện tập, ROM

- Xác định giới hạn phạm vi di chuyển bằng ≥ 2 cách: tự đặt giá trị trên bảng điều khiển; đặt bằng cách di chuyển đến vị trí giới hạn phạm vi

- Có âm báo khi kết thúc quá trình luyện tập

- Hiển thị mã lỗi trên bảng điều khiển và báo hiệu bằng âm thanh khi phát hiện lỗi

IV. YÊU CẦU KHÁC

Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần, 1 năm 2 lần.

Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam

Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành.

Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đôi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành.

Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy

4. Máy laser điều trị

I. YÊU CẦU CHUNG

Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

Nguồn điện: Điện áp nguồn: 230 Vac, 50-60 Hz, ±10%

Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C

+ Độ ẩm tối đa: ≥ 80%

Xuất xứ máy chính: các nước thuộc nhóm G7, EU

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH

+ Máy chính: 01 chiếc.

+ Đầu phát kèm tay cầm: 01 bộ.

+ Đầu zoom quang học: 01 cái.

+ Kính bảo hộ an toàn (sử dụng cho nhân viên): 02 chiếc.

+ Kính bảo hộ an toàn (sử dụng cho bệnh nhân): 02 chiếc.

+ Giá đỡ đầu phát: 01 chiếc.

+ Xe đẩy đồng bộ theo máy: 01 chiếc.

+ Dây nguồn: 01 cái.

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

III. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

+ Trang bị màn hình cảm ứng hoặc tương đương, kích thước ≥ 5,7 inch

+ Bước sóng ≥ 808nm (±3%)

+ Chế độ phát: Liên tục và xung

+ Công suất tối đa: ≥10W

+ Có chế độ xung

+ Tần số xung: từ ≤100 đến ≥10.000Hz

+ Thời gian điều trị: có thể lập trình

+ Có giao thức cài đặt sẵn

+ Nguồn phát laser: Diode hoặc tương đương

+ Phân loại tia laser: Loại 4 hoặc tương đương

IV. YÊU CẦU KHÁC

Thời gian bảo hành: 12 tháng, kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên.

Thời gian giao hàng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Cam kết thực hiện bảo trì bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành: tối thiểu 6 tháng/1 lần, 1 năm 2 lần.

Là nhà phân phối chính thức của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu thiết bị tại Việt Nam

Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng tối thiểu 8 năm sau thời gian bảo hành. Có bảng chào giá chi tiết dịch vụ bảo trì bảo dưỡng sau thời gian bảo hành.

Cam kết cung cấp các vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế (có bảng giá chi tiết) không thay đôi giá trong vòng 02 năm sau thời gian bảo hành.

Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành là tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung giữa bản dịch và bản chính. Trong trường hợp tổ chuyên gia đấu thầu nghi ngờ có sự khai khác giữa bản dịch và bản chính thì tổ chuyên gia đấu thầu sẽ đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị dự thầu dựa vào bản chính.

- Nếu tài liệu kỹ thuật hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không phải là tiếng Anh thì bản dịch tiếng Việt kèm theo phải là bản dịch đã được chứng thực hoặc công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).

2.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Thời gian bàn giao nghiệm thu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc trước 10/09/2026 tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Thời gian bảo hành: Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng).

- Trong thời gian bảo hành, trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; nhà thầu phải tiến hành các biện pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng như sự cố điện, sét đánh, thiên tai, thảm hoạ...) không khắc phục được thì bên bán hàng phải cung cấp cho bên mua hàng hóa thay thế. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 2 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

- Cung cấp nội dung bảo trì, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất (cung cấp bảng chi tiết nội dung bảo trì, bảo dưỡng trong E-HSDT)

- Cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 10 năm.

- Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

- Yêu cầu nhà thầu báo giá (cung cấp các báo giá trong E-HSDT):

+ Giá gói bảo trì nhân công, gói bảo trì toàn phần/ năm.

- Nhà thầu phải cam kết sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa thay thế linh kiện với giá thấp hơn hoặc bằng giá đã báo trong E-HSDT trong tối thiểu 3 năm sau thời gian bảo hành.

- Cung cấp dịch vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, phụ tùng thay thế để đảm bảo thiết bị hoạt động trong tối thiểu 10 năm kể từ ngày lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để lắp đặt đưa các thiết bị vào hoạt động đúng tính năng kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.

- Cung cấp 03 bộ chứng từ bao gồm: CO, CQ (bản sao có chứng thực (nếu là thiết bị nhập riêng cho gói thầu này thì phải có 01 bản gốc), có kèm theo bản dịch công chứng), tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có), các tài liệu liên quan đến hàng hóa... khi bàn giao thiết bị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các chứng từ mà nhà thầu cung cấp.

- Cung cấp chứng thư giám định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%) do đơn vị có đủ năng lực thực hiện trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, chi phí do nhà thầu chi trả.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh vận hành thiết bị bằng tiếng Việt.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.

## BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Tên Thương mại, ký mã hiệu | Hãng /Nước chủ sở hữu (nếu có) | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (A,B,C,D) | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

# BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Tên Thương mại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | * Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |