## Chuong V.L2
MỤC LỤC YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT, BẢN VẼ
Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (Phường Nhân Chính, Khương Mai, Phương Liệt, Thanh Xuân Nam, Thượng Đình) | Cải tạo các trạm biến áp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thanh Xuân năm 2026 | Cải tạo các TBA trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (Phường Khương Trung, Khương Mai, Khương Đình, Nhân Chính) | Xây dựng mới các trạm biến áp trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (Phường Nhân Chính, Hạ Đình, Khương Trung, Khương Mai) | Lắp đặt thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển xa trên lưới điện Công ty Điện lực Hà Đông năm 2026 | Bản vẽ số | Tên bản vẽ
1 | Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | CÁP NGẦM 1 LÕI, LOẠI CHỐNG THẤM NƯỚC, CÓ MÀN CHẮN SỢI ĐỒNG | #VALUE! | 126 | 94.5 | 0 | 51
2 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | CÁP NGẦM 3 LÕI, LOẠI CHỐNG THẤM NƯỚC, CÓ MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG | #VALUE! | 0 | 0 | 390 | 0
3 | Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | CÁP HẠ ÁP | #VALUE! | 74 | 206.5 | 0 | 0
4 | Cáp hạ áp-Cu-1x95mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC | DÂY ĐỒNG BỌC CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP | #VALUE! | 36 | 0 | 0 | 0
5 | Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | CÁP HẠ ÁP | #VALUE! | 1663 | 0 | 0 | 0
6 | Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE | CÁP HẠ ÁP | #VALUE! | 0 | 772 | 1394 | 0
7 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x120mm2 | YÊU CẦU KỸ THUẬT CÁP VẶN XOẮN HẠ ÁP | #VALUE! | 0 | 0 | 581 | 0
8 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x70mm2 | YÊU CẦU KỸ THUẬT CÁP VẶN XOẮN HẠ ÁP | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cáp vặn xoắn hạ áp-4x95mm2 | YÊU CẦU KỸ THUẬT CÁP VẶN XOẮN HẠ ÁP | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tủ RMU 22kV-kiểu compact-3 ngăn (2CD+CC)-Không mở rộng được; 1CC sang MBA; Không kết nối SCADA | TỦ RING MAIN UNIT KIỂU NGUYÊN KHỐI CẤP ĐIỆN ÁP 22 KV | #VALUE! | 4 | 4 | 4 | 0
11 | Trụ thép có khoang chứa tủ tổng hạ áp 1000A- không có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV | TRỤ THÉP KIÊM TỦ HẠ ÁP TỔNG, KHÔNG CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU | #VALUE! | 2 | 0 | 0 | 0 | 1. P19-25ESC-THBL3-01; 2. P19-25ESC-THBL3-02; 3. P19-25ESC-CTTR-01; | 1,2. Trụ thép đỡ MBA-630kVA không có ngắn lắp tủ trung thế 22kV; 3. Máng cáp cao thế, hạ thế và chụp mặt máy biến áp cải tạo;
12 | Tủ Pillar-400A-(1400x725x425mm)-2 mặt-Có vị trí lắp công tơ | TỦ ĐIỆN PILLAR | #VALUE! | 0 | 0 | 2 | 0 | P44-25/ESC-SĐ1S PL-04; P44-25/ESC-PL-01; P44-25/ESC-PL-02; P44-25/ESC-PL-03; | Sơ đồ 1 sợi tủ pillar cấu hình tủ 400A; Bố trí thiết bị trong tủ pillar cấu hình tủ 400A(1/2); Bố trí thiết bị trong tủ pillar cấu hình tủ 400A(2/2); Tiếp địa tủ piler
13 | Tủ tổng hạ áp 1000A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV (Tủ HT 1000A: 1000A+2x400A+3x250A+200Atd) | TRỤ THÉP KIÊM TỦ HẠ ÁP TỔNG, CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU | #VALUE! | 2 | 1 | 0 | 0 | Cải tạo các trạm biến áp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thanh Xuân năm 2026: 1.P19-25ESC-TBL1-01; 2.P19-25ESC-TBL1-02; 3.P19-25ESC-TBL1-03; 4.P19-25ESC-TBL1-04; 5.P19-25ESC-SD1S.06; 6.P19-25ESC-SD1S.02. Cải tạo các TBA trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (Phường Khương Trung, Khương Mai, Khương Đình, Nhân Chính): 1.CT-02-01, 2.CT-02-02; 3.CT-02-03; 4.CT-02-04 | -Cải tạo các trạm biến áp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thanh Xuân năm 2026: 1.Trụ thép kiêm tủ hạ áp tổng 1000A - có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0x,4kV; 2.Trụ thép đỡ MBA-630kVA có ngắn lắp tủ trung thế 22kV, kèm tủ hạ thế 600V-1000A trọn bộ (Đã bao gồm chụp cực và máng cáp); 3.Tủ tổng hạ áp- 1250 TBA thân trụ thép; 4.Hộp chụp cực máy biến áp, chụp cực hạ thế và trung thế MBA 630kVA-22/0,4kV; 5.Sơ đồ 1 sợi sau cải tạo TBA 70 Hạ Đình; 6.Sơ đồ 1 sợi sau cải tạo TBA Phố Hạ Đình; - Cải tạo các TBA trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (Phường Khương Trung, Khương Mai, Khương Đình, Nhân Chính): 1.Trụ thép kiêm tủ hạ áp tổng 100A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV TBA Không Quân 2; 2,3.Tủ tổng hạ áp -1000A TBA Thân trụ thép TBA Không Quân 2; 4.Hộp chụp cực MBA, chụp cực hạ thế và trung thế MBA 630kVA-22/0,4kV TBA Không Quân 2;
14 | Tủ tổng hạ áp 1000A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV. (Tủ HT 1000A: 1000A+2x400A+3x250A+200A) | TRỤ THÉP KIÊM TỦ HẠ ÁP TỔNG, CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.CT-04-01, 2.CT-04-02; 3.CT-04-03; 4.CT-04-04 | 1,2.Trụ thép kiêm tủ hạ áp tổng 100A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV TBA Xóm Cầu 2; 3.Tủ tổng hạ áp -1000A TBA Thân trụ thép TBA Xóm Cầu 2 4.Hộp chụp cực MBA, chụp cực hạ thế và trung thế MBA 630kVA-22/0,4kV TBA Xóm Cầu 2
15 | Tủ tổng hạ áp 1000A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV. (Tủ HT 1000A: 1000A+5x250A+200Atd) | TRỤ THÉP KIÊM TỦ HẠ ÁP TỔNG, CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. CT-03-01, 2. CT-03-02; 3. CT-03-03; 4. CT-03-04 | 1,2. Trụ thép kiêm tủ hạ áp tổng 100A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV TBA Khương Hạ 1; 3. Tủ tổng hạ áp -1000A TBA Thân trụ thép TBA Khương Hạ 1; 4. Hộp chụp cực MBA, chụp cực hạ thế và trung thế MBA 630kVA-22/0,4kV TBA Khương Hạ 1;
16 | Tủ tổng hạ áp 1000A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV kèm Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVar, có điều khiển (Tủ HT 1000A: 1000A+5x400A+TB6x15) | TRỤ THÉP KIÊM TỦ HẠ ÁP TỔNG, CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.P44-25/ESC-SĐ1S-01; 2.P44-25/ESC-THBL1-01; 3.P44-25/ESC-THBL1-02; 4.P44-25/ESC-THBL1-03; | 1.Sơ đồ 1 sợi trạm biến áp Nhân Chính 26; 2.Trụ thép kiêm tủ hạ áp tổng 1000A-có khoang chứa tủ RMU TBA Hạ Đình 19 và Nhân Chính 26; 3,4.Cấu hình tủ hạ áp tổng 1000A-có khoang chứa tủ RMU TBA Nhân Chính 26 (2 bv);
17 | Tủ tổng hạ áp 1000A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV kèm Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVar, có điều khiển (Tủ HT 1000A: 1000A+630A+4x250A+400A+TB6x15) | TRỤ THÉP KIÊM TỦ HẠ ÁP TỔNG, CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.P44-25/ESC-SĐ1S-02; 2.P44-25/ESC-THBL1-05; 3.P44-25/ESC-THBL1-04; 4.P44-25/ESC-THBL1-01; 5.P44-25/ESC-THBL1-11; | 1.Sơ đồ 1 sợi trạm biến áp Hạ Đình 19; 2,3.Cấu hình tủ hạ áp tổng 1000A - có khoang chứa tủ RMU TBA Hạ Đình 19; 4.Trụ thép kiêm tủ hạ áp tổng 1000A-có khoang chứa tủ RMU TBA Hạ Đình 19 và Nhân Chính 26; 5. Hộp chụp cực máy biến áp, chụp cực hạ thế và trung thế MBA 630A
18 | Tủ tổng hạ áp-1000A-(1x630A+4x400A+1x250+1x25A) kèm Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển 6 cấp-6x15kVar, có điều khiển trạm Kiosh | TRỤ THÉP KIÊM TỦ HẠ ÁP TỔNG, CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.P44-25/ESC-SĐ1S-04; 2.P44-25/ESC-TBAK-09; 3.P44-25/ESC-TBAK-01; 4.P44-25/ESC-TBAK-03; 5.P44-25/ESC-TBAK-04; 6.P44-25/ESC-TBAK-05; 7.P44-25/ESC-TBAK-06; | 1.Sơ đồ 1 sợi trạm biến áp Khương Mai 1; 2.Cấu hình tủ hạ áp tổng 1000A trạm kiosh TBA Khương Mai 1; 3.Bố trí trạm biến áp Kios; 4,5.Bố trí thiết bị trạm biến áp Kios; 6.Mặt cắt dọc trạm biến áp Kios; 7.Móng trạm kios
19 | Tủ tổng hạ áp -1000A-Ngoài trời | Tủ điện tổng hạ áp | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | CT-05-05 | Tủ hạ thế 600V-1000A TBA Itasco
20 | Tủ tổng hạ áp 1250A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 750kVA-22/0,4kV (Tủ HT 1250A: 1250A+8x250+200td) | TRỤ THÉP KIÊM TỦ HẠ ÁP TỔNG, CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.P19-25ESC-TBBL2-01; 2.P19-25ESC-TBBL2-02; 3.P19-25ESC-TBBL2-03; 4.P19-25ESC-TBBL2-04; 5.P19-25ESC-SĐ1S-04; | 1.Trụ thép kiêm tủ hạ áp tổng 1200A - có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 750kVA-22/0x,4kV; 2.Trụ thép đỡ MBA-750kVA có ngắn lắp tủ trung thế 22kV, kèm tủ hạ thế 600V-1250A trọn bộ (Đã bao gồm chụp cực và máng cáp); 3.Tủ tổng hạ áp- 1250 TBA thân trụ thép; 4.Hộp chụp cực máy biến áp, chụp cực hạ thế và trung thế MBA 750kVA-22/0,4kV; 5. Sơ đồ 1 sợi sau cải tạo TBA Hồ Bờ Đầm
21 | Tủ tổng hạ áp 1600A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 1000kVA-22/0,4kV (Tủ HT 1600A: 1600A+1x630A+1x400A+6x250A+1x25A) | TRỤ THÉP KIÊM TỦ HẠ ÁP TỔNG, CÓ KHOANG CHỨA TỦ RMU | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.P44-25/ESC-SĐ1S-03; 2.P44-25/ESC-THBL1-08; 3.P44-25/ESC-THBL1-07; 4.P44-25/ESC-THBL1-06; | 1.Sơ đồ 1 sợi trạm biến áp Khương Trung 15; 2.Trụ thép đỡ MBA-1000kVA có ngăn lắp tủ trung thế 22kV, kèm tủ hạ thế 600V-1600A Khương Trung 15; 3.Cấu hình tủ hạ áp tổng 1600A - có khoảng chứa tủ RMU TBA Khương Trung 15; 4.Trụ thép kiêm tủ hạ áp tổng 1600A-có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 1000kVA-22/0,4 TBA Khương Trung 15
22 | Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển x cấp-6x15kVar-ngoài trời, có điều khiển | TỦ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ HẠ THẾ | #VALUE! | 1 | 1 | 0 | 0 | Cải tạo các trạm biến áp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thanh Xuân năm 2026 1.P19-25ESC-THANT-01; 2.P19-25ESC-SD1S-08; Cải tạo các TBA trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (Phường Khương Trung, Khương Mai, Khương Đình, Nhân Chính): 1.CT-05-03; 2.CT-05-04; | Cải tạo các trạm biến áp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn Thanh Xuân năm 2026: 1.Tủ tụ bù 6x15 lắp ngoài trời: KT CxRxS: 1400x800x500; 2.Sơ đồ 1 sợi sau cải tạo trạm biến áp 236 Hạ Đình; Cải tạo các TBA trên địa bàn Quận Thanh Xuân năm 2026 (Phường Khương Trung, Khương Mai, Khương Đình, Nhân Chính): 1.Sơ đồ nguyên lý tủ tụ bù ứng động hạ thế 6 cấp; 2.Tủ tụ bù hạ áp 6x15kVAr: Kích thước 1100x650x350mm (CxRxS); nhôm hợp kim 3mm; sơn tĩnh điện;
23 | Tủ tụ bù 0,4kV-điều khiển x cấp-6x25kVar-ngoài trời, có điều khiển | TỦ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ HẠ THẾ | #VALUE! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.P44-25/ESC-THBL1-10; 2.P44-25/ESC-THBL1-09; | 1,2.Cấu hình tủ tụ bù TBA Khương Trung 15;
24 | Hộp đấu cáp ngầm có thanh cái 600V-400A | HỘP ĐẤU CÁP NGẦM TRÊN CỘT HẠ THẾ | #VALUE! | 0 | 14 | 0 | 0 | CT-33 | Giá đỡ 1 hộp đầu cáp ngầm trên cột LT đôi có thanh cái 600V-400A
25 | Hộp đầu cáp Elbow 22kV Cu/1x50mm2 | HỘP ĐẦU CÁP GÓC ELBOW | #VALUE! | 21 | 9 | 0 | 6
26 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng -Kèm đầu cose đồng | PHỤ KIỆN CÁP HẠ ÁP | #VALUE! | 58 | 0 | 0 | 0
27 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng -Không kèm đầu cốt | PHỤ KIỆN CÁP HẠ ÁP | #VALUE! | 4 | 0 | 0 | 0
28 | Hộp đầu cáp hạ áp Cu-Al/4x185mm2 -Co ngót nóng - Kèm đầu cose AM | PHỤ KIỆN CÁP HẠ ÁP | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x150mm2 Co ngót nóng -Kèm đầu cose đồng | PHỤ KIỆN CÁP HẠ ÁP | #VALUE! | 0 | 41 | 45 | 0
30 | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x95mm2-Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng | PHỤ KIỆN CÁP HẠ ÁP | #VALUE! | 0 | 2 | 0 | 0
31 | Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2 | HỘP ĐẦU CÁP GÓC T-PLUG LOẠI ĐƠN | #VALUE! | 2 | 0 | 1 | 25
32 | Hộp đầu cáp T-plug 35kV Cu/3x240mm2 | HỘP ĐẦU CÁP GÓC T-PLUG LOẠI ĐƠN | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 6
33 | Hộp nối cáp 22kV 3x240mm2 Dùng băng quấn-Đổ nhựa-Ống nối đồng | HỘP NỐI CÁP NGẦM TRUNG THẾ | #VALUE! | 0 | 1 | 4 | 3
34 | Hộp nối cáp hạ áp Al/4x185mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | PHỤ KIỆN CÁP HẠ ÁP | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Hộp nối cáp hạ áp Cu/4x150mm2-Đổ nhựa resin-Cách điện quấn băng | PHỤ KIỆN CÁP HẠ ÁP | #VALUE! | 0 | 5 | 2 | 0
36 | Biến dòng điện 0,4kV-1000/5A-15VA | MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN HẠ ÁP | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Bộ DCU thu thập dữ liệu công tơ điện tử hạ thế | THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU (DCU) | #VALUE! | 0 | 0 | 4 | 0
38 | Thiết bị thu thập dữ liệu công tơ điện tử 3 pha (Modem GPRS/3G) | THIẾT BỊ THU THẬP DỮ LIỆU (MODEM) | #VALUE! | 0 | 0 | 4 | 0
39 | CSV 22kV-Class1-10kA-Kèm hạt nổ | CHỐNG SÉT VAN 22kV, 35kV | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 21
40 | CSV 35kV-Class1-10kA-Kèm hạt nổ | CHỐNG SÉT VAN 22kV, 35kV | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 6
41 | Đầu sứ Elbow dùng cho MBA 630kVA | SỨ XUYÊN 22kV KIỂU PLUG-IN CHO MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI | #VALUE! | 0 | 3 | 0 | 0
42 | Ống nhựa xoắn HDPE D130/100 | Ống nhựa xoắn | #VALUE! | 1159 | 722.9 | 0 | 0
43 | Ống nhựa xoắn HDPE D195/150 | Ống nhựa xoắn | 0 | 30 | 0 | 0 | 0