## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

* Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| STT | Tiêu chuẩn đánh giá | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm vi và tiến độ cung cấp |  |  |
|  | - Trình bày đầy đủ phạm vi cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV và Mục 3, Chương V của E-HSMT - Trình bày đầy đủ thời gian cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV và quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. Trình bày đầy đủ: Đạt Trình bày thiếu: Không đạt |  |  |
| 2 | Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ |  |  |
|  | - Trình bày đầy đủ kế hoạch tổ chức thực hiện hợp lý và khả thi, có giải pháp kỹ thuật, có biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ phù hợp và hiệu quả, có quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải hàng ngày phù hợp với công suất hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Trình bày đầy đủ: Đạt Trình bày thiếu: Không đạt |  |  |
| 3 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ |  |  |
|  | Cam kết bố trí nhân lực cụ thể thực hiện công việc: - Nhân lực vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải 24 giờ/ngày tại trạm xử lý nước thải. - Nhân lực, phương tiện kiểm tra, thông tắc các tuyến cống, hố ga thu gom định kỳ và khi có sự cố phát sinh. - Nhân lực, phương tiện chuyên dụng vệ sinh hệ thống xử lý nước thải định kỳ và khi có sự cố phát sinh. Đáp ứng đầy đủ: Đạt Không đáp ứng đầy đủ: Không đạt |  |  |
|  | - Cam kết thực hiện công nghệ vận hành hệ thống xử lý nước thải phù hợp với công nghệ của hệ thống hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động tại Bệnh viện. Đáp ứng đầy đủ: Đạt Không đáp ứng đầy đủ: Không đạt |  |  |
|  | - Nhà thầu phải cam kết vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Đáp ứng đầy đủ: Đạt Không đáp ứng đầy đủ: Không đạt |  |  |
|  | - Cam kết có kết phân tích nước thải sau xử lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần các chỉ tiêu: pH; TSS, BOD5; COD, PO43-, tổng Coliform, NO3- và tổng hợp kết quả gửi báo cáo về Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng hàng tháng. Đáp ứng đầy đủ: Đạt Không đáp ứng đầy đủ: Không đạt |  |  |
|  | - Cam kết kết quả phân tích nước thải sau khi xử lý: quan trắc định kì và kiểm tra đột xuất đạt Cột B quy định giá trị C (15 chỉ tiêu) theo QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đáp ứng đầy đủ: Đạt Không đáp ứng đầy đủ: Không đạt |  |  |
| 4 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động |  |  |
|  | - Cam kết cung ứng, trang bị đầy đủ vật dụng đáp ứng các yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động cho nhân viên vận hành tại trạm xử lý nước thải của bệnh viện. Đáp ứng đầy đủ: Đạt Không đáp ứng đầy đủ: Không đạt |  |  |
| 5 | Uy tín của nhà thầu |  |  |
|  | - Từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu nhà thầu không vi phạm thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng trước đó và không có tên trong danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này) Không vi phạm: Đạt Có vi phạm: Không đạt |  |  |
| 6 | Các yêu cầu khác |  |  |
|  | Nhà thầu phải cung cấp: - Sổ nhật ký vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải theo Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế và báo cáo bệnh viện theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của bệnh viện. - Quy trình vận hành tóm tắt treo tại trạm xử lý nước thải. - Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, ngưng hoạt động. Đáp ứng đầy đủ: Đạt Không cung cấp đầy đủ: Không đạt |  |  |
|  | Kết luận | ĐẠT Đạt tất cả các yêu cầu trên | KHÔNG ĐẠT Không đạt 01 yêu cầu trên |