Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật theo phương pháp đạt/không đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí được đánh giá là đạt

| STT | Nội dung đánh giá | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa |  |
|  | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (quy định tại Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT). - Nhà thầu phải có bảng tham chiếu thông số kỹ thuật của thiết bị trong Catalogue của hãng sản xuất, số liệu phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật đề xuất của nhà thầu (quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT). Các thông số phải được lượng hóa chính xác, không được dự thầu trongkhoảng, trừ các thông số mà không thể lượng hóa chính xác. - Đáp ứng toàn bộ các nội dung yêu cầu tại chương V- Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT | Đạt |
|  | - Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (quy định tại ChươngV - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT). - Nhà thầu không có bảng tham chiếu thông số kỹ thuật của thiết bị trong Catalogue hoặc số liệu không phù hợp, logic với thông số kỹ thuật đề xuất của nhà thầu (quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT). Các thông số không được lượng hóa chính xác, không được dự thầu trong khoảng, trừ các thông số mà không thể lượng hóa chính xác. - Không đáp ứng toàn bộ các nội dung yêu cầu tại chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT hoặc có nhưng không đầy đủ, không phù hợp. | Không đạt |
| 2 | Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hoá |  |
|  | - Nhà máy sản xuất hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, ISO50001. - Độ tin cậy của UPS (RIL) đạt tối thiểu cấp 2 theo IEC/EN 62040-3. | Đạt |
|  | - Nhà máy sản xuất hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn: ISO9001, ISO14001, ISO50001. - Độ tin cậy của UPS (RIL) không đạt tối thiểu cấp 2 theo IEC/EN 62040-3. | Không đạt |
| 3 | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, tổ chức lắp đặt hàng hóa và dịch vụ |  |
|  | Có biện pháp lắp đặt hàng hóa phù hợp, khả thi. Cụ thể như sau: - Có thuyết minh phương án lắp đặt các UPS mới, giảm thiểu rủi ro phát sinh đối với các thiết bị hạ tầng, đảm bảo duy trì nguồn điện cho phụ tải đang hoạt động (nhà thầu có thể đến khảo sát hiện trạng). - Có phương án thuyết minh hòa đồng bộ với các UPS hiện có, đảm bảo rằng: + Đầu ra các UPS mới và UPS hiện có phải được đấu nối chung phần động lực với nhau và cùng cấp nguồn cho một tải. + Các UPS hòa đồng bộ thành một hệ thống đồng nhất với nhau về điện áp, tần số và góc pha, tự động phân phối đều tải điện giữa các UPS để tăng công suất. | Đạt |
|  | Nhà thầu không nêu đầy đủ biện pháp lắp đặt hàng hóa nêu trên hoặc có nêu nhưng sơ sài, không khả thi, không phù hợp quy mô gói thầu đối với 1 trong các nội dung cụ thể: - Không có hoặc có thuyết minh phương án lắp đặt UPS nhưng chưa chi tiết hoặc không phù hợp, không khả thi. - Không có hoặc có thuyết minh phương án hòa đồng bộ với các UPS hiện có, nhưng chưa chi tiết hoặc không phù hợp, không khả thi. | Không đạt |
| 4 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |
|  | - Có thuyết minh phương án về việc chuẩn bị thiết bị, vật tư dự phòng cho việc thay thế, sửa chữa, xử lý sự cố đáp ứng các yêu cầu quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. - Có thuyết minh phương án về việc thời gian có mặt xử lý và khắc phục sự cố đáp ứng các yêu cầu quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. | Đạt |
|  | - Không có hoặc có thuyết minh phương án về việc chuẩn bị thiết bị, vật tư dự phòng cho việc thay thế, sửa chữa, xử lý sự cố không đáp ứng các yêu cầu tại quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. - Không có hoặc có thuyết minh phương án về việc thời gian có mặt xử lý và khắc phục sự cố không đáp ứng các yêu cầu tại quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. | Không đạt |
| 5 | Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |
|  | Thời gian bàn giao hàng hóa ≤ 50 ngày | Đạt |
|  | Thời gian bàn giao hàng hóa >50 ngày | Không đạt |
| 6 | Uy tín của nhà thầu |  |
|  | Nhà thầu không vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Đạt |
|  | Có thông tin nhà thầu vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Không đạt |
|  | E-HSDT đáp ứng toàn bộ các yêu cầu trên | Đạt |
|  | E-HSDT không đáp ứng một trong các yêu cầu trên | Không đạt |