##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ, TBA trụ thép; Phần Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc Dự án: Đa chia - Đa nối (MDMC) lưới điện trung áp khu vực các phường Yên Bái, Âu Lâu, Văn Phú - tỉnh Lào Cai năm 2026

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ, TBA trụ thép

1. Phụ lục I.1. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ RMU 24kV; Vỏ tủ RMU 24kV;

2. Phụ lục I.2. Yêu cầu kỹ thuật: Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ trung - hạ áp (bao gồm tủ RMU); Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp; Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp; Trụ thép đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp;

3. Phụ lục I.3. Yêu cầu kỹ thuật: Máy cắt Recloser 22 kV (trọn bộ); Dao cắt tải LBS 22 kV (trọn bộ); Dao cắt tải LBS 35 kV (trọn bộ); Router 4G/5G; Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho trạm cắt LBS/ Recloser;

4. Phụ lục I.4. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 22 kV-630A;

5. Phụ lục I.5. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV;

6. Phụ lục I.6. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van 22, 35 kV;

7. Phụ lục I.7. Quy định thử nghiệm nghiệm thu để minh chứng đáp ứng điều kiện vận hành môi trường đối với tủ điều khiển RECLOSER; LBS; ROUTER.

II. Yêu cầu kỹ thuật phần Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục II.1. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2; Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x70 mm2;

2. Phụ lục II.2. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện trung áp: hộp đầu cáp, hộp nối cáp, hộp đầu cáp T-plug, Elbow;

3. Phụ lục II.3. Yêu cầu kỹ thuật: Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE; Cáp ngầm Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x120 mm2; Cáp ngầm Cu/XLPE/ PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x150mm2;

4. Phụ lục II.4. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 22, 35kV;

5. Phụ lục II.5. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

6. Phụ lục II.6. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cáp, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ RMU 24kV; Vỏ tủ RMU 24kV;

- Bảng 2A. Yêu cầu kỹ thuật: Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ trung - hạ áp (bao gồm tủ RMU);

- Bảng 2B. Yêu cầu kỹ thuật: Trụ thép đỡ MBA 320kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp; Trụ thép đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp; Trụ thép đỡ MBA 630kVA-22/0,4kV hợp bộ tủ hạ áp;

- Bảng 3A. Yêu cầu kỹ thuật: Máy cắt Recloser 22 kV (trọn bộ);

- Bảng 3B. Yêu cầu kỹ thuật: Dao cắt tải LBS 22 kV (trọn bộ); Dao cắt tải LBS 35 kV (trọn bộ);

- Bảng 3C. Yêu cầu kỹ thuật: Router 4G/5G;

- Bảng 3D. Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho trạm cắt LBS/ Recloser;

- Bảng 4. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 22 kV-630A;

- Bảng 5. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV;

- Bảng 6. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x300 mm2; Cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24) kV-3x70 mm2;

- Bảng 7. Yêu cầu kỹ thuật: Hộp đầu cáp ngầm 22 kV sử dụng ngoài trời, trong nhà; Hộp nối cáp ngầm 22 kV; Đầu cáp T-plug 22 kV; Đầu cáp Elbow 22 kV;

- Bảng 8A. Yêu cầu kỹ thuật: Dây bọc ACSR 70/11-XLPE2,5/HDPE;

- Bảng 8B. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp ngầm Cu XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x120 mm2; Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1 kV-4x150mm2;

- Bảng 9A. Yêu cầu kỹ thuật: Sứ đứng gốm 22, 35kV cả ty;

- Bảng 9B. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện chuỗi 22 kV;

- Bảng 10. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

- Bảng 11. Yêu cầu kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Bảng 12. Yêu cầu kỹ thuật: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.