## PL 1
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HOÁ
STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Thông số kỹ thuật | Ghi chú
1. Vật tư tiêu hao dùng trong đựng mẫu
1 | Cốc đựng mẫu | Cái | Cốc đựng mẫu bệnh phẩm, chất liệu nhựa PS - Kích thước 16mm x 38mm (±5%) - Dung tích: từ ≤2.5ml đến ≥3ml. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
2 | Cốc hứng nước tiểu | Cái | Chất liệu: nhựa Dung tích: 40 đến 60ml, Không có nắp, trong suốt không màu Hàng hóa không bắt buộc phải là thiết bị y tế
Tổng: 02 MH
2. Kim
3 | Kim khâu da | Cái | Kim khâu phẫu thuật các cỡ Chất liệu: thép không gỉ Kim cong, thân 3 cạnh, đầu kim sắc nhọn. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
4 | Kim lá lúa | Cái | Kim chích máu đầu vát sắc nhọn, làm bằng thép không gỉ, tiệt trùng, Kim hình lá lúa Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương
Tổng: 02MH
3 .Que cấy nhựa tiệt trùng
5 | Que cấy nhựa tiệt trùng | Cái | Làm từ nhựa PS hoặc ABS, đầu que cấy 1µl - Được thiết kế bề mặt với vòng lặp siêu mịn tạo điều kiện cho việc cấy được đồng đều và trơn tru mà không làm hỏng bề mặt gel. - Được tiệt trùng - Đóng gói trong những túi zip và niêm phong lại chắc chắn để đảm bảo sự tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
6 | Que cấy nhựa tiệt trùng | Cái | Làm từ nhựa PS hoặc ABS, đầu que cấy 10µl - Được thiết kế bề mặt với vòng lặp siêu mịn tạo điều kiện cho việc cấy được đồng đều và trơn tru mà không làm hỏng bề mặt gel. - Được tiệt trùng - Đóng gói trong những túi zip và niêm phong lại chắc chắn để đảm bảo sự tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 02MH
4. Dung dịch tẩy rửa khử khuẩn sàn nhà /bề mặt
7 | Dung dịch tẩy rửa khử khuẩn sàn nhà/bề mặt | Can | Dung dịch tẩy rửa khử khuẩn sàn nhà Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride + N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine. - Diệt khuẩn Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcusaureus… đạt EN 13727 hoặc EN 16615 - Diệt virus theo tiêu chuẩn diệt virus Adenovirus, Norovirus Vaciniavirus… đạt EN 14476 Tương thích tốt với các chất liệu bề mặt. Can tối thiểu 5 lít. Sản phẩm không phải là Thiết bị y tế Có Phiếu kiểm nghiệm thành phần, hàm lượng các chất có hoạt tính khử khuẩn của đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;
Tổng: 01MH
5 .Kim chọc hút tuỷ xương
8 | Kim chọc hút tủy xương | Cái | Cỡ kim: 18G - Kim dùng 1 lần, chiều dài kim 28 mm, điều chỉnh được từ 8 - 45 mm - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim - Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh - Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xylanh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
6. Ống thông niệu quản (sone JJ)
9 | Ống thông niệu quản (sone JJ) | Cái | Dùng để dẫn lưu niệu quản lâu dài (≤ 12 tháng) Gồm: Ống thông JJ: chất liệu Carbothane TPU nhạy nhiệt, 2 đầu cong, có 2 lỗ mở, vạch định vị, chỉ khâu đầu xa, có cản quang; kích thước đa dạng 3–7Fr, chiều dài 8–30cm Que đẩy: bằng PP, màu đỏ, dài 45–90cm (± 0.5cm), tương thích với ống thông Kẹp bằng PP Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
Tổng: 01MH
7. Vật tư tiêu hao dùng trong phẫu thuật sàn chậu
10 | Chỉ Tiêu Acid Glycolic Có Gai Đầu Tù Các Cỡ | Sợi | Chỉ tiêu thành phần copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, có gai đầu tù, hướng gai một chiều, một đầu có vòng, không cần buộc, số 3/0 . Sợi chỉ dài 30cm (± 5%). Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, dài 26mm (± 5%). Thời gian giữ vết thương: 21 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 180 ngày. Xuất sứ: G7 Đạt ISO 13485
11 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Sợi | - Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, chất liệu Polypropylene và Polyethylene. - Sợi chỉ số 2-0, dài 90cm (± 5%), 2 kim tròn, đầu cắt dài 26mm (± 5%), kim cong 1/2 vòng tròn. - Tiêu chuẩn ISO 13485
12 | Dụng cụ định vị miếng thoát vị nội soi | Cái | Dụng cụ giúp cố định lưới thoát vị chất liệu Titanium có 30 ghim hình xoắn ốc, nòng 5mm, cao 3.8mm, rộng 4mm. Chiều dài phần chứa ghim 35.5 cm. Xuất sứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
13 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên | Sợi | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên số 2-0 dài 75, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C, 16mm. Chỉ kèm miếng đệm Pledget 7x3x1,5mm. Đạt ISO 13485
14 | Lưới phẳng, dệt 3D điều trị thoát vị bẹn | Miếng | Mảnh ghép thoát vị nhẹ, đơn sợi, dệt 3D, co giãn đa chiều, chất liệu polyester. Trọng lượng tối đa 64g/m2, lỗ lưới 2,1x3,0 mm. Dùng trong sửa chữa thoát vị bẹn, kích thước 11cm x 6cm và 15cm x 10cm Xuất sứ : G7 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 05MH
8. Cannual mở khí quản 1 nòng, có bóng các số
15 | Cannual mở khí quản 1 nòng, có bóng các số | Cái | Ống mở khí quản bằng PVC, phủ silicon, nhạy nhiệt, không latex, không phthalate, trong suốt, có đường cản quang chạy dọc thân 2 cánh lớn, mềm, trong suốt. Đầu thanh chèn tròn hình oliu, giảm tổn thương khi luồn, có chốt khóa để giảm dịch chuyển. Bóng chèn mềm, loại thể tích lớn, áp lực thấp, van bơm có in thông tin kích thước ống 12 size từ 3.0 - 10.0, OD ống từ 4.2 - 13,7mm, chiều dài ống từ 35 - 98mm, đường kính bóng từ 9 - 32mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Xuất xứ: Châu Âu
Tổng: 01MH
9. Miếng cầm màu phẫu thuật tai
16 | Miếng cầm máu phẫu thuật tai | Miếng | Miếng cầm máu phẫu thuật tai, chiều dài: 2,4 cm (± 5%), đường kính 1,2 cm (± 5%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
10 .Gạc dẫn lưu
17 | Gạc dẫn lưu | Cái | Gạc dẫn lưu tai mũi họng - Chất liệu: vải không dệt: Polyester và Rayon hoặc Polyester và viscose - Kích thước: 2cm x 300cm (± 5%) , 4 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được 5 gam nước trở lên - Tiệt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
11 .Chỉ lanh
18 | Chỉ lanh | Cuộn | Cuộn dài ≥150 mét,100% bằng sợi cotton. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Tổng: 01MH
12. Phim X - Quang
19 | Phim X- Quang | Tờ | Là loại phim khô Laser kích thước 25x30 cm, tương thích với máy in Dryview Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
13. Băng phẫu trường
20 | Băng trong phẫu trường | Miếng | Băng film Polyurethane (P.U) có kích thước 6cm x 7cm (± 5%) trong suốt, không thấm nước, không chứa latex, thoáng khí cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm, 4 góc bo tròn tránh bung mép. Phủ keo Acrylic, an toàn cho mọi loại da. Cố định băng gạc bảo vệ vết thương, cố định kim luồn, cố định các thiết bị y tế trên da. Tiệt trùng từng miếng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
21 | Băng trong phẫu trường | Miếng | Băng phim trong suốt, dùng trong cố định mi mắt, cố định kim, catheter, vết mổ, làm màng vô trùng vùng tiêm, gây tê, … - Chất liệu: - Polyurethane 2-15% trong suốt, bán thấm - Nền keo Acrylic 3-30% (không latex) - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Lớp film quan sát được vùng tiêm và vùng da, thông thoáng, co giãn theo chuyển động của da, - Có khả năng kháng vi khuẩn/virut với đường kính >27nm. - Kích cỡ: 10x12cm (± 10%) - Đóng gói tiệt khuẩn riêng từng miếng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
Tổng: 02MH
14. Băng
22 | Băng thun cuộn tự dính y tế | Cuộn | Băng thun tự dính Kích thước 2,5cm x 4.5m (± 5%) Xuất sứ: G7 Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 , CE
23 | Băng keo y tế | Cuộn | Nền vải dạng lụa, phủ keo có độ kích ứng da thấp. Dính tốt trên da. Dễ xé theo 2 chiều Kích thước: chiều rộng 5cm, chiều dài tối thiểu 9,1m Không thấm nước Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 02MH
15 .Miếng dán sát khuẩn dùng cho catheter trung tâm
24 | Miếng dán sát khuẩn dùng cho catheter trung tâm | Miếng | *Miếng dán sát khuẩn có chứa Chlorhexidine Gluconate 2% dùng cố định catheter tĩnh mạch trung tâm *Màng film Polyurethane 3-10%, phủ lớp keo Acrylate 5- 15%; chính giữa có Gel CHG kháng khuẩn, kích thước 3 x 4cm; xung quanh viền vải không đệt, có rãnh xẻ sâu. *Kích thước 10x12cm (± 5%) *Đặc tính: Kháng khuẩn cao (chống lại 1 loạt các vi khuẩn gram dương, âm và nấm), Chồng thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính ≥27nm ((HIV-1 và HBV), thấm máu và dịch tiết. Cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. Cố định chắc chắn, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch *Thời gian lưu 7 ngày *Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
16. Xilanh dùng cho máy bơm cản quang một nòng
25 | Xilanh dùng cho máy bơm cản quang một nòng | Bộ | Một bộ gồm: 1 xilanh 190ml (± 5%), 1 dây nối áp lực cao dài 150cm (± 5%), 1 ống lấy thuốc nhanh chữ J, 1 đầu lấy thuốc. Dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang loại 1 nòng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
17. Gạc ép cầm máu sọ não
26 | Gạc ép cầm máu sọ não | Gói | Gạc 100% cotton, thấm hút tốt, KT: 2cm x 8cm (± 5%) x4 lớp vô trùng, có cản quang , có dây. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng : 01MH
18. Bộ dẫn lưu vết mổ áp lực âm
27 | Bộ dẫn lưu vết mổ áp lực âm | Bộ | Bao gồm: + Bình áp lực âm 3 lò xo thể tích 200/ 400ml; + Ống nối chất liệu PVC; + Co nối chữ Y; + Ống dẫn lưu có trocar kích thước 10, 12, 14, 16, 18Fr. + Có van chống trào ngược, kẹp cố định vào giường. - Có cản quang, không chứa latex. - Đóng gói tiệt trùng EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
19. Ống thông Fogarty các số
28 | Ống thông Fogarty các số | Cái | Ống thông thẳng lấy huyết khối bằng vật liệu trơ về sinh học. Bóng bằng cao su, dài 60cm cho cỡ 2Fr và 80cm cho các cỡ 3 -> 7Fr, có vạch chia rõ nét trên thân ống cách nhau 10cm, code mã hóa màu cho các số. Đường kính bóng cho 2F là 5mm, 3F là 6mm, 4F là 8mm, 5F là 10mm, 6F là 12mm, 7F là 14mm. Thể tích bóng 2F là 0.15ml, 3F là 0.20ml, 4F là 0.7ml, 5F là 1.5ml, 6F là 2ml, 7F là 2.5ml. Được tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
20. Miếng dán
29 | Miếng dán sát khuẩn | Cái | * Miếng dán được làm từ polyurethane và/hoặc film polyethylene có thể cắt được. * Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng. Độ đàn hồi cao và độ bám tốt, siêu mỏng Kích thước 30x28 cm (± 5%) * Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE
30 | Miếng dán vô trùng | Miếng | Kích thước: chiều rộng 60mm, chiều dài tối thiểu 70 mm. Chất liệu: vải sợi polyester không dệt, có lỗ thoáng khí, co giãn tốt. Gạc: vô trùng, thấm hút tốt, chống bám dính vết thương Chất kết dính: keo bám dính tốt, không gây kích ứng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
31 | Miếng dán phẫu trường | Cái | Miếng dán phẫu trường. Chất liệu polyurethane, Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng, độ đàn hồi cao và độ bám tốt. Kích cỡ 45cm x 28cm (±5cm). Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 03 MH
21. Chỉ phẫu thuật
32 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi | Sợi | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi, số 3/0 Sợi chỉ tổng hợp từ polyester, gồm 16 bó sợi được bện với nhau xung quanh 1 lõi trung tâm tạo nên cấu trúc chắc chắn, bao phủ bằng polybutylate, dài 90cm (±10%) 2 kim tròn đầu cắt dài 17mm, 1/2 vòng tròn, bằng hợp kim thép có chứa niken, titanium, chromium, molypden 3-4% và sắt, phủ silicone ≥ 3 lớp, thân kim dẹp và vùng kẹp kim phẳng, đường kính kim ≤ 0.56mm giảm chảy máu chân kim, giới hạn độ bền kéo hợp kim ≥ 2750 MPa (được chứng nhận bởi tổ chức độc lập). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
33 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi | Sợi | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 dài 60cm (± 5%), 2 kim tròn đầu tròn bằng hợp kim Ethalloy hoặc tương đương, dài 9.3mm(± 5%), 3/8 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
34 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi | Sợi | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin số 5/0 dài 45cm (±5%), được bọc bởi Polyglactin và Calcium Stearate. 1 kim tam giác ngược, dài 11mm, 3/8 vòng tròn. Đường kính kim ≤ 0,356mm. Kim được phủ bởi lớp silicone , vùng kẹp kim phẳng giúp giữ chặt kim khi thao tác. Độ bền kéo kim > 2750Mpa. Lực căng giữ vết thương: 50% sau 5 ngày, 0% sau 10 - 14 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn 42 ngày. Yêu cầu: tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE và FDA, ISO 13485 hoặc tương đương.
35 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi | Sợi | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi polyglactin số 4/0. Thành phần:Glycolide và L-Lactide, có phủ poly glycolide lactide và Calcium stearate . Sợi dài 75 cm (±5%), kim tam giác 3/8c, dài 19 mm (±5%). Kim thép phủ silicon hoặc tương đương. Giữ vết khâu tốt trong vòng 7-10 ngày, duy trì sức căng 40-50% sau 1 tuần, độ tan 42-45 ngày. Đạt ISO 13485 hoặc tương đương. Yêu cầu: Tiệt trùng.
Tổng: 04MH
22. Kim luồn tĩnh mạch an toàn các loại, các cỡ
36 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các loại, các cỡ | Cái | 18G ≤ Cỡ ≤ 24G, (đủ 4 cỡ), Có cánh có cổng (các cỡ 18G, 20G, 22G). Có cánh không cổng (cỡ 24G). Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm, vật liệu FEP-Teflon. Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. Thời gian lưu kim 72h. Tốc độ dòng chảy các kích cỡ: - Cỡ 18G: 96ml/phút (± 5%) - Cỡ 20G: 61 ml/phút (± 5%) - Cỡ 22G: 36 ml/phút (± 5%) - Cỡ 24G: 22 ml/phút (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
Tổng: 01MH
23. Vật tư tiêu hao dùng cho máy EO
37 | Bình khí EO đơn liều | Bình | Bình chứa khí Ethylene Oxide 100%, sử dụng đơn liều. Không chứa CFC/HCFC. Bằng sắt hoặc tương đương. Bình khí ga dùng cho máy tiệt khuẩn 3M ™ Steri-Vac ™ GS8 Dung tích 170g (± 5%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Yêu cầu Xuất xứ: G7
38 | Chỉ thị hóa học kiểm soát quá trình tiệt khuẩn bằng khí EO | Miếng | Chỉ thị hóa học bên trong gói dùng đánh giá chất lượng tiệt khuẩn cho quy trình tiệt khuẩn với khí EO 100% hoặc hỗn hợp khí EO/HCFC (hydrochlorofluorocarbon) • Cấu tạo: - Kiểu đục lỗ ở giữa cho phép sử dụng toàn bộ hoặc nửa chiều dài tùy thuộc vào kích thước gói khác nhau - Thiết kế dạng que, có vạch chỉ thị hóa học • Kích thước 1,5cmx20m (± 5%) • Màu đỏ trên que chỉ thị hóa học chuyển sang màu xanh lá khi đạt các điều kiện tiệt khuẩn bằng khí EO • Đánh các thông số quan trọng của quá trình tiệt khuẩn EO (nồng độ khí EO, thời gian và nhiệt độ, độ ẩm) • Thành phần: - Giấy với đồ hoạ màu đen và mực chỉ thị 100% • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Xuất xứ: G7.
39 | Chỉ thị sinh học 4h cho tiệt khuẩn bằng khí EO | Ống | Chỉ thị sinh học dùng để để kiểm tra chất lượng và kiểm soát nhanh chóng quá trình tiệt khuẩn EO (ethylene oxide) - Cho kết quả nhanh trong 4 giờ - Nhiệt độ ủ: 37°C • Cấu tạo: - Bào tử Bacillus atrophaeus -Ống thủy tinh chứa dịch ampoule đặt trong một ống nhựa. - Chỉ thị hoá học trên nhãn chuyển màu sau khi tiếp xúc với khí EO • Dùng kiểm soát kiểm soát quá trình tiệt khuẩn bằng ethylene oxide • Chỉ thị hóa học trên nhãn sẽ chuyển sang màu xanh lá khi tiếp xúc với khí ethylene oxide. • Thành phần: - Lọ nhựa và nắp 35-45%, Môi trường sinh học 30-40%, Ống thuỷ tinh 15-25%, Màng chắn 1-3%, Nhãn với mực chỉ thị 1-3%, Dải bào tử Bacillus atrophaeus 0.1-1% • Đạt tiêu chuẩn ISO 11138, ISO 13485 Xuất xứ: G7
Tổng :03MH
24. Bộ quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ nhỏ
40 | Bộ lọc máu liên tục dùng cho trẻ nhỏ | Bộ | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn cho bệnh nhi. Chất liệu: - Màng lọc: Polyarylethersulfone (sợi rỗng PAES) hoặc tương đương - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate hoặc tương đương - Vách đầu quả lọc: Polyurethane hoặc tương đương - Ống dẫn: PVC hoặc tương đương - Cartrige: PETG hoặc tương đương Các thông số khác: - Thể tích máu trong bộ quả lọc: 60ml ±10% - Diện tích màng: 0,2 m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 215 µm - Độ dày thành sợi lọc: 50 µm - Tốc độ dòng máu: 20-100 ml/phút. - Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 17ml - TMP tối đa: 500mmHg/67 kPa - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Tương thích với hệ thống lọc máu liên tục Prismaflex
Tổng : 01MH
25. Vật tư tiêu hao dùng cho máy lóc máu OMNI
41 | Bộ dây và quả lọc máu liên tục có đầu nối với quả Hấp phụ dùng cho máy OMNI | Bộ | Bộ dây máu kèm đầu nối mở và màng lọc 1.6m2 (± 5%) cho liệu pháp CVVHD, CVVHDF, kết hợp với lọc máu hấp phụ; bao gồm: Dây dẫn động mạch có các dây dẫn phụ chứa citrate/heparin; Dây dẫn tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa canxi kèm túi chứa 2 lít chất thải dịch mồi; Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm; Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; Dây dẫn dịch bù; túi dịch thải 7 lít; 5 bộ đo áp lực kèm màng lọc 0,2 μm (± 5%) Phù hợp với chống đông máu bằng heparin và citrate. Được tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485,CE
42 | Túi xả | Túi | Túi đựng dung dịch xả thể tích 7000ml; Tương thích máy lọc máu liên tục model OMNI Hàng hoá không bắt buộc là trang thiết bị y tế
Tổng: 02MH
26. Dây nối bơm tiêm điện (sử dụng bơm tiêm thuốc cản quang)
43 | Dây nối bơm tiêm điện (sử dụng bơm tiêm thuốc cản quang) | Cái | Dây nối sử dụng trong bơm tiêm thuốc cản quang, có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong 3 mm (± 5%), đường kính ngoài 4.1 mm (± 5%), có khoá chặn dòng, không độc tố. Độ dài của dây nối các cỡ 30, 75cm, 140cm. Tiệt trùng, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
27. Bơm truyền dịch tự động có PCA (dùng 1 lần)
44 | Bơm truyền dịch tự động có PCA (dùng 1 lần) | Bộ | Bình chứa thuốc dung tích 275ml (± 5%) - Bộ điều chỉnh tốc độ: 2;4;6;8 ml/h, có khóa điều chỉnh; - Nút bấm PCA thiết kế đặc biệt, dễ sử dụng, liều tăng cường ≥1ml, thời gian khóa 15 phút - Cổng nạp thuốc nằm trên bộ dây, sử dụng van 1 chiều, chống chảy ngược thuốc ra ngoài - Bộ dây dài ≥110cm, có khóa kẹp - Bộ lọc khí 5 µm - Chất liệu làm bình chứa không có cao su thiên nhiên và DEHP Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
28. Vật tư tiêu thông dụng
45 | Gạc rơ lưỡi | Chiếc | Dễ sử dụng, vệ sinh làm sạch lưỡi, răng miệng, an toàn cho bé. Không phải trang thiết bị y tế
46 | Lamen | Cái | Kích thước: 22mm x 22mm (±5%) Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt Quy cách: hộp ≥ 100 cái Hàng hóa không bắt buộc phải là thiết bị y tế
47 | Băng cá nhân | Cái | Băng dính đàn hồi, nền Viscose và polyamide, màu da. keo oxid kẽm, KT: 2cmx6cm (±0,5%) - Lớp thấm hút: Sợi Viscose, khả năng thấm hút > 500% - Lớp chống dính: Polyethylene. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE
48 | Bông tẩm cồn | Miếng | Bông tẩm cồn. Vải không dệt tẩm ≥70% isopropyl alcool. Kích thước: tối thiểu 6cm x6cm x4 lớp (có thể dao động trong khoảng 2cm mỗi chiều). Đóng gói riêng từng miếng. Bao bì có vạch để xé được. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 04MH
29. Hóa chất H2O2 cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp
49 | Hóa chất H2O2 cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Lọ | Chứa hydrogen ≥ 50%, dạng lỏng. - Dung tích ≥ 150ml/ lọ. - Tương thích với máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma Tuttnauer. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng: 01MH
30. Vật tư tiêu hao bó bột
50 | Bông lót bó bột | Cuộn | Chất liệu sợi bông được làm từ 100% polyester, khối lượng 90g/m2 (± 10g/m2) Kích thước 10cm x 2.7m (± 5%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
51 | Băng tất lót bó bột | Cuộn | Làm từ vải cotton và polyester, giảm ngứa và dị ứng da. Kích thước: chiều rộng 6,5cm ± 5% , chiều dài tối thiểu 25m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
52 | Băng tất lót bó bột | Cuộn | Băng tất lót dùng trong chấn thương chỉnh hình. Sợi cotton 100% hoặc tương đương Kích thước 10cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 25m Đạt tiêu chuẩn ISO13485
Tổng: 03MH
31. Tã trẻ em
53 | Tã trẻ em | Miếng | 1.Nguyên liệu: Vải không dệt, Bông Cellulose, các thành phần khác 2 Chiều dài miếng sản phẩm: ≤365 mm 3 Chiều rộng miếng sản phẩm : ≤371mm 4 Khối lượng miếng: 18,5g ± 0,5g 5 Khả năng thấm hút: ≥ 320ml 6 Thời gian thấm hút: ≤ 40s 7 Độ pH: 6-8 8 Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn 200 CFU/g 9 Tổng số nấm mốc không lớn hơn 100 CFU/g Hàng hoá không bắt buộc là trang thiết bị y tế
Tổng: 01MH
Tổng: 53 mặt hàng ( Gồm 31 phần lô)

## PL2
Phụ lục 02
DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU (PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)
Tên nhà thầu: |  | A
Mã định danh: |  | B
Địa chỉ:
Email:
Số điện thoại nhân sự phụ trách thầu:
STT | Thông tin theo E-HSMT |  | Thông tin sản phẩm dự thầu
| Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Tên thiết bị y tế/ Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Nước chủ sở hữu | Phân loại thiết bị y tế (nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1
2
3
Ghi chú:
Cột (1) Ghi số thứ tự lần lượt theo tổng số danh mục tham dự;
Các cột (2), (3), ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa theo E-HSMT;
Các cột (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (13), (14), (15), (16), (17) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu;
Cột (11) nếu không phải thiết bị y tế thì ghi là Không phải thiết bị y tế