# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

- Mô tả khái quát về dự án và gói thầu

1.1 Dự án:

-  Tên hạng mục SCL: “Nhà làm việc XNDV Nghệ An”.

- Vị trí: Trụ sở Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nghệ An - Số 126 đường Lý Tự Trọng, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.

- Chủ đầu tư: Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Bắc.

- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Quy mô sửa chữa của hạng mục:

+ Tầng 1, Tầng 2: Tháo dỡ, xây lại tường một số vị trí, sơn lại đồng bộ theo nhu cầu của Xí nghiệp; Tháo dỡ, lắp đặt lại cửa đi, cửa sổ một số vị trí theo nhu cầu của Xí nghiệp; Chuyển điều hòa từ trụ sở cũ lắp đặt vào các phòng chức năng.

+ Tầng 3: Tháo dỡ, xây lại tường một số vị trí, sơn lại đồng bộ theo nhu cầu của Xí nghiệp; Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cửa cũ thay thế bằng hệ thống cửa mới; Thay thế thiết bị vệ sinh mới; Thay thế gạch lát nền; Thay thế hệ thống chiếu sáng, quạt trần cho các phòng làm việc; Chuyển điều hòa từ trụ sở cũ lắp đặt vào các phòng chức năng.

1.2 Gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01.8: “Tư vấn khảo sát; Lập PAKT - DT”;

- Thời gian thực hiện: 15 ngày.

- Mục đích lựa chọn nhà thầu:

Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện tốt các công tác tư vấn khảo sát, lập hồ sơ Phương án kỹ thuật - Dự toán, theo các tiêu chí của E-HSMT, đảm bảo chất lượng, tiến độ, phù hợp với quy mô của hạng mục, phù hợp với các quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

II. Phạm vi công việc:

1. Chi tiết phạm vi công việc

Phạm vi công việc của gói thầu tư vấn này là tư vấn khảo sát, lập hồ sơ Phương án kỹ thuật - Dự toán cho Hạng mục SCL: “Nhà làm việc XNDV Nghệ An”. Các nội dung công việc cụ thể bao gồm:

- Công tác khảo sát:

+ Thu thập số liệu về hiện trạng Trụ sở Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nghệ An (kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật...) để cung cấp số liệu cho tư vấn thiết kế tính toán các giải pháp kỹ thuật, làm căn cứ để xác định chính xác về khối lượng và dự toán xây dựng công trình;

+ Thu thập số liệu về địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn của địa phương để làm cơ sở xác định giải pháp thiết kế, dự kiến, đề xuất các biện pháp phòng chống, các biện pháp thiết kế phù hợp đối với các hiện tượng ĐCCT bất thường có thể xảy ra trong thi công xây dựng và vận hành và phục vụ công tác lập Phương án kỹ thuật;

+  Điều tra VLXD địa phương phục vụ cho xây dựng.

+ Khảo sát yêu cầu kèm theo hình ảnh chi tiết các hạng mục và kèm cùng PAKT

- Công tác lập Phương án kỹ thuật - Dự toán:

+ Thuyết minh hiện trạng công trình và phân tích sự cần thiết phải sửa chữa;

+ Tính toán và chuẩn xác khối lượng, thuyết minh phương án kỹ thuật sửa chữa nhằm đáp ứng mục đích, công năng và nhu cầu sử dụng, đảm bảo chất lượng hạng mục công trình;

+ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật, cảnh quan tổng thể cho công trình; Đề xuất giải pháp về kiến trúc, xây dựng, nội thất;

+ Nêu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế;

+ Tính toán, lập dự toán hạng mục công trình;

- Nhiệm vụ khác:

+ Nhà thầu phải làm việc với các cơ quan chức năng về cấp phép môi trường, thỏa thuận với đơn vị sử dụng về sự phù hợp về thiết kế, công năng sử dụng với cơ cấu, chức năng hiện tại của đơn vị ( nếu có)

+ Nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa hồ sơ không quá 3 ngày làm việc khi nhận được phản hồi. Chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí phát sinh trong việc lập Dự toán không chuẩn xác dẫn đến thừa, thiếu khối lượng phải điều chỉnh thiết kế

2. Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

3. Cơ quan thực hiện dự án: Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc - Chi nhánh Tổng Công ty điện lực miền Bắc.

4. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế: Tháng 4 năm 2026.

- Tiến độ thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ Phương án kỹ thuật - Dự toán: 15 ngày.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Phối hợp và báo cáo chủ đầu tư theo định kỳ. Thời gian hoàn thành sản phẩm tư vấn trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí (Theo mục 2 – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, Chương III).

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Cung cấp miễn phí cho nhà thầu tư vấn tất cả các số liệu, thông tin và tài liệu nội bộ sẵn có liên quan đến dịch vụ tư vấn. Toàn bộ các tài liệu tham khảo cho mượn phải được hoàn trả lại sau khi kết thúc nhiệm vụ hoặc sớm hơn khi cần thiết.

- Cử cán bộ theo dõi phối hợp với tư vấn trong quá trình triển khai gói thầu.

- Cung cấp các tài liệu, văn bản pháp lý liên quan đến gói thầu cho nhà thầu, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, cho các chuyên gia tư vấn quyền được vào hiện trường, tham khảo hồ sơ, các thông tin cần thiết và các tài liệu khác liên quan đến dự án khi nhà tư vấn yêu cầu để thực hiện các dịch vụ tư vấn.