Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Trường TH và THCS Mường Sang, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La; hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng.

2. Quy mô :

Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng

- Kiến trúc: Công trình được thiết kế 3 tầng với tổng chiều dài nhà là 35,10m (tính theo tim tường) và tổng chiều rộng nhà là 9,6m (tính theo tim tường); bước gian: 4,2m; 3,9m; nhịp: 7,2m; hành lang trước rộng 2,4m. Cầu thang rộng 4,2m và 3,3m được bố trí tại các trục (2-3) và (9-10). Chiều cao nền cao độ: ±0.000 so với mặt hè là +0,450m; chiều cao tầng: 3,6m; chiều cao mái thu hồi là: 2,4 m. Cửa đi, cửa sổ khuôn thép lắp kính dày 5,0mm. Cửa đi, cửa sổ phòng vệ sinh dùng cửa nhôm hệ, kính dày 6.38mm. Nền phòng, nền hành lang lát gạch Ceramic kích thước: 60×60cm vữa XM mác 75#, đệm bê tông đá 2x4, mác M100#, dày 100. Nền nhà vệ sinh lát gạch 30x30cm vữa XM mác 75#;

Tường nhà vệ sinh ốp gạch Ceramic 30x60 cm vữa XM mác 75#. Trát dầm, trần vữa XM mác 75#, trát tường trong và ngoài vữa XM mác 75#. Trát láng sênô, hè vữa X.M mác 100. Trát gờ phào, thanh trang trí và các chi tiết kiến trúc khác
bằng vữa XM mác 75#. Bậc thang, bậc tam cấp xây gạch không nung M75# vữa XM mác 75#. Mặt bậc tam cấp, bậc cầu thang ốp đá; Lan can hành lan, cầu 
thang làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện. Tường trong, ngoài nhà và trần được lăn sơn màu trang trí. Mái xây tường thu hồi, đổ giằng thu hồi đổ bê tông cốt thép
B15 (M200#) liên kết với xà gồ mái. Mái sê nô láng vữa XM mác 75# dốc về hướng thu nước; toàn bộ mái sê nô được quét Sika chống thấm. Lợp tôn chống nóng dày D=0,4mm. Xà gồ thép dập U80x40x3 sơn 3 nước chống gỉ.

- Kết cấu: Móng băng, cột BTCT cấp bền B15 (M200#). Giằng, dầm, sàn, cầu thang BTCT thi công đổ toàn khối tại chỗ B15 (M200#); lanh tô, giằng thu hồi, thanh trang trí bằng BTCT thi công đổ toàn khối tại chỗ B15 (M200#), cốt thép sử dụng nhóm AI + AII có cường độ R = 2100kG/cm2&2600kG/cm2.

Tường bao che xây gạch không nung M75# vữa XM 75, tường thu hồi xây gạch không nung M75# vữa XM 75 không trát. Đế móng đệm bê tông đá 2x4 vữa
XM mác 100#, D=100.

- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ tủ điện tổng của trường qua tủ điện tổng của công trình phân phối tới các phòng chức năng. Điện thắp sáng trong phòng sử dụng bóng đèn tuyp led có công suất 2x40W đặt sát trần và đáy dầm. Hành lang và cầu thang sử dụng bóng đèn ốp trần có công suất
40W đặt sát trần; quạt trần 80W đặt sát trần. Các vật liệu, thiết bị điện của công trình: dây dẫn, bóng đèn, quạt,... được sử dụng hàng sản xuất trong nước đạt tiêu
chuẩn. Toàn bộ dây dẫn được đặt trong ống gen đi chìm tường.

- Thu lôi chống sét: Sử dụng kim thu sét Φ18mm mạ kẽm, chiều dài:
L=0,8m. Dây dẫn sét Φ10mm, dây tiếp địa D12, cọc tiếp địa thép hình đều cạnh: L63x63x6mm, L=2,5m. Bộ phận tiếp địa đặt cách công trình: 2,5m. Khoảng cách giữa 2 cọc tiếp địa: 3m. Điện trở của bộ phận tiếp địa ≤ 10.

- Cấp nước: Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ hệ thống nước
chung của trường, đảm bảo lưu lượng và áp lực. Sử dụng ống PPR Φ25mm cấp lên bồn nước Inox 2,0m3 trên mái, ống nước cấp từ bồn xuống sử dụng ống PPR Φ50, 40, 32mm, cấp cho thiết bị dùng ống PPR Φ25mm.

- Phần thoát nước khu vệ sinh: Nước thoát từ phễu thu sàn PCVΦ90, chậu
rửa sử dụng ống nhựa PCVΦ60; nước từ xí ra sử dụng ống nhựa PVCΦ90 thoát ra ống đứng PVCΦ90 nằm trong hộp kỹ thuật ra bể tự hoại. Bể tự hoại xây gạch
chỉ đặc M75#, vữa XM mác 75#; trát thành và đáy bể vữa XM mác 75#, đánh màu bằng xi măng nguyên chất; nắp bể, đan đáy bể đổ BTCT mác 200.

- Thoát nước mái: Sử dụng ống nhựa PVCΦ90 thoát đứng tại các vị trí
thoát ra rãnh, thoát nước qua dầm sênô mái sử dụng ống nhựa PVC Φ40, L=300; ống xả tràn PVC Φ40, L=200.

* Phòng cháy chữa cháy: Sử dụng hệ thống báo cháy tự động và hệ thống phòng cháy tại chỗ: Các phòng và hành lang các tầng được bố trí hệ thống báo cháy tự động nhiệt và khói. Mỗi tầng được bố trí họng cứu hỏa vách tường lăng phun và các tủ cứu hỏa vách tường. Các bảng tiêu lệnh PCCC đặt ở hành lang nơi dễ nhìn thấy. Chữa cháy bằng các bình bọt khí CO2 được bảo quản tại các vị trí thích hợp, có biển báo chỉ dẫn và hộp đựng bình chữa cháy.

* Bể chứa nước PCCC: KT (5,0x5,0x3,4)m, thành bể, đáy bể, mặt bể BTCT mác 250 đá 1x2, đáy bể lót BT mác 100 đá 4x6 dày 100. Hoàn thiện trát láng VXM mác 75#..

3. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời hạn hoàn thành toàn bộ các công việc của gói thầu là ≤ 210 ngày tính từ ngày khởi công.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị chung |  |  |
| 2 | Nền đường |  |  |
| 3 | Mặt đường |  |  |
| 4 | Công trình thoát nước |  |  |
| 5 | Công trình vượt dòng |  |  |
| 6 | Hệ thống ATGT |  |  |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.

Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 ghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng của Chính phủ.

Nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/202021; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 của Chính phủ.

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 8793 : 2021: Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 8794 : 2021: Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế.

- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020.

- TCVN 4319 - 2012: Nhà và công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

- QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về XDCT đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

- QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các CTXD sử dụng năng lượng hiệu quả.

- TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5574: 2018: Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5575: 2023: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5573: 2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9379:2012: Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

- TCVN 9361:2012: Kết cấu xây dựng và nền móng công trình.

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

- TCVN 9202:2012: Xi măng xây trát.

- TCVN 6477:2016: Gạch bê tông.

-  TCVN 9366-2:2012: Cửa đi, cửa sổ phần 2 cửa kim loại.

- TCVN 13608:2023: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế.

- TCXD 16 : 1996: Chiếu sáng nhân tạo công trình dân dụng.

- Quy phạm trang bị điện 11 TCN - 2006.

- TCVN 9206: 2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9207:2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 3890:2023: Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.

- Thông tư số 06/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng về Ban hành QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. Thông tư số 09/TT-BXD ngày 30/11/2023 của Bộ Xây dựng về Ban hành sửa đổi 1 :2023 QCVN 06:2022/BXD.

- TCVN 9385: 2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

- TCVN 13606:2023 : Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 3989 : 2012 : Cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công.

- TCVN 3989 : 2012 : Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Yêu cầu thiết kế.

Các tiêu chuẩn, Quy phạm, chuyên nghành có liên quan.

1. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công

1.1. Tổ chức, mặt bằng công trường:

- Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành (thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công và nêu đầy đủ các vị trí nhân sự (chỉ huy trưởng; kỹ sư phụ trách kỹ thuật thi công; cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT...) mà nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu);

- Mặt bằng công trường (lán trại, phòng thí nghiệm, kho, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện, chất thải, rào chắn, biển báo….) phải có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu.

- Công tác cấp nguồn điện, nước: Có biện pháp cung cấp phù hợp với tổ chức thi công gói thầu.

1.2. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:

- Nhà thầu phải có Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể theo các hạng mục chính (nền, mặt đường đá dăm láng nhựa; mặt đường bê tông xi măng; hệ thống thoát nước (cống; rãnh; hệ thống an toàn giao thông...) trong đó phải đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu,  thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công  kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý,  phù hợp với số lượng thiết  bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công.

- Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục cụ thể: Nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy  đủ cho các hạng mục của công trình, cụ thể đối với các hạng mục như (thi công phần phá dỡ, phần móng, phần thân, phần hoàn thiện, PCCC...)

1.3. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác: Phải có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông đối với công trình đang khai thác, khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến  độ đề xuất.

2. Yêu cầu về biện pháp bảo đảm chất lượng

2.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào:

- Có bảng liệt kê danh sách vật tư, vật liệu chủ yếu sử dụng thi công gói thầu cho các hạng mục công trình trong đó nêu rõ: Chủng loại, xuất xứ, nguồn cung cấp; hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu;

- Có hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình (bao gồm: sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách  nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công; kế hoạch và biện  pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ)

- Nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, trong đó bao gồm các vật liệu chính (Xi măng, cát đá, sắt thép, thiết bị điện, nước, thiết bị PCCC…)  thể hiện  tính hợp lý, khả thi để đảm  bảo  chất lượng, tiến độ công trình (nguồn gốc mỏ, giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu ...)

2.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công: Nêu về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục công trình như thí nghiệm vật liệu đầu vào và các thí nghiệm khác theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hợp lý, khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu.

3. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.

* Nhà thầu tự kiểm tra: Nhà thầu phải thực hiện việc tự kiểm tra, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm thi công, theo quy trình kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự thầu.

* Kiểm tra của chủ đầu tư: Thường xuyên hoặc đột xuất, đôi khi chủ đầu tư hoặc tổ chức giám định, cơ quan nhà nước được quyền có nhiệm vụ đi kiểm tra, thanh tra tại các nơi sản xuất, chế tạo hoặc kho bãi của nhà thầu về chất lượng thi công và hoạt động kỹ thuật của nhà thầu. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, chất lượng, nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra đó theo yêu cầu của chủ đầu tư và tư vấn giám sát.

* Kiểm tra, thanh tra của cơ quan pháp lý: Việc kiểm tra, thanh tra của các tổ chức nói trên có thể là kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra của giám đốc điều hành và của KCS thuộc nhà thầu qua các biên bản thí nghiệm, biên bản  thí nghiệm, biên bản kiểm tra, sổ nhật ký, sổ chất lượng thi công, cũng có thể thực hiện theo xác suất việc đo đạc, đối chứng với số liệu của nhà thầu để đánh giá độ tin cậy việc tự kiểm tra KCS của nhà thầu đối với vật liệu bàn thành phẩm, thành phẩm công trình hoặc đối với tổ chức sản xuất.

* Giám sát chất lượng: Một trong những nội dung giám sát thường xuyên của KSTVGS là kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra tay nghề của công nhân và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.

- Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu phải lập biên bản và có biện pháp xử lý đối với giám đốc điều hành công trường nếu có nhiều sai phạm, chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu, máy móc, thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.

4. Yêu cầu về An toàn lao động: Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng bao gồm: Trang bị an toàn; tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; biện  pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công, an toàn giao thông ra vào công trường, quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường, đảm bảo  an  toàn thiết bị thi công...

5. Yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy: Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại công trường xây dựng (Các quy định, quy phạm tiêu chuẩn; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ).

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Có kế hoạch và biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường (tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm  soát  nước  thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh).

7. Uy tín của nhà thầu (03 năm 2023, 2024, 2025):

- Không thuộc trường hợp: Không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

- Không có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu (Bị CĐT kết luận không hoàn thành và nhà thầu không phản đối hoặc bị CĐT kết luận không hoàn thành, nhà thầu phản đối nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

8. Các yêu cầu khác:

- Có cam kết về huy động đúng, đầy đủ nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu.

- Có cam kết về huy động đúng, đầy đủ thiết bị thi công đã đề xuất trong E-HSDT cho gói thầu nếu trúng thầu.

- Có cam kết về thi công đảm bảo ATLĐ, thực hiện đầy đủ biện pháp đảm bảo ATGT, VSMT theo đúng quy định nếu trúng thầu.

- Có cam kết về nhà thầu có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị  ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng gây ra.

9. Yêu cầu về bảo hành công trình:

Thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng: 12 tháng.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TVND/2025 | Hồ sơ thiết kế BVTC | Theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 27/3/2026. |