Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên dự án: Vỉa hè đường QL25 qua khu trung tâm xã Ia Rsai (đoạn từ ngã ba Chư Rcăm đến chợ Chư Rcăm); Hạng mục: Vỉa hè, hố trồng cây và các hạng mục phụ;

- Tên và nội dung gói thầu: Gói thầu số 03: Xây dựng công trình

- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Ia Rsai;

- Nguồn vốn: Tiền tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2025; Tiền sử dụng đất năm 2027 và Vốn tỉnh phân cấp xã năm 2027;

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026;

- Địa điểm, quy mô dự án: Thôn Mới, xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai;

- Quy mô, quy cách:

Đầu tư xây dựng vỉa hè hai bên Quốc lộ 25 đoạn qua trung tâm xã Ia Rsai (đoạn từ ngã ba Chư Rcăm đến chợ Chư Rcăm) theo hiện trạng tuyến đường, bảo đảm đồng bộ với nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đã được đầu tư. Quy mô đầu tư bao gồm: xây dựng kết cấu đan rãnh, bó vỉa, lát gạch Terazzo, hố trồng cây và cây xanh. Tổng chiều dài tuyến 555m, bề rộng vỉa hè mỗi bên 7,5m (chưa kể bó vỉa). Phạm vi đầu tư từ mép ngoài mương BTCT KT(60xH)cm hiện trạng đến hết phạm vi 15m mỗi bên (tính từ tim QL25)

Tận dụng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước bằng mương BTCT KT(60xH) và cống tròn D80cm hiện có. Thiết kế hệ thống đan rãnh, bó vỉa, vỉa hè  và hoàn thiện hệ thống thoát nước với giải pháp thiết kế cụ thể như sau:

  - Nền, vỉa hè: Bề rộng vỉa hè mỗi bên trung bình 7,5m (chưa gồm bó vỉa), dốc ngang vỉa hè 1,5% hướng về lòng đường, taluy đào 1/1, ta luy đắp 1/1,5. Nền vỉa hè sau khi hoàn thiện đạt độ chặt K≥0,95. Kết cấu vỉa hè gồm các dạng như sau:

      - Dạng 1: Trên nền đất thông thường

        - Gạch Terrazzo KT (40x40x3) cm

        - Lớp đệm VXM M100 dày 3cm

        - Móng CPĐD loại I Dmax37,5 dày 10cm, K≥0,95

        - Nền vỉa hè K≥0,95

      - Dạng 2: Trên tấm đan hố ga

        - Gạch Terrazzo KT(40x40x3)cm

        - Lớp đệm VXM M100 dày 3cm

  - Đan rãnh, bó vỉa và khoá vỉa hè:

      - Đan rãnh, bó vỉa bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250. Bó vỉa rộng 35cm theo dạng vát xiên, chiều cao bó vỉa 12cm. Đan rãnh rộng từ 25cm-:-180cm tuỳ thuộc vào vị trí mương BTCT KT(60xH) hiện có.

      - Mép ngoài cùng của vỉa hè bố trí khoá vỉa KT(15x30)cm bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200.

  - Hố trồng cây và cây xanh: Trên vỉa hè bố trí hố trồng cây kích thước (1,4x1,4)m với khoảng cách trung bình 10m/hố. Thành hố có KT (10x30)cm, kết cấu bằng bê tông xi măng đá 1x2 M200. Trồng cây xanh với đường kính gốc cây ≥10cm và chiều cao ≥ 4m. Tổng số hố: 93 hố, tổng số cây xanh: 77 cây (do nguồn vốn hạn chế).

  - Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây xanh: Thiết kế hệ thống tưới nước nhỏ giọt cho cây xanh chạy dọc vỉa hè để tưới nước cho cây. Đường cấp nước chính và đường ống nhánh dẫn vào các hố trồng cây bằng ống LDPE D20x1,2, đấu nối ống dẫn vào thiết bị tưới nước nhỏ giọt bằng ống PE D6. Tại mỗi điểm đấu nối hệ thống đường ống chính LDPE D20x1,2mm vào đường ống cấp nước sinh hoạt chung của xã bố trí 01 cụm đấu nối nằm trong hộp bảo vệ (chi tiết xem bản vẽ).

  - Đường giao: Mở rộng, vuốt nối các đường giao hiện có và đường giao Quy hoạch (mở mới) nằm trong phạm vi thiết kế với các dạng kết cấu như sau:

      - Dạng 1: Mở rộng vuốt nối đường giao BTXM hiện có

        - BTXM đá 2x4 M250 dày 20cm

        - Lót giấy dầu

        - Móng CPĐD loại I Dmax37,5 dày 15cm, K≥0,98

        - Nền đường K≥0,95

      - Dạng 2: Đường giao quy hoạch (mở mới)

        - BTXM đá 2x4 M250 dày 20cm

        - Lót giấy dầu

        - Móng CPĐD loại I Dmax37,5 dày 15cm, K≥0,98

        - Đắp đất nền đường K≥0,95

        - Đào thay đất không thích hợp dày trung bình 1m

  - Hoàn thiện hệ thống thoát nước:

      - Tận dụng hệ thống thoát nước dọc hiện có. Tại các ngã giao phía phải tuyến, thiết kế bổ sung hệ thống cống tròn D600, D800 để chờ đấu nối hệ thống thoát nước dọc của đường giao. Tổng chiều dài cống BTLT D600-VH: 34,00m; cống BTLT D800-VH: 12,00m. Toàn bộ cống được đặt trên gối cống bằng BTCT đá 1x2 M200 bố trí cách khoảng 2m/gối.

      - Bố trí hố ga tại các đầu cống đề chờ đấu nối. Kết cấu hố ga bằng bê tông xi măng đá 2x4 M200 trên lớp đệm móng bằng CPĐD loại I, Dmax37,5 dày 10cm. Đậy hố ga bằng tấm đan BTCT G1-KT(70x140)x10cm. Tổng số hố ga: 04 hố.

      - Thiết kế bổ sung các hố thu nước phía phải tuyến từ Km98+776,81m-:-Km98+896,34m để thu nước mặt vào hệ thống cống tròn D800 hiện có qua các hố ga hiện có. Kết cấu hố thu nước bằng bê tông đá 1x2 M250, lưới chắn rác KT(40x100)cm bằng thép, dẫn nước vào hố ga bằng ống HDPE D250x9,6mm kết hợp van lật ngăn mùi HDPE D250. Tổng số hố thu nước: 07 hố

  - Gia cố mái taluy: Mái taluy cuối tuyến giáp với mái taluy gia cố đường đầu cầu Lệ Bắc được gia cố bằng BTXM đá 2x4 M200 dày 15cm trên lớp lót giấy dầu, cách khoảng 5m bố trí 01 khe phòng nứt bằng bao tải nhựa đường 2 lớp. Chân khay mái taluy KT(30x100)cm BTXM đá 2x4 M200 trên lớp đệm móng CPĐD loại I Dmax37,5 dày 10cm, cách khoảng 10m bố trí 01 khe lún bằng bao tải nhựa đường 2 lớp. Tổng diện tích gia cố mái: 139,60 m2, tổng chiều dài chân khay: 47,14m.

2. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình: Đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch đã được phê duyệt

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:

-	Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư thi công, thiết bị lắp đặt: Nhà thầu đề xuất đầy đủ, rõ ràng, cụ thể về nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu/ nhãn hiệu, nơi khai thác/sản xuất các loại vật tư, vật liệu, thiết bị sau và phải phù hợp với quy cách và tiêu chuẩn của hồ sơ thiết kế đính kèm:

| TT | Tên vật tư, vật liệu | Yêu cầu quy cách, chủng loại sản phẩm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cát xây dựng | Nhà thầu đề xuất phù hợp quy cách thiết thiết kế |
| 2 | Đá xây dựng các loại | Nhà thầu đề xuất phù hợp quy cách thiết thiết kế |
| 3 | Đồng hồ đo nước | Nhà thầu đề xuất phù hợp quy cách thiết thiết kế |
| 4 | Thép các loại | Nhà thầu đề xuất phù hợp quy cách thiết thiết kế |
| 5 | Đá các loại | Nhà thầu đề xuất phù hợp quy cách thiết thiết kế |
| 6 | Gạch Tazzero KT(40x40x3)cm | Nhà thầu đề xuất phù hợp quy cách thiết thiết kế |
| 7 | Ống LDPE D20x1,2 và phụ kiện | Nhà thầu đề xuất phù hợp quy cách thiết thiết kế |
| 8 | Xi măng | Nhà thầu đề xuất phù hợp quy cách thiết thiết kế |
| 9 | Ống cống d60cm và d80cm các loại | Nhà thầu đề xuất phù hợp quy cách thiết thiết kế |
| 10 | Ống thu nước HDPE d250mm | Nhà thầu đề xuất phù hợp quy cách thiết thiết kế |

Ghi chú:

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh như hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp, có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp hoặc giấy phép hoạt động đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc các tài liệu tương đương khác.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công;

2.1. Tổ chức mặt bằng công trường (Bao gồm thuyết minh và bản vẽ): Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

  - Tổ chức mặt bằng thi công: thuyết minh và bản vẽ phải phù hợp với hiện trạng công trình, phù hợp với gói thầu.

  - Nhà thầu tham dự phải am hiểu thực tế về khu vực xây dựng công trình và phạm vi, quy mô của gói thầu. Phải trình bày được hiện trạng công trình và công trình lân cận, từ đó đưa ra biện pháp tổ chức thi công phù hợp. Chủ đầu tư không tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, do đó các đơn vị tham dự thầu tự thực hiện khảo sát hiện trường, có thông tin chi tiết, cụ thể về hiện trạng công trình, các công trình lân cận để đưa ra biện pháp thi công tối ưu và không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư tại khu vực thi công. Mọi hư hỏng, sự cố, mất an toàn cho khu vực lân cận nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm bằng nguồn tài chính của mình. Trường hợp nhà thầu không am hiểu thực tế về khu vực xây dựng công trình và phạm vi, quy mô của gói thầu, không trình bày được hiện trạng công trình và công trình lân cận, từ đó đưa ra biện pháp tổ chức thi công không phù hợp. Thì được xem là không đạt.

2.2 Giải pháp thi công của gói thầu:

- Nhà thầu phải đề xuất biện pháp thi công tổng thể và biện pháp thi công chi tiết đầy đủ các hạng mục tại quy mô gói thầu khoản 1, mục I, chương V của E-HSMT.

- Biện pháp thi công phải đảm bảo hợp lý, phù hợp với điều kiện tổ chức thi công, tiến độ thi công và hiện trạng từng hạng mục công trình.

- Nội dung đề xuất biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục đầy đủ, không bỏ sót các nhóm công tác thi công công việc xây dựng (quan trọng) quy định tại “mẫu số 01A. Bảng kê hạng mục công việc, chương IV. Biểu mẫu Mời thầu và dự thầu”.

- Nội dung đề xuất cho mỗi công tác thi công công việc đảm bảo theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật và đủ các nội dung sau:

+ Tiêu chuẩn, qui phạm thi công.

+ Công tác chuẩn bị thi công.

+ Trình tự thi công.

3. Biện pháp tổ chức nhân sự:

Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người.

Phù hợp với đề xuất về nhân sự chủ chốt của E-HSDT và phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

4. Tiến độ thi công:

4.1 Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày: 210 ngày.

4.2. Tính phù hợp giữa bố trí nhân lực (nhân sự và thiết bị thi công)  và tiến độ thi công:

  - Huy động nhân lực và thiết bị thi công phải phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ đề xuất.

  - Nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phải do nhà thầu quản lý và điều hành. Nhân lực của nhà thầu ra vào công trường phải theo đúng danh sách gửi cho Chủ đầu tư.

  - Nhân lực tham gia thi công trực tiếp phải được đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

  - Thiết bị, máy móc phải được trình và kiểm tra chất lượng trước khi nhà thầu sử dụng tại công trường.

4.3 Biểu tiến độ thi công:

Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đầy đủ các hạng mục chính của gói thầu (theo điểm 2.2 khoản 2, mục III, Chương này).

Đối với bảng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, phải thể hiện được tối thiểu các công việc chính. Trường hợp sót công việc chính sẽ được xem là không đáp ứng.

5. Yêu cầu biện pháp bảo đảm chất lượng;

  - Nhà thầu phải trình bày, thuyết minh ngay biện pháp bảo đảm chất lượng trong hồ sơ dự thầu (bao gồm biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công và bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công).

  - Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung:

- Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất lượng công trình.

- Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:

    - Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.

    - Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.

    - Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.

    - Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.

- Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công xây dựng; nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký Gói thầu số 03: Xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu nại với chủ đầu tư và các bên có liên quan.

6. Yêu cầu An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

6.1. Yêu cầu về an toàn lao động;

  - Tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

  - Biện pháp an toàn lao động và quản lý an toàn lao động, thi công trong điều kiện nội đô, an toàn lao động cho các hộ dân và người đi đường.

  - Nhà thầu thi công phải lập biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các công trình hiện hữu lân cận.

  - Tổ chức học tập và cho tập huấn cho công nhân về an toàn lao động. Nêu rõ chương trình cụ thể về thời lượng sẽ được áp dụng cho công trình này.

  - Thuyết minh đầy đủ về chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của một số đầu mối chủ chốt trong hệ thống an toàn lao động sẽ được áp dụng trên công trường.

  - Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn và phương án khắc phục sự cố.

6.2. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); cho công trình đang thi công và công trình lân cận.

  - Tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ.

  - Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân của nó.

  - Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

  - Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.

  - Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.

6.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

  - Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cho khu vực công trường.

  - Biện pháp quản lý phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu để không ảnh hưởng đến môi trường.

  - Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải rắn trong quá trình thi công.

7. Bảo hành và uy tín nhà thầu:

7.1. Bảo hành;

- Thời gian bảo hành ≥ 24 tháng.

7.2. Uy tín nhà thầu;

-  Nhà thầu phải có cam kết không vi phạm các nội dung sau:

+ Nhà thầu không thương thảo hợp đồng khi được mời vào thương thảo, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

+ Nhà thầu không bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

+ Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.

+ Đáp ứng yêu cầu tại mục E-CDNT 10.8 chương II của E-HSMT.

8. Yêu cầu kỹ thuật khác:

  - Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

  - Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.

  - Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:

    - Các thủ tục cần thiết để khởi công công trình theo quy định của pháp luật.

    - Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

    - Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

    - Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

    - Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.

  - Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan,

  - Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định hiện hành.

  - Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.

  - Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

  - Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát Gói thầu số 03: Xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính.

  - Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

  - Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.

  - Lập nhật ký Gói thầu số 03: Xây dựng công trình theo quy định.

  - Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

  - Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

  - Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.

  - Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.