Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
[bookmark: _Hlk99723051]Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt. 

	STT
	Tiêu chuẩn đánh giá
	Đánh giá

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Cân bàn điện tử loại 1 tấn
	
	

	
	Sai số cho phép không vượt quá ± 500g
	x
	

	
	Sai số cho phép vượt quá ± 500g
	
	x

	2
	Cân kỹ thuật
	
	

	
	Sai số cho phép không vượt quá ± 0,05g
	x
	

	
	Sai số cho phép vượt quá ± 0,05g
	
	x

	3
	Cân phân tích
	
	

	
	Sai số cho phép không vượt quá ± 0,001g
	x
	

	
	Sai số cho phép vượt quá ± 0,001g
	
	x

	4
	Tủ sấy
	
	

	4.1
	Phạm vi đo
	
	

	
	Trong khoảng từ 5÷300ºC
	x
	

	
	Không nằm trong khoảng từ 5÷300ºC
	
	x

	4.2.
	Giá trị độ chia
	
	

	
	Đạt mức 0,1ºC
	x
	

	
	Không đạt mức 0,1ºC
	
	x

	5
	Phạm vi, tiến độ cung cấp
	
	

	5.1
	Số lượng thiết bị thực hiện
	
	

	
	Đáp ứng đủ theo yêu cầu tại Mục 2 Chương V
	x
	

	
	Không đáp ứng đủ theo yêu cầu tại Mục 2 Chương V
	
	x

	5.2
	Địa điểm thực hiện
	
	

	
	Đáp ứng đủ theo yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V
	x
	

	
	Không đáp ứng đủ theo yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V
	
	x

	5.3
	Thời gian cung cấp dịch vụ
	
	

	
	≤ 15 ngày
	x
	

	
	> 15 ngày
	
	x



