Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

| STT | Tiêu chuẩn đánh giá | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Cân bàn điện tử loại 1 tấn |  |  |
|  | Sai số cho phép không vượt quá ± 500g | x |  |
|  | Sai số cho phép vượt quá ± 500g |  | x |
| 2 | Cân kỹ thuật |  |  |
|  | Sai số cho phép không vượt quá ± 0,05g | x |  |
|  | Sai số cho phép vượt quá ± 0,05g |  | x |
| 3 | Cân phân tích |  |  |
|  | Sai số cho phép không vượt quá ± 0,001g | x |  |
|  | Sai số cho phép vượt quá ± 0,001g |  | x |
| 4 | Tủ sấy |  |  |
| 4.1 | Phạm vi đo |  |  |
|  | Trong khoảng từ 5÷300ºC | x |  |
|  | Không nằm trong khoảng từ 5÷300ºC |  | x |
| 4.2. | Giá trị độ chia |  |  |
|  | Đạt mức 0,1ºC | x |  |
|  | Không đạt mức 0,1ºC |  | x |
| 5 | Phạm vi, tiến độ cung cấp |  |  |
| 5.1 | Số lượng thiết bị thực hiện |  |  |
|  | Đáp ứng đủ theo yêu cầu tại Mục 2 Chương V | x |  |
|  | Không đáp ứng đủ theo yêu cầu tại Mục 2 Chương V |  | x |
| 5.2 | Địa điểm thực hiện |  |  |
|  | Đáp ứng đủ theo yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V | x |  |
|  | Không đáp ứng đủ theo yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V |  | x |
| 5.3 | Thời gian cung cấp dịch vụ |  |  |
|  | ≤ 15 ngày | x |  |
|  | > 15 ngày |  | x |