# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Thay thế vật tư, linh kiện cho Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên;

- Tên dự toán mua sắm: Thay thế vật tư, linh kiện cho Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla của Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên;

- Địa chỉ thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Địa chỉ: Ngõ 10, đường Hai Bà Trưng, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục tiêu công việc:

| STT | Nội dung công việc | Mục tiêu công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla (Model: Magnetom Essenza, Hãng sản xuất: Siemens Healthcare GmbH) | Sửa chữa và thay thế vật tư linh kiện, phụ kiện cho hệ thống để đảm bảo cho hệ thống hoạt động bình thường |

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Linh kiện, phụ tùng thay thế:

  - Phải là hàng mới 100%, chính hãng, chưa qua sử dụng.

  - Bảo đảm tương thích với hệ thống hiện có đang yêu cầu thực hiện dịch vụ.

- Đóng gói, vận chuyển:

  - Thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Chứng từ, tài liệu kèm theo khi giao hàng:

  - Cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa hoặc tài liệu có giá trị tương đương (nếu có yêu cầu), gồm:

    - Giấy chứng nhận xuất xứ (CO);

    - Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) ( hoặc tài liệu tương đương);

    - Tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại (Invoice), phiếu đóng gói (Packing List), vận đơn (Bill of Lading), cùng các tài liệu chứng minh việc thông quan hợp pháp;

    - Giấy phép nhập khẩu (nếu có);

    - Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

- Cam kết về chất lượng sau sửa chữa/thay thế:

  - Thiết bị sau khi sửa chữa hoặc thay thế linh kiện phải hoạt động bình thường, đáp ứng tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

  - Có báo cáo dịch vụ của hãng Siemens hoặc văn bản xác nhận của hãng Siemens (nếu Chủ đầu tư yêu cầu), nêu rõ thiết bị sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng.

- Chế độ bảo hành:

  - Linh kiện, phụ tùng thay thế phải được bảo hành chính hãng tối thiểu 06 tháng.

  - Trong thời gian bảo hành, khi thiết bị xảy ra sự cố, nhà thầu phải cử nhân viên kỹ thuật có mặt tại nơi sử dụng trong vòng:

    - 24 giờ làm việc (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu);

    - 48 giờ (đối với Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ), kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu.

- Nếu sự cố do linh kiện thay thế bị hư hỏng, nhà thầu phải có giải pháp tạm thời để thiết bị tiếp tục hoạt động; sau đó hai bên sẽ thống nhất phương án xử lý chính thức.

| STT | Tên hàng hóa/ vật tư/ phụ kiện | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linh kiện thay thế cho Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla (Model: Magnetom Essenza, Hãng sản xuất: Siemens Healthcare GmbH) |  |  |
| 1.1 | Bộ khuếch đại sóng RF | Bộ | 1 |
| 1.2 | Đồng hồ đo áp lực nước | Chiếc | 1 |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

5.1. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra tình trạng hệ thống trước khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật; vận hành chạy thử hệ thống trước khi nghiệm thu dưới sự giám sát của chủ đầu tư và nhân viên kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa hoạt động ổn định.

- Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

5.2. Nghiệm thu hàng hóa/ sửa chữa:

- Nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm sửa chữa, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử hệ thống, đảm bảo hệ thống sau sửa chữa đạt các thông số kỹ thuật. Thiết bị chỉ được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trên bệnh nhân khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

5.3. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật..., thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật “tương đương” hoặc “tiên tiến hơn” yêu cầu của E-HSMT.