## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na.

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na.

- Bên mời thầu: Công ty cổ phần Thuỷ điện Hủa Na.

- Nguồn vốn: sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na.

- Địa điểm giao hàng: Tại Nhà máy thủy điện Hủa Na, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An và Nhà máy thủy điện Nậm Nơn, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: theo bảng phạm vi cung cấp (Mẫu số 1A)

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Thông số kỹ thuật: Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng yêu cầu về kỹ thuật. Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương về chủng loại, mã mác, thông số kỹ thuật và tính năng sử dụng của hàng hóa. Nếu chào hàng hoá tương đương thì Nhà thầu phải: Lập bảng so sánh, cung cấp tài liệu, chứng minh sự tương đương; Chứng minh sự phù hợp, lắp đặt tương thích nhưng không làm thay đổi tính năng kỹ thuật của thiết bị/hệ thống mà hàng hóa đó tích hợp vào của bên mời thầu. Cung cấp thuyết minh quy trình sản xuất, lập bảng so sánh cụ thể và cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương bao gồm nhưng không giới hạn: tiêu chuẩn áp dụng, tính năng sử dụng, phù hợp lắp đặt thực tế và kết nối với các hệ thống liên quan (chuẩn kết nối, kích thước phù hợp...), đặc tính kỹ thuật (bao gồm thành phần hóa, cơ và lý tính, cấu trúc mạng tinh thể) của vật liệu chế tạo.

- Bản chào kỹ thuật phải đảm bảo đầy đủ thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Tiến độ giao hàng: theo yêu cầu tại Mẫu số 01A.

- Yêu cầu nhà thầu cung cấp các cam kết sau:

+ Đóng gói, bảo quản: Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. Hàng hóa phải được đóng gói đúng tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp và ghi các thông tin cần thiết bên ngoài để thuận tiện cho công tác bốc dỡ vận chuyển, kiểm tra. Việc đóng gói phải đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ, vận chuyển và các tác động của môi trường.

+ Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO: Cerfiticate of Origin) đối với hàng hoá nhập khẩu, Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ).

+ Bảo hành tất cả hàng hóa tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kể từ thời điểm hai bên ký biên bản nghiệm thu, tùy theo điều kiện nào có thời gian bảo hành dài hơn.

+ Nhà thầu phải có cam kết hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật) khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

- Trường hợp chào hàng hóa tương đương, Nhà thầu phải nộp kèm theo tài liệu để chứng minh, như sau: Cung cấp tài liệu, bảng so sánh thông số, đặc tính kỹ thuật, vật liệu, tiêu chuẩn công nghệ (tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn thử nghiệm) giữa hàng hóa yêu cầu của E-HSMT và hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh tính tương đương hoặc tốt hơn, kèm theo liệu kỹ thuật/catalogue của hãng sản xuất mà nhà thầu chào tương đương hoặc tốt hơn.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| [ghi số hiệu hạng mục] | [ghi tên] | [ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn] |
| 1 | Que hàn thường | - KT-421 - Ø2,5x300mm |
| 2 | Que hàn Inox | - KST-309, - Ø2,6x300 mm |
| 3 | Đá mài | KT Ø100x6x16 |
| 4 | Đá ráp xếp | KT Ø100 |
| 5 | Chổi đánh rỉ | Loại trọn sử dụng cho máy D100 |
| 6 | Chổi đánh rỉ sắt | Tolsen 32060, 250mm |
| 7 | Keo 502 | Dung tích: 100ml |
| 8 | Dung môi | Xăng thơm |
| 9 | Khẩu trang than hoạt tính | 3M |
| 10 | Kính bảo hộ lao động | EV105, màu trắng |
| 11 | Giẻ lau công nghiệp | Thấm hút tốt, không phai màu, không xù lông, loại cỡ lớn 40x40cm |
| 12 | Con lăn sơn | 10cm |
| 13 | Con lăn sơn | 15cm |
| 14 | Chổi quét sơn | 5cm |
| 15 | Chổi quét sơn | 10cm |
| 16 | Sơn lót | - JOTAMASTIC 90; - Mã màu STD 049; màu đỏ - quy cách: 5 lít/bộ (bộ gồm 2 thành phần) |
| 17 | Sơn phủ | - PENGUARD TOPCOAT - Mã màu RAL 7035; màu ghi sáng - quy cách: 5 lít/bộ (bộ gồm 2 thành phần) |
| 18 | Sơn lót | - JOTAMASTIC 90; - Mã màu STD 038; màu ghi - quy cách: 5 lít/bộ (bộ gồm 2 thành phần) |
| 19 | Sơn phủ | - PENGUARD TOPCOAT - Mã màu RAL 3000; màu đỏ - quy cách: 5 lít/bộ (bộ gồm 2 thành phần) |
| 20 | Sơn phủ | - PENGUARD TOPCOAT - Mã màu RAL 1004; màu vàng - quy cách: 5 lít/bộ (bộ gồm 2 thành phần) |
| 21 | Sơn nhũ mạ kẽm | LOBSTER 950 (hộp 800ml) |
| 22 | Bu lông nở sắt | M12x100 |
| 23 | Bu lông nở sắt | M16x120 |
| 24 | Đinh rút | 3cm (1 hộp 600 cái) |
| 25 | Đinh rút nhôm | - Kích thước Ø5x10mm - Đóng gói 1kg/túi |
| 26 | Dây thừng mềm | Ø10 |
| 27 | Dây thừng mềm | Ø12 |
| 28 | Dây thừng mềm | Ø14 |
| 29 | Khí Oxy | Nạp cho bình 14 lít |
| 30 | Khí Oxy | Nạp cho bình 40 lít |
| 31 | Tôn | Dày 5 mm |
| 32 | Tôn | Dày 3mm |
| 33 | Thép V | 50x50x3mm |
| 34 | Thép hộp mạ kẽm | 20x20x1,4mm |
| 35 | Thép hộp mạ kẽm | 60x30x1,4mm; 6m/cây |
| 36 | Thép hộp mạ kẽm | 40x20x1,4mm |
| 37 | Thép hộp mạ kẽm | 40x40x1,4mm |
| 38 | Thép hộp mạ kẽm | 40x80x2mm |
| 39 | Thép buộc | 2mm |
| 40 | Thép buộc mạ kẽm | 3mm |
| 41 | Tắc kê nở nhựa + vít | Số 3 (tương đương mũi khoan 6 ly) |
| 42 | Tắc kê nở nhựa + vít | Số 4 (tương đương mũi khoan 8 ly) |
| 43 | Ống thép mạ kẽm | Φ21x2,1mm |
| 44 | Ống thép mạ kẽm | Ø27x2,1mm |
| 45 | Cút 90˚ mạ kẽm | DN15 (Ø21) |
| 46 | Cút 90˚ mạ kẽm | DN20 (Ø27) |
| 47 | Cút 90˚ mạ kẽm | DN25 (Ø34) |
| 48 | Cút 90˚ mạ kẽm | DN32 (Ø42) |
| 49 | Cút 90˚ mạ kẽm | DN40 (Ø48) |
| 50 | Cút 90˚ mạ kẽm | DN50 (Ø60) |
| 51 | Bộ truyền số liệu Dataloggger Wifi | - Model: WPE-DTLG - Truyền số liệu qua tín hiệu: Wifi - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: -10...60°C - Tích hợp lọc nhiễu Kalman./. |
| 52 | Ắc quy kín khí | PXL12050 12V 5Ah |
| 53 | Ắc quy | - Model: N200S; - Kiểu: Ắc quy nước châm axít; - Điện áp định mức: 12V; - Dung lượng định mức: 180Ah;E184 |
| 54 | Đầu bấm mạng RJ45 | RJ45 STP cat5e Commsocpe - Màu sắc: Trắng trong - Chất liệu điểm tiếp xúc: Đồng nguyên chất - Chất liệu vỏ: Nhựa trong suốt - Số lượng khe: 8 khe xếp thẳng hàng - Loại đầu kết nối: Rj45 - Số lượng: 100 cái/gói. |
| 55 | Bộ đèn tuýp led liền máng (Chiếu sáng tủ) | 6W 30cm (kèm đầu nối và phụ kiện để cố định đèn) |
| 56 | Đèn Led tuýp bán nguyệt | - Mã sản phẩm: M66 1200/60W; - Công suất: 60W - Điện áp sử dụng: 150-250VAC/50Hz; - Màu sắc ánh sáng: Ánh sáng trắng; - Quang thông: 6000/6600/6600 lm - Hiệu suất sáng: 100/110/110 lm/W - Chỉ số hoàn màu CRI: 80 - Màu sắc đèn: Vỏ trắng. |
| 57 | Bóng đèn Compact chống ẩm | - Model: PACFL18 - Chuôi đèn: E27 - Tuổi thọ: 8000 giờ - Thông số: 3U18W - 220V - 50Hz - Chuẩn: IP65 - Màu: Ánh sáng trắng |
| 58 | Bóng đèn compact | - Model: PACFL40 - Chuôi đèn: E27 - Tuổi thọ: 8000 giờ - Thông số: 3U40W - 220V - 50Hz - Chuẩn: IP65 - Màu: Ánh sáng trắng |
| 59 | Đui đèn xoáy xéo E27 | E27 - Dùng cho các bóng đèn đuôi E27 - Kiểu gắn tường |
| 60 | Đui đèn xoáy thẳng E27 | E27 - Dùng cho các bóng đèn đuôi E27 - Kiểu treo thả |
| 61 | Máng tuýp led đôi Phillips | BN011C 2xTLED L1200 G2 GC 220~240 50/60Hz 2xMAX20W |
| 62 | Bóng đèn tuýp Led | Đèn tuýp led 20W L1200 T8 AP SL G Ecofit HO Philips Loại đèn: Ecofit HO Philips Công suất: 20W Điện áp: 220-240V, 50/60 Hz Quang thông: 2100 lm Kích thước: 1200 mm |
| 63 | Ổ cắm điện | ĐQ 004A-02 - Định mức làm việc: 13A@250Vac 3200W - Ổ cắm 3 lỗ, 2 chấu, không dây - Có đèn báo nguồn - Kích thước (LxWxH): 175,5 x 25,6 x 35mm |
| 64 | Phích cắm tròn | PC2A-02 - Kiểu phích cắm 2 chân tròn Ø4,5 - Nguồn định mức: 100-250Vac 10A |
| 65 | Dây điện đơn mềm màu đỏ | Dây điện đơn, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC Tiết diện: 1,5 mm2 Cấp điện áp U0/U: 450/750 V Kết cấu: 7/0,25 No/mm Đường kính ruột dẫn: 1,56 mm Chiều dày cách điện: 0,7 mm |
| 66 | Dây điện đơn mềm màu vàng | Dây điện đơn, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC Tiết diện: 1,5 mm2 Cấp điện áp U0/U: 450/750 V Kết cấu: 7/0,25 No/mm Đường kính ruột dẫn: 1,56 mm Chiều dày cách điện: 0,7 mm |
| 67 | Dây điện mềm | Dây điện đôi mềm dẹt, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC VCmd-2×1,5 Tiết diện: 2x1,5 mm2 Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV Đường kính ruột dẫn: 1,5 mm |
| 68 | Dây điện mềm | Dây điện đôi, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC, Lớp độn điền đầy bằng PP quấn PET hoặc PVC CVV-2×2,5 Tiết diện: 2x2,5 mm2 Cấp điện áp U0/U: 300/500 V Đường kính ruột dẫn: 2,5 mm |
| 69 | Dây điện mềm | Dây điện đôi, ruột đồng, vỏ bọc nhựa PVC, Lớp độn điền đầy bằng PP quấn PET hoặc PVC CVV-2×4 Tiết diện: 2x4 mm2 Cấp điện áp U0/U: 300/500 V Đường kính ruột dẫn: 4 mm |
| 70 | Hộp ấn báo cháy địa chỉ | M700K-E - Điện áp làm việc: 15–32 Vdc - Tiếp điểm: 0,5A@250Vac - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 400 μA - Dòng điện khi cảnh báo: 8 mA |
| 71 | Còi đèn báo cháy điện chỉ | P700A-E - Điện áp làm việc: 15–32 Vdc - Dòng điện chế độ chờ: ≤ 350 μA - Dòng điện khi cảnh báo: 2,2 mA |
| 72 | Tụ điện | CBB65; 35+1,5µF ± 5%;450VAC; 50/60Hz; |
| 73 | Tụ điện | CBB61; 1,5µF ± 5%; 450V; 50/60Hz; |
| 74 | Tụ điện | CBB61 3µF±5%; 450VAC 50/60Hz |
| 75 | Ống nhựa sino | Ø20 |
| 76 | Ống nhựa sino | Ø25 |
| 77 | Ống nhựa Sino | Ø16 |
| 78 | Nối nhựa sino | Ø20 |
| 79 | Co nhựa sino | Ø20 |
| 80 | Nối nhựa sino | Ø25 |
| 81 | Càng cua (Nẹp ống) | Ø25 |
| 82 | Thanh ray nhôm tủ điện | VL: nhôm, Chiều dài 1m |
| 83 | Đèn đường led lá | Đèn đường led OEM Philips, Công suất: 100W, nguồn: 110-260Vac, IP66, Ánh sáng: Vàng |
| 84 | Đèn đường led lá | Đèn đường led OEM Philips, Công suất: 200W, nguồn: 110-260Vac, IP66, Ánh sáng: Vàng |
| 85 | Đèn pha led 200W | Model: CP06 200W; Công suất: 200W Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K Quang thông: 20000 lm Cấp bảo vệ: IP66 Kích thước (DxRxC): 406x377x97(mm) |
| 86 | Đèn pha led | 5054-150W. - Công suất: 150W; - Điện áp: AC 85-220V, 50Hz; - Ánh sáng trắng; - Cấp bảo vệ: IP66. |
| 87 | Đèn exit | D CD01 40x20/2,2W |
| 88 | Pin PLC F2-40BL | 3,6V; 1800mAh |
| 89 | Pin PLC Schneider | TL-5902 Lithium 3,6V 1200mAh 1/2 AA |
| 90 | Pin nhớ (Pin PLC) | LS 14250 Lithium 3,6V 1200mAh |
| 91 | Keo dán silicon | Apollo A300 |
| 92 | Mỡ bôi trơn | LGHB 2/0,4 |
| 93 | Mỡ tiếp xúc | ​Loại: OKS VP980; Nhiệt độ hoạt động: -50°C đến + 160°C NLGI: 2 Độ nhớt của dầu gốc ở (40°C): 32 mm² / s Trọng lượng: 500g |
| 94 | Keo dán | X2000, 50g |
| 95 | Giẻ lau công nghiệp | Thấm hút tốt, không phai màu, không xù lông, loại cỡ lớn 40x40cm |
| 96 | Băng dính cách điện | Nano, màu đen Chất liệu: PVC, Special PVC film Kích thước: 18mm x 27m Độ Dày: 0,18mm Chịu Lực: ≧32N/cm Độ giãn: 150% ~ 220% |
| 97 | Dây thít nhựa | KT: 5x300; SL: 145 sợi/ Túi |
| 98 | Ống gen co nhiệt hạ thế Ø8 | Ø8 |
| 99 | Khẩu trang than hoạt tính | 3M |
| 100 | Khẩu trang vải | vải |
| 101 | Găng tay cách điện 0.4kV | - Găng làm bằng cao su tổnghợp - Class00: điện áp sử dụng tối đa 500V - Danh mục: AZC (A: axit, Z: ozone, C: nhiệt độ thấp); Độ dài: 36 cm, độ dày: 0,5mm |
| 102 | Đầu nối nhanh cáp quang | Loại: SC; Bán kính ống nối: 2,5mm; Chuẩn: TIA/EIA 604-3. |
| 103 | Ống co nhiệt hàn cáp quang – Ống nung | 60mm |
| 104 | Măng xông quang mini | 12FO đầy đủ phụ kiện |
| 105 | Long não | Viên lớn 50g, có hộp nhựa |
| 106 | Aptomat AC 1 cực | S261 C6 Aptomat AC 1P 6A, đặc tính cắt C |
| 107 | Aptomat AC 2 cực | S262 C6 Aptomat AC 2P 6A, đặc tính cắt C |
| 108 | Aptomat AC 3 cực | C60N C6 3P Aptomat AC 3P 6A, đặc tính cắt C |
| 109 | Aptomat AC 1 cực | S261 C10 Aptomat AC 1P 10A, đặc tính cắt C |
| 110 | Aptomat AC 2 cực | S262 C10 Aptomat AC 2P 10A, đặc tính cắt C |
| 111 | Aptomat AC 3 cực | IC65N C10 3P Aptomat AC 3P 10A, đặc tính cắt C |
| 112 | Aptomat AC 1 cực | 5SJ61 C16 Aptomat AC 1P 16A, đặc tính cắt C |
| 113 | Aptomat AC 2 cực | S262 C16 Aptomat AC 2P 16A; Đặc tính cắt C |
| 114 | Aptomat AC 3 cực | C65N C16 3P Aptomat AC 3P 16A, đặc tính cắt C |
| 115 | Aptomat AC 1 cực | C65N C32A 1P Aptomat AC 1P 32A, đặc tính cắt C |
| 116 | Aptomat AC 2 cực | C65H C32 2P Aptomat 2 cực 32A, đặc tính cắt C |
| 117 | Aptomat AC 3 cực | C65N C32 3P Aptomat AC 3P 32A, đặc tính cắt C |
| 118 | Khay đựng ốc vít, linh kiện DT4 | Kích thước ngoài khay: 490 x 300 x 170 mm Nguyên liệu: Nhựa nguyên sinh PP 100% Màu sắc: Xanh dương. |
| 119 | Kệ dụng cụ A8 | Kệ dụng cụ A8 - KT: 354 x 210 x 143mm - Chất liệu nhựa |
| 120 | Router wifi 2 băng tần | RG-EW3200GX PRO |
| 121 | Keo 502 | Dung tích: 100ml |
| 122 | Keo dán gioăng | Mighty Gasket |
| 123 | Bình xịt rỉ sét (Dầu bôi trơn đa dụng) | - RP7 - Chai 300g |
| 124 | Keo dán silicon | Apollo A300 |
| 125 | AXETON |  |
| 126 | Cồn công nghiệp | 90 độ |
| 127 | Cao su non (Băng tan) | 0,075mm x 12mm x 10m Thành phần: PTFE 99% |
| 128 | Khẩu trang than hoạt tính | 3M |
| 129 | Khẩu trang vải | vải |
| 130 | Găng tay bảo hộ phủ cao su | Màu trắng xanh |
| 131 | Găng tay bảo hộ sợi len | 50g |
| 132 | Giấy nhám | Quy cách: Dạng cuộn 10cmx40m Độ nhám: P150 |
| 133 | Giấy nhám mịn | CC 400 |
| 134 | Giấy nhám mịn | CC 1000 |
| 135 | Giấy nhám mịn | CC 800 |
| 136 | Con lăn sơn | 10cm |
| 137 | Con lăn sơn | 15cm |
| 138 | Con lăn sơn | 20cm |
| 139 | Chổi quét sơn | 2cm |
| 140 | Chổi quét sơn | 3cm |
| 141 | Chổi quét sơn | 5cm |
| 142 | Chổi quét sơn | 7,5 cm |
| 143 | Chổi quét sơn | 10cm |
| 144 | Giẻ lau công nghiệp | Thấm hút tốt, không phai màu, không xù lông, loại cỡ lớn 40x40cm |
| 145 | Que hàn thường | - KT-421 - Ø2.5x300mm |
| 146 | Que hàn thường | - KT-421 - Ø3.2x350mm |
| 147 | Que hàn thường | - KT-421 - Ø4x400mm |
| 148 | Que hàn chịu lực | - Model: K-7018; - Đường kính: Ø3,2x350mm; - Tiêu chuẩn: - KSD 7006 : E5016 - AWSA5,1 : E7018 - ENISO 2560-A : E42 3 B 32 H10 - ENISO 2560-B : E49 18 A U H10 - JISZ 3211 : E4918; Thành phần hóa học: - C: 0,07%; Si: 0,61%; Mn: 0,87%; P: 0,015%; S: 0,011%; Cr: 0,03%; Ni:0,02%; Mo:0,01% |
| 149 | Que hàn thép trắng | - Gemini G-308 - Ø2,5x300mm |
| 150 | Que hàn thép trắng | KST-309 Ø2,6x300 mm |
| 151 | Đá cắt | KT Ø355x3x25,4 |
| 152 | Đá cắt | KT Ø180x2x22 |
| 153 | Đá cắt | KT Ø100x1,5x16 |
| 154 | Đá mài | KT Ø180x6x22 |
| 155 | Đá mài | KT Ø100x6x16 |
| 156 | Đá ráp xếp | KT Ø100 |
| 157 | Thép buộc mạ kẽm | 1mm |
| 158 | Thép buộc mạ kẽm | 1.5mm |
| 159 | Thép buộc mạ kẽm | 2mm |
| 160 | Tắc kê nở nhựa + vít | Số 3 (tương đương mũi khoan 6 ly) |
| 161 | Tắc kê nở nhựa + vít | Số 4 (tương đương mũi khoan 8 ly) |
| 162 | Bát đánh rỉ sắt | Ø100 mm |
| 163 | Bao tải | Bao tải dứa 50Kg Kích thước: 60x90cm màu sắc: đỏ |
| 164 | Tôn | Dày 2mm |
| 165 | Tôn | Dày 3mm |
| 166 | Tôn | Dày 5 mm |
| 167 | Thép tấm | ​Kích thước: Dày 10mm Vật liệu: CT3 |
| 168 | Thép tấm | Dày 12mm |
| 169 | Thép chữ V | 30x30x3mm |
| 170 | Thép chữ V | 70x70x5mm |
| 171 | Thép hộp mạ kẽm | 30x60x1,8 mm |
| 172 | Thép hộp mạ kẽm | 20x20x1,4mm |
| 173 | Thép hộp mạ kẽm | 14x14x1,2mm |
| 174 | Ống thép mạ kẽm | Ø21x1,4 mm |
| 175 | Ống thép mạ kẽm | Ø27x1,8mm |
| 176 | Ống thép mạ kẽm | Ø34x2,1mm |
| 177 | Ống thép mạ kẽm | Ø42x2,1mm |
| 178 | Ống thép mạ kẽm | Ø48x2,1mm |
| 179 | Cút 90˚ mạ kẽm | DN15 (Ø21) |
| 180 | Cút 90˚ mạ kẽm | DN20 (Ø27) |
| 181 | Cút 90˚ mạ kẽm | DN25 (Ø34) |
| 182 | Cút 90˚ mạ kẽm | DN32 (Ø42) |
| 183 | Thép hộp mạ kẽm | 40x20x1,4mm |
| 184 | Thép hộp mạ kẽm | 40x80x2mm |
| 185 | Thép hộp mạ kẽm | 40x40x2mm |
| 186 | Thép hộp mạ kẽm | 30x60x1,8 mm |
| 187 | Nhớt Diezel | KOMAT50 |
| 188 | Dầu máy nén khí hạ áp | BOGE screw compressor oil, can 20 lít |
| 189 | Keo dán hai thành phần | EPOXY HCLB 611 |
| 190 | Que hàn tig | Kiswel R-308L 2,4mm |
| 191 | Khí SF6 | Bình khí 50kg |
| 192 | Sơn nhũ mạ kẽm | LOBSTER 950 (hộp 800ml) |
| 193 | Xăng | E5 RON 92 |
| 194 | Gas lạnh điều hòa R32 | Môi chất lạnh R32, bình 9,5kg |
| 195 | Ống đồng điều hòa | Ø6,4, loại dày |
| 196 | Ống đồng điều hòa | Phi 8; Đường kính ống đồng: phi 7,94 mm; Chiều dài: cuộn ống đồng 15 m; Độ dày ống: 1,0 mm |
| 197 | Ống đồng điều hòa | Ø9,5, loại dày |
| 198 | Ống đồng điều hòa | Ø12,7, loại dày |
| 199 | Ống đồng điều hòa | Phi 16; Đường kính ống đồng: phi 15,88 mm - Chiều dài: cuộn ống đồng 15 m - Độ dày ống: 1,2 mm |
| 200 | Bộ loe ống đồng | 35456567 |
| 201 | Ống bảo ôn điều hòa | Bảo ôn kép ( phi 6 + phi 10), vật liệu: Xốp trắng |
| 202 | Ống bảo ôn điều hòa | Bảo ôn kép ( phi 6 + phi 12), vật liệu: Xốp trắng |
| 203 | Ống bảo ôn điều hòa | Bảo ôn kép ( phi 10 + phi 16), vật liệu: Xốp trắng |
| 204 | Ống bảo ôn điều hòa | Bảo ôn kép ( phi 10 + phi 19), vật liệu: Xốp trắng |
| 205 | Đèn Led tuýp bán nguyệt | 220V/36W |
| 206 | Đèn tuýp LED bán nguyệt | M66 1200/60W |
| 207 | Bóng đèn Compact chống ẩm | 18W 220-240V E27 IP65 |
| 208 | Dây điện mềm | 2x6mm2 |
| 209 | Dây điện mềm | 2x1.5mm2 |
| 210 | Dây điện mềm | 2x2.5mm2 |
| 211 | Dây điện mềm | 2x4mm2 |
| 212 | Ống nhựa sino | Ø20 |
| 213 | Ống nhựa sino | Ø25 |
| 214 | Ống nhựa Sino | Ø16 |
| 215 | Nối nhựa Sino | Ø16 |
| 216 | Co nhựa Sino | Ø16 |
| 217 | Nối nhựa sino | Ø20 |
| 218 | Co nhựa sino | Ø20 |
| 219 | Nối nhựa sino | Ø25 |
| 220 | Co nhựa sino | Ø25 |
| 221 | Càng cua (nẹp ống) | D20 (phi 20) |
| 222 | Càng cua (nẹp ống) | Ø25 |
| 223 | Càng cua (nẹp ống) Փ16 | Càng cua (nẹp ống) Փ16 |
| 224 | Pin nuôi nguồn cho PLC | Mã hiệu: 6ES7 291-8BA20-0XA0S C-D2SJ3575 Dùng cho PLC S7-200 |
| 225 | Pin nuôi nguồn cho PLC | Mã hiêu: ER17500V 3.6V Dùng cho PLC MB40 |
| 226 | Pin nuôi nguồn cho PLC | Mã hiệu: F2-40BL Dùng cho PLC Mistubishi FX2N-80MR |
| 227 | Pin nuôi nguồn cho PLC | Mã hiệu: CP1W - BAT01 - Sử dụng cho PLC OMRON CP1E |
| 228 | Pin PLC Mitsubishi | Mã hiệu: FX3U-32BL Pin PLC Mitsubishi FX3G - 24M |
| 229 | Dung dịch vệ sinh máy lạnh và giàn tản nhiệt | Klen 2101 |
| 230 | Dầu nhớt block điều hòa | LUNARIA K46 |
| 231 | Ống gen co nhiệt hạ thế Ø4 | Ø4 |
| 232 | Ống gen co nhiệt hạ thế Ø6 | Ø6 |
| 233 | Ống gen co nhiệt hạ thế Ø8 | Ø8 |
| 234 | Ống gen co nhiệt hạ thế Ø10 | Ø10 |
| 235 | Ống gen co nhiệt hạ thế Ø12 | Ø12 |
| 236 | Ống gen co nhiệt hạ thế Ø14 | Ø14 |
| 237 | Ống gen co nhiệt hạ thế Ø16 | Ø16 |
| 238 | Ống gen co nhiệt hạ thế Ø20 | Ø20 |
| 239 | Ống gen co nhiệt hạ thế Ø30 | Ø30 |
| 240 | Ống gen amiang | Ø 2mm |
| 241 | Ống gen amiang | Ø 4mm |
| 242 | Ống gen amiang | Ø 6mm |
| 243 | Ống gen amiang | Ø 8mm |
| 244 | Chổi than vành cổ góp | D172 |
| 245 | Bu lông nở sắt | M8x80 |
| 246 | Bu lông nở sắt | M10x100 |
| 247 | Bu lông nở sắt | M12x100 |
| 248 | Bu lông nở sắt | M14x100 |
| 249 | Bu lông nở sắt | M16x120 |
| 250 | Hộp nối dây điện ngoài trời cầu đấu 20A | Mã sản phẩm : TVH225A 01 vỏ hộp nhựa kích thước 100x 100x 75 mm có gioăng cao su |
| 251 | Ổ cắm điện | ĐQ 004A-02 - Định mức làm việc: 13A@250Vac 3200W - Ổ cắm 3 lỗ, 2 chấu, không dây |
| 252 | Phích cắm tròn | PC2A-02 - Kiểu phích cắm 2 chân tròn Ø4.5 - Nguồn định mức: 100-250Vac 10A |
| 253 | Tụ điện | CBB65; 35+1,5µF ± 5%;450V; 50/60Hz; |
| 254 | Tụ điện | CBB61; 1,5µF ± 5%;450V; 50/60Hz; |
| 255 | Tụ điện | CBB60; 2 µF |
| 256 | Tụ điện | CBB61 3µF±5% 400VAC 50/60Hz |
| 257 | Tụ điện | CBB60 16µF Điện áp: 450VAC |
| 258 | Tụ điện | ROHS CD60 Motor Starting 88~108µF; 330VAC 50/60Hz |
| 259 | Bình xịt làm sạch tiếp điểm điện | Bizol C32 |
| 260 | Tắc kê nở nhựa + vít | Số 3 (tương đương mũi khoan 6 ly) |
| 261 | Tắc kê nở nhựa + vít | Số 4 (tương đương mũi khoan 8 ly) |
| 262 | Ổ cắm âm tường 16A | 16A 250Vac, kích thước 86x86mm |
| 263 | Bộ đèn tuýp led liền máng (chiếu sáng tủ) | 6W 30cm (kèm đầu nối và phụ kiện để cố định đèn) |
| 264 | Máng đèn led tuýp chống ẩm đôi Philips | Model: WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GM Chất liệu vỏ và nắp: PC Kẹp bắt bằng thép không gỉ Tiêu chuẩn IP54, IK08 Nhiệt độ làm việc: -20C - + 35C |
| 265 | Bóng đèn tuýp Led | Đèn tuýp led 20W L1200 T8 AP SL G Ecofit HO Philips Loại đèn: Ecofit HO Philips Công suất: 20W Điện áp: 220-240V, 50/60 Hz Quang thông: 2100 lm; Kích thước: 1200 mm |
| 266 | Đèn pha led 200W | Model: CP06 200W |
| 267 | Bóng đèn led tròn 36V | Điện áp: 36Vac - Công suất: 18W - Ánh sáng: trắng - Đèn điện: E27 |
| 268 | Đèn LED tròn TCL (đèn ốp trần) | Model: TCL 18W Công suất: 18W - Điện áp: 85-265V |
| 269 | Nút nhấn | LA38-11/203/R - Nút nhấn tự trở về, màu đỏ - Kích thước lỗ gắn θ22 mm - Tiếp điểm: 01 NO + 01 NC |
| 270 | Nút nhấn | LA38-11/203/G - Nút nhấn tự trở về, màu xanh - Kích thước lỗ gắn θ22 mm - Tiếp điểm: 01 NO + 01 NC |
| 271 | Nút nhấn | LA38-11/203/W - Nút nhấn tự trở về, màu trắng - Kích thước lỗ gắn θ22 mm - Tiếp điểm: 01 NO + 01 NC |
| 272 | Băng dính cách điện | Nano, màu đen Chất liệu: PVC, Special PVC film Kích thước: 18mm x 27m |
| 273 | Đèn đường led lá | Đèn đường led OEM Philips, Công suất: 200W, Nguồn: 110-260Vac, IP66, Ánh sáng: Vàng |
| 274 | Long não | Viên lớn 50g, có hộp nhựa |
| 275 | Vít bắn tôn đầu lục giác | L=20mm |
| 276 | Vít bắn tôn đầu lục giác | L=30mm |
| 277 | Vít bắn tôn đầu lục giác | L=50mm |
| 278 | Vít bắn tôn đầu lục giác | L=70mm |
| 279 | Vít bắn tôn đầu 4 cạnh | L=20mm |
| 280 | Vít bắn tôn đầu 4 cạnh | L=30mm |
| 281 | Vít bắn tôn đầu dù | M4x60 mm - KT: M4x60 mm - Vật liệu: Inox 304 |
| 282 | Aptomat AC 1 cực | SC68N C1006 Aptomat AC 1P 6A |
| 283 | Aptomat AC 1 cực | SC68N C1010 Aptomat AC 1P 10A |
| 284 | Aptomat AC 1 cực | SC68N C1016 Aptomat AC 1P 16A |
| 285 | Aptomat AC 1 cực | SC68N C1040 Aptomat AC 1P 40A |
| 286 | Aptomat AC 2 cực | SC68N C2006 Aptomat AC 2P 6A |
| 287 | Aptomat AC 2 cực | SC68N C2010 Aptomat AC 2P 10A |
| 288 | Aptomat AC 2 cực | SC68N C2016 Aptomat AC 2P 16A |
| 289 | Aptomat AC 2 cực | SC68N C2040 Aptomat AC 2P 40A |
| 290 | Nút nhấn | CW1B-M1G + CW-CN - Nút nhấn nhả, màu xanh - Kích thước lỗ gắn: θ22 mm |
| 291 | Nút nhấn | XB2BA21C - Nút nhấn có lò xo trở về, màu đen - Tiếp điểm: 01 NO - Kích thước lỗ gắn: θ22 mm |
| 292 | Dây thít nhựa | KT: 3x100 |
| 293 | Dây thít nhựa | KT: 4x200 SL: 500sợi/ túi |
| 294 | Dây thít nhựa | KT: 5x250 SL: 100 sợi/ túi |
| 295 | Dây thít nhựa | KT: 5x300; SL: 145 sợi/ Túi |
| 296 | Dây thít nhựa | KT: 8x400 SL: 100 sợi/ túi |
| 297 | Dây thít Inox 304 | KT: 4.6x150 SL: 100 sợi/ túi |
| 298 | Dây thít Inox 304 | KT: 4.6x250 SL: 100 sợi/ túi |
| 299 | Dây thít Inox 304 | KT: 4.6x300 SL: 100 sợi/ túi |
| 300 | Dây thít Inox 304 | KT: 4.6x400 SL: 100 sợi/ túi |
| 301 | Hạt hút ẩm | Silicagel |
| 302 | Pin tiểu | AAA Loại pin kiềm 1.5V không sạc- Kích thước: pin AAA |
| 303 | Pin tiểu | AA Loại pin kiềm 1.5V không sạc- Kích thước: pin AA |
| 304 | Pin sạc AAA | Model: Panasonic Eneloop BK-4MCCE/2BT Loại: Pin Ni-MH-AAA Dung lượng: 800 mAh Quy cách đóng gói: Vỉ 2 viên pin sạc |
| 305 | Pin Sạc AA, NI-MH 3200mAh | NI-MH 3200mAh |
| 306 | Mỡ bôi trơn | LGHB 2/0,4 |
| 307 | Đèn exit 2 mặt | KT-120 Kentom Nguồn điện: AC 220V/50Hz; - Pin sạc: 3.7V 2000mAh; - Bóng đèn: Siêu led; |
| 308 | Đèn chiếu sáng sự cố (đèn mắt cáo) | Model: KT 2200 EL Nguồn điện sạc: AC 220V/50Hz Bóng đèn: LED (3.2V 3W) x2 bóng led Pin sạc LI-ON: 3.7V 2200mAh Dòng điện sạc: 120mA Thời gian sạc : 24 giờ Thời gian thắp sáng: 2.5 giờ |
| 309 | Đèn exit 2 mặt chỉ 1 hướng | Model: KT-620 Nguồn điện: AC 220V/50Hz; Pin sạc: 3.7V 2000mAh; - Bóng đèn: Siêu led; - Thời gian lấp đầy: 24 giờ; - Dòng điện sạc: 60ma; - Thời gian sắn sắn:3 giờ (chế độ DC).C682 |
| 310 | Băng dính giấy | 02Cm |
| 311 | Thanh ray gắn CB trong tủ điện | Vật liệu: nhôm; kích thước: 1m |
| 312 | Tủ nhựa ABS | - Kích thước : 400x300x200mm- Cấp bảo vệ: IP67 |
| 313 | Tủ nhựa ABS | - Kích thước : 300x200x150mm - Cấp bảo vệ: IP67 |
| 314 | Tủ nhựa ABS | - Kích thước: 500x400x200mm- Cấp bảo vệ: IP67 |
| 315 | Thiếc hàn không chì + nhựa thông | WIRE SOLDER AHF2 - S4 0.8mm 500g - Model: AHF2 - S4 - Thành phần: Sn- 0.7 Cu - Đường kính sợi thiếc: 0.8mm - Trọng lượng: 500gr/cuộn |

1.3. Các yêu cầu khác

- Do tiến độ thực hiện gói thầu kéo dài trong năm 2026 nên giá gói thầu đang tạm thời áp dụng mức thuế GTGT là 10% và sẽ được chuẩn xác theo quy định của Nhà nước tại thời điểm nghiệm thu, xuất hóa đơn. Yêu cầu các nhà thầu tham gia gói thầu khi chào giá áp dụng mức thuế suất 10% cho cho toàn bộ gói thầu làm cơ sở thống nhất để Bên mới thầu đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu (cùng một mặt bằng).

- Nhà thầu có cam kết hỗ trợ kỹ thuật đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp cho bên mời thầu.

- Có cam kết bảo hành: Các hàng hóa trên được bảo hành theo điều kiện của nhà sản xuất, ngoài ra nhà thầu phải thực hiện bảo hành tối thiểu trong 12 tháng.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ:

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra đầy đủ CO (bản gốc hoặc bản sao công chứng), CQ (bản gốc hoặc bản sao công chứng), tài liệu kỹ thuật khi cấp hàng;

- Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây;

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt.