# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- GIỚI THIỆU

  - Cơ sở pháp lý

            - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

            - Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

            - Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

            - Căn cứ Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

            - Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

            - Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

            - Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

            - Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

            - Quyết định 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành qui định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;

            - Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 về việc ban hành qui định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

            - Quyết định 551/QĐ-EVNNPT ngày 14/5/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành hướng dẫn Quy trình các thỏa thuận pháp lý khi lập thiết kế các dự án Đường dây và Trạm biến áp truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

  - Thông tin gói thầu

            - Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công tác khảo sát phục vụ lập BCNCKT và phục vụ lập TKKT; tư vấn thẩm tra BCNCKT và thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình.

+ Tóm tắt nội dung công việc chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công tác khảo sát phục vụ lập BCNCKT và phục vụ lập TKKT; tư vấn thẩm tra BCNCKT và thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình ết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ mời thầu.

            - Giá gói thầu: 1.482,41 triệu đồng.

            - Nguồn vốn: EVNNPT

            - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 83 ngày

            - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 04/2026.

            - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

            - Loại hợp đồng: Trọn gói

            - Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày.

            - Tùy chọn mua thêm (nếu có)

  - Tóm tắt dự án

    - Mục tiêu của dự án

            - Truyền tải công suất các nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời…) khu vực tỉnh Vĩnh Long vào hệ thống điện, góp phần giảm tải và tránh quá tải các đường dây truyền tải điện trong khu vực.

            - Nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng; tạo mối liên kết của lưới điện trong khu vực, góp phần đảm bảo ổn định hệ thống điện quốc gia.

            - Tăng cường khả năng vận hành an toàn - linh hoạt, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

    - Địa điểm xây dựng

Tuyến Đường dây 220 kV Mỏ Cày – 500 kV Mỹ Tho dự kiến xây dựng có tổng chiều dài khoảng 36,23 km đi qua địa bàn 02 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp; trong đó:

            - Tỉnh Vĩnh Long, đoạn tuyến đi qua 06 xã: Mỏ Cày, Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung, Vĩnh Thành, Tiên Thủy và Tân Phú với chiều dài khoảng 25,37 km.

            - Tỉnh Đồng Tháp, đoạn tuyến đi qua 02 xã: Vĩnh Kim và Bình Trưng với chiều dài khoảng 10,86 km.

    - Quy mô dự án

- Phần đường dây:

Xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép, từ thanh cái 220 kV Trạm biến áp (TBA) 220 kV Mỏ Cày đến thanh cái 220 kV TBA 500 kV Mỹ Tho với tổng chiều dài khoảng 36,23 km.

- Phần ngăn lộ:

            - Tại TBA 220 kV Mỏ Cày: Lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị 220 kV cho 02 ngăn lộ D08 và D09 tại vị trí đã dự phòng sẵn trong khuôn viên hàng rào TBA 220 kV Mỏ Cày để đấu nối đường dây 220 kV đi về TBA 500 kV Mỹ Tho.

            - Tại TBA 500 kV Mỹ Tho: Lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị cho 02 ngăn lộ D13 và D14 tại vị trí đã dự phòng sẵn trong khuôn viên hàng rào TBA 500 kV Mỹ Tho để đấu nối đường dây 220 kV đi về TBA 220 kV Mỏ Cày.

  - Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Nhằm lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công tác khảo sát giai đoạn BCNCKT, TKKT; tư vấn thẩm tra BCNCKT, thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng công trình dự án Đường dây 220 kV Mỏ Cày – 500 kV Mỹ Tho, có năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại E-HSMT này để thực hiện gói thầu, dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

II. Phạm vi công việc:

1.  Nội dung công việc chủ yếu của Gói thầu:

- Giám sát khảo sát BCNCKT, TKKT;

- Thẩm tra hồ sơ BCNCKT, TKKT-DT.

2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

2.1 Nhiệm vụ giám sát khảo sát BCNCKT/TKKT:

-	Nội dung công việc công tác tư vấn giám sát khảo sát xây dựng của dự án.

-	Nhà thầu tuân thủ các qui định, qui trình trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát khảo sát theo Điều 32 và các điều khoản liên quan của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; và Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 10/6/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong EVNNPT.

- Thực hiện giám sát khảo sát theo bảng khối lượng sau (tham khảo):

- Giai đoạn BCNCKT

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Khảo sát địa hình |  |  |
| A | TỈNH VĨNH LONG |  |  |
| 1 | Lập lưới khống chế độ cao |  |  |
| 1.1 | Thủy chuẩn hạng IV, địa hình cấp III | km | 5,06 |
| 1.2 | Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III | km | 10,11 |
| 2 | Đo vẽ bản đồ địa hình 1/1.000 ĐĐM 1.0m; các vị tri góc lái, vượt sông, vượt đường QL, vượt đường dây 110kV, 220kV hiện hữu, dự kiến 4 vị trí, địa hình cấp III. - Điểm đầu, phạm vi dự kiến (60m x 60m); - Giao chéo QL60, phạm vi dự kiến (60m x 300m); - Giao chéo sông Hàm Luông, phạm vi dự kiến (60m x 1270m); - Giao chéo QL57C, phạm vi dự kiến (60m x 300m) | ha | 11,58 |
| B | TỈNH ĐỒNG THÁP |  |  |
| 1 | Lập lưới khống chế độ cao |  |  |
| 1.1 | Thủy chuẩn hạng IV, địa hình cấp III | km | 2,16 |
| 1.2 | Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III | km | 4,33 |
| 2 | Đo vẽ bản đồ địa hình 1/1.000 ĐĐM 1.0m; các vị tri góc lái, vượt sông, vượt đường QL, vượt đường dây 110kV, 220kV hiện hữu, dự kiến 7 vị trí, địa hình cấp III. - Giao chéo QL57B, phạm vi dự kiến (60m x 300m); - Giao chéo sông Tiền, phạm vi dự kiến (60m x 1120m); - Giao chéo ĐZ 220KV Phú Mỹ - Cai Lậy, phạm vi dự kiến (60m x 750m); - Giao chéo QL1A, phạm vi dự kiến (60m x 500m); - Giao chéo ĐZ 110KV hiện hữu, phạm vi dự kiến (60m x 350m); - Giao chéo ĐZ 220KV Long An - Mỹ Tho, phạm vi dự kiến (60m x 450m); - Điểm cuối, phạm vi dự kiến (60m x 60m); | ha | 21,18 |
| II | Khảo sát địa chất |  |  |
|  | TỈNH VĨNH LONG |  |  |
| 1 | Khoan thủ công các cột , độ sâu mỗi hố khoan đến 12m; | m | 156 |
|  | Cấp đất đá I - III | m | 130 |
|  | Cấp đất đá IV - V | m | 26 |
| 2 | Khoan máy 04 vị trí cột vượt sông Hàm Luông và 02 vị trí cột vượt sông Tiền (tổng 6 vị trí cột gồm NH1, ĐV1, ĐV2, NH2, NH3, ĐV3), độ sâu đến 60m |  |  |
|  | Cấp đất đá I - III | m | 360 |
| 3 | Cấp nước phục vụ khoan máy độ sâu đến 60m | m | 360 |
| 4 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | lần | 120 |
| 5 | Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (17 chỉ tiêu) | mẫu | 159 |
| 6 | Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 13 |
| 7 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 2 |
| 8 | Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng) | điểm | 17 |
|  | TỈNH ĐỒNG THÁP |  |  |
| 1 | Khoan thủ công các cột , độ sâu mỗi hố khoan đến 12m; |  |  |
|  | Cấp đất đá I - III | m | 100 |
|  | Cấp đất đá IV - V | m | 20 |
| 2 | Khoan máy 02 vị trí cột vượt sông Tiền (2 vị trí cột gồm: ĐV4 và NH4), độ sâu đến 60m |  |  |
|  | Cấp đất đá I - III | m | 120 |
| 3 | Cấp nước phục vụ khoan máy độ sâu đến 60m | m | 120 |
| 4 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | lần | 40 |
| 5 | Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (17 chỉ tiêu) | mẫu | 70 |
| 6 | Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 10 |
| 7 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 2 |
| 8 | Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng) | điểm | 10 |
|  | TBA 220kV Mỹ Tho |  |  |
| 1 | Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng) | điểm | 14 |
| 2 | Thu thập số liệu hiện có | Nhiệm vụ | 1 |
| III | Khảo sát khí tượng thủy văn | Công trình | 1 |
| IV | Khảo sát bay chụp |  |  |
|  | Tỉnh Vĩnh Long |  |  |
| 1 | Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo PA chọn, cấp khó khăn 3 | km | 25,28 |
| 2 | Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiêp bay chụp ảnh hàng không |  |  |
| 2.1 | Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m |  |  |
|  | Cấp khó khăn 2 | mảnh | 4,04 |
| 2.2 | Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc |  |  |
|  | Cấp khó khăn 2 | mảnh | 4,04 |
| 2.3 | Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý |  |  |
|  | Cấp khó khăn 2 | mảnh | 4,04 |
| 2.4 | Biên tập bản đồ địa hình gốc số |  |  |
|  | Cấp khó khăn 2 | mảnh | 4,04 |
| 3 | Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây | km | 25,28 |
|  | Tỉnh Đồng Tháp |  |  |
| 1 | Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo PA chọn, cấp khó khăn 3 | km | 10,82 |
| 2 | Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiêp bay chụp ảnh hàng không |  |  |
| 2.1 | Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m |  |  |
|  | Cấp khó khăn 2 | mảnh | 1,73 |
| 2.2 | Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc |  |  |
|  | Cấp khó khăn 2 | mảnh | 1,73 |
| 2.3 | Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý |  |  |
|  | Cấp khó khăn 2 | mảnh | 1,73 |
| 2.4 | Biên tập bản đồ địa hình gốc số |  |  |
|  | Cấp khó khăn 2 | mảnh | 1,73 |
| 3 | Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây | km | 10,82 |

- Giai đoạn TKKT

| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Khảo sát địa hình |  |  |
|  | TỈNH VĨNH LONG |  |  |
| 1 | Đo đạc, phân trụ trung gian tuyến đường dây 220kV ngoài thực địa, địa hình cấp III | km | 25,28 |
| 2 | Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế tuyến đường dây đấu nối, bao gồm công tác cập nhật chiều cao dây dẫn hiện trạng. | công | 51 |
| 3 | Định vị các vị trí trụ trung gian với độ chính xác của công tác định vị điểm khảo sát, địa hình cấp III | điểm | 55 |
| 4 | Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200, với khoảng cao đều đường đồng mức 0.5 m, 72 vị trí trụ, phạm vi đo vẽ (60m x 80m)/1 vị trí), địa hình cấp III | ha | 34,6 |
| 5 | Đo đạc, phục hồi bàn giao tuyến cho chủ đầu tư, địa chính, thi công, địa hình cấp III | km | 12,64 |
|  | TỈNH ĐỒNG THÁP |  |  |
| 1 | Đo đạc, phân trụ trung gian tuyến đường dây 220kV ngoài thực địa, địa hình cấp III | km | 10,82 |
| 2 | Điều tra, cập nhật bổ sung địa hình, địa vật… phát sinh phục vụ công tác kiểm tra và hiệu chỉnh thiết kế tuyến đường dây đấu nối, bao gồm công tác cập nhật chiều cao dây dẫn hiện trạng. | công | 22 |
| 3 | Định vị các vị trí trụ trung gian với độ chính xác của công tác định vị điểm khảo sát, địa hình cấp III | điểm | 17 |
| 4 | Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200, với khoảng cao đều đường đồng mức 0.5 m, 31 vị trí trụ, phạm vi đo vẽ (60m x 80m)/1 vị trí), địa hình cấp III | ha | 15 |
| 5 | Đo đạc, phục hồi bàn giao tuyến cho chủ đầu tư, địa chính, thi công, địa hình cấp III | km | 5,4 |
| II | Khảo sát địa chất |  |  |
|  | TỈNH VĨNH LONG |  |  |
| 1 | Khoan thủ công các cột , độ sâu mỗi hố khoan đến 10m; |  |  |
|  | Cấp đất đá I - III, độ sâu đến 10m | m | 357 |
|  | Cấp đất đá IV - V, độ sâu đến 10m | m | 153 |
| 2 | Khoan máy 04 vị trí cột vượt sông, độ sâu đến 30m (02 cột vượt sông Rạch Gầm + 02 cột vượt sông Ba Lai tại khu vực đông dân cư) |  |  |
|  | Cấp đất đá I - III | m | 120 |
| 3 | Cấp nước phục vụ khoan máy độ sâu đến 30m | m | 120 |
| 4 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | lần | 64 |
| 5 | Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (17 chỉ tiêu) | mẫu | 162 |
| 6 | Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 55 |
| 7 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 2 |
| 8 | Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng) | điểm | 55 |
| II | TỈNH ĐỒNG THÁP |  |  |
| 1 | Khoan thủ công các cột , độ sâu mỗi hố khoan đến 10m; |  |  |
|  | Cấp đất đá I - III, độ sâu đến 10m | m | 105 |
|  | Cấp đất đá IV - V, độ sâu đến 10m | m | 45 |
| 2 | Khoan máy 02 vị trí cột vượt QL1A và ĐD 110kV đi dọc QL1A, độ sâu đến 30m. |  |  |
|  | Cấp đất đá I - III | m | 60 |
| 3 | Cấp nước phục vụ khoan máy độ sâu đến 30m | m | 60 |
| 4 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | lần | 32 |
| 5 | Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng (17 chỉ tiêu) | mẫu | 60 |
| 6 | Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng | mẫu | 17 |
| 7 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | mẫu | 2 |
| 8 | Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng) | điểm | 17 |
| III | Khảo sát khí tượng thủy văn | Công trình | 1 |

2.2 Nhiệm vụ thẩm tra BCNCKT:

-	Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 và luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Điều 83 Luật Xây dựng 2014; Điều 13 Nghị định 10/2021/ND-CP; Điều 7 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 đối với Thẩm tra Tổng mức đầu tư Xây dựng, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021; Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong EVN và các quy định pháp luật khác.

-	Nhà thầu tuân thủ các qui định, qui trình trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm tra như quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của EVN.

2.3. Nhiệm vụ thẩm tra TKKT-DT:

a. Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Điều 83 Luật Xây dựng 2014 và khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020 đối với TKKT/TKBVTC; Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP đối với DT; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 và các quy định pháp luật có liên quan.

b. Đánh giá chi tiết, cụ thể về sự hợp lý của giải pháp thiết kế chính, bố trí công trình, kết cấu tối ưu, lựa chọn hệ số an toàn, biện pháp tổ chức xây dựng/ biện pháp thi công… trong hồ sơ dự án/ thiết kế, dự toán công trình do Tư vấn thiết kế lập. Đảm bảo yêu cầu an toàn, ổn định, kinh tế - kỹ thuật và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án/ công trình.

c. Các ý kiến đánh giá thẩm tra phải có luận cứ chặt chẽ, rõ ràng. Các nhận xét phải có cả định tính và định lượng. Đối với các giải pháp chính phải có tính toán cụ thể, độc lập để đối chứng, so sánh với giá trị tính toán của tư vấn lập dự án/thiết kế công trình, cụ thể các nội dung bắt buộc phải tính toán đối chứng (bảng tính phải có chữ ký của người lập, người kiểm tra, người chủ nhiệm thẩm tra, và đại diện tổ chức thẩm tra và đóng dấu pháp nhân theo quy định).

d. Có phương án kiến nghị, đề xuất cụ thể để đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ dự án.

e. Đơn vị tư vấn thẩm tra phải có đầy đủ các phần mềm tính toán liên quan để thực hiện tính toán đối chứng độc lập.

2.4 Biên chế hồ sơ thẩm tra:

Hồ sơ thẩm tra BCNCKT/TKKT dự toán xây dựng công trình dự án được biên chế thành 01 tập (thực hiện theo các quy định pháp luật đầu tư xây dựng hiện hành).

2.5 Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ

- Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 USB để lưu trữ.

- Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

        - Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

- File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

- Nhà thầu trúng thầu cung cấp bộ hồ sơ điện tử (scan thành file pdf: Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm khối lượng hoàn thành, …..) kèm theo bộ hồ sơ giấy”.

        - Hồ sơ giao nộp:

- Lần 1: để Khách hàng góp ý: 08 bộ.

- Lần 2: hiệu chỉnh để trình duyệt: 05 bộ.

3.  Báo cáo và thời gian thực hiện:

3.1. Tư vấn thực hiện công việc thẩm tra BCNCKT/TKKT-TDT phải đệ trình cho bên A báo cáo chi tiết nội dung, tiến độ công việc theo qui định.

3.2. TVGS phải đệ trình cho bên A các báo cáo tiến độ công việc hàng tuần và hàng tháng như sau:

- Chậm nhất vào 14h thứ 3 hàng tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, TVGS phải nộp cho bên A báo cáo tình hình thực hiện công việc trong tuần bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung;

- Các hoạt động, công việc đã được thực hiện và hoàn thành trong tuần trước các hoạt động sẽ được thực hiện và hoàn thành trong tuần của Báo cáo;

- Các giấy tờ, công văn giao dịch, các kết quả công việc trong tuần trước như kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm...;

- Nhật ký giám sát hàng ngày bằng các hình ảnh trên công trường và cập nhật vào địa chỉ e-QLĐTXD do Chủ đầu tư cung cấp;

- Xem xét nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng do tư vấn khảo sát lập và đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt;

- Các vấn đề khác mà bên A yêu cầu TVGS phải báo cáo;

3.3 TVGS phải nộp các báo cáo tháng cho bên A chậm nhất vào ngày 24 của tháng thực hiện. Báo cáo tháng của TVGS phải bao gồm các nội dung sau:

- Mô tả tóm tắt tình trạng thực hiện công việc cùng các chi tiết hạng mục công việc được thực hiện, chỉ rõ tiến độ đã đạt được và các vấn đề khó khăn phát sinh (nếu có) và các biện pháp và tình hình khắc phục;

- Các biểu đồ tiến độ cộng dồn hàng tháng, chỉ rõ việc hoàn thành thực tế so với kế hoạch đã lập ra, mô tả tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc đạt được;

- Các giấy tờ, công văn giao dịch, các kết quả của việc thực hiện công việc trong tháng trước như kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm...;

- Tình hình thực hiện các hạng mục công việc cơ bản và quan trọng;

- Các báo cáo sự cố, an toàn;

- Mô tả các khiếm khuyết chưa được khắc phục;

- Các vấn đề khác mà bên A yêu cầu TVGS phải báo cáo.

3.4 Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

- Nhà thầu đề xuất nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí theo yêu cầu tại Chương III của E-HSMT

- Thực hiện cập nhật đầy đủ nhật ký thi công điện tử và hồ sơ nghiệm thu điện tử trên phần mềm đầu tư xây dựng IMIS 2.0 (https://imis.evn.com.vn) theo quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/04/2022 và Văn bản hướng dẫn số 1446/EVNNPT-QLXD ngày 25/04/2022.

3.5 Số lượng báo cáo và thời gian giao nộp:

Tiến độ thực hiện gói thầu là 300 ngày, trong đó với các mốc tiến độ của dự án

- Giám sát khảo sát phù hợp tiến độ gói BCNCKT/TKKT

- Thẩm tra BCNCKT: 20 ngày kể từ ngày tư vấn thẩm tra nhận đầy đủ hồ sơ BCNCKT

- Thẩm tra TKKT-TDT: 20 ngày kể từ ngày khi tư vấn nhận đầy đủ hồ sơ TKKT-TDT;

Tài liệu giao nộp là các hồ sơ bản giấy và kèm USB dữ liệu cho chủ đầu tư.

### III. TRÁCH NHIỆM CHỦ ĐẦU TƯ:

- Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có);

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ;

- Tổ chức kiểm tra thẩm tra, nghiệm thu, thanh toán chi phí tư vấn tư vấn đầy đủ, kịp thời;

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU

- Nhà thầu Tư vấn thẩm tra dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

- Tuân thủ quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 71 và Điều 87 của Luật Xây dựng;

- Tư vấn thẩm tra phải chịu trách nhiệm liên quan đến chất lượng của hồ sơ do Tư vấn thiết kế lập.

- Tư vấn thẩm tra phải chịu trách nhiệm nếu trong quá trình triển khai dự án xảy ra các vướng mắc đối với việc lựa chọn VTTB, các phát sinh do lỗi thiết kế gây ra ảnh hưởng đến kinh phí và tiến độ. Những sai sót, vướng mắc, do các đơn vị tư vấn, tùy theo từng tính chất đơn vị tư vấn sẽ bị xử lý theo các điều khoản hợp đồng tư vấn đã ký kết, theo quy định của EVN, EVNNPT và các qui định của pháp luật hiện hành.

- Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thực hiện bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức… sẽ sử dụng cho việc thực hiện dự án;

- Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự để thực hiện dịch vụ;

- Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Mục 4 nêu trên:

- Nhà thầu phải nộp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ của gói thầu 1 lần/1 tuần (vào ngày thứ ba đầu tuần) và kịp thời phản ánh cho Chủ đầu tư những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trong thời gian thực hiện công việc tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu, hồ sơ do Nhà thầu lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu của các cấp có thẩm quyền, các cơ quan kiểm toán,... theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- Tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn thẩm định, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện.

- Lập bảng tổng hợp so sánh giữa các khối lượng chính trong thiết kế do đơn vị tư vấn thiết kế lập và khối lượng do tư vấn thẩm tra kiến nghị làm cơ sở cho CĐT xem xét quyết định.

- Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ BCNCKT, TKKT, TKBVTC-DT theo ý kiến thẩm định tại báo cáo thẩm tra và được các bên thống nhất, trước khi ban hành báo cáo thẩm định.

- Hiện tại dự toán của gói thầu được duyệt với thuế VAT là 10% nên nhà thầu vẫn chào thuế VAT là 10% (để đưa về một mặt bằng giá so sánh khi đánh giá). Tỉ lệ % thuế VAT được thanh toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện được nghiệm thu thanh toán.

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định.