## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm thường qui năm 2026 Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, thuốc thử, test thử năm 2026 Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư) (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Quy cách tham chiếu | Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cồn 70 độ | Lít | Can 20 lít | Thành phần Ethanol, Nồng độ cồn: 70º đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 |
| 2 | Cồn 90 độ | Lít | Can 20 lít | Thành phần Ethanol, Nồng độ cồn: 90º đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế Đạt tiêu chuẩn ISO13485 |
| 3 | Cồn tuyệt đối | Chai | Chai 500ml | Cồn tuyệt đối, đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 4 | Dung dịch rửa vết thương | Hộp/Chai | Hộp 1 chai 200 ml | Dung dịch điện hóa có thành phần hoạt tính: Hypochlorous acid |
| 5 | Dầu Parafin | Lít | Can hoặc chai ≥1 lít | Dầu Parafin có tác dụng bôi trơn |
| 6 | Nước cất 2 lần | Lít | Can 10 lít | Nước cất 2 lần, Có độ tinh khiết cao, hoàn toàn không bị nhiễm tạp chất. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 7 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Lít | Can hoặc chai ≥1 lít | Ortho - Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH=7-9 Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút Vi khuẩn Nấm, mốc Mycobacterium (Trực khuẩn lao) Virus Test thử đi kèm tương thích với sản phẩm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 8 | Dung dịch ngâm khử nhiễm dụng cụ | Lít | Chai ≥ 1 lít | Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium chloride ; Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride; chất hoạt động bề mặt; chất chống ăn mòn; hương liệu; nước. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 9 | Dung dịch tẩy rửa, làm sạch dụng cụ y tế hoạt tính đa Enzyme | Lít | Can hoặc chai ≥1 lít | ≥3 Enzymes (protease, lipase và amylase). Chất bảo quản (methylisothiazolinone, octylisothiazolinone) và chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt anion. PH : 8,4-8,6 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE |
| 10 | DẦU BÔI TRƠN ĐÁNH BÓNG | Bình | Bình | - Thành phần: Pparaffinum liquidum dùng trong thực phẩm và dược phẩm, chất hoạt động bề mặt không ion, khí propan / butan hóa lỏng, Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE |
| 11 | Dung dịch kiềm khuẩn, ức chế ăn mòn bề mặt dụng cụ y tế | Bình | Bình | - Thành phần:<5% chất diện hoạt anion và lưỡng tính cùng enzyme, chất bảo quản (3-Iodo-2-propinyl butylcarbamate, 1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one) - PH: 9,5 Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE |
| 12 | VÔI SODA | kg | Can/Túi/Chai | Vôi soda gồm 2 thành phần chính là NaOH và Ca(OH)2. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 13 | Hóa chất Cloramin B 25% | Kg | Gói 20 gram Hoặc túi 1 kg | Thành phần: Cloramin B 25%. Hóa chất thường được dùng để diệt khuẩn trên bề mặt đồ đạc, vật dụng hoặc để khử trùng và xử lý nước |
| 14 | Lugol 3% | Lít | Lít | Thành phần: lodine, Potasium iodine Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 15 | Hóa chất Xylen | Chai | Chai 500ml | Chất thay thế Xylen là một dung môi isoparafin H có thể được sử dụng để xử lý mô trong các mẫu mô học và tế bào học Isoparaffin H >99% Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 16 | Hóa chất nhuộm tế bào Eosin | Chai | Chai 500ml | Dùng để nhuộm tế bào chất trong mô học. Thành phần: Eosin aqueous solution 1%. Dạng lỏng sử dụng luôn Bảo quản ở nhiệt độ 15-30oC và tránh ánh sáng trực tiếp |
| 17 | Hóa chất nhuộm Hematoxilin | Chai | Chai 500ml | Dùng để nhuộm hạt nhân trong tế bào học.Thành phần: Hematoxylin: Haematoxylin C.I; Aluminium Sulphate ; Ethylene glycol . Dạng lỏng sử dụng trục tiếp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 18 | Hóa chất nhuộm EA 50 | Chai | Chai 500ml | Dùng để nhuộm tế bào chất trong mô học.Thành phần EA-50: eosin, light green ; ethanol ; methanol . Dạng lỏng sử dụng trực tiếp. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 19 | Hóa chất nhuộm Orang G6 | Chai | Chai 500ml | Nhuộm tế bào chất trong mô tế bào học. Thành phần: Orange G-6, ethanol . Dạng lỏng sử dụng trực tiếp. |
| 20 | Hóa chất Giem sa | Chai | Chai 1000ml | Hóa chất Giem sa mẹ Dùng để nhuộm tế bào máu ngoại vi và tế bào u xơ tủy xương. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 |
| 21 | Thuốc thử Schiff | Chai | Chai 500ml | Sử dụng trong phản ứng tiêu chuẩn Acid-Schiff (PAS) cho chất nhầy trung tính, glycogen, màng đáy và thành tế bào nấm. Tính chất: - Dung dịch nhuộm Schiff dạng lỏng, trong, không màu hoặc vàng nhẹ, mùi đặc trưng, tan trong nước. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 |
| 22 | Dung dịch nhuộm mô-tế bào Periodic | Chai | Chai 500ml | Dung dịch nhuộm mô-tế bào trong kỹ thuật PAS Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 23 | Nến Parafin | Kg | Túi 1Kg | Nến Parafin Pearls là dạng rắn nóng chảy ở nhiệt độ 55-60 độ C dùng đắp ngoài da có tác dụng điều trị giảm đau |
| 24 | Hóa chất tạo dòng chảy trong xét nghiệm huyết học | Lít | Chai hoặc lọ ≥ 500ml | Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 4% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 25 | Giấy tẩm Fluorescein | Hộp | Hộp (100 que) | Que nhuộm Fluorescein. Mỗi que được đóng gói vô khuẩn riêng. que chứa Fluorescein Sodium. |
| 26 | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO (Anti A) | Lọ | Lọ 10ml | Thành phần: Anti A. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 27 | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO (Anti B) | Lọ | Lọ 10ml | Thành phần:Anti B. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 28 | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO (Anti AB) | Lọ | Lọ 10ml | Thành phần: Anti AB. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 29 | Huyết thanh mẫu Anti D IgM/IgG | Lọ | Lọ 10ml | Huyết thanh mẫu Anti D IgM/IgG. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 30 | Huyết thanh chẩn đoán Anti human globulin | Lọ | Lọ 10ml | Thành phần: Anti human globulin. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 31 | Khoanh giấy kháng sinh các loại | Khoanh | Hộp (5x50 khoanh) | Khoanh giấy kháng sinh các loại Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2% Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 32 | Bộ xét nghiệm kháng nguyên Cryptococcal | Test | 50 test/ Hộp | Xét nghiệm dùng để phát hiện định tính hoặc bán định lượng polysaccharide dạng nang của phức hợp loài Cryptococcus (Cryptococcus neoformans và Cryptococcus gattii) trong huyết thanh,huyết tương, máu toàn phần (tĩnh mạch và đầu ngón tay) và dịch tủy não (CSF). Độ nhạy, độ đặc hiệu trên mẫu huyết thanh và dịch não tủy: 100% |
| 33 | Xét nghiệm nhanh Aspergillus Galactomannan | Test | 50 test/ Hộp | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện định tính Aspergillus galactomannan LFA trong các mẫu huyết thanh và dịch rửa phế quản phế nang (BAL). |
| 34 | Xét nghiệm chẩn đoán nhanh phát hiện enzyme kháng thuốc | Test | Hộp 20 test | Xét nghiệm này đã sẵn sàng sử dụng và dựa trên công nghệ màng tích hợp các hạt nano vàng keo. Mục đích phát hiện các ß-lactamase nhóm 1 (CTX-M-15-like), nhóm 8 (CTX-M-8-like) và nhóm 9 (CTX-M-14-like) từ khuẩn lạc vi khuẩn Enterobacteriaceae phát triển trên đĩa thạchĐộ nhạy ≥ 98%Độ đặc hiệu ≥ 99% |
| 35 | Bộ hóa chất nhuộm Gram | Bộ | Bộ 4 chai (Chai 250ml) | Dùng để nhuộm vi khuẩn phân biệt gram âm và gram dương. Gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crysal Violet, Lugol, Decolor Alcohol acetone và safranine Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 36 | Thanh tẩm kháng sinh Levofloxacin | Hộp | Hộp (30 thanh) | Xác định giá trị MIC (LE 0.002 -32 µg/mL) Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 37 | Thanh tẩm kháng sinh Meropenem | Hộp | Hộp (30 thanh) | Xác định giá trị MIC (0,002-32 µg/mL) . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 38 | Thanh tẩm kháng sinh Vancomycin | Hộp | Hộp (30 thanh) | xác định giá trị MIC (VA 0.016 - 256) Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 39 | Môi trường bột thạch máu Blood agar | Lọ | Lọ( 500 gram) | Môi trường thạch máu là môi trường không chọn lọc, đa năng được dùng để tăng sinh các vi khuẩn gây bệnh và không gây bệnh. Khi không thêm chất bổ sung, có thể sử dụng để bảo quản chủng vi sinh vật trong thời gian ngắn Khi bổ sung máu, môi trường thích hợp để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc Khi bổ sung máu, môi trường có thể được dùng để xác định các phản ứng tan huyết vốn là tiêu chí chẩn đoán quan trọng cho nhiều loài vi sinh vật Môi trường dạng bột, màu rơm Thông số kỹ thuật Thành phần (g/l): 'Lab-lemco' powder 10.0, Peptone Neutralised 10.0, Sodium chloride 5.0, agar 15.0 pH: 7.3 ± 0.2 Bảo quản: 10-30°C |
| 40 | Môi trường thạch sinh màu, định danh sơ bộ UTI Agar | Hộp | Hộp (400gram) | Môi trường phân biệt để phân lập và phân biệt các vi sinh vật thông thường gây nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) Màu sắc được tạo ra phụ thuộc vào loại enzyme mà sinh vật tạo ra Môi trường dạng bột, màu rơm Thông số kỹ thuật Thành phần (g/l): Peptone 15.0, Chromogenic mix 26.3 , Agar 15.0 pH: 6.8 ± 0.2 tại 25°C Bảo quản: 10-30°C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 41 | Môi trường thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh | Lọ | Lọ( 500 gram) | Môi trường thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh có thể được sử dụng trong các qui trình tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Thành phần (g/l): Beef, dehydrated infusion from 300.0, Casein hydrolysate 17.5, Starch 1.5, Agar 17.0 pH: 7.3 ±0.1 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 42 | Môi trường Thạch Macconkey | Lọ | Lọ( 500 gram) | Một môi trường chọn lọc để phân biệt giữa lên men và không lên men cùng với sự ức chế cầu khuẩn Gram dương từ các mẫu lâm sàng. Môi trường dạng bột min, màu rơm Thành phần (g/l): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile salts No.3 1.5, Sodium chloride 5.0, Neutral red 0.03, Crystal violet 0.001, Agar 15.0 pH: 7.1 ±0.2 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 43 | Môi trường thạch Choco | Hộp | Hộp 10 đĩa | Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Bao gói bằng màng bán thẩm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood ( thành phần máu ngựa Horse blood), Agar, Multivitox (bao gồm Vitamin B12, L-glutamine, Adenine, Guanine, p-Aminobenzoic acid, L-cystine, NAD (Coenzyme 1), Cocarboxylase, Ferric nitrate, Thiamine, Cysteine hydrochloride), pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 44 | Máu cừu | ml | Chai >100ml | Huyết sắc tố >40%, Chống đông bằng bi thủy tinh. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 45 | Thanh tẩm kháng sinh Imipenem | Hộp | Hộp ( 30 thanh) | Xác định giá trị MIC (0.002 -32 µg/mL). Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 46 | Chủng chuẩn H. influenzae | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC 49247 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 47 | Chủng chuẩn S.pneumoniae | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC 49619 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 48 | Chủng chuẩn Enterobacter homachei | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC 700323 chủng chuẩn đóng gói loại đông khôi. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 49 | Chủng chuẩn Stenotrophomonas maltophilia | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC17666 đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 50 | Chủng chuẩn Enterococcus casseiliflavus | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC 700327 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 51 | Chủng chuẩn Escherichia coli | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC 25922 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 52 | Chủng chuẩn Escherichia coli | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC 35218 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 53 | Chủng chuẩn K. pneumoniae | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC700603 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 54 | Chủng chuẩn P. aeruginosa | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC27853 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 55 | Chủng chuẩn Enterococcus faecalis | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC 51299 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 56 | Chủng chuẩn S.aureus | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC29213 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 57 | Chủng chuẩn S.saprophyticus | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC BAA-750 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 58 | Chủng chuẩn S.aureus | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC BAA-976 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 59 | Chủng chuẩn S.aureus | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC BAA-977 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 60 | Chủng chuẩn S.aureus | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCCBAA-1026 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 61 | Chủng chuẩn E.faecalis | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC 29212 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 62 | Hóa chất khử khuẩn phun sương phòng mổ | Can | Can 5L | Thành phần: Hydrogen peroxide 5%; Ion Ag 0,005%. Hiệu quả diệt khuẩn, nấm mốc. |
| 63 | thuốc thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể nhóm máu bất thường | hộp | 3 lọ x 10ml/ hộp | mỗi bộ 3 lọ hồng cầu 0.8% để phát hiện kháng thể bất thường |
| 64 | Bộ xét nghiệm đa tác nhân đường hô hấp virus gồm Sars-cov-2, cúm A/B, Andenovirus, RSV, Liên cầu nhóm A | Test | Hộp (≥20 Test) | - Mẫu phẩm: dịch tỵ hầu - Độ nhạy trên 95%, Độ đặc hiệu trên 95% Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 65 | Glycerol | ml | Chai (≥ 1000ml) | Glycerol Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 66 | Dung dịch KOH | Lít | Can (≥ 1 lít) | Dung dịch KOH 20% Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 67 | Khoanh giấy thử nghiệm bacitracin | Hộp | Hộp 5x50 khoanh | Đĩa giấy được tẩm 0,04 đơn vị Bacitracin được sử dụng để phân biệt liên cầu khuẩn Lancefield Nhóm A với các liên cầu khuẩn tan huyết beta thuộc các nhóm khác nhau Thành phần: Mỗi đĩa được tẩm 0,04 IU Bacitracin Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 68 | Khoanh giấy thử nghiệm optochin | Hộp | Hộp 5x50 khoanh | Đĩa chẩn đoán xác định phế cầu Thành phần: Mỗi đĩa chứa 5 µg Optochin Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 69 | Thanh tẩm kháng sinh Cefrazidim-avibactam | Hộp | Hộp ( 30 thanh) | Xác định giá trị MIC (0.016 -256 µg/mL). Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 70 | Khay kháng sinh đồ với kháng sinh Colistin | Hộp | Hộp 10 khay | Khay 96 giếng, sử dụng chẩn đoán in-vitro Sử dụng phương pháp vị pha loãng Có dải nồng độ 012 - 128 µg/mL |
| 71 | Môi trường lưu chủng | Lọ | Lọ 500g | Bột sữa gầy Oxoid hoặc tương đương là một loại bột sấy không chứa chất ưa nhiệt để đưa vào môi trường nuôi cấy vi khuẩn |
| 72 | Môi trường thạch máu cừu | Hộp | Hộp 10 đĩa | Đĩa thạch đổ sẵn chứa môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần: Special peptone, Soluble Starch, Sodium chloride, Defibrinated Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 25°C |
| 73 | Chủng chuẩn S.aureus | Hộp | Hộp (5 que) | Mã kí hiệu ATCC25923 chủng chuẩn đóng gói loại đông khô. - Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần, chứa vi sinh vật trong nền gel bằng gelatin - Phục hồi bằng cách làm ẩm màng gel, không cần bù nước - Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 74 | Kiểm tra tồn dư peroxide | strip | Lọ 100 strip | Kiểm tra tồn dư peroxide trong dung dịch rửa |
| 75 | dung dịch vệ sinh bề mặt | lít | Can 10 lít | dung dịch vệ sinh bề mặt không ăn mòn trang thiết bị máy móc Amoni bậc 4 chuyên sử dụng cho phòng mổ |
| 76 | Dung dịch tan gỉ | Bộ | Bộ gồm (2 chai 750 ml) | Thành phần: Glycolic Acid 8%,- Ethoxylated Alcohol 5%. Đạt chứng chỉ ISO 13485 |
| 77 | Dung dịch tan gỉ | Bộ | Bộ gồm (2 chai 750 ml) | Thành phần: Triethanolamine 8%, Ethoxylated Alcohol 5%. Đạt chứng chỉ ISO 13485 |
| 78 | Test nhanh phát hiện H.Pylory có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy | Test | Hộp 50 test | Test nhanh phát hiện H.Pylory có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy, Để phát hiện nhanh sự hiện diện của vi khuẩn H. pylori trong mảnh sinh thiết dạ dày. Thành phần: Urea, Phenol red, Agar, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 |
| 79 | Test nhanh chuẩn đoán viêm gan B | Test | Hộp (≥25 Test) | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml |
| 80 | Test nhanh chẩn đoán cúm A,B | Test | Hộp (≥25 Test) | Đặc tính: Độ nhạy ≥90%, độ đặc hiệu ≥ 95 % Có chứng (+), chứng (-) để kiểm tra chất lượng Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 81 | Test nhanh chẩn đoán tay chân miệng EV71 | Test | Hộp (≥25 Test) | Độ nhạy ≥95%, độ đặc hiệu ≥ 95 %. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 82 | Test nhanh chẩn đoán RSV | Test | Hộp (≥25 Test) | Đặc tính: Độ nhạy ≥95%, độ đặc hiệu ≥ 95 % Có chứng (+), chứng (-) để kiểm tra chất lượng Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 83 | Test nhanh chẩn đoán Chlamydia | Test | Hộp (≥25 Test) | Đặc tính: Độ nhạy ≥95%, độ đặc hiệu ≥ 95 % Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 84 | Test thử ma túy | Test | Hộp (≥20 Test) | Phát hiện được 5 chỉ số gốm: Morphin, Heroin, Amphetamin, Marijuana, Codein. Đặc tính: Độ nhạy ≥95%, độ đặc hiệu ≥ 95 % Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 85 | Test nhanh HBc- IgM | Test | Hộp (≥25 Test) | Định tính phát hiện sự có mặt của HBcAb trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Độ nhạy: ≥95%, Độ đặc hiệu: ≥ 95 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 86 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan E | Test | Hộp (≥25 Test) | Đặc tính: Độ nhạy ≥95%, độ đặc hiệu ≥ 95 % Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 87 | Test nhanh chuẩn đoán sốt xuất huyết kháng thể IgM/IgG | Test | Hộp (≥25 Test) | Đặc tính: Độ nhạy ≥95%, độ đặc hiệu ≥ 95 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |
| 88 | Test nhanh chuẩn đoán sốt xuất huyết Dengue kháng nguyên | Test | Hộp (≥25 Test) | Đặc tính: Độ nhạy ≥ 95% Độ đặc hiệu ≥ 95 % Độ chính xác: ≥ 99% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE |
| 89 | Test nhanh chẩn đoán Rotavirus | Test | Hộp (≥25 Test) | Đặc tính: Độ nhạy ≥95%, độ đặc hiệu ≥ 95 %, độ chính xác: ≥99% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 90 | Test nhanh chẩn đoán HBeAg | Test | Hộp (≥25 Test) | Đặc tính - Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu ≥ 98 %; Khoảng tin cậy: 95% - Bảo quản ở nhiệt độ thường Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 |
| 91 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Test | Hộp (≥25 Test) | Đặc tính: - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 92 | Test nhanh chẩn đoán HBeAb | Test | Hộp (≥25 Test) | Đặc tính: - Độ nhạy ≥90% - Độ đặc hiệu ≥ 95 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |
| 93 | Test phát hiện Streptococcus pyogenes ASO | Test | Test/Hộp | Đặc tính: Độ nhạy ≥98 %, độ đặc hiệu ≥97 %. Nguyên lý: Ngưng kết hạt latex. Có chứng (+), chứng (-) để kiểm tra chất lượng test sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 94 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A | Test | Hộp (≥25 Test) | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể IgM kháng HAV trong huyết thanh hoặc huyết tương ở người. Hoạt chất chính: Kháng thể kháng HAV và kháng thể kháng IgM của người - Độ nhạy: 95% - Độ đặc hiệu: ≥ 95% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 95 | Dung dịch đệm LISS | Lọ | Lọ 10ml | Thành phần: Dung dịch đệm LISS. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 96 | Hóa chất Xanh cresyl | Chai | chai 100ml | Hóa chất Xanh cresyl ánh, Dung môi là nước. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện đa khoa Hà Đông như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu;

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.