##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

Hạng mục: Sửa chữa, khôi phục năng lực vận hành các thiết bị Trạm 110kV Nghĩa Lộ (E12.2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …/QĐ-PCLK ngày … tháng 4 năm 2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai)

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật VTTB chính

1. Phụ lục I. Yêu cầu kỹ thuật: Máy cắt 3 pha SF6, ngoài trời 145kV, 3150A, 31.5kA/1s bao gồm cả trụ đỡ kẹp cực và phụ kiện.

2. Phụ lục II. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ hợp bộ 22kV  (Bao gồm: Tủ máy cắt tổng 24kV-2500A, 25kA/1s; Tủ máy cắt lộ đi 24kV-630A, 25kA/1s; Tủ máy cắt liên lạc 24kV-2000A, 25kA/1s; Tủ đo lường 24kV; Tủ máy cắt, cầu chì 24kV (tủ tự dùng)).

3. Phụ lục III. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ chỉnh lưu 380VAC/220VDC-100A/ tủ nạp.

II. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 01: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Máy cắt 3 pha SF6, ngoài trời 145kV, 3150A, 31.5kA/1s bao gồm cả trụ đỡ kẹp cực và phụ kiện.

- Bảng 02: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Tủ hợp bộ 22kV  (Bao gồm: Tủ máy cắt tổng 24kV-2500A, 25kA/1s; Tủ máy cắt lộ đi 24kV-630A, 25kA/1s; Tủ máy cắt liên lạc 24kV-2000A, 25kA/1s; Tủ đo lường 24kV; Tủ máy cắt, cầu chì 24kV (tủ tự dùng)).