## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm hóa chất thuốc thử phục vụ xét nghiệm sinh hóa năm 2026 Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, thuốc thử, test thử năm 2026 Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư) (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Quy cách tham chiếu | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600156002 | Phần 1: Hóa chất phục vụ cho máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động ( 01 danh mục ) |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Que thử nước tiểu 11 thông số dùng cho máy bán tự động | Xác định các thông số nước tiểu trên các máy bán tự động: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones (Acetoacetic Acid), Ascorbic acid, Glucose, Protein (Albumin), máu, pH value, Nitrite, Leukocytes và tỷ trọng nước tiểu Thành phần: muối Diazonium, muối nitroprusside, 2,6-dichloro-phenol-indophenol, Glucose oxidase, Peroxidase, O-Toluidine hydrochloride, Tetra-bromophenol blue, Isopropylbenzol-hydroperoxide, Tetramethylbenzidine-dihydrochloride, xanh Bromthymol, đỏ Methyl, Sulfanilic acid, Tetrahydrobenzol[h]quinolon-3-ol , Carboxylic acid ester, Xanh Bromothymol" | 150 que/hộp | Hộp |
| 2 | PP2600156003 | Phần 2: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Au680 (05 danh mục) |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Hóa chất xét nghiệm HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hoá chất dùng cho xét định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người, Sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Phương pháp Inhibition/Direct. Thành phần: ADPS; ascorbate oxidase, H3PO4.; CHOD, Cholesterol Esterase (CHER), Peroxidase (POD), 4-aminoantipyrine (4-A-A), sodium azide . Tương thích với máy AU680 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 2 x 60ml; 2 x 20ml | Hộp |
| 2.2 |  |  | Hóa chất xét nghiệm LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Hoá chất dùng cho xét định lượng LDL Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Phương pháp Inhibition/Direct.Thành phần: ADPS; Ascorbate Oxidase; Peroxidase.; CHOD, Cholesterol Esterase (CHER), Peroxidase (POD), 4-aminoantipyrine (4-A-A). Tương thích với máy AU680 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 42ml; 4 x 14ml | Hộp |
| 2.3 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm thuộc nhóm chất lipid như HDL- Cholesterol, LDL-Cholesterol, Total Cholesterol, Total Tryglycerides, được chiết xuất từ huyết thanh người và các chất ổn định và bảo quản. Tương thích với máy AU680 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 1 x 2ml | Hộp |
| 2.4 |  |  | Hóa chất xét nghiệm LDH (Lactate Dehydrogenase) | Hoá chất dùng cho xét định lượng Lactate Dehydrogenase trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên các hệ thống phân tích sinh hoá. Phương pháp Bromocresol Green. Thành phần: Lithium L-Lactate, Diethanolamine buffer; Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD). Tương thích với máy AU680 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 32ml; 2 x 16ml | Hộp |
| 2.5 |  |  | Hoá chất hiệu chuẩn đa thông số | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm định lượng sinh hoá: ALT, ALP, Amylase, AST, CK, CK-MB, GGT, LDH, Albumin, Bile Acid, Creatinine, Glucose, Total Protein, Urea, Uric Acid Tương thích với máy AU680 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 1 x 5ml | Hộp |
| 3 | PP2600156004 | Phần 3: Hóa chất xét nghiệm cho máy xét nghiệm hóa sinh DxC 700 AU (65 danh mục) |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin; Thành phần: Succinate buffer ; Bromocresol green ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x29ml) | Hộp |
| 3.2 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Thành phần: Tris buffer ; L-Аlanine ; 2-Oxoglutarate ; LDH; NADH; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x50ml+4x25ml) | Hộp |
| 3.3 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST; Thành phần: Tris buffer; L-aspartate; 2-Oxoglutarate; LDH; MDH; NADH; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x25ml+4x25ml) | Hộp |
| 3.4 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi; Thành phần: Imidazol ; Arsenazo III ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x15ml) | Hộp |
| 3.5 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Dung dịch đệm photphat ; 4-Aminoantipyrine ; Phenol ; Cholesterol esterase ; Cholesterol oxidase ; Peroxidase ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x22.5ml) | Hộp |
| 3.6 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x5mL) | Hộp |
| 3.7 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK; Thành phần: Immidazole ; NADP ; ADP ; AMP ; EDTA ; Glucose ; Creatine phosphate ; N-acetylcysteine ; Activator ; Mg2+ ; Diadenosine pentaphosphate ; HK; G6P-DH ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x44ml+4x8ml+4x13ml) | Hộp |
| 3.8 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB; Thành phần: Dung dịch đệm imidazole ; Diadenosine-pentaphosphate ; Hexokinase; EDTA ; NADP ; Glucose ; G6P-DH ; Creatine phosphate ; ADP ; N-Acetylcysteine ; Mg-Acetate ; Chất hoạt hóa ; AMP ; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x22ml+2x4ml+2x6ml) | Hộp |
| 3.9 |  |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm CK-MB; Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x1ml) | Lọ |
| 3.10 |  |  | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB | Chất kiểm chuẩn mức 1 dùng trong xét nghiệm CK-MB; Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x2ml) | Lọ |
| 3.11 |  |  | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB | Chất kiểm chuẩn mức 2 dùng trong xét nghiệm CK-MB; Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x2ml) | Lọ |
| 3.12 |  |  | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa; Thành phần: Sodium Hypochlorite; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Bình 450ml | Bình |
| 3.13 |  |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, LDH,; Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron,Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein; UIBC, Urea & Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1;Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x5ml) | Lọ |
| 3.14 |  |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH,, LDH, Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea, Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1; Chất kiểm chứng 1 mức Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x5ml) | Lọ |
| 3.15 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Natri hiđroxit ; Axit picric ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x51ml+4x51ml) | Hộp |
| 3.16 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP siêu nhạy; Thành phần: Glycine buffer ; Latex, phủ kháng thể kháng CRP ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x30ml+4x30ml) | Hộp |
| 3.17 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp; Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x20ml+4x20ml) | Hộp |
| 3.18 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE. Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x20ml+2x7ml) | Hộp |
| 3.19 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT; Thành phần: Glycylglycine; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x40ml+4x40ml) | Hộp |
| 3.20 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Dung dịch đệm PIPES ; ATP ; NAD+ ; Mg2+ ; Hexokinase ; G6P-DH ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x53ml+4x27ml) | Hộp |
| 3.21 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol; Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người; Cholesterol esterase (CHE) ; Cholesterol oxidase (CHO) ; Peroxidase (POD) ; Ascorbate Oxidase ; Dung dịch đệm Good's ; N-Ethyl - N - (2-hydroxy-3-sulfopropyl) - 3,5- dimethoxy - 4 fluoroaniline (F-DAOS) ; 4-Aminoantipyrine ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x51.3ml+4x17.1ml) | Hộp |
| 3.22 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 2x3ml | Hộp |
| 3.23 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Inorganic Phosphorous | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng photpho vô cơ; Thành phần: Sulphuric acid ; Ammoniumheptamolybdate ; Glycine ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Cặp (1x15ml+1x15ml) | Cặp |
| 3.24 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt; Thành phần: Glycine buffer ; L-ascorbic acid ; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x30ml+4x30ml) | Hộp |
| 3.25 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Triethanolamine Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Bình 1x2000ml | Bình |
| 3.26 |  |  | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn mức cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Thành phần: Na+ ; K+ ; Cl-. Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x100ml) | Lọ |
| 3.27 |  |  | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn mức thấp được sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Thành phần: Na+; K+ ; Cl-. Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x100ml) | Lọ |
| 3.28 |  |  | Chất chuẩn điện giải mức giữa | Chất hiệu chuẩn mức trung bình sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Na+ ; K+ ; Cl- . Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Bình (1x2000ml) | Bình |
| 3.29 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải | Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Kali clorua Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Bình (1x1000ml) | Bình |
| 3.30 |  |  | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Immunoglobulin A; Immunoglobulin M; Immunoglobulin G; Ceruloplasmin;C3; Prealbumin; C4; Rheumatoid Factor; Transferrin Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x2ml) | Lọ |
| 3.31 |  |  | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin; Chất kiểm chứng 1 mức Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x2ml) | Lọ |
| 3.32 |  |  | Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin, α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin; Chất kiểm chứng 1 mức Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x2ml) | Lọ |
| 3.33 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDH; Thành phần: D(-)N-Methylglucamin buffer; Lactate ; NAD+ ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Cặp (1x40ml+1x20ml) | Cặp |
| 3.34 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol; Thành phần: Cholesterol esterase ; Cholesterol oxidase ; Peroxidase ; Natri azit ; Dung dịch đệm của Good ; 4-aminoantipyrine ; Catalase ; HDAOS ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x51.3ml+4x17.1ml) | Hộp |
| 3.35 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x1ml) | Hộp |
| 3.36 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm RF | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng RF; Thành phần: Glycine buffer ; Latex phủ IgG người ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Cặp (1x24ml+1x8ml) | Cặp |
| 3.37 |  |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm RF | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm RF; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa RF người; Chất hiệu chuẩn 5 mức; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (5x1ml) | Hộp |
| 3.38 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Uric Acid, Bilirubin, Inorganic Phosphorous, Calcium, Iron, Magnesium Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x5ml) | Lọ |
| 3.39 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần; Thành phần: Caffeine ; 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate ; Surfactant; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x15ml+4x15ml) | Hộp |
| 3.40 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần; Thành phần: Sodium hydroxide ; Potassium sodium tartrate ; Copper sulphate ; Potassium iodide; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x25ml+4x25ml) | Hộp |
| 3.41 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; Thành phần: PIPES buffer; Mg2+ ; MADB ; 4-Aminoantipyrine ; ATP ; Lipases ; Glycerol kinase ; Peroxidase ; Ascorbate oxidase ; Glycerol-3-phosphate oxidase ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x50ml+4x12.5ml) | Hộp |
| 3.42 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Thành phần: Tris buffer ; NADH ; Tetra-Sodium diphosphate ; EDTA ; 2-Oxoglutarate ; Urease; ADP ; GLDH ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x53ml+4x53ml) | Hộp |
| 3.43 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric; Thành phần: Phosphate Buffer ; MADB ; 4-Aminophenazone ; Peroxidase ; Uricase ; Ascorbate Oxidase ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x42.3ml+4x17.7ml) | Hộp |
| 3.44 |  |  | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | Chất kiểm chứng dạng lỏng được sản xuất từ vật liệu có nguồn gốc từ con người dùng cho các xét nghiệm nước tiểu. Sản xuất từ chất nền là nước tiểu người có thêm amylase nước bọt của người, hCG có nguồn gốc từ nước tiểu người, albumin của người và bò, chất bảo quản và chất ổn định. Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x15mL) | Lọ |
| 3.45 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein niệu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và CSF; Thành phần: R1: Pyrogallol đỏ ; Natri Molybdate ; Axit succinic ; Natri Benzoat ; Natri Oxalate ; Methanol ; Chất hiệu chuẩn: Albumin huyết thanh người ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x19ml+1x3ml) | Hộp |
| 3.46 |  |  | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy; Thành phần: Đệm Phosphat ; Kháng thể dê kháng Albumin người; Polyethylene glycol ; Sodium azit ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x32.6ml+4x4.4ml) | Hộp |
| 3.47 |  |  | Chất hiệu chuẩn albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu/CSF; Thành phần: Albumin người và Natri azit ; Chất hiệu chuẩn 5 mức; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (5x2ml) | Hộp |
| 3.48 |  |  | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Sodium Hydroxide ; Genapol X080; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri ; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Can 1x5l | Can |
| 3.49 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase; Thành phần: MES ; Calcium acetate ; NaCl ; Potassium thiocyanate ; CNPG3 . Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x40ml) | Hộp |
| 3.50 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP người; Chất hiệu chuẩn gồm mức 2 đến mức 6; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (5x2ml) | Hộp |
| 3.51 |  |  | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người); Chất kiểm chứng 2 mức; Các giá trị có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL và LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ 1x5ml | Lọ |
| 3.52 |  |  | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (3x5mL) | Hộp |
| 3.53 |  |  | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 3x5mL | Hộp |
| 3.54 |  |  | Định lượng Vancomycin | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Vancomycin. . Phương pháp đo: phương pháp miễn dịch enzyme đồng nhất. Thành phần: Thuốc thử enzim 1-Vancomycin đánh dấu bởi G6PDH vi khuẩn , albumin huyết thanh bò. Thuốc thử kháng thể/cơ chất 2- Kháng thể chuột đơn dòng với vancomycin ,albumin huyết thanh bò. Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x32ml+2x16ml) | Hộp |
| 3.55 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Vancomycin | Chất hiệu chuẩn được sử dụng cho xét nghiệm Vancomycin. Thành phần: vancomycin trong dung dịch đệm, natri azit, pH 5,0. Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (1x5ml+5x2ml) | Hộp |
| 3.56 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Fructosamine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Fructosamine, phương pháp đo: NBT. Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50mL+2x1mL) | Hộp |
| 3.57 |  |  | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm Fructosamine | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (1x1mL) | Hộp |
| 3.58 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng lipase; Thành phần: Buffer MES/BES; 1,2-Diglyceride substrate ; Monoglyceride lipase ; Glycerol kinase ; POD ; 4-Aminophenazone ; TAPS ; TOOS ; Co-lipase ; GPO ; ATP; Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase lợn; Phương pháp: Đo màu động học. Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4x10ml+4xlyo +4x3.3ml+2x3ml) | Hộp |
| 3.59 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Amoniac (NH3) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Amoniac (NH3) Phương pháp xét nghiệm: Động học enzym 2 điểm, UV, Chiều phản ứng giảm Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (5x10mL) | Hộp |
| 3.60 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Amoniac (NH3) | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Amoniac (NH3) Dạng lỏng, thành phần: dung dịch đệm, chất bảo quản Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (1x5mL) | Hộp |
| 3.61 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy; Thành phần: Nước tiểu người chứa Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urê, Axit Uric, Creatinine,Magie; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 6x8ml (Hộp 6 lọ) | Lọ |
| 3.62 |  |  | Chất hiệu chuẩn nồng độ thấp/cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl- trong nước tiểu | Chất hiệu chuẩn nồng độ thấp/cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl- trong nước tiểu; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 2x100ml+2x100ml (Hộp 2 cặp) | Cặp |
| 3.63 |  |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholinesterase(CHE) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholinesterase; Thành phần: Tetra sodium diphosphate (pH 7,6); Ferricyanide (III); Butyrylthiocholine; Phương pháp: Butyrylthiocholine; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Cặp (1x30ml+1x6ml) | Cặp |
| 3.64 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesi | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng magiê; Thành phần: Acid ∈-Amino-n Caproic; Tris; Acid Glycoletherdiamine-N,N,N’,N’ tetraacetic; Xanh Xylidyl; Phương pháp: Xanh Xylidyl; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 4x40ml | Hộp |
| 3.65 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng phosphatase kiềm; Thành phần: 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP) pH 10,4; p-Nitrophenyl phosphate; HEDTA; Zinc Sulphate; Magnesium Acetate; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Tương thích với máy DxC700 AU Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 4x12ml+4x12ml | Hộp |
| 4 | PP2600156005 | Phần 4: Hóa chất phục vụ xét nghiệm Hba1c (3 danh mục) |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Bộ cột và hóa chất cho xét nghiệm HbA1c | Thành phần: Dung dịch Buffer A: Nước, Methanol: , dd Ammonia: ; Dung dịch Buffer B: Nước , Methanol: , dd Ammonia: ; Dung dịch Diluent: Nước , TRITON X100: , Sodium azide: ; Dung dịch Wash: Nước , Ethanol: , Methanol: , Sodium azide:; Cột phân tích: Polymer gel Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Bộ (500tests/set) | Bộ |
| 4.2 |  |  | Hóa chất kiểm chứng HbA1c mức I và II | Được sử dụng để kiểm soát hiệu năng của xét nghiệm định lượng Glycerated Hemoglobin. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x500µl) | Hộp |
| 4.3 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn HbA1c mức 1 và 2 | Được sử dụng để hiệu chuẩn cua xét nghiệm định lượng Hba1C. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 2x500µl | Hộp |
| 5 | PP2600156006 | Phần 5: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu GEM Premier 3000 (2 danh mục) |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Cartridge đo : Khí máu (pH, PCO2, PO2), Điện giải(Na,Ca,K ), Glucose & Lactat / Hct ( Thuốc thử xét nghiệm định lượng 9 thông số điện giải, khí máu và chuyển hóa) | Hóa chất sử dụng công nghệ cảm biến sinh học. Các thông số xét nghiệm: - BG (khí máu): pH, pO2, pCO2 - Điện giải (Na, K, Ca) - Glucose & Lac - Hct: Hematocrit. Tương thích với máy khí máu GEM Premier 3000 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp150 test | Hộp |
| 5.2 |  |  | Chuẩn dùng cho máy khí máu GEM Premier 3000 [Vật việu kiểm soát xét nghiệm điện giải, khí máu(Contril 9 Multipak)] | Hóa chất chuẩn 3 mức cho máy xét nghiệm khí máu GEM Premier 3000 | Hộp 3x10x2ml | Hộp |
| 6 | PP2600156007 | Phần 6: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu Rapidpoint 500 (5 danh mục) |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Hóa chất chạy mẫu có Lactate | "Cartridge đo bao gồm các cảm biến, thuốc thử, và các thành phần chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh phẩm và hiệu chuẩn chạy được trên hệ thống Rapidpoint 500. Các cảm biến trong cartridge có khả năng đo lường các chỉ số pH, pO2, pCO2, ion Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate,hemoglobin toàn phần (tHb), oxyhemoglobin (FO2Hb), deoxyhemoglobin (HHb), methemoglobin (MetHb), carboxyhemoglobin (COHb), and neonatal bilirubin (nBili). Tương thích với máy Rapidpoint 500. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 250 test | Hộp |
| 6.2 |  |  | Hóa chất rửa thải toàn bộ | Có chứa thuốc rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Bao gồm chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion. Tương thích với máy Rapidpoint 500 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 4 bộ | Hộp |
| 6.3 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm đo các thông số khí máu chạy được trên hệ thống Rapidpoint 500 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 30 lọ x 2,5ml | Hộp |
| 6.4 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm đo các thông số khí máu chạy được trên hệ thống Rapidpoint 500 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 30 lọ x 2,5ml | Hộp |
| 6.5 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho xét nghiệm đo các thông số khí máu chạy được trên hệ thống Rapidpoint 500 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 30 lọ x 2,5ml | Hộp |
| 7 | PP2600156008 | Phần 7: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu tự động Cobas U601 (1 danh mục) |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Que thử nước tiểu 10 thông số | Que thử nước tiểu 10 thông số Tương thích với máy xét nghiệm nước tiểu Cobas U601,Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 400 test | Hộp |
| 8 | PP2600156009 | Phần 8: Hóa chất nội kiểm xét nghiệm nước tiểu (2 danh mục) |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 1 | Dạng lỏng sử dụng ngay, 100% Nước tiểu người, phù hợp cho cả xét nghiệm POCT, chứa 13 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (12 x 12ml) | Hộp |
| 8.2 |  |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 2 | Dạng lỏng sử dụng ngay, 100% Nước tiểu người, phù hợp cho cả xét nghiệm POCT, chứa 13 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (12 x 12ml) | Hộp |
| 9 | PP2600156010 | Phần 9: Máy phân tích cặn nước tiểu tự động (6 danh mục ) |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Dung dịch pha loãng nước tiểu | Thành phần chính: Tối thiểu bao gồm + Natri azide 0.05 - 0.1% + Este polyoxyetylen lauryl 0.1 - 1% + Natri clorua 0.3 - 3% + Trometamol 0.01 - 0.2% hoặc tương đương | 15 lít | thùng |
| 9.2 |  |  | Dung dịch lấy nét trong xét nghiệm nước tiểu (Focusing Fluid) | Thành phần chính: Tối thiểu có Máu chuột, PBS hoặc tương đương | 125 ml | Chai |
| 9.3 |  |  | Dung dịch rửa hệ thống | Thành phần chính: Tối thiểu có Natri hypoclorit 0.01 - 0.5% hoặc tương đương | 100ml | chai |
| 9.4 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm cặn lắng nước tiểu đối chứng dương | Thành phần chính: Tối thiểu có Máu chuột, PBS hoặc tương đương | 125 ml | Chai |
| 9.5 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm cặn lắng nước tiểu đối chứng âm | Thành phần chính: Tối thiểu có Máu chuột, PBS hoặc tương đương | 125 ml | Chai |
| 9.6 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm cặn lắng nước tiểu | Thành phần chính: Tối thiểu có Máu chuột, PBS hoặc tương đương | 60 ml | Chai |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện đa khoa Hà Đông như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu;

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không có.

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.