## PHẠM VI CUNG CẤP
PHẠM VI CUNG CẤP
Gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm miễn dịch năm 2026
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tên hàng hóa | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật | Giá trị ước tính từng phần (VND) | Bảo đảm dự thầu (VND) | Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (VND) | Quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) (VND) | Năng lực sản xuất hàng hóa | Địa điểm dự án | Tiến độ cung cấp hàng hóa
1 | PP2600156805 | Hóa chất định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) | Hóa chất định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) | Dùng để định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) trong huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 1.5-2000 pg/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng ACTH (chuột 0.1 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack. + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng ACTH có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.4 μg/mL), 0.1% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. | 11088000 | 155232 | 15840000 | 5544000 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
2 | PP2600156806 | Hóa chất định lượng BNP (B- type natriuretic peptide) | Hóa chất định lượng BNP (B- type natriuretic peptide) | Dùng để định lượng BNP (B- type natriuretic peptide) trong huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 15-5000 pg/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng BNP (Chuột, 0.2 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng BNP có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.16 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Chất xử lý mẫu, dung dich đệm PBS 0.05% ProClin 300, 6.5 ml/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. | 15855000 | 221970 | 22650000 | 7927500 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
3 | PP2600156807 | Hóa chất định lượng Cortisol | Hóa chất định lượng Cortisol | Dùng để định lượng Cortisol trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Competitive. Dải đo: 0.40-60 μg/dL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ cộng hợp kháng thể IgG kháng Cortisol dê kháng thỏ (thỏ) (0.1 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp Cortisol có gắn nhãn Acridinium-ester, (0.08 μg/mL), 0.1% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3, CAL 4 Hộp ≥ 2x50 Test. | 6394500 | 89523 | 9135000 | 3197250 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
4 | PP2600156808 | Hóa chất định lượng 25OH-Vitamin D | Hóa chất định lượng 25OH-Vitamin D | Dùng để định lượng 25-OH Vitamin D trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Competitive. Dải đo: 5-150 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ khánh nguyên 25-OH Vitamin D (0.2 mg/mL), 0.1% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể tháng 25-OH Vitamin D có gắn nhãn Acridinium-ester (chuột 0.047μg/mL), 0.1% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Chất xử lý mẫu 1, 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R4: Chất xử lý mẫu 2, 4.0 mL/pack CAL1,CAL2, CAL3, CAL4 Hộp ≥ 2x50 Test. | 16789500 | 235053 | 23985000 | 8394750 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
5 | PP2600156809 | Hóa chất định lượng Ferritin | Hóa chất định lượng Ferritin | Dùng để định lượng Ferritin trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0.5-2000 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ Streptavidin (0.1mg/mL) 0.08 % ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng Ferritin có gắn nhãn Acridinium-ester (chuột 0.16 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Chất xử lý mẫu, dung dịch đệm PBS, 6.5 mL/pack + R4: Chất cộng hợp kháng thể kháng Ferritin có gắn nhãn Biotin (chuột 1.6 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. | 5680500 | 79527 | 8115000 | 2840250 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
6 | PP2600156810 | Hóa chất định lượng Folate | Hóa chất định lượng Folate | Dùng để định lượng Folate trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Competitive. Dải đo: 0.64-20 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt từ phủ folate (0.09 mg/mL), 0.05% ProClin 300 làm chất bảo quản. + R2: Protein liên kết folate gắn nhãn acridiniumester (bò, 0.007 μg/mL), 0.05% ProClin 300 làm chất bảo quản. + R3: Thuốc thử tiền xử lý 1, đệm citrat, 0.05% ProClin 300 làm chất bảo quản. + R4: Thuốc thử tiền xử lý 2 CAL1, CAL2, CAL3, CAL4 Hộp ≥ 2x50 Test. | 7108500 | 99519 | 10155000 | 3554250 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
7 | PP2600156811 | Hóa chất định lượng Myoglobin | Hóa chất định lượng Myoglobin | Dùng để định lượng Myoglobin trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 1.0-1200 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng Myoglobin (Chuột, 0.15 mg/mL), 0,05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng Myoglobin có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.4 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Chất xử lý mẫu, dung dich đệm PBS, 0.05% ProClin 300, 6.5 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. | 7465500 | 104517 | 10665000 | 3732750 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
8 | PP2600156812 | Hóa chất định lượng Troponin-I | Hóa chất định lượng Troponin-I | Dùng để định lượng Troponin-I trong huyết thanh/huyết tương người . Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0.02-50 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng Troponin-I (Dê, 0.25 mg/mL), 0,05% ProClin 300, 3,5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng Troponin-I có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.2 μg/mL), 0,05% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. | 6804000 | 95256 | 9720000 | 3402000 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
9 | PP2600156813 | Hóa chất định lượng Creatine Kinase-MB | Hóa chất định lượng Creatine Kinase-MB | Dùng để định lượng tự động hoạt tính của Creatine Kinase-MB. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0.30-280 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể CK-MB đơn dòng (Chuột, 0.27 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng CK-MB đơn dòng có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.27 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 ml/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. | 7465500 | 104517 | 10665000 | 3732750 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
10 | PP2600156814 | Hóa chất định lượng C-Peptid | Hóa chất định lượng C-Peptid | Dùng để định lượng C-Peptid trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0.04-30 ng/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng C-Peptide (chuột 0.1 mg/mL), 0.05 % ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng C-Peptide có gắn Acridinium-ester (chuột 0.057 μg/mL) 0.1% ProClin 300, 4.0 ml/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. | 9324000 | 130536 | 13320000 | 4662000 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
11 | PP2600156815 | Hóa chất định lượng HBsAg | Hóa chất định lượng HBsAg | Dùng để định lượng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0-250 IU/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng HBs, 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng HBs có gắn nhãn Acridinium-ester (chuột 0.1 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Dung dịch pha loãng mẫu, 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R4: Chất pha loãng, 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1, CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. | 4263000 | 59682 | 6090000 | 2131500 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
12 | PP2600156816 | Hóa chất định lượng FT3 | Hóa chất định lượng FT3 | Dùng để định lượng triiodothyronine tự do (FT3) trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Competitive. Dải đo: 1.0-30 pg/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ Streptavidin (0.2 mg/mL), 0.08% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp FT3 có gắn nhãn Acridinium-ester (0,16 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Kháng thể Biotinylated kháng FT3 (cừu 0.04 μg/mL), dung dịch đệm TRIS, 0.08% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1,CAL2, CAL3, CAL4 Hộp ≥ 2x50 Test. | 2982000 | 41748 | 4260000 | 1491000 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
13 | PP2600156817 | Hóa chất định lượng FT4 | Hóa chất định lượng FT4 | Dùng để định lượng thyroxine tự do (FT4) trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Competitive. Dải đo: 2.0-60 pg/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng FT4 (0.15 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: chất cộng hợp FT4 gắn nhãn acridinium-ester (0.04 μg/mL), 0.05% ProClin 300 làm chất bảo quản. CAL1, CAL2, CAL3,CAL4 Hộp ≥ 2x50 Test. | 2982000 | 41748 | 4260000 | 1491000 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
14 | PP2600156818 | Hóa chất định lượng TSH | Hóa chất định lượng TSH | Dùng để định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH) trong huyết thanh/huyết tương người. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Phương pháp xét nghiệm: Sandwich. Dải đo: 0.01-100 μIU/mL. - Thành phần: + R1: Vi hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH (chuột 0.15 mg/mL), 0.05% ProClin 300, 3.5 mL/pack + R2: Chất cộng hợp kháng thể kháng TSH có gắn nhãn Acridinium-ester, (chuột 0.1 μg/mL), 0.05% ProClin 300, 4.0 mL/pack + R3: Chất đệm phản ứng, 0.08% ProClin 300, 4.0 mL/pack CAL1,CAL2, CAL3 Hộp ≥ 2x50 Test. | 2982000 | 41748 | 4260000 | 1491000 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
15 | PP2600156819 | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch tự động | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch tự động | Dung dịch rửa cho máy miễn dịch tự động Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. - Thành phần: + Đệm Phosphate với 0.05% ProClin 300 Hộp ≥ 10 Lít. | 16380000 | 229320 | 23400000 | 8190000 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
16 | PP2600156820 | Cơ chất phát quang dùng cho giai đoạn tiền phản ứng miễn dịch tự động | Cơ chất phát quang dùng cho giai đoạn tiền phản ứng miễn dịch tự động | Cơ chất phát quang dùng cho giai đoạn tiền phản ứng miễn dịch tự động. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. - Thành phần: + H2O2 (Dung dịch hydro peroxit). Hộp ≥ 4x220 ml. | 7350000 | 102900 | 10500000 | 3675000 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
17 | PP2600156821 | Cơ chất phát quang dùng cho phản ứng miễn dịch tự động | Cơ chất phát quang dùng cho phản ứng miễn dịch tự động | Cơ chất phát quang dùng cho phản ứng miễn dịch tự động. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. - Thành phần: + NaOH (Dung dịch Natri hydroxit). Hộp ≥ 4x220 ml. | 35721000 | 500094 | 51030000 | 17860500 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
18 | PP2600156822 | Dung dịch rửa kim hút mẫu máy miễn dịch tự động | Dung dịch rửa kim hút mẫu máy miễn dịch tự động | Dung dịch rửa kim dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Hộp ≥ 2x45 ml. | 11340000 | 158760 | 16200000 | 5670000 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
19 | PP2600156823 | Vật liệu kiểm chuẩn cho xét nghiệm ACTH | Vật liệu kiểm chuẩn cho xét nghiệm ACTH | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm ACTH. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Mức thấp hộp ≥ 2 x 2 ml; Mức cao hộp ≥ 2 x 2 ml. | 6667500 | 93345 | 9525000 | 3333750 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
20 | PP2600156824 | Vật liệu kiểm chuẩn cho xét nghiệm BNP | Vật liệu kiểm chuẩn cho xét nghiệm BNP | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm BNP Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Mức thấp hộp ≥ 2 x 2 ml; Mức cao hộp ≥ 2 x 2 ml. | 6667500 | 93345 | 9525000 | 3333750 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
21 | PP2600156825 | Vật liệu kiểm chuẩn đa xét nghiệm | Vật liệu kiểm chuẩn đa xét nghiệm | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg, Anti-Tg, Anti--TPO, HCG, Progesterone, Testosterone, LH, FSH, PRL, E2, DHEA-S, Cortisol, Insulin, C-peptide, PTH, 25-OH-VD, Ferritin, cTnI, CK-MB, MYO, Folate, VB12. Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Mức thấp hộp ≥ 2 x 3 ml; Mức cao hộp ≥ 2 x 3 ml | 6667500 | 93345 | 9525000 | 3333750 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
22 | PP2600156826 | Vật liệu kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | Vật liệu kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | Vật liệu kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBsAg Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Âm tính, hộp ≥ 2×2.0 mL; Dương tính, hộp ≥ 2×2.0 mL. | 3328500 | 46599 | 4755000 | 1664250 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng
23 | PP2600156827 | Giếng phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch tự động | Giếng phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch tự động | Giếng phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch tự động (Cuvette). Sử dụng phù hợp tương thích với máy xét nghiệm miễn dịch tự động iFlash 1800-A hoặc tương đương hiện có tại đơn vị. Túi ≥ 1.000 cái. | 10500000 | 147000 | 15000000 | 5250000 | 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) hoặc 1,5 x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 365/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) | Trung tâm Y tế Ea Kar, 40 Trần Hưng Đạo, Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày-5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng

## BANG KE MA HS
Để thuận tiện cho việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm, đề nghị nhà thầu kê khai đầy đủ các nội dung theo bản dưới đây:
MẪU BẢN KÊ MÃ HS HOẶC LĨNH VỰC, CHỦNG LOẠI
Bảng kê khai các mặt hàng trong hợp đồng tương tự có mã HS, lĩnh vực chủng loại tương tự với mã HS, lĩnh vực chủng loại mặt hàng dự thầu
Tên nhà thầu:
STT | THÔNG TIN THEO E-HSMT |  |  |  |  | THÔNG TIN TRONG HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ | [6 empty] | Tài liệu chứng minh mặt hàng tương tự với lĩnh vực, chủng loại
| Mã phần/lô | Tên phần/lô | Quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu (VND) | Mã HS code của hàng hóa dự thầu (4 số đầu tiên của bộ mã) | Lĩnh vực, chủng loại | Mã HS code của mặt hàng tương tự (4 số đầu tiên của bộ mã)/ | Lĩnh vực, chủng loại | Số thứ tự của mặt hàng tương tự trong hợp đồng | Tên hàng hóa của mặt hàng tương tự | Số hợp đồng, ngày hợp đồng | Giá trị đã thực hiện của mặt hàng tương tự theo Biên bản thanh lý, nghiệm thu/ Bảng kê hóa đơn (VND) | Tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự tương tự với mã HS của mặt hàng dự thầu
ví dụ:
1 | PP2600… | Hóa chất định lượng Cortisol | 15840000 | 3822 |  | 3822 |  | 5 | Hóa chất định lượng Cortisol |  | 15840000 | TKHQ 382260451200
2 | PP2600… | Giếng phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch tự động | 15000000 |  |  |  |  | 6 | Giếng phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch tự động |  | 15000000

## BANG TONG HOP MAT HANG DU THAU
BẢNG TỔNG HỢP MẶT HÀNG DỰ THẦU
Gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm miễn dịch năm 2026
Tên nhà thầu: | [8 empty] | Địa chỉ:
Mã định danh: | [8 empty] | Điện thoại: |  |  | Email:
TT |  | Thông tin theo E-HSMT |  |  | Thông tin hàng hoá dự thầu
| Tên hàng hóa | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Chủng loại (Model)/Mã sản phẩm/Ký mã hiệu/Nhãn hiệu | Cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật | Số lưu hành/ GPNK/ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng TTB | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu/Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Đơn giá dự thầu (VAT) | Thành tiền (VND) | Mã VTYT, HC quy định trong quyết định 3181/QĐ-BYT (nếu có)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1
2
…
Tổng cộng: …. Phần lô
Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.
....................., ngày.........tháng..........năm.............. Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
Các cột (2), (3), (4), (5), (6), (13), (14) ghi thông tin theo E-HSMT;
Các cột (7), (8), (9), (10), (11), (12) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu.
Cột (15) Đơn giá nêu trên đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có) tất cả các chi phí liên quan đến việc vận chuyển và các chi phí khác có liên quan… đến tận kho của kho của khoa Dược-TTB-TYT Trung tâm Y tế huyện Ea Kar.
Cột (16)=(14)*(15).